|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **涉及企业及企业负责人** | **投诉问题** | **处理情况** | **监管责任部门** | **备注** |
| 1 | 大唐淮南洛河发电厂 | 大唐淮南洛河发电厂烟尘在线数据超标 | 经查，该电厂6#机组于2020年12月23日停机备用，脱硝系统、脱硫系统同步停运，2020年12月31日点火发电，导致2020年12月24日至31日烟尘、氮氧化物在线数据超标。 | 市生态环境局 | 1月 |

1-3月重点信访公开