附件1

淮南市2019-2020年饮用水水源地环境保护专项行动问题清单

填报单位（盖章） ： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县（市、区） | 乡（镇） | 水源地名称 | 水源地级别（县级、乡镇及以下） | 是否“千吨万人”水源地 | 水源地类型（湖库型、河流型、地下水型） | 水源地级别 （县级、乡镇及以下） | 是否划定保护区 | 保护区标识设立是否规范 | 环境违法违规问题 | | | | 备注 |
| 问题内容 | 所在保护区级别（一级、二级） | 整治措施 | 整治时限 |  |
| 1 | 淮南市 | 潘集区 | 潘集镇 | 集南村 | 乡镇及以下 | 否 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 存在公厕 | 一级 | 拆除 | 2020年6月底 |  |
| 2 | 淮南市 | 潘集区 | 高皇镇 | 段湾村 | 乡镇及以下 | 否 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 取水井  裸露 | 一级 | 隔离保护 | 2020年6月底 |  |
| 3 | 淮南市 | 潘集区 | 高皇镇 | 高平水厂 | 乡镇及以下 | 否 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 否 | 保护区标识未设立 | 一、二级 | 设立保护区标识 | 2020年6月底 |  |
| 4 | 淮南市 | 潘集区 | 古沟乡 | 新河村 | 乡镇及以下 | 否 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 存在公厕 | 一级 | 拆除 | 2020年6月底 |  |
| 5 | 淮南市 | 潘集区 | 泥河镇 | 中黄村 | 乡镇及以下 | 否 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 存在公厕 | 一级 | 拆除 | 2020年6月底 |  |
| 6 | 淮南市 | 潘集区 | 泥河镇 | 陶王村 | 乡镇及以下 | 否 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 存在公厕 | 一级 | 拆除 | 2020年6月底 |  |
| 7 | 淮南市 | 凤台县 | 丁集镇 | 丁集水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 是 | 否 | 标识牌损坏 | 一、二级 | 重新树立 | 2020年底 | 调整为备用水源 |
| 8 | 淮南市 | 凤台县 | 关店乡 | 关店水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 是 | 否 | 标识牌  损坏 | 一、二级 | 重新树立 | 2020年底 |  |
| 9 | 淮南市 | 凤台县 | 关店乡 | 关店水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 是 | 否 | 柴油加油站 | 二级 | 2020年采用大兴水厂地表水供水 | 2020年底 | 调整为备用水源 |
| 10 | 淮南市 | 凤台县 | 大兴镇 | 大兴一水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 是 | 否 | 标识牌损坏 | 一、二级 | 重新树立 | 2020年底 | 调整为备用水源 |
| 11 | 淮南市 | 凤台县 | 尚塘镇 | 尚塘水厂 | 乡镇 | 是 | 河流型 | 乡镇 | 是 | 是 | 保护区需要调整 | 一、二级 | 重新划定保护区 | 2020年底 | 批复为地下水，实为地表水 |
| 12 | 淮南市 | 凤台县 | 古店乡 | 古店水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 是 | 否 | 标识牌  损坏 | 一、二级 | 重新树立 | 2020年底 | 备用水源 |
| 13 | 淮南市 | 凤台县 | 钱庙乡 | 钱庙水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 是 | 否 | 保护区  调整 | 一、二级 | 重新划定保护区 | 2020年底 | 厂址搬迁 |
| 14 | 淮南市 | 凤台县 | 顾桥镇 | 顾桥水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 是 | 否 | 标识牌损坏 | 一、二级 | 重新树立 | 2020年底 | 备用水源 |
| 15 | 淮南市 | 凤台县 | 岳张集镇 | 张集水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 是 | 否 | 标识牌损坏 | 一、二级 | 重新树立 | 2020年底 |  |
| 16 | 淮南市 | 凤台县 | 大兴集镇 | 大兴水厂 | 乡镇 | 是 | 河流型 | 乡镇 | 否 | 否 | 未划定保护区 | 一、二级 | 划定保护区 | 2020年底 |  |
| 17 | 淮南市 | 凤台县 | 新集镇 | 新集水厂 | 乡镇 | 是 | 河流型 | 乡镇 | 否 | 否 | 未划定保护区 | 一、二级 | 划定保护区 | 2020年底 |  |
| 18 | 淮南市 | 凤台县 | 桂集镇 | 桂集镇水厂 | 乡镇 | 是 | 河流型 | 乡镇 | 否 | 否 | 未划定保护区 | 一、二级 | 划定保护区 | 2020年底 |  |
| 19 | 淮南市 | 凤台县 | 经济开发区 | 经济开发区水厂 | 乡镇 | 是 | 河流型 | 乡镇 | 否 | 否 | 未划定保护区 | 一、二级 | 划定保护区 | 2020年底 |  |
| 20 | 淮南市 | 凤台县 | 新集镇 | 金沟水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 否 | 否 | 未划定保护区 | 一、二级 | 划定保护区 | 2020年底 | 备用水源 |
| 21 | 淮南市 | 凤台县 | 新集镇 | 汤庄水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 否 | 否 | 未划定保护区 | 一、二级 | 划定保护区 | 2020年底 | 备用水源 |
| 22 | 淮南市 | 凤台县 | 新集镇 | 前岗安置区水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 否 | 否 | 未划定保护区 | 一、二级 | 划定保护区 | 2020年底 | 备用水源 |
| 23 | 淮南市 | 凤台县 | 钱庙乡 | 翟庙水厂 | 乡镇 | 是 | 地下型 | 乡镇 | 否 | 否 | 未划定保护区 | 一、二级 | 划定保护区 | 2020年底 | 备用水源 |
| 24 | 淮南市 | 凤台县 | 城关镇 | 凤台县备用水源 | 县级 | 是 | 地下型 | 县级 | 是 | 否 | 标识牌损坏 | 一、二级 | 重新树立 | 2020年底 |  |
| 25 | 淮南市 | 毛集实验区 | 毛集镇 | 梁庵村深井供水工程 | 乡镇及以下 | 否 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 水源井50m内建有垃圾中转站一座 | 一级 | 拆除 | 2020年10月 |  |
| 26 | 淮南市 | 寿县 | 众兴镇、茶庵镇 | 众兴镇、茶庵镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 27 | 淮南市 | 寿县 | 安丰塘镇 | 安丰塘镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 湖库型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 28 | 淮南市 | 寿县 | 陶店乡 | 陶店乡集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 29 | 淮南市 | 寿县 | 大顺镇 | 大顺镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 30 | 淮南市 | 寿县 | 小甸镇 | 小甸镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 31 | 淮南市 | 寿县 | 迎河镇 | 迎河镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 32 | 淮南市 | 寿县 | 窑口镇 | 窑口镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 湖库型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 33 | 淮南市 | 寿县 | 安丰镇 | 安丰镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 34 | 淮南市 | 寿县 | 炎刘镇 | 炎刘镇集中式饮用水水源地（镇区） | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 35 | 淮南市 | 寿县 | 炎刘镇 | 炎刘镇集中式饮用水水源地（新桥产业园） | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 36 | 淮南市 | 寿县 | 隐贤镇 | 隐贤镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 37 | 淮南市 | 寿县 | 堰口镇 | 堰口镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 湖库型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 38 | 淮南市 | 寿县 | 八公山乡 | 八公山乡集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 39 | 淮南市 | 寿县 | 板桥镇 | 板桥镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 40 | 淮南市 | 寿县 | 瓦埠镇 | 瓦埠镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 湖库型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 41 | 淮南市 | 寿县 | 涧沟镇 | 涧沟镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 42 | 淮南市 | 寿县 | 保义镇 | 保义镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 湖库型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 43 | 淮南市 | 寿县 | 双庙集镇 | 双庙镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 44 | 淮南市 | 寿县 | 丰庄镇 | 丰庄镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 45 | 淮南市 | 寿县 | 三觉镇 | 三觉镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 46 | 淮南市 | 寿县 | 正阳关镇 | 正阳关镇集中式饮用水水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 河流型 | 乡镇及以下 | 是 | 是 | 现有水源地保护区不符合新的 划分技术规范要求 | 一、二级 | 按新的技术规范要求重新划分 | 2020年6月底 |  |
| 47 | 淮南市 | 谢家集 | 孤堆回族乡 | 孤堆村饮用水源地 | 乡镇及以下 | 否 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 是 | 否 | 二级保护区没有设置标识牌 | 二级 | 在二级保护区边界设置标识牌 | 2020年6月底 |  |
| 48 | 淮南市 | 谢家集 | 孤堆回族乡 | 许桥村饮用水源地 | 乡镇及以下 | 否 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 是 | 否 | 二级保护区没有设置标识牌 | 二级 | 在二级保护区边界设置标识牌 | 2020年6月底 |  |
| 49 | 淮南市 | 谢家集 | 孙庙乡 | 孙庙自来水厂饮用水源地 | 乡镇及以下 | 是 | 湖库型 | 乡镇及以下 | 是 | 否 | 二级保护区没有设置标识牌 | 二级 | 在二级保护区边界设置标识牌 | 2020年6月底 |  |
| 50 | 淮南市 | 谢家集 | 二道河村 | 二道河村饮用水源地 | 乡镇及以下 | 否 | 地下水型 | 乡镇及以下 | 否 | 否 | 未设置饮用水源地保护区 | 一、二级 | 区政府下文设置饮用水源地保护区 | 2020年10月底 |  |