淮高环复〔2023〕1号

关于淮南市高新区开发投资有限公司“淮南高新区水系生态治理（汤洼大坝公园）项目”环境影响报告表的批复

淮南市高新区开发投资有限公司：

你单位报送的《淮南高新区水系生态治理（汤洼大坝公园）项目》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽华境资环科技有限公司编制的《报告表》、专家评审意见及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

项目位于淮南市山南新区（高新区中央公园西侧）淝水大道以东，润水路以西，和畅街以南，春分街以北。项目主要建设内容包括：整体布局共分为五个功能分区，入口形象展示区，生态多元互动区，特色观光打卡区，社区全龄畅玩区和滨水畅游休闲区。项目建成后预计日平均可接待客流量为3000人·次。

未经审批，该项目不得擅自扩大生产规模、改变建设内容。

二、污染防治措施要求

（一）施工期污染控制措施。按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求，以及《报告表》提出的各项污染处理措施。施工期间设置移动式环保厕所，对施工人员产生的生活污水定期外运，不外排；施工场地采用围挡、运输车辆遮盖篷布及作业面适当喷水抑尘等防治措施；通过合理布局、选低噪设备，施工周边围挡，控制运输车辆鸣笛和施工时间降低噪声不利影响；建筑垃圾运送指定的建筑垃圾堆存点处置，不设渣土堆场，渣土、底泥外运至八公山循环工业园地进行分类堆放。合理安排施工进度，除施工工艺需要连续作业的，禁止夜间施工。

（二）水污染防治措施。落实《报告表》提出的各项水污染防治措施。职工办公生活废水、游客废水经化粪池预处理后排入市政污水管网。市政污水管网的污水排入山南新区污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排入高塘湖。

（三）大气污染防治措施。落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施。保持厕内清洁减少公厕恶臭，及时清理垃圾，做好公厕周边的绿化。

（四）噪声污染防治措施。落实《报告表》提出的各项噪声污染防治措施。加强对进出游客车辆管理，种植高大乔木，并辅以矮小的灌木削减噪声不利影响。

（五）固废污染防治措施。落实《报告表》提出的各项固废污染防治措施。生活垃圾交市政环卫部门统一收集处理。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，合格后方可使用。

四、环评执行标准

（一）地表水和污水排放

项目区域地表水高塘湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

职工生活废水和游客废水经化粪池预处理后排入市政污水管网。市政污水管网的污水排入山南新区污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入高塘湖。

（二）环境空气及废气排放

项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；氨和硫化氢执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

施工期颗粒物无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物排放限值标准；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）中新扩改建项目二级标准。

（三）声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类功能区限值。

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523–2011)中有关规定；运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准。

（四）固体废物

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。

（五）其他要求

如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，执行新标准。

五、其他环保要求

《报告表》经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环评文件。项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，须报我局重新审核。

2023年3月14日

抄送：田家庵生态环境保护综合行政执法大队、安徽华境资环科技有限公司。

淮南高新区管委会生态环境局 2023年3月14日印发