淮南市生态环境局关于农村生活污水处理设施出水水质监测及监督检查项目

的公开询价函

尊敬的供应商：

根据监测工作要求，我局拟开展农村生活污水处理设施出水水质监测及监督检查工作，现面向社会进行公开询价，以便我局选择合适的供应商展开此项工作，具体要求如下：

一、项目情况

- (一)监测工作

- 1.监测范围

- 日处理能力20吨及以上的201座农村生活污水处理设施。其中62座需开展进水流量和进水水质（pH、水温、CODcr和氨氮）监测。

- 2.监测频次

- 每半年监测1次、全年2次。

- 3.监测项目

- 必测项目：水温、化学需氧量（CODcr）和氨氮。

- 选测项目：pH、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总磷、粪大肠菌群。

- 4.质量保证与质量控制

- 质量保证和质量控制按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）及有关要求执行。省级生态环境监测机构对监测任务承担单位报送的监测结果进行审核。

- （二）服务内容

- 配合市生态环境局对全市201座农村污水处理设施进行运行情况进行一年两次的监督检查，提出整改意见建议，印发问题通报，对完成整改的开展现场验收，报表统计等相关工作；协助我局开展农村生活污水处理设施运维、监管情况调研；参照《农村生活污水集中处理设施运营维护及效能评价标准》（DB34/T 4299-2022），结合我市实际开展调研，拟定出台农村污水处理设施运维奖补办法；其他相关技术培训等工作。

- （三）工作要求

- 1.每年6月、11月底之前通过总站环境监测数据平台报送本行政区域监测数据。每年两次配合监督检查。每年12月31日前，将农村生活污水处理设施出水水质监测年度报告（纸质件和电子件）正式报送总站。

- 2.供应商需熟悉我市农村生活污水处理设施基本情况，并安排一名熟悉水污染治理业务的工作人员（学历为全日制本科以上学历，农业、环境等相关专业）驻点办公。

- （四）服务期限

- 自签订合同之日起至2023年12月31日。

- 三、供应商资格要求

- （一）一般要求：

- 1.供应商应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，有履行合同的能力；

- 2.供应商应获得国家认证认可监督管理委员会或原安徽省质监局核发的《检验检测机构资质认定证书（CMA）》，资质认定证书在有效期内，认证的环境监测项目范围涵盖所需开展的监测项目；

- 3.供应商在安徽省有开展环境监测的固定工作场所，且与资质认定证书标注的检测场所相一致；拥有从事环境监测活动所需要的仪器、设备、设施等，并具备相应的工作条件；

- 4.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）满足一般要求的供应商，具有以下能力的优先：

- 1.供应商获得CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；

- 2.供应商具有注册环评工程师，且具有生态环境部及其直属单位颁发的生态环境类评估技术培训合格证书，提供相关证明；

- 3.自2021年以来，供应商至少有一项服务于淮南市生态环境局的水质环境检测类项目；

- 4.供应商在理解项目背景、内容、整体目标的基础上，提供技术方案，方案思路清晰、质量保证措施详细、提供以往现场工作资料等内容；

- 5.供应商获得高新技术企业、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、诚信管理体系认证、企业社会责任管理体系认证、售后服务认证。

- 四、供应商响应要求

- 1.供应商应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格，并报出提交监测报告需要的时限。

- 2.供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。供应商响应回复时，应出具正式文档，加盖公章，以邮寄方式（快递）发至淮南市生态环境局。

- 3.淮南市生态环境局一律不予退还供应商的响应文件。

- 4.供应商资质或经营服务范围应符合项目要求，并提供资质证书扫描件、资质证书附表复印件加盖公章。

- 5.供应商报价时限为三个工作日。

- 四、联系方式

- 淮南市生态环境局土壤生态科

- 地址：淮南市田家庵区朝阳中路42号

- 联系方式：0554-2676180  18955482532

- 2023年3月23日