开环审复〔2024〕7号

关于安徽华辰制药有限公司“创面消毒喷雾剂

项目”环境影响报告表的批复

安徽华辰制药有限公司：

你公司报来的《安徽华辰制药有限公司“创面消毒喷雾剂项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查后，结合专家审查意见，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

安徽华辰制药有限公司拟利用淮南经济技术开发区国庆东路24号安徽华辰制药有限公司现有闲置车间进行改建，项目总投资2000万元，企业总占地面积35661.0平方米。本项目通过改造现有厂房建设公司购置负压称量系统、臭氧消毒系统、配液罐、静置罐、喷雾剂灌装系统等先进设备，按照消毒产品生产企业卫生规范标准建设一条现代化的净化喷雾剂消毒剂生产线，项目年产能700万瓶消毒喷雾剂。

本项目已在淮南经济技术开发区管委会经济发展局备案，项目代码：2311-340461-04-01-946630。未经审批，该项目不得擅自扩大生产规模、改变建设内容。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

（一）施工期：

本项目利用现有已建成厂房，不涉及基础施工，不另新建建构筑物。对现有闲置厂房进行改造施工，设备安装后可正常运营。施工期要求企业文明施工，做好防尘防噪施工管理，建筑垃圾及时送在指定的堆埋场存放。生活污水经化粪池预处理后，纳入市政污水管网。

（二）运营期：

1.大气污染防治措施

项目在生产过程中产生的有机废气主要来源于配料灌装废气、化验室检测异味、产品喷码废气和食堂油烟；本项目配料工序在密闭的搅拌器中进行，灌装工序、喷码、检测废气均以无组织形式排放，食堂油烟废气收集经油烟净化装置净化处理后，通过专用烟道引至屋顶排放。

2.水污染防治措施

实行雨污分流。项目废水主要为生活污水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水和纯水制备浓水。本项目运营期设备清洗废水经收集至厂内废水储罐暂存，委托安徽致源环保科技有限公司定期使用槽车运至淮南经济技术开发区东华环保污水处理厂，处理达标后纳管至淮南经济技术开发区工业污水处理厂。生活污水、清洁废水经化粪池预处理达标后纳管排入淮南经济技术开发区污水处理厂。

3.噪声污染防治措施

通过设备合理选型（低噪设备）、合理空间布局、基础减振、加强日常维护等措施，保证厂界噪声达标。

4.固废污染防治措施

做好项目运营过程中产生固废的回收、处理工作，防止造成二次污染。本项目运营期产生的固废：废包装袋、不合格产品、纯水制备废膜、化验室废液、废空气过滤棉、废滤芯（物料过滤）、废油墨瓶和职工生活垃圾。其中沾染物料的废药品包装袋、不合格产品、化验室废液、废滤芯（物料过滤）和废油墨瓶收集后暂存于危废间，由有资质单位进行处置。普通废包装、纯水制备废膜和废过滤棉收集后暂存于一般固废间，定期由物资公司回收。生活垃圾由环卫部门清运由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目所在厂区厂界无组织废气排放浓度和臭气浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表7企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织废气排放监控点浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）表6标准限值要求。本项目生产过程产生异味和化验室恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界无组织排放限值；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关标准限值要求。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水淮河淮南段、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目运营期废水、淮南经济技术开发区东华环保污水处理厂尾水排放从严执行淮南经济技术开发区管理委员会发布的《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关排放限值要求。淮南经济技术开发区工业污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定；危险废物鉴别执行《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）中相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前办理排污许可，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产。该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2024年6月3日