八环审复〔2025〕1号

关于安徽豆香园食品有限公司“安徽豆香园年产1万吨豆制品精加工生产线项目”环境影响

报告表的批复

安徽豆香园食品有限公司：

你公司报来的《安徽豆香园年产1万吨豆制品精加工生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽扶云环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目租赁八公山工业集聚区豆腐食品产业园2号楼2层，租赁面积3915m2进行生产建设。项目拟投资3000万元，购置豆制品生产设备，建设豆制品生产加工项目，形成年产加工1万吨豆制品的生产能力。该项目已取得淮南市八公山区发展和改革委员会备案，项目代码为2410-340405-04-01-779814。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）严格落实大气污染防治措施

通过加强生产管理，车间通风等措施，严格控制恶臭气体无组织排放。

（二）严格落实水污染防治措施

生活污水依托园区化粪池收集后与经过滤网过滤后的生产废水一起进入园区污水处理站处理，达标后排入市政污水管网，经淮南首创水务八公山污水处理厂处理，尾水排入淮河。

（三）严格落实噪声污染防治措施

本项目通过选用低噪声设备，安装减振垫，加强设备养护等措施，严格控制厂界噪声。

（四）严格落实固废污染防治措施

本项目一般固废主要包括废包装材料、豆渣、滤渣等。豆渣日产日清，其余一般固废外售综合利用，生活垃圾交环卫部门处理。

（五）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于登记管理，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法进行登记备案。项目竣工后应及时对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用，并及时进行公示并报区生态环境分局备案。如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。

四、环评执行标准

（一）废气排放

本项目臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中表1恶臭污染物无厂界标准值中二级新扩改建限值要求。

（二）废水排放

项目运营期废水排放执行八公山工业集聚区污水处理站接管浓度限值，未规定的污染因子参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准执行。

（三）噪声排放

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

五、其他要求

（一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、安监、建设、土地等其它事项遵照有关部门的要求执行后，方可投入运营。

（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

（三）你公司应按规定配合各级行使生态环境保护职能部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

六、请八公山生态环境保护综合行政执法大队、工业集聚区服务中心做好项目运营期的事中事后环保监管工作。

抄送：八公山生态环境保护综合行政执法大队、工业集聚区服务中心、安徽扶云环境科技有限公司。

淮南市八公山区生态环境分局 2025年1月13日印发