淮南市生态环境局2025年1月重点信访公开

| 序号 | 涉及企业及企业负责人 | 投诉问题 | 处理情况 | 监管责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中矿汉邦新材料循环科技产业园 | 淮南市田家庵电厂偷倒粉煤灰，几千吨粉煤灰无覆盖，刮风扬尘严重影响生活，望有关部门处理一下，关心下老百姓生活。（来源：全国生态环境信访投诉举报管理平台） | 2025年2月3日、2月5日，大通生态环境保护综合行政执法大队会同上窑镇人民政府工作人员前往现场调查处理。 经查，上窑镇窑河村北侧原田家庵电厂灰渣场内东南侧正在实施中矿汉邦新材料循环科技产业园项目前期清场和厂房建设，大通生态环境保护综合行政执法大队在前期检查过程中曾发现该场地西侧开挖了粉煤灰池洗选漂珠，已于2025年1月22日致函属地政府，要求清理取缔。现场检查发现，该场地正在进行取缔整改和办公楼前场地平整，期间有机械作业和车辆运输，其作业过程中未严格落实扬尘防控责任，产生粉煤灰尘污染现象。 大通生态环境保护综合行政执法大队现场督促企业严格落实扬尘防控主体责任，采取清扫、洒水、遮盖、湿法作业等措施，有效防治扬尘污染。下一步将联合上窑镇人民政府加强巡查督查。 2025年2月7日，执法人员与投诉人进行了沟通，将调查处理情况向投诉人进行了反馈，投诉人基本满意。 | 大通区生态环境分局 | 1月 |
| 2 | 凤台县桂集镇吴琼浴池 | 凤台县桂集镇吴琼浴池废水随意排放，导致下游污水泛滥，河水恶臭熏天。 （来源：全国生态环境信访投诉举报管理平台） | - 2025年1月15日，凤台生态环境保护综合行政执法大队执法人员会同桂集镇环保所工作人员对该信访件进行现场核查。 - 经调查，投诉人反映的凤台县桂集镇中郢村中郢浴池实际为凤台县桂集镇吴琼浴池，统一社会信用代码：92340421MA2NN8W531，经营者：吴琼，经营范围：公共浴室、日用百货零售。经对凤台县桂集镇吴琼浴池周边进行排查，发现该浴池废水排往污水管网，浴池北侧有一蒸汽水外排口，蒸汽水排口正在对外排水，水质较为清澈，未发现有洗浴废水外排现象。经对投诉人提供的图片中水域进行核查比对，图片中水沟为桂集镇中郢村柳沟，柳沟位于凤台县桂集镇吴琼浴池南侧约1.5公里处，柳沟水质观感较差，有少许臭味。 - 经核实，桂集镇人民政府于2024年已将柳沟列入桂集镇农村黑臭水体摸排清单，将对黑臭水体进行集中整治。 下一步，执法人员将加大巡查力度，发现环境违法行为，将依法依规严肃处理。 - 2025年1月15日，执法人员在检查现场拨打投诉人电话，将调查处理情况向其进行反馈。 | 凤台县生态环境分局 | 1月 |
| 3 | 钱庙乡郑楼村郑楼小学倾倒点 | 最近晚上有好多大型车辆拉运利辛县板集电厂有毒粉煤灰到郑楼小学倾倒，有的灰里面含有大量电厂不能直排的有毒废水，严重污染地下水，请环保部门尽快处理，及时让他们清理掉，避免造成更大伤害。（来源：12345热线） | 2025年1月14日，淮南市生态环境保护综合行政执法支队与凤台生态环境保护综合行政执法大队联合钱庙乡人民政府工作人员对该信访件进行现场核查。 经核查，群众反映的郑楼小学位于钱庙乡郑楼村内，目前已废弃。现场沿郑楼小学及周边排查，未发现粉煤灰堆存。郑楼村村委会工作人员表示，前期巡查时发现有人在此倾倒粉煤灰（约2车），村委会已及时安排人员进行清理。 针对上述情况，凤台生态环境保护综合行政执法大队执法人员要求钱庙乡人民政府进一步强化管理，加大巡查力度，发现倾倒行为及时制止并第一时间通知凤台县生态环境分局。下一步，凤台生态环境保护综合行政执法大队将加大巡查力度，发现问题，依法查处。 执法人员已拨打投诉人电话告知调查处理情况，投诉对处理结果表示认可。 | 凤台县生态环境分局 | 1月 |