淮高环审复〔2025〕3号

关于安理新北科（安徽）生物科技有限公司区域细胞制备中心和综合细胞库以及细胞药品研发项目环境影响报告表的批复

安理新北科（安徽）生物科技有限公司：

你单位报送的《区域细胞制备中心和综合细胞库以及细胞药品研发项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽伊尔思环境科技股份有限公司编制的《报告表》、专家评审意见及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

安理新北科（安徽）生物科技有限公司拟投资20000万元，租赁淮南市山南开发建设有限责任公司双创综合服务中心研发厂房现有空置厂房用于建设“区域细胞制备中心和综合细胞库以及细胞药品研发项目”，通过购置生物安全柜、二氧化碳培养箱、台式低速离心机等设备，进行间充质干细胞和免疫细胞的研发及储存的研发实验。经营范围包括生物质能技术服务；生物基材料技术研发；人体干细胞技术开发和应用以及细胞技术研发和应用等。

未经审批，该项目不得擅自扩大生产规模、改变建设内容。

二、污染防治措施要求

（一）施工期污染控制措施。按照《安徽省大气污染防治条例》及《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》及《淮南市扬尘污染防治条例》中的相关要求，加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。以及《报告表》提出的各项污染处理措施，做好扬尘、污水、噪声等污染防治。合理安排施工进度，除施工工艺需要连续作业的，禁止夜间施工。

（二）水污染防治措施。落实《报告表》提出的各项水污染防治措施。器皿清洗废液收集作为危废，不外排。生活污水依托园区化粪池预处理后接入市政管网。保洁废水、洗衣废水经消毒池预处理后与水浴锅废水、灭菌器蒸汽冷凝水、浓水一起经市政污水管网排放至山南新区污水处理厂进行集中处理。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排入高塘湖。

（三）大气污染防治措施。落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施。细胞培养等试验操作工序中产生的微生物气溶胶废气经过生物安全柜自带的HEPA高效过滤器过滤后与实验室灭菌消毒废气（乙醇）通过实验室内排风系统收集后，再经过高效过滤器+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。

（四）噪声污染防治措施。落实《报告表》提出的各项噪声污染防治措施。项目高噪声设备较少，噪声源主要为实验设备噪声和风机等，建设单位选用低噪声设备、设置减震垫、安装消声装置等措施进行噪声防治。

（五）固废污染防治措施。落实《报告表》提出的各项固废污染防治措施。项目产生的废包装材料经收集后外售给物资回收部门，纯水制备废滤芯由厂家回收；废包装材料（沾染物料）、废培养液、实验废液、废一次性耗材、废样品、器皿清洗废液暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；员工生活垃圾进入园区内生活垃圾分类收集点后，由环卫部门统一处置。

（六）项目应加强环境保护管理。严格落实《报告表》提出的风险防范措施。制定突发环境事件应急预案并向生态环境主管部门备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环保设施管理和日常维护，严防突发环境事件，有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，严格执行排污许可制度，按照要求申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，合格后方可使用。

四、环评执行标准

（一）地表水和污水排放

项目区域地表水高塘湖水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。

项目污水排放执行山南新区污水处理厂接管标准，无接管标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。

山南新区污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（二）环境空气及废气排放

项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

项目实验室灭菌消毒废气（乙醇）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

（三）声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准。

（四）固体废物

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）其他要求

如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，执行新标准。

五、其他环保要求

项目变更环保要求。《报告表》经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环评文件。项目自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，须报我局重新审核。

2025年4月8日

抄送：田家庵生态环境保护综合行政执法大队、安徽伊尔思环境科技股份有限公司。

淮南高新区管委会生态环境局 2025年4月8日印发