淮南市生态环境局2025年4月重点信访公开

| 序号 | 涉及企业及企业负责人 | 投诉问题 | 处理情况 | 监管责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽昌永建筑安装工程有限公司 | 群众反映，大通区洛河镇洛河电厂西侧出灰口附近“钢架厂”（具体位置可与群众联系）老板每日使用油漆粉刷该工厂内钢管，产生异味较大，影响附近居民生活，对此不满，请部门核实处理，谢谢！（来源：12345政务服务便民热线） | 2025年4月8日，大通区生态环境分局执法人员前往现场调查。 该信访件投诉的钢架厂名为安徽昌永建筑安装工程有限公司，主要经营钢制脚手架租赁等业务。检测发现厂区内堆放有组建脚手架的圆钢管，少部分钢管有油漆焕新颜色，两块区域地面隐约有油漆痕迹，未发现刷油漆的工具及物料，安徽昌永建筑安装工程有限公司负责人承认有少量护理刷漆行为。经过执法人员现场普法教育，该负责人保证以后不会发生露天刷漆行为，如需要刷漆护理钢管，将会在符合环保要求的密闭场所内进行。 2025年4月8日，执法人员拨打投诉人电话，向其反馈了相关调查处理情况。 | 大通区生态环境分局 | 4月 |
| 2 | 安徽省通源环境节能股份有限公司岳张集污水处理厂 | 群众来电反映，凤台县岳张集镇田岗村污水净化处理站未将污水引流至距离该污水净化站北侧150米处的引江济淮污水沉淀池，而是直接将污水排放至周边河道内，严重污染周边水源环境，请部门调查处理，谢谢！（来源：12345政务服务便民热线） | - 2025年4月1日，凤台生态环境保护综合行政执法大队执法人员对该信访件进行现场核查。 - 经查，群众反映的凤台县岳张集田岗村污水净化处理站名为安徽省通源环境节能股份有限公司岳张集污水处理厂，安装有污染源自动监控设备，处理厂内建有生态塘，处理达标后的水先排放至生态塘内。污水处理厂北侧建有引江济淮污水沉淀池，为发挥引江济淮污水沉淀池湿地作用，处理达标后的水引排至引江济淮污水沉淀池内，枯水季部分处理达标后的水排放至沟渠内。经现场排查，未发现污水直接外排现象。通过调阅近期在线数据，显示在线数据正常。 - 凤台生态环境保护综合行政执法大队执法人员要求安徽省通源环境节能股份有限公司岳张集污水处理厂进一步加强管理，确保达标排放。 - 因投诉人未留下联系方式，无法反馈处理情况。 | 凤台县生态环境分局 | 4月 |
| 3 | 淮南勇冠新型建材有限公司 | 这些是当地环保部门介入后的结果，水里根本没清理，希望当地环保部门能去看了结果再给出结论！谢谢！（来源：全国生态环境信访投诉举报管理平台） | 2025年4月28日，市执法支队、大通生态环境分局执法大队会同上窑镇人民政府，邀约投诉人前往现场实地调查。 淮南勇冠新型建材有限公司主要从事粉煤灰蒸压砖生产，针对群众投诉问题，大通大队前期已进行了调查处理。经查，投诉点位位于上窑工业集聚区珍珠码头西北侧，原为电厂灰渣场，涉及物料为残次品粉煤灰蒸压砖，现已无法溯源，经走访，可能为该公司早年售卖残次品砖，由附近码头施工方低价购买，作为场地平整垫料使用。前期投诉人反映该问题时，大通生态环境分局执法人员已经督促淮南勇冠新型建材有限公司进行了清理。 4月28日当天，经投诉人实地指认，确认了具体残次品砖区域并开展了清理工作；5月12日，大通生态环境分局执法人员再次邀约投诉人复勘，经进一步确认，企业已完成整改工作。 2025年5月13日09：10，大通生态环境分局执法人员通过电话与投诉人进行了沟通，向投诉人进行了反馈，投诉人表示满意。 | 大通区生态环境分局 | 4月 |