采购项目需求表

| 项目名称 | 淮南市生态环境保护应急执法监测服务 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 本项目以公开询价的方式采购1名具备监测资质的供应商提供生态环境保护应急和执法监测服务。若单一供应商监测资质不能完全覆盖采购监测项目，可联合其它具备资质的供应商以联合体参加。根据淮南市生态环境保护综合行政执法支队执法工作需要，协助淮南市生态环境保护综合行政执法高效开展对产排污单位涉嫌异常排污行为的执法调查，及时提供采样、检测、依法出具检测报告等服务。中标的供应商仅为服务资格的取得，并不代表具体工作的获得，具体工作由采购人根据实际工作进行分配，供应商必须无条件服从。 |
| 投标人资格要求 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小企业采购。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行； （三）本项目的特定资格要求：具有质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA），资质附地表水、废水、废气、土壤、噪声、加油站油气回收、非道路移动机械排气等类别检测认证； （四）信誉要求：供应商不得存在以下情形： 1.供应商被人民法院列入失信被执行人的； 2.供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的； 3.供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的； 4.供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； 5.供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的； 6.在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。 7.近三年内，在经营活动中存在重大违法记录。 |
| 付款方式 | 检测费用以项目合同的实际中标价格为计价标准，以实际完成检测的次数、检测项目和提交的合格检测报告进行结算。付款金额为合同金额扣除合同金额50%*考核结果的扣减系数，考核指标及考核结果的扣减系数详见服务需求。 |
| 服务地点 | 淮南市 ，采购人指定地点 |
| 服务期限、工期 | 本次服务期限为合同签订后一年 |

# 二、 采购检测项目

| 类别 | 项目 |
| --- | --- |
| 地表水水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1所列地表水环境质量标准基本项目24项和表2补充项目5项等 |
| 废水 | 化学需要量、生化需氧量、氨氮、pH、总氮、总磷、悬浮物、动植物油、石油类、粪大肠菌群，挥发酚、氰化物、氟化物、等 |
| 废气 | 颗粒物、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、臭气浓度、铬酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、烟温、含氧量、压力、流速、湿度；加油站油气回收检测；非道路移动机械排气烟度检测、餐饮油烟等 |
| 土壤 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌等 |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 |

三、服务需求

1.总体要求：成交供应商应保证完全按照采购人提出的要求开展监测工作。采样、分析方法按国家和安徽省相关监测技术规范、标准方法执行。成交供应商现场监测和实验分析中使用的仪器设备须经质量技术监督部门的检定/校准并在计量检定/校准合格的有效期内。中标人的采样工具和车辆数量须充足和质量精良。

2.应急监测必须3小时内组织必要的人员、设备到达淮南市境内指定地点开展采样监测服务。在不违反监测规范的前提下，中标人应在采购人规定的时间内完成监测工作，出具监测报告交采购人。中标人需对检验结果负责，并保存好监测点位现场照片和采样视频等记录，随时可接受采购人的抽查。

3.中标人必须保证完全按照淮南市生态环境保护综合行政执法支队审定后的监测方案开展检测工作，采用方法按照国家和安徽省相关检测技术规范执行，分析方法按照现行有效的标准方法执行。

4.本项目所有执法监测数据及采购人提供的相关资料，其知识产权或所有权均属于采购人所有，中标人应对监测数据及相关信息资料负有保密责任，未经采购人许可，中标人不得直接联系被监测企业或把监测数据透漏给采购人以外的单位或个人，如有违反，性质恶劣的，直接取消服务资格。

5.供应商服务期间出现人为故意修改、篡改监测数据、弄虚作假或其他原环境保护部《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中违规行为的，采购人有权随时终止合同，并依据相关规定追责。

6.考核指标及考核结果扣减系数

采购人每季度组织对成交供应商服务质量进行考核，考核结果作为合同款的重要支付依据：考核得分90分及以上扣减系数为0，考核得分在80（含）-90分区间扣减系数为0.1，考核得分在70（含）-80分区间完成扣减系数为0.2，考核得分在70分以下的扣减系数为1，判定本次考核“不合格”。

服务质量考核打分表

| 考核内容 | 分值 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应性 （30分） | 15 | 成交供应商未按时间要求完成监测任务的，累计推迟1个工作日扣3分（经采购人同意的除外），扣完为止。 |  |
|  | 15 | 正式检测报告等资料未按规定时间（经采购人同意的除外）提供，累计推迟1个工作日扣3分，扣完为止。 |  |
| 报告规范性 （20分） | 20 | 所有检测数据汇总表、具有计量标识正式检测报告等资料是否符合国家环境监测相关技术规范和采购人要求，每发现一处不符合扣2分，扣完为止。 |  |
| 质量控制 （20分） | 20 | 采样及实验室分析的原始记录、质控等资料是否完整，发现一处不符合国家或省环境监测相关技术规范的扣4分（如某项监测指标在采样、检测等过程发现多处不规范情况，进行累计扣分），扣完为止。 |  |
| 保密控制 （30分） | 30 | 是否存在私自联系被监测企业或把监测数据透漏给采购人以外的单位或个人的情况，发现一次，直接扣30分。 |  |
| 得分 |  |  |  |