开环审复〔2025〕12号

关于安徽京麦源食品有限公司“生湿米面制品

深加工智能化工厂项目”环境影响报告表的批复

安徽京麦源食品有限公司：

你公司报来的《安徽京麦源食品有限公司“生湿米面制品深加工智能化工厂项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。结合专家审查意见，经我局审查后，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目《报告表》并按本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区高端装备产业园X4号楼一层标准化厂房，项目总投资3000万元，其中环保投资28万元。本项目购置大型全自助熟面设备、鲜面条设备、凉皮米皮河粉设备、年糕设备、饼丝设备等，建设原料放置区、脱包区、和面区、成型区、蒸煮区、冷却区、包装区以及相关配套办公设施，建设标准化米面制品深加工车间。项目建成后可形成年产1780吨米面制品的生产能力。

本项目已在2025年4月25日通过淮南经济技术开发区管委会经济发展局的备案(项目代码2504-340461-04-01-849727)。

二、污染防治措施要求

该项目在建设和运营过程中必须严格执行国家和地方政府环境保护的法律法规、政策规范和标准，并重点落实好以下污染防治措施：

施工期：

本项目施工活动均在室内进行，施工期仅对生产厂房进行内部改造、装修及设备设施安装，基本不涉及土建工程，施工期主要污染物为装修废气、建筑垃圾和噪声。

运营期：

1.大气污染防治措施

项目废气主要为面粉、米粉、淀粉投料过程中产生的投料粉尘，污染物为颗粒物。投料废气采取集气罩收集后连通集气管道进入布袋除尘器处理后在车间内沉降。

2.水污染防治措施

实行雨污分流。本项目废水主要为生活污水、生产废水。生产废水主要包含洗米废水、设备清洗废水、地面保洁废水和检验废水。其中生活污水通过园区化粪池处理，生产废水经油水分离池和沉淀池处理达标后经市政污水管网纳管排放至淮南经济技术开发区工业污水处理厂。

3.噪声污染防治措施

建设单位在选购设备时应选择低噪声设备并进行合理布局，安装减振设施，加强设备维护，减少噪声影响，保证厂界噪声达标排放。

4.固废污染防治措施

本项目产生固废为一般固体废物，主要为废包装袋、边角料、不合格品、车间布袋收集粉尘、沉淀池沉渣、废培养基和生活垃圾。其中废包装袋外售给物资回收公司，边角料、不合格品、车间布袋收集粉尘外售作为饲料生产，沉淀池沉渣委托环卫部门定期清掏，废培养基收集后交由环卫部门处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运。

5.项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度。有关本项目的其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。

2.地表水和污水排放

评价区域地表水为淮河（淮南段）、大涧沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目废水排放从严执行淮南经济技术开发区接管标准：《关于发布淮南经开区企业生产废水排放限值的通知》（2021年1月19日）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排放限值；淮南经济技术开发区工业污水处理厂尾水外排执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。

3.声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准。

项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废物污染控制标准

项目产生的固体废物需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求进行管理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关规定。

四、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；依据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目建成后须在实际排放污染物或者启动生产设施之前申领或变更排污许可证，不得无证排污。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可投产；该《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、生产工艺等内容发生重大变动的，应重新报批环评文件。

- 项目由区生态环境分局和市生态环境保护综合行政执法机动大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2025年8月1日