八环审复〔2026〕1号

关于淮南市鹏骏新材料科技发展有限公司“胶凝材料原料洗选及综合深加工开发利用项目”

环境影响报告表的批复
淮南市鹏骏新材料科技发展有限公司：

你公司报来的《胶凝材料原料洗选及综合深加工开发利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照淮南环顺环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

项目位于淮南市八公山区土坝孜街道“淮南舜岳水泥有限责任公司”厂区内闲置场地，利用场地内现有闲置厂房及输送栈桥，购置洗煤设备及配套设施，建设水洗跳汰洗选生产线。由淮南舜岳水泥有限责任公司提供破碎后煤矸石，经过水洗跳汰洗选生产线将上游的废弃物（煤矸石）直接转化为下游的生产原料（胶凝材料原料），形成“废料-原料”的闭环产业链。项目已取得淮南市八公山区发展和改革委员会备案，项目代码：2512-340405-04-05-211695。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）严格落实大气污染防治措施

按照《报告表》提出的废气处理方案进行设计和建设，运营期产品堆放、装卸扬尘方面：产品堆存、装卸均在全封闭储存库内进行，地面硬化，底部设置围堰，设置喷淋洒水装置。厂区物料输送转载点扬尘方面：全封闭皮带输送廊道，在落料、输送转载点设置喷雾洒水装置。道路运输扬尘方面：原料运入、产品运出采用车辆运输，运输车辆采用苫布遮盖，在厂区内减速慢行，厂区道路硬化，对散落物料及时清扫，定期对厂区地面进行洒水降尘。
（二）严格落实水污染防治措施

本项目运营期煤矸石洗选废水：在洗选车间内建设煤矸石洗选废水处理系统，采用“浓缩+压滤”工艺处理后循环使用，不外排。生活污水方面：生活污水依托淮南舜岳水泥有限责任公司内化粪池处理后接入市政污水管网，汇入八公山区污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施

本项目选用高效低噪声设备、厂房隔声、设备基础减振降噪等措施。

（四）严格落实固废污染防治措施

本项目固废主要包括磁选铁屑、循环水池沉渣、生活垃圾和废机油、废机油桶等，其中磁选铁屑经收集后外售进行综合利用，循环水池沉渣定期清掏后回用于生产，生活垃圾定期运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理。废机油、废机油桶等收集暂存于危险废物暂存间后，定期委托有资质单位处理。

（五）项目应加强环境保护管理，依法编制突发环境事件应急预案，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后应及时对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用，并及时进行公示并报区生态环境分局备案。如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。

四、环评执行标准

（一）废气排放

本项目废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定的大气污染物排放限值要求。

（二）废水排放

项目生活污水排放执行淮南市八公山污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。
（三）噪声排放

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

五、其他要求

（一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、安监、建设、土地等其它事项遵照有关部门的要求执行后，方可投入运营。

（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

（三）你公司应按规定配合各级行使生态环境保护职能部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

六、请八公山生态环境保护综合行政执法大队、土坝孜街道办事处做好项目运营期的事中事后环保监管工作。

	抄送：八公山生态环境保护综合行政执法大队、土坝孜街道办事处、淮南环顺环境科技有限公司。

	淮南市八公山区生态环境分局         2026年1月28日印发


