建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：淮南潘一实业有限公司一般固废处置项目

建设单位：淮南潘一实业有限公司 
编制日期：二〇二六年三月
中华人民共和国生态环境部制

1

一、建设项目基本情况

18

二、建设项目工程分析

26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

33

四、主要环境影响和保护措施

48

五、环境保护措施监督检查清单

50

六、结论

51

附表

51

建设项目污染物排放量汇总表



	附件：

附件1 委托书

附件2项目备案文件
附件3 用地材料
附件4 现状监测报告

	附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 周边环境保护目标图

附图3 厂区平面布置图

附图4分区防渗图




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	淮南潘一实业有限公司一般固废处置项目

	项目代码
	2511-340406-04-01-786548

	建设单位联系人
	王晓娟
	联系方式
	***

	建设地点
	淮南市潘集区夹沟镇原潘一东煤矿北侧潘一实业东区综合服务中心院内

	地理坐标
	经度116°55′9.002″；纬度32°46′18.623″

	国民经济行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	四十七、103一般工业固体废物（含污水处理污泥）)、建筑施工废弃物处置及综合利用

--其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	淮南市潘集区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	33

	环保投资占比（%）
	22
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：          
	用地面积

（m2）
	4600

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策分析

本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用--8废弃物循环利用，属于鼓励类，符合国家产业政策。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不属于禁止准入类和许可准入类项目，可依法平等进入。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一、二、三、四批等相关产业政策及环保法规，该项目采用的技术、产品、工艺及所用设备均不属于限制类和淘汰类，属于国家允许类。本项目已获得淮南市潘集区发展和改革委员会备案（项目编码：2511-340406-04-01-786548），同意本项目的建设。故本项目建设符合国家和地方产业政策的要求。
选址合理性分析

    根据淮南潘一实业有限公司提供的土地证，本项目用地属于自有产权，用地性质为工业用地，本项目拟利用场地内现有的1#大棚进行密闭改造成分拣车间后用于本项目生产，本项目建设用地面积约4600m2，项目建成后可形成年处置一般固体废物10万吨的生产能力。项目生产主要原料来源为附近煤矿及选煤厂产生的煤矸石及煤泥，项目建设有利于废弃资源的回收利用，可以减轻煤矸石等对环境的污染。项目所在地地理位置优越，交通便利，供水、供电等设施齐全，原材料的来源和运输方便。项目选址周围无饮用水源保护区、自然保护区、名胜风景区、生态环境敏感区等敏感目标，因此，项目选址合理。

3、其他政策相符性分析

1）与生态环境分区管控相符性分析

（1）生态保护红线

本项目位于淮南市潘集区夹沟镇原潘一东煤矿北侧，经与安徽省“三线一单”成果数据分析，本项目所在地环境管控单元编码为ZH34040630004，为一般管控单元，项目与管控单元要求的符合性分析见下表。项目所在区域不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地，项目不在淮南市生态保护红线范围内。

[image: image18.jpg]



图1 “三线一单”环境管控点位图

表1-1   环境管控单元管控要求及符合性分析
环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元分类

区域管控要求

管控类别

管控要求

本项目情况
是否

相符
ZH34040630004
一般管控单元5

一般管控单元

无

空间布局约束

禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建 坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行 其他破坏基本农田的活动。 禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料 等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。 在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。基本农田保护区内禁止下列行为: (一)擅自将耕地改为非耕地; (二)闲置、荒芜耕地; (三)建窑、建房、建坟; (四)擅自挖沙、采石、采矿、取土; (五)排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物; (六)向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药; (七)毁坏水利排灌设施; (八)擅自砍伐农田防护林和水土保持林; (九)破坏或擅自改变基本农田保护区标志; (十)其他破坏基本农田的行为。 在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。 各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违 法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草 地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、 油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度 ，具体按照国家和省有关规定执行。 加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单 位和个人应当保持和培肥地力。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、 石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。 设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污染的建 设项目，应当限期关闭拆除。禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。

本项目占地为工业用地，不占用基本农田。本项目不生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。
符合

环境风险管控

推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜 减量与回收利用等措施。农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过 度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。 对难以有效切断重金属污染途径，且土壤重金属污染严重、农产品重金属超标问题突出的耕地，要及时划入严格管控类，实施严格管控措施，降低农产品镉等重金属超标风险。

本项目为一般工业固体废物处置及综合利用，项目用地属于工业用地，项目不占用耕地。
符合

资源开发效率要求

大气环境部分部分依据《中华人民共和国大气污染防治法 》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市 水污染防治工作方案对一般管控区实施管控。土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《 土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案 》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施 管控。 资源利用部分落实《安徽省煤炭消费减量替代工作方案 （2018-2020年）》要求。落实《国务院办公厅关于印发 实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》等要求。落 实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案 等要求。《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天 保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动 计划实施方案》《中华人民共和国水污染防治法》《水污 染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《安徽 省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据 《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动 计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《国务院办公厅 关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《 安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案》。

项目建设过程中严格按照《中华人民共和国大气污染防治法 》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对项目实施管控。项目无废水外排。土壤环境依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《 土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案 》等要求及淮南市土壤污染防治工作方案对项目实施管控。

符合

（2）环境质量底线及环境分区管控

①环境质量底线

本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》二级标准要求。根据淮南市人民政府网站公布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，项目所在区域2024年环境空气质量为不达标区。淮南市生态环境局就空气质量不达标已提出一系列举措。本项目建设严格落实环境保护措施，各项污染物达标排放，不会突破区域环境质量底线，符合环境质量底线要求。
②环境分区管控

安徽省生态环境厅关于印发《安徽省生态环境分区管控管理实施细则》（皖环发[2026]1号）要求“项目环评中，做好与生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求”。本项目与生态环境分区管控相符性分析如下：

①水环境分区管控要求
根据淮南市市水环境分区管控图，本项目所在区域属于一般管控区。

[image: image2.png]e
s anmc
S
P
e

WERE, PARLFRBARRERGARLD





图1   本项目在淮南市水环境管控分区图中的位置

表1-2  与水环境分区管控要求的相符性分析
管控单元分类

环境管控要求

本项目情况

相符性

水污染一般管控区

依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。

（1）本项目无生产废水排放，车辆冲洗水经沉淀池处理后循环利用不外排，少量生活污水经化粪池预处理后定期交由第三方公司进行清掏处置，不外排。
符合
②大气环境分区管控要求

根据淮南市大气环境分区管控图，本项目所在区域属于布局敏感重点管控区。

[image: image3.png]. s
. s

e s
anpic e

—WEAR: FRRETAAAREROANE

oo T





图2  本项目在淮南市大气环境管控分区图中的位置

 表1-3 与大气环境分区管控要求的相符性分析

管控单元分类
环境管控要求
本项目情况
相符性分析

重点管控区
（落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
本项目严格落实各项大气污染防治要求。煤矸石落料及产品装料粉尘经喷淋洒水装置及雾炮机进行抑尘处理。破碎粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器进行除尘处理。掺混粉尘经喷淋洒水装置及雾炮机进行抑尘处理。
符合

（3）资源利用上线

本项目位于淮南市潘集区夹沟镇原潘一东煤矿北侧，为自有产权的工业用地，不占用新的土地资源。

本项目运营时消耗一定的电源、水资源，项目消耗量相对区域资源利用总量较小，综合能耗低，不属于高耗水、高耗能建设项目，项目建设符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目属于C3442非金属废料和碎屑加工处理，对照《市场准入负面清单（2025版）》，不在负面清单范围内，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中禁止类和限制类，属于允许类项目。对照《淮南市生态环境分区管控成果动态更新准入清单》，本项目禁止和限制建设的情形，符合环境准入要求。

综上，本项目符合生态环境分区管控成果要求。

3）关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见符合性分析

表1-5  与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

指导意见中要求

项目情况

符合性
（五）主要目标。到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善；关键瓶颈技术取得突破，大宗固废综合利用技术创新体系逐步建立；政策法规、标准和统计体系逐步健全，大宗固废综合利用制度基本完善；产业间融合共生、区域间协同发展模式不断创新；集约高效的产业基地和骨干企业示范引领作用显著增强，大宗固废综合利用产业高质量发展新格局基本形成。

项目主要对周边煤矿及选煤厂产生的煤矸石和煤泥进行处置加工综合利用，提高了煤矿固体废弃物的综合利用率。
符合
推进大宗固废综合利用绿色发展

（十三）推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。

环评要求项目生产过程严格按照规范要求进行固废运输和生产管理，落实各项污染防治措施。
符合

（十四）强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。

符合

4）与《煤矸石综合利用技术政策要点》符合性分析

表1-6 与《煤矸石综合利用技术政策要点》符合性分析

相关要求
符合性分析
相符性
煤矸石长期堆存，占用大量土地，同时造成自燃，污染大气和地下水质。煤矸石又是可利用的资源，其综合利用是资源综合利用的重要组成部分。大力开展煤矸石综合利用可以增加企业的经济效益，改善煤矿生产结构，分流煤矿富余人员，同时又可以减少土地压占，改善环境质量。因此，煤矸石综合利用是一项长期的技术政策。煤矸石综合利用要坚持“因地制宜，积极利用”的指导思想，实行“谁排放、谁治理”、“谁利用、谁受益”的原则，将资源化利用与企业发展相结合，资源化利用与污染治理相结合，实现经济效益、环境效益、社会效益的统一。

本项目属于煤矸石综合利用，可以增加企业的经济效益，减少煤矸石长期堆存，占用土地。
符合
推广利用煤矸石、煤矸石与煤泥、煤矸石与焦炉煤气、矿井瓦斯等低热值燃料发电。低热值燃料综合利用电厂的建设要靠近燃料产地，避免燃料长途运输；凡有稳定热负荷的地方，经技术经济论证，应实行热电联产联供。

主要对周边煤矿及选煤厂产生的煤矸石和煤泥进行处置加工，形成低热值燃料供下游相关企业使用。

符合
5）与安徽省生态环境厅安徽省发展和改革委员会关于印发《安徽省十四五生态环境保护规划》的通知（皖环发〔2022〕8号文）相符性分析

表1-7  与皖环发〔2022〕8号文相符性分析一览表

序号

文件要求

本项目情况

符合性

1

以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。支持各市因地制宜制定化工项目入园标准，建立入园项目准入评审制度。加快淘汰落后低端产能，加大新基建、高新技术产业、新能源汽车等产业的支持力度，构建高效节能、先进环保和资源循环利用的绿色产业体系，充分发挥生态环境保护引导、优化和倒逼作用，加快生产方式绿色转型，提升经济发展质量。围绕合肥都市圈、皖江城市带、淮河生态经济带、新安江生态经济示范区等区域发展，大力推进产业布局调整和结构优化。

本项目为一般工业固体废物处置及综合利用，不属于钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等重点行业。

符合
2
2.强化固体废物、重金属、新污染物环境风险防控

(1)加强固体废物污染防治。积极推动合肥及沿江沿淮城市开展“无废城市”建设。建立健全重点行业工业固体废物排污许可管理制度。推动大宗工业固体废物综合利用，培育和扶持煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等大宗固体废物综合利用专业化现代企业，构建新型循环经济产业链及资源综合利用关联企业集群，支持资源综合利用重大示范工程和循环利用产业基地建设。加强尾矿库污染治理，落实尾矿库分级分类环境管理制度，实施“一库一策”。加快推进生活垃圾分类和源头减量，加强废塑料污染治理，减少一次性塑料制品消费量，推动快递、外卖行业包装“减塑”，探索实施饮料纸基复合包装物为重点的生产者责任延伸制度。合力打击固体废物走私，坚决杜绝“洋垃圾”入境。
项目主要对周边煤矿及选煤厂产生的煤矸石和煤泥进行处置加工综合利用，提高了煤矿固体废弃物的综合利用率
符合
6）与《安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》（皖政〔2024〕36号）符合性分析

  项目与《安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》(皖政〔2024〕36 号)符合性分析详见下表。 
表1-8  与《安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》符合性分析

文件中要求

项目情况

符合性
（二）实施范围。

1．重点区域。合肥、淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖市。

2．非重点区域。宣城、铜陵、池州、安庆、黄山市。

项目位于淮南市潘集区，属于实施重点区域。

符合
二、优化调整产业结构布局

（三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合
（四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。

本项目为一般工业固体废物处置及综合利用，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。项目不属于生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业，不涉及步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉，不新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。

符合
五、提升面源污染精细化治理水平

（十五）加强建筑工地、道路扬尘污染和矿山综合治理。推动全省1万平方米以上规模建筑工地安装视频监控并接入监管平台，到2025年底，安装接入率达70%以上，合肥等有条件的市力争达到100%。开展道路扬尘污染治理专项行动。推动装配式建筑发展。将防治扬尘污染费用列入安全文明施工措施费等工程造价不可竞争性费用，明确施工单位扬尘污染防治责任。推动建筑业工业化、数字化、绿色化发展，提高城市道路保洁质量和效率。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例40%以上，城市建成区道路机械化清扫率达90%左右，县城达70%左右。加强城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实抑尘措施。严格落实城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆放场所主体责任，完善露天堆场防风网、喷淋装置、防尘屏障等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。推动矿山综合治理，限期整改仍不达标的矿山，由矿山所在地人民政府根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。

项目现有厂房内进行设备安装，基本不涉及土建施工，施工工期短，施工期大气环境影响很小。
符合
7）与《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025 年）》符合性分析

表1-9  项目与《淮南市“十四五”大气污染防治规划(2021-2025年)》符合性分析

规划中要求

项目情况

符合性
三、重点任务与措施

（一）调整优化产业结构，构建绿色低碳产业体系

1.推进重点行业绿色低碳型壮大绿色产业规模。发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能，打造绿色低碳的现代产业带。积极支持培育具有竞争力的大型节能环保龙头企业，重点发展固体废弃物再生利用、气体有害物控制及收集回用、高效节能热处理装置。积极推行节能环保整体解决方案，培育高水平、专业化节能环保服务公司。

本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用，属于规划中的重点任务内容。

符合
4.优化调整产业布局

严格执行国家和省高耗能、高污染和资源型行业准入条件。严控“两高”行业产能，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、水泥、平板玻璃、铸造等产能过剩的传统产业项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。原则上不得新建热电联产、天然气化工和未纳入国家规划的煤化工等项目。严格控制涉工业炉窑建设项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气项目除外）。严格控制燃煤项目，强化新建燃煤项目审批管理，限制高污染高耗能项目落地，新改扩建耗煤项目严格执行安徽省煤炭消费减量替代制度，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。

本项目不属于“两高”项目。不属于单纯新增产能的钢铁、水泥、平板玻璃、铸造等产能过剩的传统产业项目，不涉及涉工业炉窑建设项目。
符合
淘汰压减落后产能

坚持高质量发展，落实国家修订的《产业结构调整指导目录》，关停退出环保、能耗、安全、质量技术等方面不达标、不合格产品。同时，鼓励引导“限制类”生产工艺装备和产品逐步退出。重点对水泥、砖瓦、铸造、化工等重点行业过剩产能逐渐淘汰，加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑。制定工作方案，明确重点任务、时间节点、工作措施和责任部门。

本项目为一般工业固体废物处置及综合利用，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。项目不涉及环保、能耗、安全、质量技术等方面不达标、不合格产品，不属于水泥、砖瓦、铸造、化工等重点行业

符合
8）与《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》(2024年4月23日)相符

性分析

表1-10   项目与《淮南市空气质量提升攻坚行动实施方案》符合性分析

方案要求

项目情况

符合性
加大煤系固废环境监管。加强煤系固废治理，建立煤系 固废堆场排查环境整治动态清单，定期调度整改。工业堆场严落实作业区域硬化、物料堆存棚化、进出车辆净化、厂区环境绿 化治理要求，装卸料作业实施湿法降尘，破碎、筛分等涉尘工序建设收集治理设施，实现重点企业视频监控系统全覆盖，并与生态环境部门联网。全面加强非法社会堆场排查，严格按照“两断三清”标准取缔。加快推进田集发电厂、凤台发电厂、平圩发电厂煤场封闭改造项目建设。
本项目属于煤系固废（煤矸石和煤泥）处置及综合利用项目，生产作业在密闭大棚内进行，装卸料作业采用雾化喷淋设施进行抑尘，破碎粉尘采用布袋除尘器进行收集处理。

符合
深化扬尘污染综合治理。加强扬尘污染监测巡查，全面 落实建成区建筑施工工地围挡及喷淋、物料堆放覆盖、土方开挖 湿法作业、施工便道硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等 “六个百分之百”措施，道路、管线、水务等长距离线性工程根 据施工条件采取分段施工，将扬尘污染防治费用列入工程造价不 可竞争性费用，明确施工单位扬尘污染防治责任。
本项目施工严格环保管理，全面落实“六个百分之百”措施。
符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来

淮南地区煤矿资源非常丰富，为全国14个亿吨级煤炭基地之一，淮南市拥有16对现代化矿井，年产煤炭近亿吨。煤矿在为社会创造价值同时也对当地环境产生一定影响。淮南地区煤炭资源全部为地下开采，煤矿开采过程中产生的一些固体废弃物如果得不到妥善处理会对当地土地造成严重影响，煤矸石是煤炭生产和加工过程中产生的主要固体废弃物，其长期堆存，不仅占用大量土地，同时潜存自燃，可能污染大气和地下水质。“十四五”规划明确提出推动“无废城市”建设，目标到2025年大宗工业固废综合利用率达60%。《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》、《“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》等文件，要求通过技术革新、产业协同和区域试点，实现固废“高效、高值、规模化”利用。

淮南潘一实业有限公司系淮南市国有企业，原隶属于淮南矿务局多种经营局，其前身为潘一矿多种经营公司，2004年5月从淮南矿业集团整体剥离，改制后为淮南潘一实业有限公司，现隶属于淮南东辰集团有限责任公司，系独立法人企业。公司主要经营煤制品制造及销售；固体废物治理；金属废料和碎屑加工处理等。淮南潘一实业有限公司拟利用潘集区夹沟镇原潘一东煤矿北侧的东区综合服务分公司厂区内现有的1#大棚进行密闭改造，进行煤矸石及煤泥的加工处置，形成年处置一般工业固体废物10万吨的生产能力。本项目已于2025年11月13日经潘集区发展改革委备案，项目代码：2511-340406-04-01-786548。

2、项目概况
项目名称：淮南潘一实业有限公司一般固废处置项目；

建设单位：淮南潘一实业有限公司；

项目性质：新建；

建设地点及周围环境状况：项目位于潘集区夹沟镇原潘一东煤矿北侧，项目北侧隔马路为农田，南侧为原潘一选煤厂，东侧和西侧均为农田（地理位置详见附图1）；

项目投资：150万元。

项目环评管理类别判定：根据项目备案文件，本项目备案文件国标行业为C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于生态保护和环境治理业中：“一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他”，故项目需编制报告表。

表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》节选

项目类别
    环评类别
报告书
报告表
登记表
四十七、生态保护和环境治理业
103
一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

一般工业固体废物(含污水处理污泥)采取填埋、焚烧(水泥窑协同处置的改造项目除外)方式的

其他

/

项目排污许可管理类别判定：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业中的其他，为排污许可登记管理，因此，项目在正式投产前按照要求办理排污许可登记手续。

表2-2 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》
行业类别

重点管理
简化管理
登记管理

三十七、废弃资源综合利用业

金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422
废电池、废油、废轮胎加工处理
废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理
其他

3、建设内容及生产规模
本项目主要建设内容为：利用潘一东煤矿北侧内现有1#厂房,配置铲车、破碎机等加工设备，形成年处置煤矸石及煤泥10万吨的生产能力。项目组成见下表。
表2-3  建设项目组成一览表

工程类别
工程名称

工程内容与规模
备注

主体工程

分拣车间
位于厂区北侧，1层钢结构厂房，厂房长100米，宽46米，高度13m，占地面积4600平方米，车间内分为原料堆放区、分拣区、破碎区、成品堆放区。
利用现有厂房进行改造
辅助工程

办公区
位于厂区西侧，建筑面积约200m2，主要用于管理人员及员工办公使用。
依托现有
地磅
位于厂区中间，主要进行原料及产品称量。
依托现有
车辆冲洗装置
位于厂区中间，主要进行出厂车辆冲洗
依托现有
储运工程
原料堆存区
原料堆存区，暂存煤矸石和煤泥，堆存区位于分拣车间内东北侧，占地面积均约200m2。
利用现有厂房进行改造
产品堆存区
位于车间西侧区域，占地面积约1000m2，主要用于产品暂存。
公用工程

给水工程

项目职工生活用水采购桶装水，雾化喷淋用水及洗车用水取自潘一选煤厂内中水。
依托

现有
排水工程

雨、污分流制。项目无生产废水排放，车辆冲洗水经沉淀池处理后循环利用不外排，少量生活污水经化粪池预处理后定期交由第三方公司进行清掏处置，不外排。
化粪池、沉淀池依托现有
供电工程

夹沟镇市政供电
依托现有
环保工程

废气处理

煤矸石落料及产品装料粉尘经喷淋洒水装置及雾炮机进行抑尘处理。
新建

破碎粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器进行除尘处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。

新建

掺混粉尘经喷淋洒水装置及雾炮机进行抑尘处理。
新建

废水处理

雨、污分流制。项目无生产废水排放，车辆冲洗水经沉淀池处理后循环用不外排，少量生活污水经化粪池预处理后定期交由第三方公司进行清掏处置，不外排。
化粪池、沉淀池依托现有

噪声处理

合理布局，选用低噪声设备、厂房隔声、设备基础减震等

新建
固废处理

项目固体废弃物主要包括生产固体废物和生活垃圾。生产固废主要为分拣出来的不含热值的矸石（白矸）及设备维修过程中产生的废机油、废油桶、含油抹布。白矸属于一般固废，交由第三方公司进行综合利用，废机油、废油桶、含油抹布属于危险废物，危险废物在厂区暂存后委托有资质单位定期转运处置。职工生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。
利用场地内现有的空置房间改造
4、项目产品方案
项目建成后，产品方案见下表。

表2-4 项目产品方案
序号

产品名称
年产量
最大暂存量
储存位置及方式
用途去向
1

低热值燃料（热值约2000-3000大卡）
7.75万吨
0.8万吨
分拣车间产品堆存区
砖厂及低热值电厂
5、原辅材料
项目原辅材料消耗见下表。

表2-5 项目原辅材料消耗表

序号

原辅料名称

年用量万t/a
最大储存量（万吨）
储存方式
储存位置
含水率
来源
运输方式

1

煤矸石
 7.5
1
堆放
分拣车间原料堆存区
13-17%
附近矿井井下开采至地面的煤矸石和厂区东侧堆存的煤矸石。
货车运输进厂

2

煤泥
2.5
0.5
堆放
分拣车间原料堆存区
25-30%
潘一选煤厂煤泥
货车运输进厂

6、主要设备
建设项目设备一览表，见下表。
表2-6 项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号/规格

数量

单位

1

铲车
额定载荷5吨、斗容3立方
5
台

2

破碎机
50t/h
1
台

3

雾炮机
/
4
台

4
固定式喷淋装置

/
1
套
7、公用工程
7.1给排水

给水：项目生产用水取自潘一选煤厂内中水，职工生活用去采购桶装水。
（1）厂房顶部雾化喷淋 

本项目分拣车间屋顶设置雾化喷淋装置，根据建设单位提供资料，分拣车间共设置1500个喷头，每个喷头喷洒流量为0.05L/min，每天喷洒时间为5小时，因此屋顶雾化喷淋用水量为22.5m3/d，0.675万m3/a；雾化喷淋水全部蒸发，不产生废水；
（2）雾炮机喷淋用水 
厂区配备4台雾炮机用于局部作业的扬尘治理，根据建设单位提供资料，单台雾炮喷淋用水为6m3/d，4台合计用水量为24m3/d，年生产共300天，即7200m3/a，，雾炮喷淋水全部蒸发，不产生废水；
（3）车辆冲洗水

参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025），本项目运输车辆主要为大型车辆，清洗用水按照为40L/辆·次，运输车辆荷载能力按照50t/辆，项目原料运输量为10万t/a，产品运输量为10万t，车辆进出频次约为14车次/d，车辆清洗用水量为0.56m3/d，168m3 /a。车辆冲洗废水经厂区三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。车辆冲洗损耗以20%计，故每天需补充用水量0.112m3（33.6m3/a）。

（4）生活用水
本项目劳动定员10人，项目年工作时间300天，厂区不提供食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025），单个员工用水量按照38m3/a计算，项目员工总用水量为380m3/a，生活污水产生量按用水量80%计，则污水排放量为1.01m3/d，304m3/a。

水平衡如下所示：

[image: image1.png]



[image: image17.jpg]D














图2-1 项目水平衡图 单位m3/d
排水：雨、污分流制，项目无生产废水排放，车辆冲洗用水定期补充，不外排，少量生活污水经厂区化粪池预处理后定期交由第三方公司进行清掏处置，不外排。
7.2供电

供电来自市政电网，本项目年用电量约12万kWh。
8、劳动定员与工作制度

劳动定员：10人；工作制度：两班制，年工作300天，每天工作16小时，年工作4800小时。

9、项目实施进度计划

项目预计开工建设时间2026年4月，2026年5月竣工投入生产。

10、厂区平面布置

生产厂房利用现有大棚进行密闭后生产，厂房内设有原料堆存区、成品堆存区、分拣区、破碎区等区域；车间大门位于厂房南侧，车间内布置按照生产工序连续布置，工艺连贯高效。原料进厂道路利用区域现有道路。厂区平面布置详见附图。


	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程

1、营运期工艺流程


[image: image4.emf]掺混

产品

煤矸石

人工分选

热值分析

有热值

矸石

白矸 S1

煤泥

破碎

无热值

矸石

G2  N

G1  N


图2  生产工艺流程图
1、煤矸石、煤泥通过专用运输车辆运送至厂区，车辆进行过泵称量，记录来料的信息（包括来源地、重量等），然后进入原料堆场进行卸车。卸车过程中产生卸车扬尘。

2、煤矸石用铲车在分拣区摊开，通过人工分拣，将其分选为无热值矸石和有热值矸石，无热值矸石即白矸在车间内暂存后交由第三方公司进行综合利用，主要作为建筑材料使用。根据建设单位提供数据，矸石中无热值矸石占比约为30%。分拣出来有热值矸石进行热值分析（委外），对其中部分大块矸石采用铲车上料进入破碎机破碎。项目采用人工分拣，分拣过程中无粉尘产生，分拣会产生固体废物S1白矸，铲车上料及破碎过程产生粉尘G1，设备运行产生噪声。

3、根据每批次有热值矸石的热值分析结果及客户对热值的需求，将有热值矸石与煤泥按照不同比例用铲车进行掺混，配置成客户需求的产品。掺混过程中会产生少量粉尘G2。
二、产排污环节

表2-7 产污环节分析表
类别

污染源
污染工序
污染物

收集及治理措施

废气

分拣车间
部分大块矸石破碎粉尘G1
粉尘

破碎粉尘采用集气罩收集后经布袋除尘器处理通过15米高排气筒（DA001）排放。

掺混粉尘G2
粉尘

掺混粉尘采用喷淋洒水进行抑尘

堆料、装卸粉尘

粉尘

车间密闭、喷淋洒水抑尘

废水

车辆冲洗平台
冲洗车辆
SS
循环利用，定期补充水，不外排
职工
生活污水
COD、NH3-N
经厂区化粪池预处理后定期清掏用于周边农田堆肥，不外排。
固废

分拣车间
白矸S1

矸石
外售物资回收公司综合利用

设备维保

废机油
分类收集，委托有资质单位处理处置
含油抹布
废油桶

职工
职工生活
生活垃圾
委托环卫部门清运



	与项目有关的原有环境污染问题
	经实地调查，本项目地块内现状有3个大棚，1#大棚经密闭改造后进行本项目生产，2#、3#大棚为东区综合服务中心内暂时煤矸石储存场所（不属于本项目）。厂区内现有1#大棚为半密闭状态，目前处于闲置状态，现场无原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
1.1基本污染物空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定有限采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

选用淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》中的结论，环境空气质量状况如下：

①基本污染物环境质量现状

2024年，全市环境空气质量一级（优）65天，二级（良）218天，三级（轻度污染）69天，四级（中度污染）13天，五级（重度污染）1天；全市年度环境空气达标天数比例为77.3%，与上年相比下降了3.2个百分点；全市环境空气综合指数为3.87，首要污染物为细颗粒物。

细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为7～156微克/立方米，日均值达标率为87.6%。年均值为40.0微克/立方米，与上年相比上升了3.4个百分点。

可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为10～262微克/立方米，日均值达标率为96.0%。年均值为65.0微克/立方米，与上年相比下降了1.4个百分点。

二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～47微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为19微克/立方米，与上年相比下降了9.5个百分点。

二氧化硫（SO2）日均浓度范围为2～13微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。

一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年相比上升了14.3个百分点。

臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～227微克/立方米，达标率为90.4%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为160微克/立方米，与上年相比上升了1.9个百分点。

表3-1   基本污染物环境质量现状

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.7
达标

NO2
年平均质量浓度

19
40

47.5
达标

PM10
年平均质量浓度

65
70

92.9
达标

PM2.5
年平均质量浓度

40
35

114.3
不达标

CO

第95百分位日均值浓度

800
4000

20
达标

O3
第90百分位日平均质量浓度

160
160

100
达标

根据《2024年淮南市环境质量状况公报》并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准可知，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求。因此，项目所在评价区域为不达标区。

为加强大气污染防治工作，持续改善环境空气质量，淮南市重点实施以下工作：①突出空气质量提升行动：制定空气质量提升计划，实施重点突破，推动辖区空气质量明显改善；②开展重点时段防治攻坚：开展夏季臭氧攻坚和秋冬季颗粒物攻坚行动；③推进重点领域污染治理：紧抓重点企业、重点VOCs行业治理和清洁运输能源替代；④提升面源污染管控水平：推进扬尘精细化管控，强化露天焚烧管控，开展餐饮油烟专项排查和加大散煤清零力度；⑤加强大气治理制度保障：完善技术帮扶机制，会商调度机制，部门联动机制，快速响应机制和监督考核机制。
1.2 其他污染物监测结果

企业委托淮南市宜青环境检测有限公司对项目地下风向的TSP进行了监测，监测时间为2025年12月29日-2026年1月1日，连续监测3天，检测结果见下表。

表3-2   TSP监测点空气质量现状日均值监测结果一览表

采样日期
检测点位
检测项目
总悬浮颗粒物（ug/m3）
2025年12月29-30日
空气质量监测点
60
2025年12月30-31日
55
2025年12月31日--2026年1月1日
60
由上表可知，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，区域环境质量较好。
[image: image5.png]



图3-1 环境质量现状监测布点图
2、地表水环境质量现状

本项目位于淮南市潘集区境内，项目周边最近的地表水体为泥河。

根据淮南市生态环境局发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。

8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。

河流：全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西淝河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），五里闸（II类→Ⅲ类）和西淝河闸下（II类→Ⅲ类）水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。

湖库：瓦埠湖和焦岗湖点位水质年均值符合Ⅲ类标准，水质状况为良好；高塘湖和安丰塘点位水质年均值符合Ⅳ类标准，水质轻度污染，主要污染指标为总磷。安丰塘营养状态为中营养，焦岗湖、高塘湖和瓦埠湖营养状态均为轻度富营养。与上年相比，安丰塘点位水质类别由Ⅲ类下降为Ⅳ类，瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖点位水质类别保持稳定。

项目所在区域地表水体为泥河水质状况为良好。

3、声环境质量现状

依据《2024年度淮南市环境状况公报》：2024年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为51.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声总体水平稳定保持二级，声环境质量较好。

城市道路交通噪声昼间平均等效声级为66.6分贝，与上年相比上升0.4分贝，噪声强度等级稳定保持为一级，声环境质量级别为好。

各功能区噪声平均等效声级达标率为70.8%，昼间达标率为83.3%，夜间达标率为58.3%。与上年相比，昼间达标率减少0.5个百分点，夜间达标率减少6.7个百分点，平均等效声级达标率减少了3.5个百分点。

本项目分拣车间周边50m范围内无环境敏感目标分布，潘一实业东区综合服务中心院墙外50米范围内有声环境保护目标，其声环境质量现状监测结果如下（监测点位图见图3-1）：

表3-3   声环境质量监测结果

点位名称
监测时间
监测结果（dB）
昼间
夜间

转塘村N1
2025.12.30
43
43
根据监测结果可知，潘一实业东区综合服务中心院墙外环境敏感点声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类区标准。

4、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。根据本项目产污特点及污染防治措施情况，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

5、生态环境质量现状
本项目利用现有厂房进行生产，不新增用地，用地范围现状内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
6、电磁辐射

本项目无电磁辐射影响，无需展开电磁辐射现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境：根据对项目厂址周边环境现状的踏勘，项目厂界外500m范围内有大气环境保护目标，具体见下表。
2、声环境：本项目分拣车间周边50m范围内无声环境敏感目标分布，潘一实业东区综合服务中心院墙外50米范围内有声环境保护目标，具体见下表。

3、地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：本项目利用已有的建设用地进行生产，无新增用地，本项目用地范围内无生态环境保护目标。
表3-3  主要环境保护目标一览表

环境要素
保护目标名称
位置
方位
距离m
规模/人
保护级别
经度
纬度
大气环境

转塘村
116.924127819
32.772201025
N
42
约80户/200人

（GB3095-2026）二级标准

前圩子

116.918517979
32.774006152
NW
95
约100户/260人

新集村
116.921457680
32.776983404
N
490
约5户/15人
声环境
转塘村
116.924127819
32.772201025
N
42
约2户/4人

（GB3096-2018）2类标准
地表水

泥河
S
2100
中型河流

(GB3838-2002)IV类
地下水环境

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境

本项目利用已有的建设用地进行项目建设，无新增用地，本项目用地范围内无生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准
    项目生产过程产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限制标准限值
表3-4 项目废气污染物排放执行标准
污染物

无组织排放监控浓度限值

来源
监控点

浓度（mg/m3）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
2、废水排放标准
项目无生产废水排放，少量生活污水经化粪池预处理后定期交由第三方公司进行清掏处置，不外排。

3、噪声排放标准
运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值详见下表。

表3-5  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）
声功能区

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
65
55
4、固体废物排放标准
危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定；一般工业固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量

控制

指标
	根据安徽省人民政府《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政[2013]89号）中第（四）类19条和《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标工作的通知》（皖环发[2017]19号）中的规定，严格实施主要污染物排放总量控制，水污染物总量控制指标为COD、氨氮，大气污染物总量指标在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。

1、水污染物总量控制指标：本项目无废水外排，不需要申请COD、氨氮总量指标。

2、大气污染物总量控制指标：

根据工程分析可知，本项目排放的大气污染因子为颗粒物，有组织颗粒物排放量为0.067t/a, 无组织颗粒物排放量为2.19t/a，全厂颗粒物总排放量为2.257t/a。根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》皖环发〔2017〕19号文件：三、大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。因此本项目需申请大气污染物总量为：颗粒物4.514t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期影响分析

本项目利用现有大棚进行改造，主要进行大棚密闭和雾化设施安装，施工工程量很小，且不涉及土建施工，因此项目施工对外环境的影响较小，随着施工结束，施工期对外环境的影响也随之结束，故不考虑施工期的影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期大气环境影响和保护措施
1、废气污染源强分析及治理措施

根据工程分析可知，本项目运营期废气主要为煤矸石及产品装卸扬尘；部分大块矸石破碎粉尘；掺混粉尘。
（1）堆放、装卸扬尘 

项目原料及产品均在全封闭的分拣车间内暂存堆放，全封闭车间内部处于静风环境，原料、产品在堆放过程中几乎不起尘。项目使用的煤泥含水率较高（约30%左右），因此煤泥卸落过程中无粉尘产生。因此项目装卸扬尘产生量考虑煤矸石装卸及产品装卸所产生的扬尘。     

项目原料及产品经汽车进行输送，运输车辆将原料拉进全封闭车间的原料区内进行卸料，成品经铲车装车外售，原料、产品装卸过程由于落差原因会产生颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂矿渣卸料过程颗粒物排放因子，并结合本项目特点，物料装卸过程颗粒物产生系数取0.02kg/t·原料，本项目煤矸石卸料量为7.5万吨、产品总量为7.75万t/a，白矸产生量为2.25万吨，则项目物料装卸过程颗粒物产生量为3.5t/a。

项目物料卸料在密闭的生产车间内进行，装卸作业时关闭车间出入口，卸落过程中采取喷淋降尘措施，尽量降低物料落差，采取以上措施后物料装卸过程颗粒物排放量可减少80%。经计算本项目物料装卸无组织颗粒物排放量为0.7t/a。

（2）部分大块矸石破碎粉尘；
根据建设单位提供数据，生产过程中约30%分选后矸石需要进行破碎处理，即破碎矸石量为1.575万吨，此工序产生粉尘，粉尘产生量参照工业源产排污核算方法和系数手册《煤炭开采和洗选业行业系数手册》中“0610 烟煤和无烟煤开采业产污系数表”，此表中筛分破碎过程中颗粒物的产污系数为0.65千克/吨-原料，本项目仅进行破碎，无筛分环节，因此颗粒物的产污系数取0.5千克/吨-原料，经计算本项目大块矸石破碎粉尘产生量为7.875t/a。
本项目破碎在生产车间内进行，破碎设备上料口上方设置集气罩对粉尘进行收集后经布袋除尘器进行除尘处理后排放。

风量核算：
破碎设备上方集气罩尺寸为2.5m×1.5m，根据外部集气罩顶吸风风量确定计算公式：

Q=K(a+b)×h×Vx×3600

式中：Q集气罩排风量，m3/s；

K为安全系数1.4；

h污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.5m；

a+b为集气罩周长，m，本项目取8m；

Vx
最小控制风速，m/s，一般取0.5~1.5m/s，本项目取0.6m/s。

Q=1.4×8×0.5×0.6×3600=12096m3/h。

考虑到风量损失，设计风量为15000m3/h。集气罩收集效率取85%，高效布袋除尘器处理效率取99%，经计算破碎工序颗粒物收集量为6.628t/a，有组织排放量为0.067t/a，无组织排放量为1.18t/a。
破碎后物料经机器自带的皮带输送机输送至掺混区进行掺混。 
（3）掺混粉尘

含热值的煤矸石及煤泥采用铲车进行掺混，掺混过程中会产生少量粉尘。掺混粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂矿渣卸料过程颗粒物排放量，并结合本项目特点，掺混颗粒物产生系数取0.02kg/t·原料，本项目掺混物料量为7.75万t，因此掺混颗粒物产生量为1.55t/a，掺混过程中采用喷淋降尘措施，颗粒物控制效率取80%，因此掺混颗粒物排放量为0.31t/a
（4）运输粉尘 
项目原料及成品在厂外运输过程中容易产生扬尘，如不采取措施会对沿线大气环境产生影响。为了减少运输车辆对沿线大气环境的影响，环评要求加强运输车辆的管理，车辆严禁超载行驶，必须密闭或加盖篷布，避免在运输过程中出现抛洒现象，经过处理后扬尘产生量很少，对沿线大气环境影响较小。

（5）运输车辆尾气 

铲车、汽车在工作或行驶过程中，会产生一定尾气。排放尾气中的有害物质主要是一氧化碳（CO）、碳氢化合物（THC）、氮氧化物（NO2）等有害物质，采取定期对设备进行检查，选用优质燃油、大气扩散等方式进行治理后对周围环境影响较小。

表4-1 本项目有组织粉尘产排情况
污染源/工序
污染物名称
产生量
（t/a）
产生时长（h/a）

产生浓度
（mg/m3）
治理措施
排放量
（t/a）

排放浓度
（mg/m3）
部分大块矸石破碎粉尘
颗粒物
6.69
2000
223.33
封闭车间+集气罩+布袋除尘器
0.067
2,23
表4-2  本项目无组织粉尘产排情况
污染源/工序
污染物名称
产生量
（t/a）
产生时长（h/a）

产生速率
（kg/h）
治理措施
排放量
（t/a）

排放速率
（kg/h）
堆放、装卸扬尘

颗粒物

3.5
2000
1.75
封闭车间+洒水喷淋

0.7
0.35
部分大块矸石破碎粉尘
颗粒物

1.18
2000
0.59
封闭场地+洒水喷淋
1.18
0.59
掺混粉尘

颗粒物

1.55
1500
1.03
封闭场地+洒水喷淋
0.31
0.155
2、废气污染治理设施可行性分析

参考《排污许可证申请与核发技术规范--废弃资源加工工业》中破碎和物料运输、贮存过程中无组织粉尘控制措施要求：“运输产生粉尘的物料，其车辆应采取密闭、苫盖等措施。厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。产生粉尘的物料应储存在有硬化地面的料棚或仓库中。产生粉尘的物料转运点、落料点应设置收集罩，并配备除尘设施”。本项目生产在全封闭的车间内进行，煤泥含水率较高，卸落过程中基本无粉尘产生，其它物料装卸作业时关闭车间出入口，卸落过程中采取喷淋降尘措施，尽量降低物料落差，减少颗粒物产生。大块矸石破碎粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器进行除尘处理后排放。掺混粉尘采用喷淋降尘措施，可有效抑制颗粒物产生。本项目粉尘排放不会对周边大气环境产生较大影响，上述措施均属于可行的颗粒物控制措施。

3、非正常工况分析

非正常排放是指生产过程中开停设备、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目设备主要为一些输送设备，生产设备涉及破碎机，无组织废气治理措施主要为洒水喷淋和布袋除尘器，因此废气非正常工况排放主要为布袋除尘器布袋破损，去除效率为0的情况。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止破碎作业，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。

表4-2 污染源非正常排放量核算表

序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度（mg/m3）
单次持续时间（h）
年发生频次
应对措施
1
破碎机
布袋除尘器故障、破损
粉尘
223.33
0.5
≦1
停止破碎、维修
1.7废气监测计划

《根据排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819-2017及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》，本项目污染物废气监测计划如下。

表4-3 项目废气污染源环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

无组织

厂界

颗粒物

1次/年

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；
2、水环境影响分析

项目运营期主要用水环节为厂区雾炮喷淋用水、车辆冲洗定期补充用水、员工生活用水。雾炮喷淋用水和车辆冲洗定期补充水全部蒸发损耗，项目产生的废水主要为员工生活污水。

本项目劳动定员10人，项目年工作时间300天，厂区不提供食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2025），单个员工用水量按照38m3/a计算，项目员工总用水量为380m3/a，生活污水产生量按用水量80%计，则污水排放量为1.01m3/d，304m3/a。

生活污水中主要污染物为COD：350mg/L，BOD5：180mg/L，SS：250mg/L，氨氮：30mg/L，TN：40mg/L，TP：7mg/L。生活污水经化粪池预处理后定期交由第三方公司进行清掏处置，不外排。项目废水对周边地表水环境影响较小。

3、声环境影响分析
3.1声源及噪声预测

本项目声源主要为破碎机、风机等设备运行噪声，声源主要集中在分拣车间内，均为室内声源，声源声压级在75～85dB(A)之间。项目主要噪声源强及治理情况见下表。




	
	表4-4 室内声源工业企业噪声源调查清单

序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m
室内边界声级

/dB(A)
运行时段
建筑物

插入损

失/ dB(A)
建筑物外噪声
（声压级/距声源距离）dB（A）/m）
X

Y

Z

声压级

/dB(A)
建筑物

外距离/m
1

分拣车间
破碎机
85/1
安装减振垫、减振基座。厂房隔声
20
8
1.2
8
67
8:00-24:00
10
57
1

2

风机
75/1
30
15
1.2
15
51.48
8:00-24:00
10
41.48
1



	
	本次噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析：

①声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算

[image: image6.png]L,=L,~-(TL+6)





式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

[image: image7.png]PR O





②计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image8.png]L,=L, + lOlg[

4mr

2

4
R




式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

③计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: image9.png]N
L,(r)=10 1g[§10° "w}




式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

④在室内近似为扩散声场时，计算靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image10.png]Ly (T)=L,,(1)~(TL; +6)




式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB；

⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

[image: image11.png]l4w —
=L
(T)+101gS




式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2 (T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S—透声面积，m2。

⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：
[image: image12.png]L,(r)=1,(,)-201g(r/1,)




式中：Lp (r) ——预测点处声压级，dB； 

Lp(r0) ——参考位置r 0 处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离； 

r0——参考位置距声源的距离。 

如果已知声源的倍频带声功率级LAw，且声源处于自由声场，则：

[image: image13.png]L,(r)=L,-20lgr-11




⑦由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。

⑧计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为jt，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: image14.png]N M
L= 101g[%[zt,10“‘~ +30 0,10 H
i=1 J=1




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s； 

N ——室外声源个数； 

ti——在T时间内i声源工作时间，s； 

M—— 等效室外声源个数； 

tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

噪声预测结果如下所示：
表4-5  项目区厂界噪声预测结果 单位：dB（A）

时段

预测点

贡献值

评价标准

评价结果

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间/夜间
东侧厂界
32.5
32.5
65
55
达标

南侧厂界
36.8
36.8
65
55
西侧厂界
42.3
42.3
65
55
北侧厂界
41.8
41.8
65
55
表4-6  项目区声环境保护目标噪声预测结果 单位：dB（A）

序号
声环境保护名称
噪声现状值
噪声贡献值
噪声预测值

评价标准

评价结果

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1
转塘村
43
43
31
31
43
43
60
50
达标

根据上表可知：本项目四至厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。声环境保护目标昼夜噪声预测值满足《声环境质量标准》中的2类标准要求。
同时为确保厂界噪声达标及减轻噪声影响，环评提出以下噪声控制措施：

①合理布局：尽量将高噪声设备尽量布置在车间南侧，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。

②选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。

③安装生产设备时应采取减振措施，设置减振基座或橡胶等软质材料垫片等于设备下方，减少设备运行时振动噪声。

④定期检查设备运行情况，保证润滑部位运转顺畅，以减少由于设备故障及其养护不当引起的高噪声。建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。

⑤对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
3.2 噪声监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》HJ 1301—2023要求，本项目运行后，开展噪声监测计划。

表4-6 厂区噪声监测计划一览表

噪声源及主要设备
监测指标

监测频次

厂界四周
等效连续A声级

1次/季度

4、固体废物影响分析
4.1 固体废物产生及处置情况
项目生产过程中产生的固体废物主要为分拣出来的白矸、设备维保过程产生的废机油、废油桶、含油抹布、除尘器收集的粉尘、少量职工生活垃圾等。白矸、除尘器收集的粉尘属于一般工业固废，白矸交由第三方公司进行综合利用，除尘器收集的粉尘按照产品进行出售。废机油、废油桶在厂区暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后由当地环卫机构定期清运统一处置。

（1）白矸
煤矸石人工分拣过程中将产生白矸，根据建设单位提供数据，白矸产生量约为煤矸石使用量的30%，即白矸产生量为2.25万吨，白矸在车间内暂存后定期交由第三方公司进行综合利用，主要作为建筑材料使用。

（2）除尘器收集的粉尘

根据前面工程分析可知，除尘器收集的粉尘量为6.628t/a，收集的粉尘直接掺入产品出售。

（3）废机油、废油桶、含油抹布
项目机械设备使用机油，会产生废机油，产生量约0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中危险废物，废物类别编号为HW08，废物代码为900-214-08；废油桶产生量约0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49；项目在运营过程中会产生少量的含油抹布，预计产生量为0.001t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49。危险废物收集后定期交由有资质的单位清运处置。
（4）生活垃圾
本项目有员工10人，年工作300天，垃圾产生量按每人0.5kg/d，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a），属于一般固废，收集后由当地环卫机构定期清运统一处置。

表4-7 项目固废产生情况一览表

序号

名称

属性

状态

产生量（t/a）

拟采取的处理方式

废物类别

废物代码

1

废机油

危废固废
液态

0.02
有资质单位处置

HW08
900-214-08 
2
含油抹布

固态

0.001
HW49
900-041-49
3
废油桶

固态

0.01
HW49

900-041-49

4
除尘器收集粉尘
一般固废
固态
6.628
直接掺入产品出售

SW73
502-099-S73
5
白矸

固态

2.25万
第三方公司综合利用

SW04
060-001-S04 
6
生活垃圾
固态
1.5
收集后由当地环卫机构定期清运统一处置
SW59
900-002-S61
4.2 固体废物环境影响分析

项目生产过程中产生的一般固体废物白矸在分拣车间暂存后定期交由第三方公司进行综合利用，除尘器收集的粉尘按照产品进行出售，生活垃圾收集后由当地环卫机构定期清运统一处置。设备维保过程产生的废机油、废油桶厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。
建设单位在分拣车间东侧设置白矸暂存区域，暂存区域按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，满足防渗、防雨淋、防扬尘等环保要求。建设单位在厂区西侧新建1间面积为10m2的危废库，按照 GB15562.2的规定设置警示标志，并做“六防”措施，分类集中收集后委托有资质处理危险废物的单位统一处置。
综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，对环境影响不大。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目营运期危险废物暂存场所基本情况见下表：

表4-8  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所（设

施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存周期

危废库

废机油

HW08

900-214-08

厂区西侧
10m2
防渗专用容器

≤1年
含油抹布
HW49
900-041-49
废油桶

HW49

900-041-49

危险废物管理要求：

收集

①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用容器完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。

②禁止将一般固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。

暂存

本项目在厂房西侧新建1间面积为10m2的危废暂存间，用于暂存废生产过程中产生的废机油和油桶，危险废物暂存间的设置应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的环保要求。

①危险废物暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护和关闭等措施应按照《危险废物贮存控制标准》的相关要求进行，对危险废物暂存间地面做基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s。危废间设置防渗漏托盘。

②危险废物暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄漏。

③危险废物贮存设施必须按照GB15562.2-1995的规定设置警示标志。

④危险废物暂存设施要进行防风、防雨、防晒、防流失。

转运

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617及JT618执行，危险废物须用危险货物专用车辆进行运输，并按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。

②转移、运输时应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写危险废物转移联单；如实记录转移起始位置、数量、车辆车牌号、经办人员等信息。

③危险废物运输路线应避开饮用水源保护区、生态红线区、自然保护区、人口密城镇等特殊环境敏感区。

综合上述分析，本项目对危险废物进行合理的收集处置，危险废物不会对周边环境产生二次污染。

5、地下水、土壤环境影响分析
本项目地下水、土壤污染源主要为危废库，可能存在泄漏风险，采取下表所列防渗措施后，可进一步切断造成地下水和土壤污染途径，在项目运营期加强对固体废物贮存转运的管理后，本项目基本不会对土壤、地下水造成污染。

表4-9 分区防渗措施一览表

序号
区域

保护措施
1
重点防渗区

危废库

采用至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s）
2

一般防渗区
分拣车间、车辆冲洗沉淀池
采取防渗混凝土进行防渗，渗透系数不大于1×10-7cm/s。
综上，项目对可能产生地下水和土壤的影响途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤，本项目不会对区域地下水和土壤环境产生明显影响。
建议项目日常运营过程中还应采取以下污染防治管理措施：

加强厂区的巡查管理，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程，避免污染物下渗，特别是重点污染防治区等区域，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防渗层的完整性，避免物料泄漏造成区域土壤地下水的污染。

6、环境风险分析

（1）环境风险识别

本项目涉及的危险物质为废机油。结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的突发环境事件风险物质，Q按下式进行计算：

[image: image15.png]Q_‘h
+ L
Q,+




式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目环境风险物质与附录B对照情况如下：

表4-10  项目Q值计算

序号

物质名称

状态

危险类别

储量（t）

比值Q

临界量Q1

最大储存量qi

1

废机油
液体

高温可燃

50
0.02
0.0006
2
含油抹布
固体
高温可燃

50
0.001
3
废油桶

固体

高温可燃

50
0.01
根据上表统计计算，Q<1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目风险评价等级为简单分析。

根据调查分析，本项目存在的环境风险类型为：危废暂存间危废泄漏及发生火灾时伴生环境污染事件；

表4-11  建设项目环境风险识别表

序号

风险

单元

主要危

险物质

环境风

险类型

产生情景

环境影响途径

可能受影响的环境要素

1

危废暂存间
油类物质
泄漏、火灾
单位管理不善、暂存设施故障或者违法倾倒危险废物等造成危险废物流入土壤环境和地表水环境，进而对其造成污染。泄漏危废遇明火发生燃烧事件，燃烧造成大气、土壤、地表水、地下水等环境污染问题
下渗、地表径流
周围环境空气、

地表水环境、土壤环境

环境风险防范措施及应急措施
危险废物暂存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求及规定。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。厂内最长贮存时间不得超过一年。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。营运管理单位做好危险废物管理台账记录。在危废暂存间附近配备消防沙、铁锹、空桶等应急物资，设置明显的严禁烟火等标志，并编制了突发环境事件应急预案，在主管部门完成了备案。
综上所述，本项目风险评价等级为简单分析，企业环境风险防范措施可行，发生事故的环境风险处于可接受水平。从环境风险角度而言，本项目环境风险可控。

7、环保投资
项目总投资150万元，其中环保投资33万元，投资比例为22%，环保投资主要用于废气、废水、噪声、固废治理投资。建设项目环保投资估算详见下表。
表4-12  环保投资一览表

阶段

污染源

污染物种类

处理措施

环保投资

（万元）

运营期

废气

煤矸石及产品装卸

颗粒物
粉尘经喷淋洒水装置及雾炮机进行抑尘处理，
3
大块矸石破碎

颗粒物
经集气罩收集后采用布袋除尘器进行除尘处理
10
掺混粉尘
颗粒物
经喷淋洒水装置及雾炮机进行抑尘处理，
3
废水

车辆冲洗废水
SS
循环水池
0
生活污水
COD 、SS、氨氮
定期交由第三方公司进行清掏处置

3
噪声

设备运行、车辆运行等

噪声
选用低噪声设备、设置减震基座等

2
固体废物

厂区生产过程和员工办公生活过程

生活垃圾

交由环卫部门处理

2
白矸
交由第三方公司进行综合利用
0
除尘器收集的粉尘
掺入产品进行出售
0
生产过程

废机油、废油桶、含油抹布
危废暂存库1间，定期处置
5
环境风险

重点防渗区防渗；编制突发环境事件应急预案
5
合计

——

33



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境


	煤矸石及产品装卸
	颗粒物
	粉尘经喷淋洒水装置及雾炮机进行抑尘处理
	《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限制标准要求。

	
	大块矸石破碎
	颗粒物
	经集气罩收集后采用布袋除尘器进行除尘处理
	

	
	掺混粉尘
	颗粒物
	经喷淋洒水装置及雾炮机进行抑尘处理
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、NH3-N、SS
	定期交由第三方公司进行清掏处置
	不外排

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	选用低噪声设备，安装减震基座
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	项目生产过程中产生的一般固体废物白矸在分拣车间暂存后定期交由第三方公司进行综合利用，除尘器收集的粉尘按照产品进行出售，生活垃圾收集后由当地环卫机构定期清运统一处置。设备维保过程产生的废机油、废油桶、含油抹布经厂区危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	对厂区采取分区防渗的措施防止地下水、土壤污染。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险
防范措施
	采取制定管理制度、加强生产管理等措施对环境风险进行防范。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理
环境管理项目建成后，应按地方生态环境局的要求加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度。根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；项目建成后应在公司设专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。
2、“三同时”环保竣工验收内容

根据2017年国务院修订的《建设项目环境保护管理条例》，环保部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018第9号）等相关规定，建设单位应在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，并在建设项目竣工后开展自主竣工环境保护验收工作。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，其主体工程方可投入实验或者使用；未经验收或者验收不合格的，本项目不得投入使用。

3、规范排放口
标示牌的设置应按《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）中的相关规定实施，统计所有排污口的名称、位置、数量，以及排放的污染物名称、数量等内容上报当地环保部门，以便进行验收和排污口的规范化管理。图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按（GB15562.1-1995）、（GB15562.2-1995）执行。环境保护图形标志的形状及颜色见下表。

表5-1  环境保护图形符号一览表

序号

排放口名称

提示/警告图形符号

功能

1

噪声源

表示噪声向外环境排放
2
一般固废堆放场所

表示一般固废储存场所
3
危险废物
[image: image16.png]



表示危险废物贮存、处置场



六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策要求，符合当地总体规划和土地规划，选址合理。项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物均采取有效治理措施和防范措施后，对周围环境影响较小。建设单位只要严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。从环境影响评价角度分析，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	2.257t/a
	0
	2.257t/a
	2.257t/a

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.5t/a
	0
	1.5t/a
	1.5t/a

	
	白矸
	0
	0
	0
	2.25万t/a
	
	2.25万t/a
	2.25万t/a

	
	除尘器收集粉尘
	0
	0
	0
	6.628t/a
	0
	6.628tt/a
	6.628tt/a

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	0.02t/a

	
	含油抹布
	0
	0
	0
	0.001t/a
	
	0.001t/a
	0.001t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
0.26





1.27





厂区化粪池





农田堆肥





1.01





1.01





生活用水





47.882





消耗0.112





0.448





循环水池





0.112





车辆冲洗水





循环水0.448





消耗22.5





厂房喷淋用水





22.5





24





雾炮机喷淋用水





24








_1234567890.vsd
�

掺混


产品


破碎


煤矸石


人工分选


热值分析


有热值矸石


白矸S1


煤泥


无热值矸石


G2  N


G1  N



