
凤台县生猪屠宰及食品

加工项目（一期）
环境影响报告书
（送审稿）

建设单位：淮南市西商食品加工有限公司

编制单位：安徽显闰环境咨询有限公司

二〇二六年四月

目  录

51  概述


51.1 任务由来


61.2 项目特点


71.3 项目影响评价工作过程


91.4 建设项目分析评判的相关情况


101.5 关注的主要环境问题及环境影响


101.6 环境影响评价的主要结论


112 总则


112.1 编制依据


152.2评价因子与评价标准


212.3 评价工作原则和评价重点


222.4 评价工作等级和评价范围


292.5 主要环境保护目标


342.5相关区域规划政策及选址可行性分析


603 建设项目工程分析


603.1 项目概况


713.2 工程分析


1023.3 清洁生产分析


1044 环境现状调查与评价


1044.1自然环境概况


1094.2环境质量现状调查与评价


1395 环境影响预测与评价


1395.1 施工期环境影响评价


1485.2 运营期环境影响预测与评价


2006 环境保护措施及其可行性论证


2006.1 施工期污染控制措施


2036.2 运营期废气污染防治措施及可行性分析


2146.3 运营期废水污染防治措施及可行性分析


2286.4 噪声污染防治措施分析


2286.5 固体废物污染防治措施及可行性分析


2336.6 土壤及地下水污染防治措施


2366.7小结


2387 环境风险评价


2387.1 环境风险评价的目的


2387.2 环境风险评价程序


2397.3项目风险识别


2407.4风险等级判定


2427.5 风险识别


2437.6源项分析及结果分析


2457.7 环境风险防范措施


2517.8突发环境事件应急预案编制要求


2517.9 环境风险评价小结


2538 环境影响经济损益分析


2538.1 环境经济损益分析


2548.2 环保管理费用


2558.3 环境经济损益分析


2558.4 环保投资效益分析


2568.5项目社会经济效益分析


2579 环境管理与监测计划


2579.1 环境管理


2609.2 环境监测计划


2629.3 排污口规范化管理


2649.4 排污许可联动


2759.5 污染物排放清单


2799.6 总量控制


2809.7环境保护设施竣工验收管理


28310 环境影响评价结论


28310.1 项目建设概况


28310.2 环境质量现状


28410.3 污染物排放情况


28510.4 主要环境影响


28610.5 公众意见采纳情况


28610.6 环境风险


28610.7 环境经济损益分析


28610.8 环境管理与监测计划


28610.9 结论



附 件：

附件1：环评委托书；
附件2：凤台县发展改革委备案表；
附件3：凤台县农业农村局《关于凤台县生猪屠宰及食品加工项目分期建设的情况说明》；
附件4：凤台县农业农村局《关于建设3A级生猪定点屠宰场主体的情况说明》；
附件5：淮南市农业农村局《关于准南市西商食品加工有限公司生猪定点屠宰厂(场)设置情况的说明》；
附件6：建设用地规划许可证（编号：地字第340421202400045号）；
附件7：不动产权证（皖（2024）凤台县不动产第0071168号）；

附件8：凤台县住房和城乡建设局《关于淮南市西商食品加工有限公司凤台县生猪屠宰及食品加工项目（一期）污水准许接管证明》；
附件9：凤台县住房和城乡建设局《凤台县屠宰场项目环评相关问题的说明》；
附件10：固废综合利用意向协议；
附件11：监测报告。
附 图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、环境保护目标及评价范围图；

附图3、项目总平面图；
附图4：环保设施布点图；

附图5：雨污管网图；

附图6、分区防渗图；
附图7、环境防护距离包络线图。
附图8：屠宰车间设备布局图。

 附 表：

建设项目环境影响报告书审批基础信息表。

1  概述

1.1 任务由来

随着人民生活水平的不断提高，人们对猪等畜禽类肉产品的需求量日益增加，各类畜禽肉类加工产品因具有卫生、方便、快捷等特点，在我国得到迅速发展，深受消费者喜爱，市场消费越来越大。在肉类产品数量需求得到保证的同时，人们对肉类食品质量、品种、档次、营养价值等方面的要求也越来越高，肉类产品的安全与粮食安全一样，始终是一个关系社会经济发展和社会安定的根本问题。
淮南市西商食品加工有限公司成立于2022年12月1日，专门从事生猪屠宰及肉食品加工与销售，积极响应生猪就地就近屠宰，减少活猪跨区域调运要求，逐步实现从调猪向调肉转变的目标。淮南市西商食品加工有限公司计划于淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内（污水处理厂东北处），投资30000万元建设“凤台县生猪屠宰及食品加工项目”。该项目于2023年4月6日取得了凤台县发展改革委备案表，建设内容为项目总建筑面积20900m2，建设一座现代化生猪屠宰及食品加工生产基地，年屠宰生猪产能30万头，项目一期占地约43亩，主要为生猪屠宰和分割分项肉加工，先行建设投产。项目二期拟占地约100亩，主要建设肉制品及休闲食品生产、预制菜、中央厨房等食品加工生产线等。项目初次备案后委托我单位编制了《凤台县生猪屠宰及食品加工项目（一期）环境影响报告书》，于2024年4月向凤台县生态环境分局提交了《凤台县生猪屠宰及食品加工项目（一期）环境影响报告书（送审稿）》，由于企业投资主体原因于2024年6月14日向凤台县生态环境分局申请了暂停环境影响报告书审批的申请。2025年企业法人等信息发生了变更，于2025年9月重启了项目建设，于2025年11月11日对项目进行了再次备案，备案建设内容与规模与首次备案相同，项目代码为2212-340421-04-05-361392。

根据凤台县农村局出具的《关于凤台县生猪屠宰及食品加工项目分期建设的情况说明》，项目计划分期建设，由于二期工程具体位置及内容暂未确定，二期工程内容不在不本次环评内，本次环评针对备案中的一期工程，设计年屠宰生猪30万头，总投资约为12000万元；二期工程后续建设需求严格按照相关法律法规开展环境影响评价工作。本次一期项目属于C1351牧畜屠宰，根据《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014 年第9 号）和《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修订）有关规定，建设项目应当开工建设前进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16 号，2020年11月30 日修订）中“十、 农副食品加工业13”中第18项“屠宰及肉类加工”，其中涉及“年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上”需编制建设项目环境影响报告书。

表 1.1-1项目环评类别判定情况表
	                           环评类别

项目类别
	环境影响评价类别
	项目建设规模
	项目环评类别判定

	
	报告书
	报告表
	登记表
	
	

	十、农副食品加工业13
	屠宰生猪 10 万头、肉牛 1 万头、肉羊 15万只、禽类 1000 万只及以上的
	其他屠宰；年加工 2 万吨及以上的肉类加工
	其他肉类加工
	年屠宰生猪30万头
	报告书

	18、屠宰及

肉类加工135*
	
	
	
	
	

	名录中所标“*”号，指在工业建筑中生产的建设项目。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》（GB/T 50083-2014），指提供生产用的各种建筑物，如车间、厂前区建筑、生活间、动力站、库房和运输设施等。


建设单位委托我公司承担本项目的环境评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行项目选址现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等，对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了本项目建设废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况和各项污染防治措施的技术及经济可行性。在现场调研和现场监测的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制《凤台县生猪屠宰及食品加工项目（一期）环境影响报告书》，呈报上级环境主管部门审批。

1.2 项目特点
本项目选址位于安徽省淮南市凤台县凤凰镇，建设屠宰车间及配套设施等，年屠宰生猪30万头。本项目特点如下：
1、行业类别：本项目属于屠宰及肉类加工（C1351牧畜屠宰），对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，不在限制类中的“年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1 万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000 万只及以下的屠宰建设项目”。

2、工艺设备：本项目屠宰工艺为全自动机械化屠宰工艺，生产过程中使用的设备劈半工序采用全自动劈半斧（进口）、烫毛工序采用双层保温欧式运河烫，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类的屠宰工艺。
3、治理措施：
（1）废气：本项目待宰圈恶臭废气经负压收集，经配套生物过滤除臭塔处理后通过20m排气筒（DA001）高空排放；屠宰间恶臭废气经负压收集，经配套生物过滤除臭塔处理后通过20m排气筒（DA002）高空排放；污水处理站恶臭废气经负压收集后，经配套生物过滤除臭塔处理后通过20m排气筒（DA003）高空排放；无害化处理废气经配套的冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置处理，通过20m排气筒（DA005）高空排放；上述废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 》（HJ860.3-2018）的可行技术。锅炉废气采用天然气为燃料，经低氮燃烧后通过10m排气筒（DA004）高空排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）的可行性技术要求。
（2）废水：生活污水经化粪池预处理、生产废水、厂区雨水（生产区雨水及辅助生产区初期雨水进行自建污水处理站集水池、辅助生产区其他雨水进入自建污水处理站二沉池）经收集，经自建污水处理站处理，满足凤台县污水处理厂接管标准后接入凤台县污水处理厂进行集中处理。

（3）固废：生活垃圾委托当地环卫部门进行清运处理；病死猪及不合格病肉经厂区自建的高温无害化处理设施进行处理，产生的油脂、肉骨粉等外售综合利用；屠宰残余物（包含不可食用内脏、肠胃内容物以及待宰圈内产生的粪便）、污水处理站栅渣以及污泥等外运淮南市智农有机肥有限公司作为有机肥生产原料综合利用；污水处理站废在线试剂、废活性炭等危险废物暂存于厂区危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。
1.3 项目影响评价工作过程

根据建设单位提供的设计资料，进行初步的工程分析，确定评价重点，制定工作方案；在资料收集完成后，安排进一步环境现状详查及环境现状监测；在进一步项目工程分析以及环境现状监测的基础上，进行各环境要素环境影响预测与评价，各专题环境影响分析与评价；提出环保措施并进行技术经济论证，给出污染物排放清单，得出建设项目环境影响评价结论，最终编制环境影响报告书。环境影响报告书编制过程中，严格按照《环境影响评价公众参与办法》的要求，进行信息公开，征求有关单位和个人的意见。本次评价技术路线见下图。

本次环境影响评价的具体工作过程如下：

[image: image1.png]ARHE A K50 0 5 R SR W VP4 S

1AFTCHIKBEAR SR AT XSO
2 HEATHLL TRAHT
3 JEREVLL (0 B AR 7

S8

1 EREG BRIV R 6 e
2 WIBF O CORIER BEERY? H bR
3 W TAES S SRR bR

| il TR

| SRR BB
P TR
N —

mslis

| 1% PR AR S B 5 A
2 HABABEG WIS

THLB IR BRGSO e
2 Gah v R A
3 St BT B PP £ i

Bl R RS (R

=11




图1.3-1 环境影响评价工作程序图

◆2025 年9月16日淮南市西商食品加工有限公司正式委托我公司开展“凤台县生猪屠宰及食品加工项目（一期）”环境影响评价工作，同时我公司开展了现场勘查并对项目区周边环境及敏感点分布进行详细调查。

◆2025年9月19日， 该项目环境影响评价第一次公示在淮南市凤台县生态环境分局网站（https://www.ft.gov.cn/public/118322998/1260728360.html）上发布；并在项目地现场及淮南市凤台县凤凰镇人民政府现场张贴了现场公示。
◆2025年9月，根据《凤台县生猪屠宰及食品加工项目建议书》及建设单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2025年9 月，项目组根据分工进行各章节编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设环境可行性结论。

◆2025年10月，该项目环境影响报告书经校核、修改、审核后形成征求意见稿。

◆2025年10月12日，在报告书主要内容基本编制完成后，建设单位在淮南市凤台县生态环境分局网站（https://www.ft.gov.cn/public/118322998/1260758490.html）对征求意见稿进行了公示，在项目地现场及淮南市凤台县凤凰镇人民政府现场张贴了现场公示；并于2025年10月在《安徽日报》进行了2 次报纸公示，并在现场进行张贴公告。
◆2025 年11 月，该项目环境影响报告书进入我公司内审程序，经校核、审核、修改、审定后定稿。

在报告书编制过程中，得到了淮南市生态环境局、淮南市凤台县生态环境分局和淮南市西商食品加工有限公司等单位的大力支持，在此一并致谢。

1.4 建设项目分析评判的相关情况

1、产业政策符合性
本项目主要进行畜（猪）禽（鸡、鸭）类屠宰、分割加工。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目年屠宰生猪30万头，不在此限制类，因此本项目属于允许类。

本项目屠宰工艺为全自动机械化屠宰工艺，生产过程中使用的设备劈半工序采用全自动劈半斧（进口）、烫毛工序采用双层保温欧式运河烫，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类的桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等设备以及猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺。

项目已于2023年4月6日取得了凤台县发展和改革委员会项目备案表，并于2025年11月11日对项目进行了再次备案，项目代码为2212-340421-04-05-361392，因此，项目的建设符合地方的产业政策。
2、行业政策符合性
项目建设符合《安徽省农业农村厅  安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十五五”生猪屠宰行业发展规划的通知》（皖农牧〔2026〕4号）、《生猪屠宰管理条例》、《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》（中华人民共和国农业农村部令 2024年第2号）、《安徽省实施《生猪屠宰管理条例》办法》等相关行业政策要求。
3、其他相关政策符合性
项目建设符合《淮河流域水污染防治暂行条例》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》、《土壤污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》以及《水污染防治行动计划》等相关政策要求。
4、生态环境分区管控符合性
本项目为新建项目，建设项目所在区域不涉及生态保护红线，本项目建设不突破区域环境质量底线、资源利用上线，符合生态环境准入清单要求。根据《淮南市生态环境分区管控成果》，本项目所在区域为一般环境管控单元，项目建设符合空间布局约束、污染物排放管控和资源开发效率要求。
综上，本项目的建设符合国家相关产业政策要求，符合行业规划要求，符合其他相关政策要求，符合生态环境分区管控要求。
1.5 关注的主要环境问题及环境影响

（1）项目的建设是否能满足产业政策和环境法规；

（2）项目运行是否能够满足环境功能区划和环境保护规划的要求；

（3）生产过程中对废水所采取的废水处理方案及技术可行性；

（4）生产过程中的废气对环境的影响及采取的减缓措施；

（5）生产过程中的固废的处理、处置方案及可行性；

（6）公众是否支持本项目的建设。

1.6 环境影响评价的主要结论

拟建项目符合国家产业政策、城市总体规划等要求。项目采用自动化屠宰线等先进的生产装备，符合清洁生产要求；运营期间应加强环境管理，认真落实环境保护措施，确保环保设施正常运行，实现废气、污水、噪声稳定达标排放。项目采取环境保护措施后，环境污染可得到有效控制，对环境空气、地表水、声环境影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可控。在严格落实环评文件提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设是可行的。
2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家有关法律、法规

（1） 《中华人民共和国生态环境法典》，2026年8月15日起施行；
（2） 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年1 月1 日起施行；

（3） 《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年1 月1 日起施行；

（4） 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年10 月26 日起施行；

（5） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；；

（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年9 月1 日起施行；

（7） 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年1 月1 日起施行；

（8） 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年12 月29 日修订并施行

（9） 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年7 月1 日起施行；

（10） 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018 年10 月26 日修行并施行；

（11） 《中华人民共和国节约能源法》，2018 年10 月26 日修行并施行；

（12） 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修行并施行；

（13） 《中华人民共和国水土保持法》，2011 年3 月1 日起施行；

（14） 《中华人民共和国水法》，2016 年7 月2 日修行并施行；
（15） 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16 日修订；

（16） 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号文；2013 年 9 月 10 日；

（17） 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号文，2015 年4 月 2 日；

（18） 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发〔2016〕31 号文，2016 年 5 月 28 日；

（19） 《国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知》国发〔2023〕24号，2023年11月30日；
（20） 《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》(国办发(2014）47 号)；
（21） 《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局 自然资发〔2022〕142号，2022年8月16日；
（22） 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，2023年 12月 27 日；

（23） 《生猪屠宰管理条例》（中华人民共和国国务院令第742号），2021年6月25日；
（24） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日施行；

（25） 生态环境部《环境影响评价公众参与办法》，2019 年 1 月 1 日施行；

（26） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》国家环境保护部令环发(2012)77 号文；

（27） 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环境保护部环办[2014]30 号；

（28） 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，2016年10月26 日，环环评[2016]150 号文；

（29） 《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部，部令第36号），2025年1月1日施行；

（30） 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591 号），2011年12 月1 日起施行；

（31） 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部部令第3号），2018年5月3日；
（32） 《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》（中华人民共和国农业农村部令 2024年第2号），2024年12月13日；
（33） 《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）；
（34） 《动物检疫管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第7号），2022年9月7日；
（35） 《生猪屠宰质量管理规范》（中华人民共和国农业农村部公告第710号），2023年9月12日；
2.1.2 地方性法规、部门规章及规范性文件

（1） 《安徽省环境保护条例》（第66号），安徽省人民代表大会常务委员会，2017年11 月20日；

（2） 《安徽省大气污染防治条例》，安徽省人民代表大会常务委员会，2018 年9月30日修订；
（3） 安徽省人民政府《关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》皖政〔2015〕131 号，2015 年 12 月 29；
（4） 安徽省人民代表大会常务委员会公告《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，2021 年 9 月 1 日施行；
（5） 安徽省人民政府《关于印发安徽省土壤污染防治工作方案的通知》皖政〔2016〕116 号；

（6） 安徽省人民政府《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》皖政秘〔2018〕120 号，2018 年 6 月 27 日；
（7） 安徽省人民政府《关于印发安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》，2024 年6 月 26 日；
（8） 安徽省人民政府《安徽省水环境功能区划》皖政秘﹝2004﹞7 号，2004年3 月；
（9） 《安徽省土壤污染源头防控行动计划实施方案》皖环发〔2025〕15号，2025年8月；

（10） 安徽省人民代表大会常务委员会公告《安徽省淮河流域水污染防治条例(2018修订)》，2018年11月26日；
（11） 安徽省环保厅关于发布《安徽省建设项目环境影响评价文件审批权限的规定（2019 年本）》的公告 皖环函〔2019〕891 号，2019 年 9 月 21 日；
（12） 安徽省环境保护厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》皖环发〔2017〕19 号，2017 年 3 月 28 日；
（13） 安徽省生态环境厅《安徽省生态环境厅转发生态环境部办公厅关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知》皖环函[2020]195号；
（14） 安徽省生态环境厅《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》皖环发〔2022〕5号，2022年1月10日；
（15） 《安徽省实施《生猪屠宰管理条例》办法》（安徽省人民政府令第313号），2022年12月2日；
（16） 《安徽省农业农村厅  安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十五五”生猪屠宰行业发展规划的通知》（皖农牧〔2026〕4号），2026年1月19日。
2.1.3 环境影响评价技术导则和规定

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； 

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； 

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）； 

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)；
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）； 

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 

（9）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）； 

（10）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）；

（11）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 

（12）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GBT39499-2020）；

（13）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

（14）《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）； 

（15）《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）；

（16）《屠宰和肉类加工企业卫生管理规范》（GB/T20094-2006）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 》（HJ860.3-2018）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；
（19）《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工工业》（HJ986-2018）。

2.1.4 项目有关文件、资料

（1）建设项目环境影响评价委托书，2023年11月8日；

（2）凤台县发展和改革委员会关于凤台县生猪屠宰及食品加工项目备案表，项目编码：2212-340421-04-05-361392，2023年04月06日；

（3）凤台县发展和改革委员会关于凤台县生猪屠宰及食品加工项目备案表，项目编码：2212-340421-04-05-361392，2025年11月11日；

（4）安徽澳林检测技术有限公司、淮南市宜青环境检测有限公司凤台县生猪屠宰及食品加工项目监测报告，2024年3月。

2.2评价因子与评价标准

2.2.1 评价因子

根据本项目工程特征和环境影响因素，结合周围环境质量现状及工艺特点、污染物排放规律和排放量，选择本项目对环境影响较大的特征污染因子，作为环境影响评价因子见表2.2-1。

表2.2-1  评价因子一览表 

	环境因素
	现状评价因子
	预测因子
	总量控制因子

	环境空气
	NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度
	NH3、H2S、NMHC、NO2、SO2、PM10
	NOx、SO2、颗粒物、NMHC

	地表水
	pH、COD、NH3-N、TP、TN、石油类、BOD5
	/
	/

	噪声
	等效连续A 声级
	等效连续A 声级
	/

	地下水
	总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸根、硫酸根、氟离子、氯离子、碳酸根、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、钙、镁、钾、钠、菌落总数、总大肠菌群
	/
	/

	土壤
	铜、砷、汞、镉、铅、镍、铬（六价）、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、苯胺、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽
	/
	/

	固体废物
	固体废物的产生量、利用率及处置情况等
	—


2.2.2 环境质量标准

1、环境功能区划
表2.2-2  环境功能区划一览表
	环境要素
	环境功能区划
	执行标准

	大气环境
	二类区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
及其修改单中二级标准

	地表水
	架河
	工农业生产、城镇生活用水等
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
III类

	
	淮河
	
	

	地下水
	主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）
中的Ⅲ类标准

	声环境
	以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
2类标准

	土壤
	建设用地(建造建筑物、构筑物的土地， 包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地等)
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准

	生态
	I 3-3淮南农业与城镇生态功能区
	/


2、环境质量标准
（1）环境空气质量标准

项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准。项目特征污染物为氨气、硫化氢及非甲烷总烃，执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中其他污染物空气质量浓度限值。具体见表2.2-3。

表2.2-3  环境空气质量标准 

	评价因子
	平均时段
	标准值/（µg/m3）
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）及2018年修改单中

二级标准

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	24小时平均
	4000
	

	
	1小时平均
	10000
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	NO2
	年平均
	50
	

	
	24小时平均
	100
	

	
	1小时平均
	250
	

	H2S
	1h平均值
	10
	参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值

	NH3
	1h平均值
	200
	

	NMHC
	1h平均值
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》


（2）地表水环境质量标准

与项目有关的地表水为架河及淮河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。地表水环境质量标准限值见表2.2-4。

表2.2-4  地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（除pH值）

	序号
	污染物名称
	执行限值
	标准来源

	1
	pH
	6～9
	《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类

	2
	COD
	≤20
	

	3
	BOD5
	≤4
	

	4
	NH3-N
	≤1.0
	

	5
	粪大肠菌群数（个/L）
	≤10000
	

	6
	TP
	≤0.2
	


（3）声环境质量标准

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量标准限值见表2.2-5。

表2.2-5  声环境质量标准限值 单位：dB（A）

	                时段

标准
	昼间
	夜间

	（GB3096-2008）2类
	60
	50


（4）地下水环境质量标准

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。有关污染物及其浓度限值见表2.2-6。

表2.2-6  地下水质量标准 单位：mg/L，pH无量纲

	指标名称
	pH
	氨氮
	高锰酸钾指数
	亚硝酸盐
	总硬度

	标准值
	6.5~8.5
	≤0.5
	≤3.0
	≤1
	≤450

	指标名称
	硝酸盐
	铅
	汞
	镉
	铁

	标准值
	≤20
	≤0.01
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.3

	指标名称
	硫酸盐
	氯化物
	总大肠杆菌

（CFU/100ml）
	溶解性总固体
	氟化物

	标准值
	≤250
	≤250
	≤3.0
	≤1000
	≤1.0

	指标名称
	锰
	铬（六价）
	菌落总数（CFU/100ml）
	
	

	标准值
	≤0.10
	≤0.05
	≤100
	
	


（5）土壤环境质量标准

评价区域土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。

表2.2-7 项目土壤污染风险筛选值和管控值  单位mg/kg

	序号
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值
	管制值

	
	
	
	第一类

用地
	第二类

用地
	第一类

用地
	第二类

用地

	重金属和无机物

	1
	砷
	7440-38-2
	20
	60
	120
	140

	2
	镉
	7440-43-9
	20
	65
	47
	172

	3
	铬（六价）
	18540-29-9
	3.0
	5.7
	30
	78

	4
	铜
	7440-50-8
	2000
	18000
	8000
	36000

	5
	铅
	7439-92-1
	400
	800
	800
	2500

	6
	汞
	7439-97-6
	8
	38
	33
	82

	7
	镍
	7440-02-0
	150
	900
	600
	2000

	挥发性有机物

	8
	四氯化碳
	56-23-5
	0.9
	2.8
	9
	36

	9
	氯仿
	67-66-3
	0.3
	0.9
	5
	10

	10
	氯甲烷
	74-87-3
	12
	37
	21
	120

	11
	1,1-二氯乙烷
	75-34-3
	3
	9
	20
	100

	12
	1,2-二氯乙烷
	107-06-2
	0.52
	5
	6
	21

	13
	1,1-二氯乙烯
	75-35-4
	12
	66
	40
	200

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	156-59-2
	66
	596
	200
	2000

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	156-60-5
	10
	54
	31
	163

	16
	二氯甲烷
	75-09-2
	94
	616
	300
	2000

	17
	1,2-二氯丙烷
	78-87-5
	1
	5
	5
	47

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	630-20-6
	2.6
	10
	26
	100

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	79-34-5
	1.6
	6.8
	14
	50

	20
	四氯乙烯
	127-18-4
	11
	53
	34
	183

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	71-55-6
	701
	840
	840
	840

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	79-00-5
	0.6
	2.8
	5
	15

	23
	三氯乙烯
	79-01-6
	0.7
	2.8
	7
	20

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	25
	氯乙烯
	75-01-4
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	26
	苯
	71-43-2
	1
	4
	10
	40

	27
	氯苯
	108-90-7
	68
	270
	200
	1000

	28
	1,2-二氯苯
	95-50-1
	560
	560
	560
	560

	29
	1,4-二氯苯
	106-46-7
	5.6
	20
	56
	200

	30
	乙苯
	100-41-4
	7.2
	28
	72
	280

	31
	苯乙烯
	100-42-5
	1290
	1290
	1290
	1290

	32
	甲苯
	108-88-3
	1200
	1200
	1200
	1200

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3,

106-42-3
	163
	570
	500
	570

	34
	邻二甲苯
	95-47-6
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物

	35
	硝基苯
	98-95-3
	34
	76
	190
	760

	36
	苯胺
	62-53-3
	92
	260
	211
	663

	37
	2-氯酚
	95-57-8
	250
	2256
	500
	4500

	38
	苯并[a]蒽
	56-55-3
	5.5
	15
	55
	151

	39
	苯并[a]芘
	50-32-8
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	40
	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	5.5
	15
	55
	151

	41
	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	55
	151
	550
	1500


	42
	䓛
	218-01-9
	490
	1293
	4900
	12900

	43
	二苯并[a, h]蒽
	53-70-3
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	193-39-5
	5.5
	15
	55
	151

	45
	萘
	91-20-3
	25
	70
	255
	700


2.2.3 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

施工期大气污染物排放执行《安徽省地方标准 施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）排放限值要求。本项目运营期排放的废气主要为待宰圈、屠宰间及污水处理站的恶臭气体、锅炉废气、高温无害化处理废气和食堂油烟废气；恶臭气体中 H2S、NH3、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准值，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中新建锅炉大气污染物特别排放限值，同时根据《安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气〔2020〕2号）中相关要求，原则上改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米；高温无害化废气的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值。大气污染物排放标准见下表。

表2.2-8  施工场地颗粒物排放标准准值

	污染物
	单位
	监测点浓度限值
	达标判定依据
	标准来源

	TSP
	µg/m3
	1000
	超标次数≤1次/日
	DB34/4811-2024

	
	
	500
	超标次数≤6次/日
	


表2.2-9  运营期大气污染物排放标准值

	污染
因子
	排放项目
	单位
	标准限值
	项目
执行
限值
	备注

	
	
	
	GB14554

-93
	GB16297

-1996
	GB13271

-2014
	皖大气
〔2020〕
2号
	
	

	氨
	浓度
	mg/m3
	/
	
	
	
	
	

	
	排放
速率
	kg/h
	8.7
	
	
	
	8.7
	高度20m

	
	无组织
	mg/m3
	1.5
	
	
	
	1.5
	厂界

	硫化氢
	浓度
	mg/m3
	/
	
	
	
	
	

	
	排放
速率
	kg/h
	0.58
	
	
	
	0.58
	高度20m

	
	无组织
	mg/m3
	0.06
	
	
	
	0.06
	厂界

	臭气
浓度
	排放
速率
	无量纲
	4000
	
	
	
	4000
	高度20m

	
	无组织
	无量纲
	20
	
	
	
	20
	厂界

	颗粒物
	浓度
	mg/m3
	
	120
	20
	
	20
	

	
	排放
速率
	kg/h
	
	5.9
	
	
	
	高度20m

	
	无组织
	mg/m3
	
	1.0
	
	
	
	厂界

	NMHC
	浓度
	mg/m3
	
	120
	
	
	120
	

	
	排放
速率
	kg/h
	
	17
	
	
	17
	高度20m

	
	无组织
	mg/m3
	
	4.0
	
	
	4.0
	厂界

	SO2
	浓度
	mg/m3
	
	550
	50
	
	50
	高度10m

	NOx
	浓度
	mg/m3
	
	240
	150
	50
	50
	

	烟气黑度
	林格曼黑度
	
	
	≤1
	
	≤1
	


（2）水污染物排放标准

项目建成后的废水经厂区污水处理站与处理后接管至凤台县污水处理厂，尾水排入架河。本项目排水量及污染物排放量满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）中的间接排放标准要求，同时执行凤台县污水处理厂接管标准，经对照项目废水排放限值执行情况详见表2.2-10；凤台县污水处理厂排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准。具体指标限值详见下表。
表2.2-10 本项目废水排放限值一览表
	项目
	污染因子
	单位
	标准值
	项目废水执行排放限值

	
	
	
	GB13457
	凤台县污水处理厂接管标准
	

	项目
排放
废水
	pH
	无量纲
	6~9
	6.0~8.0
	6.0~8.0

	
	色度
	稀释倍数
	-
	-
	-

	
	COD
	mg/L
	500
	340
	340

	
	BOD5
	mg/L
	350
	170
	170

	
	SS
	mg/L
	400
	202
	202

	
	动植物油
	mg/L
	100
	20
	20

	
	氨氮
	mg/L
	45
	35
	35

	
	总大肠菌群数
	MPN/L
	-
	-
	-

	
	TP
	mg/L
	8
	3
	3

	
	TN
	mg/L
	70
	42
	42

	
	单位产品基准排水量
	m3/头（猪）
	0.6
	-
	0.6


（3）噪声污染排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值要求；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表2.2-11。

表2.2-11  项目噪声排放限值 单位：dB（A）

	项目时期
	时段
	排放标准
	执行标准

	施工期
	昼间
	≤70
	《建筑施工噪声排放标准》

（GB12523-2025）

	
	夜间
	≤55
	

	营运期
	昼间
	≤60
	厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	夜间
	≤50
	


（4）固体废物排放执行标准

一般工业固体废物执行《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.3 评价工作原则和评价重点
2.3.1 评价目的及工作原则
1、评价目的
本次评价通过收集相关资料和现场调查、监测，摸清该项目所在地环境本底状况及周围环境特征，同时收集工艺设计资料，考察同类项目生产运行情况，详细了解建设项目有关的生产工艺、污染物的产污点，做好建设项目环境影响评价工程分析，算清建设项目投产后的污染物排放情况，预测项目建成后对环境影响的程度和范围。
从技术角度论证项目拟采取污染防治措施的可行性，按照“总量控制”的要求提出有关污染防治的对策与建议，同时识别项目存在的环境风险，并提出风险防范措施。从环境影响的角度综合分析，得出项目建设可行性与否的结论，为项目环境管理提供依据。
2、工作原则
环境影响评价的原则是坚持“依法评价、科学评价、突出重点”，突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。
环境影响评价工作中认真贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。采用科学规范环境影响评价方法，合理分析项目建设对环境质量的影响。根据建设项目的工程内容及其特点，明确建设项目与各环境要素间的作用效应关系，分析建设项目与规划环境影响评价结论和审查意见的符合性。充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
2.3.2 评价工作重点
（1）项目属于农副食品加工业屠宰类建设项目，为民生工程，项目的建设对保障区域居民肉类食品供应具有重要的社会意义。

（2）项目运营过程会产生高浓度屠宰加工废水及恶臭气体，应重点关注项目规划和选址合理性，废水、废气污染防治措施可行性。同时关注项目建成后对周边环境的影响。

2.4 评价工作等级和评价范围

根据项目污染物排放性质、特征、项目所在地的地理环境和功能区划，按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ2.4-2021、HJ169-2018、HJ610-2016）所规定的方法、确定本次环境影响评价等级和评价范围。

2.4.1 评价工作等级

（1）大气环境评价等级

①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2 2018）的规定，大气环境评价工作分级根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


[image: image2.wmf]%

100

0

´

=

i

C

Ci

Pi


式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

      Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

      C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 

②编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数。

③评价等级按表2.4-1的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按上述公式计算，如果污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2.4-1 评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


项目建成后，大气环境影响评价工作等级依据其大气污染物排放总量判别，见表2.4-2。

项目的主要污染物为待宰区、屠宰车间及污水处理站产生的恶臭，配套锅炉废气以及高温无害化废气。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，本项目所有排放源的最大落地浓度占标率Pmax均小于10%，根据等级划分原则，确定本项目大气环境预测评价工作等级为二级。

表2.4-2  大气环境影响评价工作等级判别

	种类
	污染源
	污染物
	最大质量

浓度

Ci(μg/m3)
	占标率

（%）
	Pmax

出现

距离

（m）
	标准值

Coi

(µg/m3)
	D10%
	评价
等级

	有组织源强
	生猪待宰区DA001）
	NH3
	0.6163
	0.3082
	103
	200
	/
	三级

	
	
	H2S
	0.0474
	0.4741
	
	10
	/
	三级

	
	生猪屠宰车间（DA002）
	NH3
	2.1016
	1.0508
	101
	200
	/
	二级

	
	
	H2S
	0.0472
	0.4723
	
	10
	/
	三级


	
	污水处理站DA003）
	NH3
	0.9445
	0.4723
	102
	200
	/
	三级

	
	
	H2S
	0.0472
	0.4723
	
	10
	/
	三级

	
	锅炉废气（DA004）
	SO2
	0.8036
	0.1607
	54
	500
	/
	三级

	
	
	NOx
	2.7993
	1.1197
	
	200
	/
	二级

	
	
	颗粒物
	0.5625
	0.0625
	
	300
	/
	三级

	
	高温化制废气（DA005）
	NH3
	15.1210
	7.5605
	103
	200
	/
	二级

	
	
	NMHC
	0.2844
	0.0142
	
	2000
	/
	三级

	无组织源强
	生猪待宰及屠宰区
	NH3
	11.5466
	5.7733
	66
	200
	/
	二级

	
	
	H2S
	0.4441
	4.4410
	
	10
	/
	二级

	
	污水处理站
	NH3
	17.9707
	8.9854
	25
	200
	/
	二级

	
	
	H2S
	0.7987
	7.9870
	
	10
	/
	二级


（2）地表水环境评价等级

项目排水采用雨污分流体制，生产区地面雨水及辅助生产区地面初期雨水排入项目污水处理站集水池、辅助生产区地面其他雨水排入项目污水处理站二沉池；生产废水、员工生活污水及厂区雨水产生总量为 557.15t/d、200574.93t/a，其中生活污水为8 m3/d，经隔油池、化粪池预处理后，接入自建污水处理站；生产废水为476.98m3/d，厂区平均为72.16m3/d，经自建污水处理站处理后，满足凤台县污水处理厂接管标准后，接入市政污水管网；项目废水经市政污水管网接入凤台县污水处理厂处理。

本项目运营期废水均接入市政污水管网，进入市政污水处理厂处理，因此，项目评价等级属于三级B。

表2.4-3  水环境影响建设环境评价等级判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/(m3/d)水污染物当量数W/(无量纲)

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜60000

	三级B
	间接排放
	-


（3）声环境评价等级

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，声环境影响评价工作等级，依据项目规模、声源类型与数量、建设前后声级变幅和评价区域敏感目标确定。

项目区域属声环境功能区划2类区，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，本评价确定声环境影响评价工作等级为二级。声环境影响评价工作等级划分依据表见表2.4-4。

表2.4-4  声环境影响评价工作等级划分依据表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	评价范围内有适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多。

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多。

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大。


（4）地下水评价等级

按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）附表A（地下水环境影响评价行业分类表），项目属于“N 98 年屠宰10万头畜类（或100万只禽类）及以上 编制报告书”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

地下水环境敏感程度参照表2.4-5，根据现场勘查结果可知，项目地下水环境敏感程度为不敏感。地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2.4-6。

表2.4-5  地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表2.4-6  建设项目地下水环境影响评价工作等级判别表

	           项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	一

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表2规定的要求，项目地下水评价等级为三级，评价范围为项目所在地为中心周围6km2范围。

（5）环境风险评价等级

1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）共同确定。
①危险物质数量及临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按照（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image3.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

¼

+

+

=

2

2

1

1

             (C.1)

式中：q1，q2，...，qn---每种危险物质的最大存在总量，t；

      Q1，Q2，...，Qn ---每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目制冷系统中贮液器、氟螺杆并联制冷压缩机、撬块并联机组以及排管中R507合计贮存量约为2.0t；消毒系统使用的次氯酸钙贮存量最大为1.0t，片碱最大贮存量为0.25t；项目锅炉燃烧的天然气为管道燃气供给，厂区不设置贮存罐等。本项目危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。

表2.4-7 项目危险物质数量与临界量比值

	风险源
	风险物质
	最大暂存量（t）
	风险物质

临界量（t）
	Q值

	制冷系统
	R507
	2
	50
	0.04

	消毒剂
	次氯酸钙
	1.0
	50
	0.02

	消毒剂
	片碱
	0.25
	50
	0.005

	危废暂存间
	危险废物
	5.629
	50
	0.11258

	合计
	0.17758


综上，本项目Q=0.17758＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。

表2.4-8  评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅵ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a  是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


（6）土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）（生态环境部公告，公告2018 年第38号）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，项目行业类别为其他行业，确定项目土壤环境影响评价项目类别为IV类。
表2.4-9 土壤环境敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据
	本项目情况

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、自来水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
	本项目西南侧现状为种植大棚，属于耕地，敏感程度为敏感

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
	

	不敏感
	其他情况
	


项目总总占地规模为2.84 hm2，属于小型（＜5 hm2），项目周边500m范围内存在耕地等，确定环境敏感程度为敏感，参照Ⅲ类项目判定项目评价等级为三级。

表2.4-10 土壤环境评价等级判定表

	敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-

	注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价


（7）生态影响评价等级

项目选址位于安徽省淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内（污水处理厂东北处），项目不涉及生态保护红线、国家公园、自然保护区、世界自然遗产地等生态敏感区，地表水评价等级为三级B，地下水、土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标。本项目工程新增占地28439.2m2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的规定，本项目评价等级为三级。

2.4.2 评价范围

（1）大气环境

本项目大气评价等级为二级， 依据《环境影响评价技术导则- 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，确定大气环境评价范围以项目厂界为中心，边长5km 的矩形区域范围。

（2）地表水环境

本项目地表水评价等级为三级B，仅分析厂区污水处理设施的技术可行性。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求：“地下水环境影响评价范围一般与调查评价范围一致”，“地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则”，确定本次地下水环境影响评价范围为以项目厂区为中心，6km2 的区域地下水。

（4）声环境

根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）确定声环境的评价范围：项目厂界外200m 范围。

（5）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目大气环境、地表水环境风险评价工作等级为简单分析，地下水环境风险评价工作等级为简单分析，风险评价范围为以建设项目风险源为中心，半径3km 范围的圆形区域。

综上，根据建设项目地理环境、气象与水文特征、污染物排放状况，确定各环境要素评价范围。评价范围见表2.4-11及附图评价范围图。

表2.4-11  环境影响预测评价范围

	环境要素
	评价范围
	评价等级

	大气环境
	评价范围为边长5km
	二级

	地表水
	依托凤台县污水处理厂的可行性。
	三级B

	声环境
	项目厂界外200m范围内
	二级

	地下水
	项目区域6km2范围内
	三级

	环境风险
	距建设项目边界一般不低于3km
	简单分析

	土壤
	根据 AERSCREEN 估算模型计算结果，项目各废气污染物最大落地浓度位置未超过 200m，故评价范围为占地范围内及占地范围外 200m 区域
	三级评价

	生态
	占地范围及以外200m内
	三级评价


2.5 主要环境保护目标

评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，评价区域环境保护目标见表2.5-1、2.5-2以及附图。

表2.5-1   项目大气环境保护目标一览表

	序号
	环境保护名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	1
	三里沟村
	-330
	-530
	居民
	190户
	720人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
及其修改单中二级标准
	WS
	630

	2
	芮集村
	-670
	260
	居民
	300户
	1250人
	
	WN
	779

	3
	长征医院
	-700
	-540
	医院
	300人
	
	WS
	851

	4
	三里沟安置小区
	-715
	-610
	居民
	350户
	1500人
	
	WS
	1050

	5
	凤台第四中学
	-240
	-1260
	学校
	3000人
	
	WS
	1300

	6
	淮南联合大学
	-680
	-1150
	学校
	3500人
	
	WS
	1450

	7
	凤凰镇城北小学
	-390
	-1440
	学校
	1200人
	
	WS
	1550

	8
	春晖学校
	-170
	-1400
	学校
	1800人
	
	WS
	1460

	9
	凤台幸福沟医院
	-680
	-1490
	医院
	450人
	
	WS
	1560

	10
	马场社区
	-620
	-1550
	居民
	260户
	930人
	
	WS
	1790

	11
	精忠学校
	-10
	-1630
	学校
	2300人
	
	S
	1650

	12
	北海小区
	150
	-1600
	居民
	120户
	430人
	
	S
	1630

	13
	陈家圩村
	-700
	1450
	居民
	460户
	1800人
	
	WN
	1600

	14
	四队家属区
	-100
	-1850
	居民
	90户
	330人
	
	S
	1910

	15
	古城私立中学
	-10
	-2090
	学校
	1800人
	
	S
	2100

	16
	古城小区
	-50
	-2100
	居民
	380户
	1400人
	
	WS
	2150

	17
	逸景学府
	200
	2120
	居民
	160户
	570人
	
	ES
	2180

	18
	凤台县人民医院
	-350
	-2150
	医院
	1200人
	
	WS
	2250

	19
	凤台二中
	0
	-2450
	学校
	3600人
	
	S
	2450

	20
	凤台一中
	220
	-2400
	学校
	4000人
	
	ES
	2460

	21
	天下明珠小区
	-1100
	-1130
	居民
	350户
	1200人
	
	WS
	1650

	22
	凤台碧桂园小区
	-1090
	-370
	居民
	620户
	2100人
	
	WS
	1210

	23
	顺景天成小区
	-1090
	-890
	居民
	530户
	1900人
	
	WS
	1710

	24
	景润御府小区
	-1090
	-1160
	居民
	550户
	2050人
	
	WS
	1840

	25
	佳源都市小区
	-1580
	-370
	居民
	460户
	1700人
	
	WS
	1470

	26
	凤凰国际城小区
	-1780
	-370
	居民
	450户
	1650人
	
	WS
	1870

	27
	凤台县实验中学
	-1580
	-900
	学校
	2800人
	
	WS
	1850

	28
	凤台一中（西区）
	-1900
	-910
	学校
	5000人
	
	WS
	2087

	29
	顺景天成睿园小区
	-1600
	-1160
	居民
	500户
	1600人
	
	WS
	1970

	30
	皖州天悦小区
	-1600
	-1350
	居民
	600户
	1900人
	
	WS
	2100

	31
	岗胡村
	200
	2170
	居民
	560户
	2000人
	
	N
	2200

	32
	凤凰镇卫生院
	-640
	2270
	医院
	200人
	
	WN
	2450

	33
	岗胡小学
	-150
	2410
	学校
	600人
	
	N
	2480

	34
	斌峰江山印
	-1600
	-1800
	居民
	800户
	2800人
	
	WS
	2490

	35
	稻香花园小区
	-1500
	-1900
	居民
	300户
	1000人
	
	WS
	2560

	36
	华城国际
	-1700
	-1900
	居民
	320户
	1200人
	
	WS
	2700

	37
	康宁皇冠花园
	-2100
	-2000
	居民
	350户
	1300人
	
	WS
	2900

	38
	大山村
	1700
	-2300
	居民
	200户
	700人
	
	ES
	2950

	注：以企业所在区域中心为坐标原点，以东西方向为X坐标轴（东方向为正方向），以南北方向为Y坐标轴（北方向为正方向）


表2.5-2 建设项目环境保护目标列表

	环境

类别
	环境保护目标
	方位
	规模(人/户)
	距离（m）
	环境质量标准


	环境风险
	三里沟村
	WS
	190户720人
	630
	--

	
	芮集村
	WN
	300户1250人
	779
	

	
	长征医院
	WS
	300人
	851
	

	
	三里沟安置小区
	WS
	350户1500人
	1050
	

	
	凤台第四中学
	WS
	3000人
	1300
	

	
	淮南联合大学
	WS
	3500人
	1450
	

	
	凤凰镇城北小学
	WS
	1200人
	1550
	

	
	春晖学校
	WS
	1800人
	1460
	

	
	凤台幸福沟医院
	WS
	450人
	1560
	

	
	马场社区
	WS
	260户930人
	1790
	

	
	精忠学校
	S
	2300人
	1650
	

	
	北海小区
	S
	120户430人
	1630
	

	
	陈家圩村
	WN
	460户1800人
	1600
	

	
	四队家属区
	S
	90户330人
	1910
	

	
	古城私立中学
	S
	1800人
	2100
	

	
	古城小区
	WS
	380户1400人
	2150
	

	
	逸景学府
	ES
	160户570人
	2180
	

	
	凤台县人民医院
	WS
	1200人
	2250
	

	
	凤台二中
	S
	3600人
	2450
	

	
	凤台一中
	ES
	4000人
	2460
	

	
	天下明珠小区
	WS
	350户1200人
	1650
	


	
	凤台碧桂园小区
	WS
	620户2100人
	1210
	

	
	顺景天成小区
	WS
	530户1900人
	1710
	

	
	景润御府小区
	WS
	550户2050人
	1840
	

	
	佳源都市小区
	WS
	460户1700人
	1470
	

	
	凤凰国际城小区
	WS
	450户1650人
	1870
	

	
	凤台县实验中学
	WS
	2800人
	1850
	

	
	凤台一中（西区）
	WS
	5000人
	2087
	

	
	顺景天成睿园小区
	WS
	500户1600人
	1970
	

	
	皖州天悦小区
	WS
	600户1900人
	2100
	

	
	岗胡村
	N
	560户2000人
	2200
	

	
	凤凰镇卫生院
	WN
	200人
	2450
	

	
	岗胡小学
	N
	600人
	2480
	

	
	斌峰江山印
	WS
	800户2800人
	2490
	

	
	稻香花园小区
	WS
	300户1000人
	2560
	

	
	华城国际
	WS
	320户1200人
	2700
	

	
	康宁皇冠花园
	WS
	350户1300人
	2900
	

	
	大山村
	ES
	200户700人
	2950
	

	
	未来城
	WS
	320户1200人
	3000
	

	
	古城小学
	WS
	800人
	2650
	

	
	古城村
	S
	450户1650人
	2620
	

	
	福海园小区
	WS
	700户2300人
	2700
	

	
	凤台县人民政府
	WS
	2000人
	2850
	

	
	顺景天城玺园
	W
	350户1260人
	2650
	

	地表

水环境
	架河
	N
	小型河流
	10
	（GB3838-2002）III类标准

	
	淮河
	E
	大型河流
	320
	

	声环境
	项目区
	/
	/
	/
	（GB3096-2008）2类标准

	地下水
	区域浅层地下水
	调查评价面积6km2
	(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

	土壤
	四周
	农用地
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

	生态
	四周
	I 3-3淮南农业与城镇生态功能区

	
	E 320m
	淮河长吻鮠国家级水产种质资源保护区


2.6相关区域规划政策及选址可行性分析
2.6.1 产业政策符合性

本项目主要进行生猪屠宰、分割加工。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，将年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1 万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000 万只及以下的屠宰建设项目列为限制类（少数民族地区除外），本项目年屠宰生猪30万头，不在此限制类，因此本项目属于允许类。

本项目屠宰工艺为全自动机械化屠宰工艺，生产过程中使用的设备劈半工序采用全自动劈半斧（进口）、烫毛工序采用双层保温欧式运河烫，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类的桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等设备以及猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺。

项目已于2023年4月6日取得了凤台县发展和改革委员会项目备案表，并于2025年11月11日对项目进行了再次备案，项目代码为2212-340421-04-05-361392，因此，项目的建设符合地方的产业政策。
本项目屠宰加工属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的许可准入类，不属于禁止准入类。根据《市场准入负面清单（2025年版）》中二、准入许可类第一款第13条：“未获得许可，不得从事动物饲养、屠宰和经营：设立动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所的动物防疫条件合格证核发；生猪定点屠宰厂（场）设置审查”；依据《淮南市农业农村局关于安徽省农业农村厅同意我市凤台县新建生猪定点屠宰场的情况说明》，凤台县符合新增生猪布点要求，省农业农村厅同意凤台县先行建设并办理项目前期相关手续；同时依据《凤台县农业农村局关于建设3A级生猪定点屠宰场主体的情况说明》，淮南市西商商品加工有限公司符合生猪定点屠宰厂（场）基本条件，后期将依照相关法律法规进行申报，取得生猪定点屠宰证书和生猪定点屠宰标志牌。因此，本项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》中的准入许可要求。
综上，项目的建设符合国家及地方的产业政策。

2.6.2 行业政策符合性

1、与《安徽省农业农村厅  安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十五五”生猪屠宰行业发展规划的通知》（皖农牧〔2026〕4号）的符合性

项目属于生猪屠宰加工，本次环评对照了《安徽省农业农村厅  安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十五五”生猪屠宰行业发展规划的通知》（皖农牧〔2026〕4号），符合性分析如下。
表2.6-1生猪屠宰行业发展规划符合性分析

	安徽省“十五五”生猪屠宰行业发展规划
	本项目情况
	符合性

	（一）优化生猪屠宰产能布局。各地结合实际，统筹做好辖区内生猪定点屠宰企业的总量调控与布局管理，坚持依法设立，严禁未批先建。对符合条件的新建和改扩建生猪屠宰厂(场)，严格执行国家产业结构调整和《生猪定点屠宰厂(场)设置审查规定》要求，避免重复建设。
	对照皖农牧〔2026〕4号文，凤台县属于没有生猪定点屠宰厂（场）的，可新建1家。根据凤台县农业农村局《关于建设3A级生猪定点屠宰场主体的情况说明》，本项目已取得备案及用地许可，符合生猪定点屠宰厂（场）的建设主体条件。
根据《淮南市农业农村局关于安徽省农业农村厅同意我市凤台县新建生猪定点屠宰场的情况说明》：凤台县年出栏生猪超过 100万头，且“十四五”期间未布点规划生猪定点屠宰场，符合新增布点要求。经淮南市积极争取，省农业农村厅同意凤台县先行建设并办理项目前期相关手续。因此本项目建设符合《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》的有关要求；项目环境影响评价手续履行中。
	符合

	（二）加强生猪屠宰企业规范化建设。严格落实《生猪屠宰质量管理规范》，支持企业通过设施设备升级改造、人员培训和能力提升，实现质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规模化、检测检验科学化、排放处理无害化，保障出厂猪肉产品质量安全。
	本项目按照《生猪屠宰质量管理规范》规范化生猪屠宰企业建设，屠宰生产线为自动屠宰线，项目运行后通过生产人员培训加强企业管理，制定质量管理制度等保障出厂猪肉产品质量安全。
	符合

	（三）加强肉品冷链体系建设。鼓励生猪屠宰加工企业建设冷链配套设施，完善规范屠宰、预冷排酸、低温分割、保鲜包装和储运、销售各环节冷链功能配置，构建高效畅通、安全有序的冷链物流体系。
	本项目配套建设4#冷库，屠宰车间建设低温分割车间等冷藏加工设施，形成高效畅通、安全有序的冷链物流体系。
	符合

	（四）加强生猪屠宰行业数智化建设。支持企业配备视频监控设施设备，实现联网远程监控。建立健全信息化监管和追溯体系，实现产地检疫、屠宰检疫、肉品品质检验证明的无纸化出证和信息关联。推进农业农村与市场监管部门猪肉产品检验检疫合格证明信息共享，实现猪肉产品质量从养殖端到市场端全流程可追溯。
	项目建设后车间内配套视频监控设施设备等数智化管理设施，实现视频联网远程实时监控；全面落实产地检疫、屠宰检疫和肉品品质检验证明的“无纸化”出证和信息关联，强化异常信息预警，可实现可追溯管理。
	符合

	（五）加强猪肉产品区域品牌建设。培育具有一定市场占有率和影响力的猪肉品牌，推动区域公用品牌、企业品牌、特色品牌协同发展。支持企业积极参加各类农业展会、节庆活动等，强化品牌宣传营销，提升知名度和竞争力。
	项目建设后将成为凤台县的3A级及以上标准生猪定点屠宰厂(场)，有利于依托凤台县生猪养殖的农业基础，培育市场占有率和影响力的猪肉品牌，形成区域公用品牌、企业品牌、特色品牌协同发展的良好格局。
	符合

	（六）加强生猪屠宰行业监管。落实官方兽医派驻制度，通过视频巡查、飞行检查、大数据筛查等形式，督促企业落实主体责任，严格生猪入场查验，规范屠宰操作，实施品质检验，强化从生猪进厂到产品出厂的全过程管理。农业农村、公安、生态环境、市场监管等部门加强联动，依法打击各类违法行为。
	项目建成后严格落实主管部门的行业监管，严格生猪入场查验、规范屠宰操作、实施品质检验，强化从生猪进厂到产品出厂的全过程管理，严厉打击私屠滥宰、注水注胶注药、屠宰贩卖病死猪及产品、污染环境等违法行为。
	符合

	（七）加强生猪屠宰行业自律。发挥屠宰行业协会等社会组织作用，鼓励参与有关政策法规、行业准则、标准规范的制修订工作，普及宣传相关知识，及时反映行业情况、问题和诉求，维护组织成员合法权益。强化行业自律，推动行业诚信体系建设，建立激励、惩戒机制，共同维护屠宰行业秩序，促进行业健康发展。
	项目建成后通过行业自律，加强行业诚信体系建设，建立激励、惩戒机制，共同维护屠宰行业秩序，促进行业健康发展。
	符合


2、与《生猪屠宰管理条例》的符合性

根据《生猪屠宰管理条例》（2021年2月6日修订）“第六条：国家根据生猪定点屠宰厂（场）的规模、生产和技术条件以及质量安全管理状况，推行生猪定点屠宰厂（场）分级管理制度，鼓励、引导、扶持生猪定点屠宰厂（场）改善生产和技术条件，加强质量安全管理，提高生猪产品质量安全水平。生猪定点屠宰厂（场）分级管理的具体办法由国务院农业农村主管部门制定。”

根据《生猪屠宰管理条例实施办法》（2008年8月1日）“第二条　商务部负责全国生猪屠宰的行业管理工作，组织制定屠宰行业发展规划，完善屠宰行业标准体系，指导省级商务主管部门制订生猪定点屠宰厂（场）设置规划。县级以上商务主管部门负责本行政区域内生猪屠宰活动的监督管理。省级商务主管部门会同畜牧兽医主管部门、环境保护部门以及其他有关部门，按照合理布局、适当集中、有利流通、方便群众的原则，结合本地实际情况制订生猪定点屠宰厂（场）设置规划，报本级人民政府批准后实施。第三条　国家扶持生猪定点屠宰厂（场）技术创新、新产品研发，鼓励向机械化、规模化、标准化方向发展，推广质量控制体系认证。”

本项目推行生猪定点屠宰厂(场)分级管理制度，加强质量安全管理，能有效提高猪肉产品质量安全水平，且本项目建成后达到年屠宰30万头生猪的屠宰能力；项目所选设备严格按照国家标准，选择高效节能型设备，按照合理布局、适当集中、有利流通、方便群众的原则，具有机械化、规模化、标准化的特点，因此，本项目符合《生猪屠宰管理条例》等相关规定。

3、与《生猪屠宰管理条例实施办法》的符合性

表 2.6-2《生猪屠宰管理条例实施办法》符合性分析
	生猪屠宰管理条例实施办法
	本项目情况
	符合性

	未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动，但是，农村地区个人自宰自食的除外，在边远和交通不便的农村地区，可以设置仅限于向本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰场，具体管理办法由省、自治区和直辖市指定
	本项目属于凤台县备案的屠宰项目，根据《淮南市农业农村局关于安徽省农业农村厅同意我市凤台县新建生猪定点屠宰场的情况说明》，符合屠宰的布点要求，项目运营前将依法取得生猪定点屠宰证书等。
	符合

	生猪定点屠宰厂（场）应当按照国家规定的操作规程和技术要求屠宰生猪，宰前停食静养不少于12小时，实施淋浴、致昏、放血、脱毛或者剥皮、开膛净腔（整理副产品）、劈半、整修等基本工艺流程
	本项目采用先进的自动屠宰生产线，均按照国家规定的操作规程和技术要求屠宰生猪
	符合

	有与屠宰规模相适应、水质符合规定标准的水源条件
	本项目供水依托市政供水管网，水质符合规定标准要求
	符合

	有符合国家规定的猪舍、屠宰间、急宰间以及生猪屠宰设备和运载工具
	本项目按照屠宰规模设置了待宰圈、屠宰车间和急宰间等，采用先进的自动化生产设备
	符合

	有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境管理要求的污染防治措施
	配备有符合国家规定的检验设备消毒设施以及相应的废水、废气、噪声、固废污染防治措施
	符合

	有病害生猪及生猪无害化处理设施
	项目有病害生猪通过高温无害化处理。
	符合


4、与《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》符合性分析
2024年12月13日，中华人民共和国农业农村部颁布了《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》（中华人民共和国农业农村部令 2024年第2号），本项目与《规定》的符合性分析如下。
表 2.6-3 《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》符合性分析

	生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定
	本项目情况
	符合性

	第六条  申请人在生猪定点屠宰厂（场）项目建设前，应当按照《动物防疫条件审查办法》规定，向县级人民政府农业农村主管部门提交选址需求。

县级人民政府农业农村主管部门在确认选址前，应当就项目是否符合所在省、自治区、直辖市生猪屠宰行业发展规划要求，以书面形式请示设区的市级人民政府农业农村主管部门。设区的市级人民政府农业农村主管部门应当请示市级人民政府并书面征求省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门意见后，及时答复县级人民政府农业农村主管部门。
	①根据《凤台县农业农村局关于建设3A级生猪定点屠宰场主体的情况说明》：目前凤台县无符合《生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》(NYT3348-2018)规定的3A级及以上标准生猪定点屠宰厂(场)，经凤台县农业农村局预审，淮南市西商食品加工有限公司基本符合生猪定点屠宰厂(场)的基本条件，后期该企业将依照相关法律法规进行申报，取得生猪定点屠宰证书和生猪定点屠宰标志牌。
②根据《淮南市农业农村局关于安徽省农业农村厅同意我市凤台县新建生猪定点屠宰场的情况说明》：对照8月19日安徽省农业农村厅印发的《关于征求安徽省“十五五”生猪屠宰行业发展规划(2026-2030年)(征求意见稿)意见的函》(以下简称《征求意见稿》)，《征求意见稿》明确提出“县(市、区)没有生猪定点屠宰场的，可新建1家”。凤台县年出栏生猪超过 100万头，且“十四五”期间未布点规划生猪定点屠宰场，符合新增布点要求。经淮南市积极争取，省农业农村厅同意凤台县先行建设并办理项目前期相关手续。
因此，本项目已取得县级人民政府农业农村主管部门提交选址书面答复许可；市级人民政府农业农村主管部门已出具书面情况说明，本项目建设符合《安徽省农业农村厅  安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十五五”生猪屠宰行业发展规划的通知》（皖农牧〔2026〕4号）的要求。
	符合


4、与《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）的符合性

表2.6-4 《畜禽屠宰加工卫生规范》符合性分析

	畜禽屠宰加工卫生规范
	本项目情况
	符合性

	厂址环境

	主道路应硬化：应设有废弃物、垃圾暂存做处理设施，废弃物及时清除或清理；厂区内不应堆放废弃设备和其他杂物：场区内禁止饲养与屠宰加工无关的动物。
	本项目为新建厂区，厂区主道路硬化：设有废弃物、垃圾暂存做处理设施，废弃物及时清除或清理：厂区内不堆放废弃设备和其他杂物：场区内不饲养与屠宰加工无关的动物。
	符合

	厂址周围应有良好的环境卫生条件，厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区和场所。
	本项目采用规范科学的生产管理模式，加强管理，确保良好的环境卫生条件；周边无产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区和场所。
	符合

	厂房和车间

	项目区划分生产区和非生产区。活畜禽、废弃物运送与成品出厂不得共用一个大门，场内不得共用一个通道：车间清洁区和非清洁区应分隔人流、物流互不干扰
	本项目生产区、非生产区等单独设置，动物运输及产品运输均单独设置道路和大门；车间内清洁区和非清洁区分隔，人流和物流通道互不干扰。
	符合

	厂区应设有畜禽和产品运输车辆和工具清洗、消毒的专门区域：对于没有设立无害化处理间的屠宰企业，应委托有资质的专业无害化处理场实施无害化处理。
	本项目设置了动物运输车辆的专用冲洗、消毒间；本项目通过自建无害化处理设施进行处理。
	符合

	生产冷库一般应设有预冷间(0-4℃)冻结间(-28℃以下)和冷藏间(-18℃以下)。所有冷库(包括肉制品车间的冷藏室)应安装温度自动记录仪或温度湿度计。
	屠宰车间设置预冷间(0-4℃)进行冷却排酸、车间内速冻间(-30℃以下)和冷藏间(-18℃以下).冷库均采用自动记录控制仪。
	符合

	根据生产需要，应对车间设施、设备及时进行清洗消毒。在屠宰、检验过程使用的器具、设备每次使用后，应使用82℃以上的热水进行清洗消毒。生产废水应集中处理。
	本项目定期进行生产车间、设备等清洗消毒，严格按照行业操作规程进行消毒等。生产废水经收集后进入自建污水处理站进行处理。
	符合


5、与安徽省实施《生猪屠宰管理条例》办法（安徽省人民政府令第313号）的符合性

表 2.6-5 《安徽省实施《生猪屠宰管理条例》办法》符合性分析

	安徽省人民政府令第313号
	本项目情况
	符合性

	第五条鼓励生猪规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市的一体化发展模式，支持建设冷链流通和配送体系。推行以量化分级、风险评估、动态管理为主要内容的生猪定点屠宰厂（场）分级管理制度，采取示范创建等措施推行标准化屠宰，促进生猪定点屠宰厂（场）生产和技术条件的改善。
	本项目主要通过生猪集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市的一体化过程，采用先进设备和技术，严格屠宰质量管理规范，实现标准化屠宰。
	符合

	第七条生猪定点屠宰厂（场）应当按照法律、法规、规章和技术规范从事生猪屠宰活动，做好生猪产品质量安全、动物防疫、安全生产、生态环境保护等工作，承担相应的主体责任。
	本项目按照法律、法规、规章和技术规范从事生猪屠宰活动，建设单位需承担相应的主体责任，做好生猪产品质量安全、动物防疫、安全生产、生态环境保护等工作。
	符合

	第八条生猪定点屠宰厂（场）经设区的市人民政府依法确定设立后，按照法定条件投资建设，依法取得生猪定点屠宰证书和生猪定点屠宰标志牌。
	本项目按照安徽省人民政府令第313号要求申报生猪定点屠宰证书等，经淮南市人民政府确认设立后，需依法取得生猪定点屠宰证书和生猪定点屠宰标志牌。
	符合

	第十条 生猪定点屠宰厂（场）应当建立生猪进厂（场）查验登记制度和生猪产品出厂（场）记录制度，落实瘦肉精等食品动物禁用的药品及其他化合物和非洲猪瘟等重大动物疫病的自检制度。
	本项目严格要求生猪进厂查验登记制度和生猪产品出厂记录制度，落实瘦肉精等食品动物禁用的药品及其他化合物和非洲猪瘟等重大动物疫病的的检疫制度。
	符合

	第十一条 生猪定点屠宰厂（场）应当建立肉品品质检验管理制度，配备与其规模相适应的兽医卫生检验人员，遵守国家规定的生猪屠宰肉品品质检验规程，与生猪屠宰同步进行，并如实记录检验结果。检验结果记录保存期限不得少于2年。未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品，不得出厂（场）。
	本次环评要求企业在运营后建立严格的肉品品质检验管理制度，并配备相应的检疫人员。如实记录肉制品质检验结果。检验结果记录保存期限不得少于2年。所有产品待检验合格后方可外售。
	符合

	第十二条 肉品品质检验包括宰前检验和宰后检验，检验内容包括：

（一）健康状况；（二）动物传染病（包括寄生虫病）以外的疾病；（三）有害腺体；（四）有害物质；（五）注水或者注入其他物质；（六）种猪及晚阉猪；（七）国家规定的其他检验项目。
经肉品品质检验合格的生猪产品，生猪定点屠宰厂（场）应当加盖肉品品质检验合格验讫印章，附具肉品品质检验合格证。
生猪定点屠宰厂（场）屠宰的种猪和晚阉猪，不得用于加工无皮片猪肉，应当在胴体和肉品品质检验合格证上标明相关信息。以种猪和晚阉猪为原料的片猪肉不得用于加工包括分割鲜、冻猪瘦肉在内的分部位分割猪肉。
	本项目按要求对肉制品质进行宰前检验和宰后检验，检验合格后加盖肉品品质检验合格验讫印章，并附肉品品质检验合格证。
	符合

	第十三条 生猪定点屠宰厂（场）应当按照国家有关规定，对下列生猪以及生猪产品进行无害化处理，或者委托动物和动物产品无害化处理场所处理：

（一）屠宰前确认为国家规定进行无害化处理的病害生猪、病死或者死因不明的生猪；

（二）屠宰过程中经检疫或者肉品品质检验确认为不可食用的生猪产品；

（三）国家规定的其他应当进行无害化处理的生猪以及生猪产品。
	本项目病死猪、不合格内脏和胴体暂存于厂区无害化车间内的冷库间，由厂区配套高温无害化处理设施进行无害化处理。
	符合

	第十五条 生猪定点屠宰厂（场）发现其生产的生猪产品不符合食品安全标准、有证据证明可能危害人体健康、染疫或者疑似染疫的，应当立即停止屠宰，报告农业农村主管部门，通知销售者或者委托人，召回已经销售的生猪产品，并记录通知和召回情况。
	本次环评要求项目运营中发现生猪产品不符合食品安全标准、有证据证明可能危害人体健康、染疫或者疑似染疫的，应当立即停止屠宰，并报告农业农村主管部门，通知销售者或者委托人，召回已经销售的生猪产品，并记录通知和召回情况。
	符合

	第十六条 运输生猪应当使用经县级人民政府农业农村主管部门备案的车辆。运载工具在装载前和卸载后应当及时清洗、消毒。
	项目运营后运输生猪产品使用符合国家卫生标准的专用车辆；本项目生猪进入厂区后通过出入口的消毒池进行消毒；卸下后运猪空车进入洗车间进行整车清洗和消毒。
	符合

	第十七条 生猪定点屠宰厂（场）对未能及时销售或者及时出厂（场）的生猪产品，应当采取冷冻或者冷藏等必要措施予以储存。

生猪定点屠宰厂（场）应当定期检查库存生猪产品，及时清理变质或者超过保质期的生猪产品。检查情况应当如实记录。
	本项目在屠宰车间设置用于产品暂存的冷库，同时建设4#冷库4032m2，用于储存产品。

运营后需定期检查库存生猪产品，及时清理变质或者超过保质期的生猪产品，如实记录检查情况。
	符合


2.6.3与淮河流域水污染防治相符性分析

1、《淮河流域水污染防治暂行条例》相符性分析
依据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》，修订了《淮河流域水污染防治暂行条例》。根据《条例》国家对淮河流域实行水污染物排放总量（以下简称排污总量）控制制度；禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
相符性分析：本项目为屠宰及肉类加工项目，不属于化学制浆造纸企业、制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业；项目建成后生产废水经预处理满足凤台县污水处理厂接管标准后经市政污水处理厂处理，废水排放总量纳入凤台县污水处理厂总量。因此，本项目建设符合《淮河流域水污染防治暂行条例》中相关规定。

2、《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析

本项目所在地为淮南市凤台县，对照《安徽省淮河流域水污染防治条例》等符合性分析如下。
表 2.6-6 与淮河流域水污染防治条例符合性分析

	《淮河流域水污染防治暂行条例》
	本项目情况
	符合性

	国家对淮河流域实行水污染物排放总量（以下简称排污总量）控制制度。
	本项目废水经自建污水处理站处理，接入凤台县污水处理厂处理，废水排放总量纳入凤台县污水处理厂总量，不新增废水排放总量指标。
	符合

	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
	本项目为屠宰及肉类加工项目，不属于化学制浆造纸等企业。
	符合

	《安徽省淮河流域水污染防治条例》
	本项目情况
	符合性

	第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
	本项目为屠宰及肉类加工项目，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的项目。
	符合

	第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：

(一)新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；

(二)采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；

(三)改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。

工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
	①本项目废水经自建污水处理厂处理后接入凤台县污水处理厂处理达标排放，属于间接向水体排放污染物的建设项目，目前正履行环境影响评价手续。
②本项目建设符合凤台县总体规划，不涉及饮用水源保护区。项目通过配套防治措施，可满足任何状态下生产废水、事故废水、厂区雨水等不直接进入架河和淮河，不会对下游的水体产生影响。
③本项目采用先进设备和工艺，排水指标等清洁生产水平清洁生产要求。
④项目建成后需完成竣工环境保护验收工作，并取得生猪定点屠宰厂（场）审查后方可投入生产。
	


2.6.4与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

项目与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》符合性见表 2.6-7。

表 2.6-7 《安徽省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
	规划要求
	本项目情况
	符合性

	加快产业结构转型升级

	以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。支持各市因地制宜制定化工项目入园标准，建立入园项目准入评审制度。加快淘汰落后低端产能，加大新基建、高新技术产业、新能源汽车等产业的支持力度，构建高效节能、先进环保和资源循环利用的绿色产业体系，充分发挥生态环境保护引导、优化和倒逼作用，加快生产方式绿色转型，提升经济发展质量。围绕合肥都市圈、皖江城市带、淮河生态经济带、新安江生态经济示范区等区域发展，大力推进产业布局调整和结构优化。高水平打造皖北承接产业转移集聚区，加快阜阳、淮南、淮北等煤化工企业绿色转型升级。在皖西大别山区、皖南山区重点发展现代农业、文化旅游、大健康、医药产业、农产品加工等特色产业及配套产业。强化开发区和产业集群升级改造，实施“一园一策”“一行一策”战略，推动一批行业达到长三角区域先进水平。依法推进清洁生产，在重点行业深入推进强制性清洁生产审核，推动传统行业智能化、清洁化改造，鼓励开展行业、开发区和企业集群整体审核模式试点。开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。
	本项目属于屠宰类项目，不属于化工等行业；不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类的桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等设备以及猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺，已取得凤台县发展和改革委员会项目备案许可。项目采用自动化屠宰生产线，清洁生产水平高。
	符合

	推动能源结构优化

	强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。发挥市场配置资源作用，引导能源要素合理流动和高效配置。严格控制煤炭消费总量，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代。完成30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤热电关停整合。到2025年，完成国家对全省煤炭消费总量控制要求。不断降低煤炭、电力、化工等行业综合能耗，进一步提高工业能源利用效率和清洁化水平。加快各级开发区实施集中供热和清洁能源替代，加大燃煤热电、燃煤锅炉淘汰力度，有条件地发展大型燃气供热锅炉。系统提升清洁低碳能源比例，积极扩大天然气利用，推进发展风电和太阳能发电，有序发展生物质能和其他新能源，壮大清洁能源产业，推进可再生能源规模化发展。
	本项目不属于“两高”等项目，锅炉采用天然气为燃料，属于清洁能源，SO2、NOx应按照市场交易的方式有偿获取。
	符合


2.6.5与相关污染防治行动计划相符性分析

本项目与《土壤污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》以及《水污染防治行动计划》等符合性分析详见表2.6-8。

表2.6-8 相关污染防治计划符合性分析

	要求文件
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	《土壤污染防治行动计划》
	加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。
	本项目固体废物均可妥善处置，危险废物交由有危废处理资质的公司外运处理。建设的危险废物暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并强化防扬散、防流失防渗漏措施
	符合

	《大气污染防治行动计划》
	到2017年，基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造任务
	本项目锅炉采用天然气为燃料，属于清洁能源
	符合

	《水污染防治行动计划》
	狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2017年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施
	项目不属于文件规定的严重污染水环境的十小企业
	符合


2.6.6制冷剂使用的政策相符性分析

本项目同时配套建设产品冷库，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），限制类中“十二、轻工中第3条：以含氢氯氟烃（HCFCs）为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂等受控用途的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线以及冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线。”本项目冷库使用的是R507环保型制冷剂，它是R-502制冷剂的长期替代品(HFC类物质)，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。R507环保型制冷剂为五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷的混合物，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，分子式为CHF2CF3/CH3CF3，沸点-46.75℃，101.3KPa、临界温度72.4℃、液体密度1.045g/cm3，25℃。R507是替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂（通常为低温冷冻系统），得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用，作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冷冻冷凝机组等制冷设备。根据国家环保部颁发的《中国受控消耗臭氧层物质清单公告》（生态环境部发展改革委工业和信息化部联合发布公告2021年第44号），项目所使用的制冷剂不属于中国受控消耗臭氧层物质清单中受控制物质，因此，本项目使用R507环保型制冷剂符合国家政策。
2.6.7与淮南市生态环境分区管控符合性分析

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》、《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）等的要求，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等目标要求，明确生态环境分区管控工作的总体安排，以及生态环境管控单元划定、生态环境准入清单编制、信息平台建设等具体要求，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

1、生态红线
本项目位于淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内（污水处理厂东北处），根据《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》（皖环发〔2022〕5号），经对照安徽省“三线一单”公众服务平台网站（http://39.145.8.156:1509/ah/public），本项目所在地涉及的管控单元为一般管控单元，环境管控单元编码为ZH34042130003，具体如下。
表2.6-9 项目生态环境分区一览表

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类

	ZH34042130003
	一般管控单元6
	一般管控单元


 [image: image109.emf] 

 

[image: image4.png]



图2.6-1项目分区管控点位分析图
表2.6-10 项目环境管控单元管控要求符合性分析
	管控
单元
分类
	区域
管控
要求
	管控
类别
	管控要求
	符合性分析

	一般
管控
单元
	无
	空间
布局
约束
	禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

 基本农田保护区内禁止下列行为:

(一)擅自将耕地改为非耕地;

(二)闲置、荒芜耕地;

(三)建窑、建房、建坟;

(四)擅自挖沙、采石、采矿、取土;

(五)排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物;

(六)向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药;

(七)毁坏水利排灌设施;

(八)擅自砍伐农田防护林和水土保持林;

(九)破坏或擅自改变基本农田保护区标志;

(十)其他破坏基本农田的行为。

在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。

各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。

加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。

提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。

设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。

在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。
	根据项目建设用地规划许可证（凤自然资规出〔2023〕016号），本项目用地性质属于工业用地，不占基本农田，符合管控区空间布局约束要求。

	
	
	污染物排放管

控
	无
	符合

	
	
	资源开发效率

要求
	大气环境部分依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。

水环境部分依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控。

土壤环境部分依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。

资源利用部分落实《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》要求。落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》等要求。落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案等要求。《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《安徽省土地利用总体规划（2006-2025年）调整方案》
	本项目运营期供热锅炉采用燃气等清洁能源，符合《中华人民共和国大气污染防治法》等要求；本项目运营期废水经自建污水处理站处理，接入凤台县污水处理厂处理达标后排放，满足《中华人民共和国水污染防治法》等要求；项目运营期污水处理站等采用重点防渗处理，满足《中华人民共和国土壤污染防治法》等要求。


经对照《淮南市生态环境分区管控成果》，本项目与淮南市生态保护红线位置关系详见下图。
[image: image5.jpg]%ﬁ%
r$+
=1l

\
344

( .
e
M ER
©
T \\
\ \

N
I TN
i rJ\“.-\_.
el . o .
N g
) ‘ e ) -
¢ - T e 1:360,000
(7 ] e ; o /
D P L5 y N TRl
"“% e J JORZ s r—r— 0o 35 7 14
{ A ; § S % e F— |
~—3 = W EES et Y TNgy
) ke \ » " N S R A oy
o R \7V\ / J w] RIE % - i / 4
g IR (/ﬂbi (MJ“\ / Ny
¢ 7z ) N - .
1""_‘1"’ \‘\‘/\N\Ar ~ \\\ L‘\{M é\ \\ / *}%{%%ﬁ \// J\ ~
.t \ j 7 v é
J oams. | s THRE ) Jf py /
o~ \ i A FRE A )
\\ \\‘\
{ A\
EREH

N

J‘ N
% PrEEE
&

is-\,v,l‘.\

B r ]
I\‘ %;1 ﬂlj;zx/
ﬁf&/ﬁﬁ%%@;ﬁ ﬁﬁ;(?@ ) A
3

HI'

!& o A8
.-'

R

a':‘lnq,
oS
g
!,
WYMH/ JJ
} }l“f"}
ATV X
&
1
:“"
f'.n.dw
"L\-
%
4
Al
& g
J
}M"
oy
\é
I
%
?
‘M
9
L /
x8 a — ‘”.f' ! r
] 7 W .. .
——— HH e #E%ﬁﬂﬁ@hfﬂkl ¥ oy
————— R = [ .
- X . ‘_a-f""‘j
EE% S.. E';j‘:’%/ﬁ '-(I_J"
S SR ¢ o |
e EEER ':" {f . q/\\ \[\*\
A ) ' s T
: ! i Pts N - d
L Kk Lt G =
R ; N g =
| ST o S
== HIELR ?ﬂ /
) {

ik r. i‘“i?kﬂ@ﬁl: bse—

W )5 [

il el B

F L ER TR TR Bt B R 7]

2020412 H





图2.6-2项目与淮南市生态保护红线关系图
2、环境质量底线

（1）大气环境
根据《2024年淮南市环境质量状况公报》数据，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5；根据补充监测数据，项目区氨及硫化氢均满足相应的质量标准要求。根据《淮南市生态环境分区管控成果》项目区属于“三线一单”中大气环境分区管控中的“一般管控区”。项目与淮南市大气环境分区管控要求符合性分析详见表 2.6-11。
表2.6-11 项目与大气环境管控单元管控要求符合性分析
	管控单元分类
	管控单元要求
	本项目情况
	符合性

	一般管控区
	依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
	正常工况下，各类废气污染物最大落地点浓度均远远小于其相应浓度标准限值；各污染因子在环境保护目标均可以达到相应标准限值的要求；项目所在区域为不达标区域，不达标因子为PM2.5，区域削减源来自区域达标规划，在落实区域消减后，区域环境质量整体能够得到改善，不会降低评价区域大气环境质量现有功能级别。本项目大气污染物按要求实施“倍量替代”。
	符合


[image: image6.jpg]‘FF\IH':
'.‘F+
=1l
<l
1]
2
|
hnn?
[
R

d

HEETASHESXERE

/ A
1:360,000
B 0 3.5 7 14Km

Qg}ff\iﬁ

) N b

PR X G = L
R B

4
ML) 2

Pt
. prig
DI

BRI

;ﬁj_t% H
I AR TN

©
Als s <=

ey

I BT AE

JIENEEEE S
e

B

® b

® X8
R &=
————— TR
—— XEF
e ZHEF
—— EREK
— R
N fiERPX
B SHRESERX
N FEHREREEX
]
]

‘
/
/
/

ST #MEREREX
FHHRELEREX R ~
—HRERERX \ ) ’
FIELD A L

BB L EARTEARD TR e A R 20204£12H 31





图2.6-3项目与淮南市大气环境分区管控区关系图
（2）地表水环境
根据引用的地表水监测数据：淮河一级支流架河入淮口断面水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质良好。根据《淮南市生态环境分区管控成果》项目区属于“三线一单”中水环境分区管控中的“一般管控区”。 项目与淮南市地表水环境分区管控要求符合性分析详见表 2.6-12。
表2.6-12 项目与地表水环境管控单元管控要求符合性分析
	管控单元分类
	管控单元要求
	本项目情况
	符合性

	一般管控区
	依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。
	本项目达产后，废水经处理后满足凤台县污水处理厂接管标准，接入凤台县污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。根据污水处理厂对纳污河流的影响预测结果来看，本项目废水排放对水环境影响较小。经对照本项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》等相关要求。
	符合


[image: image7.jpg]_$+
=
i
o
|
I

4]
’D )

LT G T %

1

i

OB -1 7]
xg
A—— = -’é‘%
R
—- XEF
@z
—— 2
e ki
N RERIPX

n RlERERERX
B Ts3HREaERX
N BEAEESLEEAERX

—REEX

-

A 2T BE)

= ~
N el Ry
EETKHRE S XEEE
)
~b. N
Ty,
1 \‘\.
.J\~
,} ® \"\._
s Iz ‘; { . "
; L K 4 .
4 1o T — 1:360,000
QJ“MJ Km0 a2 ]
% 5 o { . 3 -..rfli— 0 35 7 14
4 “ . ;ﬁ,vr L : Km
\ L

R asim

=== FIEAR

il el B

F L ER TR TR Bt B R 7]

2020412 H





图2.6-3项目与淮南市水环境分区管控区关系图
（3）声环境
根据现状监测数据：区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目建成后，通过采取隔声、减振、降噪等噪声治理措施，经预测，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。
（4）地下水环境
根据现状监测数据：区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。按照规范和要求对污水处理站、污水收集输送管线、固体废物存放处尤其是危险废物存放库、生产车间和装置区等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对废水、固体废物和各种原辅料的管理，在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。

（5）土壤环境
根据《淮南市生态环境分区管控成果》项目区属于“三线一单”中土壤环境分区管控中的“一般管控区”。根据监测结果，项目所在区域建设用地土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1中第二类用地风险筛选值要求。项目与淮南市土壤环境分区管控要求符合性分析详见表 2.6-13。
表2.6-13 项目与土壤环境管控单元管控要求符合性分析
	管控单元分类
	管控单元要求
	本项目情况
	符合性

	一般管控区
	依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
	本项目用地属于工业用地，不属于基本农田等，项目建成后对自建污水处理站、危废暂存间等区域进行重点防渗处理，对周边土壤环境影响较小，不会降低区域土壤环境功能。
	符合


[image: image8.jpg]s
r:K+
=1l
<l
N
|
Iﬂb
>
M
Ja

R EIRTRAR X EEE

e N

1:360,000

3.5 7 14

&
— - HAR
——— WHR
- EB%
R
B

B GERPR
I

S n

T
# 2L B Ll
L <

BEHMSRERERN
—REEX
FIELF

BB L EARTEARD TR e A R 20204£12H 32





图2.6-4项目与淮南市土壤环境分区管控区关系图
3、资源利用上线

本项目用水来自市政供水，项目用电来自市政电网。消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。项目用地为规划的工业用地，符合当地土地规划要求，不会达到资源利用上线。

本项目采用成熟可靠的工艺技术，自动化控制手段，能耗、物耗低；符合资源利用上线要求。

4、生态环境准入清单
本项目为屠宰项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家产业政策中限制、禁止类产业类别，本项目符合国家相关产业政策。

对照《市场准入负面清单（2025年版）》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》等，本项目不属于其中的禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。对照《淮南市生态环境准入清单》，拟建项目不属于其中的禁止类和限制类项目。
综上所述，本项目的建设符合淮南市生态环境分区管控相关要求。

5、与“三区三线”符合性分析
根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函〔2022〕47 号）。三区是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。其中，城镇空间是指以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间；农业空间是指以农业生产、农村生活为主的功能空间；生态空间是指以提供生态系统服务或生态产品为主的功能空间。三线分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。
本项目属于屠宰加工项目，根据套合的淮南市“三区三线”划定成果示意图，本项目位于淮南市城镇开发边界内，不占用淮南市永久基本农田和生态保护红线，项目土壤评价范围内无永久基本农田。拟建项目与淮南市“三区三线”叠图见图 2.6-5。

[image: image9]
图2.6-5 凤台县“三区三线”套合图

2.6.8选址和环境相容性分析

1、选址合理性
本项目位于安徽淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内，项目选址分析如下： 

①通过对照《生猪屠宰管理条例》、《生猪屠宰管理条例实施办法》等行业规范要求，本项目均符合选址要求。
根据《凤台县农业农村局关于建设3A级生猪定点屠宰场主体的情况说明》，目前凤台县无符合生猪定点屠宰厂(场)资质等级要求》(NYT3348-2018)规定的3A级及以上标准生猪定点屠宰厂(场)，项目位于淮南市凤台县，基本符合生猪定点屠宰厂(场)的设置条件，符合《关于转发安徽省农业农村厅关于进一步推进生猪标准化建设的实施意见的通知》文的规划布局要求。
根据《凤台县农业农村局关于建设3A级生猪定点屠宰场主体的情况说明》：《安徽省农业农村厅  安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十五五”生猪屠宰行业发展规划的通知》（皖农牧〔2026〕4号）提出“县(市、区)没有生猪定点屠宰场的，可新建1家”。凤台县年出栏生猪超过 100万头，且“十四五”期间未布点规划生猪定点屠宰场，符合新增布点要求。经淮南市积极争取，省农业农村厅同意凤台县先行建设并办理项目前期相关手续。
综上，本项目选址符合《安徽省农业农村厅  安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十五五”生猪屠宰行业发展规划的通知》（皖农牧〔2026〕4号），项目建设符合《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》（中华人民共和国农业农村部令 2024年第2号）的要求。
②项目位于淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内，属于凤台县城市总体规划（2014-2030）中的城市规划区域。根据项目的建设用地规划许可证（编号：地字第340421202400045号），项目用地性质为工业用地，地块南侧为规划的市政污水处理厂用地；项目位于淮南市城镇开发边界内，不占用淮南市永久基本农田和生态保护红线，符合项目所在地土地利用规划。
③根据现场勘察，项目周边500米范围无居民点、学校以及医院等环境敏感点；项目区域不属于国家法律、法规、规章和规划确定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。

[image: image110.emf] 

 

[image: image10.jpg]A& B R EHE XC02-258T 1= M 1E 4R X

X=623787.044 ||

¥=472889.155 | M |

X=623350. 687
Y=472916. 499

X=623007. 447
Y=472916.723

£

X=623029. 947
Y=473011. 214

'

X=623029. 947
Y=473121. 214

||||| s EE N

X=623692. 559

Y=473285. 439 X=623584. 784

Y=473731. 463

X=623507. 489
Y=473703. 183

%

X=623326. 140
Y=473542. 950

,, ,
B e &
>
24.0
X=623007. 447 X=623007. 447 X=623007. 447 L's
Y=473171. 117 Y=473279. 004 Y=473683. 998 %

X=623327. 902
Y=473688. 466

X=623103. 741
Y=473676. 934

X
i
EN
Ell
DM R 4RED @ g @ xR
L 1sesinme ® iaEEs ® mBLR
E- g sREwEHG @ axrEF @) tupasine
F -~ ERR I B axBrE ® sciEanh
" iR ® mmiEs @ tkEiEms
55 2 R AR @ sk @ wmmSs
| MBI A AT @ T © Fm
T — HIEFORER @® ok [CF:EX 2
[ & [ #MaEsAn Q@ “kmss © WLERESAA
[ | EEETEE 0 TKFE O Fisi
[0 | ARRER IS sA @ 2R
@ iz © mwEm
[SE30
biih° : -
o2 RERTH. BENRSE. MEREAS. KENZH
IR RITH IR — TR
wame | Rakn | mens | sae |TOBE) RUR RARE | WRER | gy, |WORAAEE) o
€02-25-01 1302 HK R — o e = 107568. 5 E = —— | m#
wor | Tams | Lo 0 15 2u 28439.2 Dmﬁum%s_um Es |—|—
090105 »MWMM% | | | — 8525.0 - - || e
Bt il

pe e

R AR E o

oL SIUREE T H S S it SHbK AT, RS, (. %
BT R
AR APE 80 R R, BEHPRE 1956 ST L R . AP RSTRRIE K7 AfiL.

Ll o

&M 4% S : C02-25-01--C02-25-03





图2.6-6 项目区用地规划图
④项目周边市政道路均规划配套建设，区域交通便利，有利于项目后期运营过程中的交通运输。
⑤项目位于凤台县规划城市建设区内，周边市政供水、供电、排水等配套设置建设齐全，目前供水、供电、排水以及燃气管道等均在同步配套建设中，能够满足项目建成后运行的需求。
综上所述，项目周边与本项目不存在制约因素，本项目与周边环境相容性较好。因此，本项目选址是合理可行的。

[image: image111.jpg]S = B e IEH%WJZ'J “=X=%" EV@ (RE)
//

‘ vb’r@fi'{‘Vﬂ/L/%&& V%X’f 2’—4‘
b),guf.s 7

1:10,000




[image: image11.png]



图2.6-7项目区道路规划图
2、环境相容性分析 
①项目周边环境概况：本项目位于淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内，项目东侧为空地；北侧为架河；西侧为现状养殖场（设计存栏母猪40 头，育肥猪465头）；西南为凤台县污水处理厂；南侧现状为预留的污水处理厂三期用地，现状为空地。
根据调查项目西南侧污水处理厂及西侧养殖场排放的废气种类主要为氨、硫化氢及臭气浓度，基本与本项目建成后的废气排放种类一致，项目运营期按照《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）等进行建设管理，周边采取实体围墙进行隔断，周边的对项目的运行基本无影响。
②根据凤台县凤凰湖新区C02-25街坊控制性详细规划，项目周边无商住等项目用地，项目南侧为排水用地，属于凤台县污水处理厂地块。
②项目实施后，在营运过程中落实污染防治措施，达标排放污染物，不会降低区域现有环境功能。项目生产设备产生的噪声，通过厂房、围墙及隔音墙隔音后，不会对周围产生较大影响。
因此，项目与区域环境具有一定的相容性。
3 建设项目工程分析

3.1 项目概况

3.1.1 项目内容与规模

项目名称：凤台县生猪屠宰及食品加工项目（一期）
建设性质：新建

建设单位：淮南市西商食品加工有限公司

行业类别：C135 屠宰及肉类加工（C1351牧畜屠宰）

项目投资：总投资30000万元，其中一期投资约为12000万元，环保投资871万元，占总投资的7.26%。

建设地点：位于安徽省淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内（污水处理厂东北处），厂区中心地理坐标为东经116.719614°，北纬32.735543°。

建设内容：项目分期建设，由于二期工程位置暂未确定，二期工程内容不在本次评价内，项目一期规划面积28439.2 m2（42.66亩），计容总面积为28984.7m2，总建筑面积为19740.m2，其中5#猪屠宰车间及待宰圈4944.25m2，4#冷库面积4032m2、6#洗车间及无害化车间244m2、1#~3#备用厂房19479.5m2、7#锅炉房140 m2、10#消防泵房25m2以及9#变配电房120m2，并配套建设给排水、污水处理、供配电、绿化等公用工程；容积率1.019，绿地率6.82%，建筑密度41.94%。项目建设2条机械化生猪屠宰生产线，建成后实现年屠宰生猪30万头的生产能力。

劳动定员：项目劳动定员125人，厂区提供食堂和部分住宿。

建设工期：项目已于2025年6月开工建设，目前5#猪屠宰车间构筑物主体已基本建成；项目计划完工时间为2026年3月。
工作制度：生猪屠宰为一班制，年生产360天，日工作8小时，春夏季为夜间2: 00点至凌晨6：00；秋冬季为22：00点至凌晨6：00；

项目主要建设内容汇总见表3.1-1。

表3.1-1 项目工程内容一览表

	工程类别
	单项工程
	工程内容
	工程规模

	主体工程
	5#生猪

屠宰车间
	框架结构主体1F局部2-3F，建筑面积4944.25m2（含待宰圈），新建2条机械化生猪屠宰生产线，年屠宰生猪30万头。
	1、刺杀放血系统处理能力为105头/h；
2、集血槽容积为60m3；
3、浸烫池停留时间：3~5min，浸烫温度为53℃；
4、半自动（全自动）劈半：功率2300W，刀片0.46m，清洗设备流量为10m3/d；
5、胴体整修：清洗设备流量为10m3/d；
6、内脏处理：清洗设备流量为10m3/d；
7、分割：清洗设备流量为5m3/d。

	
	6#洗车间及无害化车间
	框架结构1F，建筑面积244m2
	部分用作车辆冲洗及消毒；部分用于无害处处置，采用高温畜禽无害化处理一体机，处理规模为1t/h

	辅助工程
	待宰圈
	位于屠宰车间西侧，单独设置，建筑面积965.49m2，位于5#车间西部，用作厂区生猪的临时圈养
	待宰时间为12h，设置冲淋间、消毒间以及待宰圈，

暂养规模为850头。

	
	1#厂房
	框架结构2F，建筑面积6547.5m2 
	作为备用车间

	
	2#厂房
	框架结构2F，建筑面积6572.0m2 
	作为备用车间

	
	3#厂房
	框架结构3F，建筑面积6360m2 
	作为备用车间

	
	7#锅炉房
	砖混结构1F，建筑面积140m2 
	用作厂区锅炉供热使用，供热锅炉为天然气锅炉，
蒸汽量为2t/h，备用锅炉1t/h（备用锅炉在主锅炉发生故障后临时启用，作为事故状态下的替代锅炉使用，正常生产中不使用）

	
	9#变配电室
	砖混结构1F，建筑面积120m2 
	用于场区配电

	
	10#消防水池及泵房
	砖混结构1F，建筑面积25m2
	用于场区消防使用

	储运工程
	4#冷库
	2F，建筑面积4032m2
	用于场区物料的冷冻贮存，采用R507制冷系统

	公用工程
	给水系统
	给水来自市政供水管网
	供水量为203850t/a

	
	排水系统
	雨污分流；生产厂区雨水及辅助生产区地面初期雨水排入自建污水处理站集水池进行处理，辅助生产区地面其他雨水排入自建污水处理站二沉池进行处理，接入市政污水管网；项目废水经自建污水处理设施处理达标后排入市政污水管网
	厂区雨水管径为DN200-500，厂区不设置雨水排放口；
生产废水（含生产厂区地面雨水等）排放量为200574.93t/a，生活污水排放量为2880t/a。

	
	供电系统
	供电来自市政供电管网
	供电量为150万kW·h/a

	
	供气系统
	供气来自市政燃气管网
	天然气消耗量为25.92万m3/a

	环保工程
	废气治理
	生猪待宰圈采用单独分区车间，负压吸风，定期喷洒除臭剂，恶臭气体经吸风口负压收集，采用生物过滤除臭塔处理后通过20m高排气筒DA001高空排放
	风量30000m3/h，收集效率90%，处理效率90%

	
	
	屠宰车间粪便、肠胃内容物及时清理，定期喷洒除臭剂，负压吸风，恶臭气体经吸风口负压收集，采用生物过滤除臭塔处理后通过20m高排气筒DA002高空排放
	风量30000m3/h，收集效率90%，处理效率90%

	
	
	污水处理站定时清扫、冲刷，喷洒除臭剂，加强厂区绿化，水处理池加盖板密闭，恶臭气体经收集后通过生物过滤除臭塔处理，通过20m高排气筒DA003高空排放
	风量5000m3/h，收集效率90%，处理效率90%

	
	
	锅炉以天然气为燃料，采用低氮燃烧器，通过10m高排气筒DA004高空排放
	风量4000m3/h

	
	
	高温化制废气通过冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置处理，通过20m高排气筒DA005高空排放
	风量6623m3/h，处理效率85%

	
	
	食堂油烟通过油烟净化器处理，通过专用烟道高空排放
	风量6000m3/h，处理效率75%

	
	废水治理
	生活污水经隔油池、化粪池处理后，接入自建污水处理站；

生产区雨水及辅助生产区初期雨水经收集接入自建污水处理站集水池，辅助生产区其他雨水经收集接入自建污水处理站二沉池；辅助生产区初期雨水经初期雨水池（300m3）接入自建污水处理站；
生产废水经自建污水处理站处理后，接入市政污水管网；
	自建污水处理站规模为800t/d，采用 “格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”工艺，排放废水执行凤台县污水处理厂纳管限值

	
	噪声防治
	优化布局，选用低噪设备，声源经过减振、隔声罩隔声、消声等降噪措施处理，运输车辆在场区内通过限速、禁鸣等治理

	
	固废处理
	一般固废：厂区设置一般固废间，建筑面积100m2，用于暂存分类收集后的一般固废；

危险固废：厂区在维修车间内设置危废间，建筑面积50m2，用于暂存危险废物，定期交有资质单位处置；

	
	环境风险
	制定突发环境应急预案；建设事故应急池规模为500m3；R507贮液器设置围堰（有效容积为4.5m3），罐区设置气体泄漏报警系统。

	
	分区防渗
	污水处理站、污水管网以及危废间等重点防渗处理，其他生产区一般防渗处理。

	
	绿化
	厂区绿化面积1939.55m2，绿化率6.82%


3.1.2 产品方案

表3.1-2 项目主要产品方案一览表
	工程名称
	产品名称
	设计能力(t/a)
	年运行时数
	备注

	生猪屠宰

生产线
	白条猪肉
	20295
	360×8=2880h/a
	产品

	
	分割肉
	4365.9
	
	产品

	
	头、蹄
	3966.6
	
	副产品

	
	猪血
	851.4
	
	副产品

	
	可用内脏
	1650
	
	副产品

	
	猪毛
	396
	
	副产品

	
	无害化油脂
	18.11
	800h
	副产品

	
	无害化肉骨粉
	102.63
	
	副产品


3.1.3 主要原辅材料及能耗

表3.1-3 项目主要原辅材料及能源消耗
	种类
	序号
	名称
	规格
	年耗量
	最大贮存量贮存方式
	周转频次贮存位置
	来源、

运输方式

	物料
	1
	生猪
	105±5kg/头
	30万头
	850头

待宰圈
	1.5次/日

待宰圈
	国内、

汽车运输

	
	3
	制冷剂R507
	储罐运输
	一次性采购
	压缩机及管道，0.4t
	/
	国内、

汽车运输

	
	
	
	
	
	冷库贮液器，1.6t
	
	

	
	4
	消毒剂

（漂白粉）
	25kg/袋
	2.0t/a
	1.0t

袋装
	设备房
	国内、

汽车运输

	
	5
	消毒剂

（片碱）
	25kg/袋
	0.5t/a
	0.25t

袋装
	设备房
	国内、

汽车运输

	
	6
	纯碱
	50kg/袋
	1.0t/a
	0.5t

袋装
	设备房
	国内、

汽车运输

	
	7
	生物除臭剂
	50kg/袋
	3.0t/a
	1.0t

袋装
	污水处理站
	国内、

汽车运输

	
	8
	PAC
	50kg/袋
	10t/a
	1.0t

袋装
	污水处理站
	国内、

汽车运输

	
	9
	PAM
	50kg/袋
	2.0t/a
	1.0t

袋装
	污水处理站
	国内、

汽车运输

	
	10
	除磷剂
	50kg/袋
	5.0t/a
	1.0t

袋装
	污水处理站
	国内、

汽车运输

	能源
	1
	新鲜水
	/
	203850t/a
	/
	/
	市政供水管网


	
	2
	电
	/
	150万kW·h/a
	/
	/
	市政供电管网

	
	3
	天然气
	/
	25.92

万m3/a
	/
	/
	新奥燃气


制冷剂理化性质：

本项目冷库采用R507为制冷剂，R507的主要理化性质如下：

表3.1-4 制冷剂R507主要理化性质一览表
	名称
	R507

	物理

性质
	是R-502制冷剂的长期替代品（HFC类物质），ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。外观为无色透明液体，无可见固体颗粒，主要成分为R125（五氟乙烷）/R143a（三氟乙烷），质量比约为49.5~51.5（w/%），分子量约为98.9，沸点-46.75℃，液体相对密度（25℃）1.045，临界温度为72.4℃，破坏臭氧潜能值（ODP）0.00，全球变暖系数（GWP）3985。

	物料和化学危险
	常温常压下不燃，与空气混合经加压并接触强火源时，此品可燃；与活泼金属在特定的条件下可导致放热反应，直至爆炸。低毒。高浓度有麻醉作用。

	健康危害
	长期过量接触，可导致头昏眼花、注意力分散。过量吸入可能暂时抑制中枢神经系统，造成麻痹效应，如晕眩、虚弱感、头痛、困惑、动作不协调，以及失去意识。
吸人高浓度蒸气会引起意识不清和脉搏不规则。
皮肤接触本品液体可致冻伤，眼睛接触蒸气会感觉疼痛。

	危险

特性
	依据GB13690的规定，混合制冷剂R507系列危险特性为第2.2类。
依据GB/T7778-2017中表7的规定，R507A安全分类为A1/A1。

	安全
措施
	操作处置：密闭操作，全面通风。避免吸入高浓度蒸气，避免接触皮肤、眼睛和衣服。

不要近火源或过度加热。搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈，防止钢瓶碰撞、损坏。
贮存：贮存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，保持储气瓶温度低于52℃。远离火种、热源，防潮、防晒。应与易燃和可燃物、氯气、强氧化剂分开存放。钢瓶密闭，平时用肥皂水检查钢瓶是否漏气。
接触控制与个体防控：工程控制:生产过程密封，生产现场全面通风。呼吸系统防护：在正常作业环境下，低于职业接触限值时，一般不需要特殊防护。高浓度接触时，可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护。高浓度接触时，戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他防护：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触，保持良好的卫生习惯

	使用

范围
	R507是用于替代R502的环保制冷剂，适用于中低温的新型商用制冷设备（超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输）、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备，适用于所有R502可正常运作的环境。


消毒剂理化性质：

（1）漂白粉：
漂白粉是一种有较强氯臭的白色粉末，其主要成分是次氯酸钙。漂白粉主要用于游泳池、工业循环水。饮用水、杀菌卫生防疫、纸浆纱布等的消毒，其用途非常广泛。

表3.1-5 漂白粉主要理化性质一览表
	名称
	次氯酸钙
	别名
	漂白粉

	英文名称
	Calcium hypochlorite

(Bleaching Powder)
	CAS编号
	7778-54-3

	分子式
	Ca(ClO)2
	分子量
	142.982

	熔点
	100℃
	外观及性况
	性状 白色粉末，具有类似氯气的臭味，

溶解于水。

	溶解性
	易溶于水，200 g/L (20℃) (dec.)

	性质
	白色粉末，具有类似氯气的臭味。溶解于水，其水溶液呈碱性。暴露于空气中，易吸收水分、二氧化碳而分解放出次氯酸和氯气，次氯酸随取出分解生成氯化氢和气态氧。易吸潮，性质极不稳定；日光、受热、酸度均使其变质而降低有效氯成分。与有机物、易燃液体混合能发热自燃，受高热会发生爆炸，有毒。

	危险性
	危险性类别：第5.1 氧化剂。
燃烧爆炸危险：本品助燃，具刺激性。
健康危害：本品粉尘对眼结膜及呼吸道有刺激性，可引起牙齿损害。皮肤接触可引起中至重度皮肤损害。
接触途径：由呼吸道、消化道、皮肤侵入。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	消防措施
	危险特性：强氧化剂。遇水或潮湿空气会引起燃烧爆炸。与碱性物质混合能引起爆炸。接触有机物有引起燃烧的危险。受热、遇酸或日光照射会分解放出剧毒的氯气。
灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：直流水、雾状水、砂土。
有害燃烧产物：氯化物、氧化钙。

	泄漏应急处理
	应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。


（2）片碱：

表3.1-6 片碱主要理化性质一览表
	名称
	氢氧化钠
	别名
	苛性钠；烧碱；火碱；固碱

	英文名称
	Sodiun hydroxide
	稳定性
	稳定

	CAS编号
	1310-73-2
	危险标记
	20(碱性腐蚀品)

	国标号
	82001
	外观及性况
	白色不透明固体，易潮解

	分子式
	NaOH
	分子量
	43.01

	熔点
	318.4℃
	沸点
	1390℃

	饱和蒸汽压
	0.13kPa(739℃)
	闪点
	-

	溶解性
	易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮

	相对密度
	相对密度(水=1)2.12

	危险性
	本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。

	危害性
	侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

	毒性
	-

	燃烧产物
	可能产生有害的毒性烟雾。

	泄漏应

急处理
	隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

	防护措施
	呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。
 手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

	急救要求
	皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

	灭火方法
	雾状水、砂土。


3.1.4 主要生产设备

根据建设单位提供的资料，项目厂内主要生产设备见表3.1-7。

表3.1-7 项目主要设备清单

	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	一、生猪屠宰主要生产设备

	1
	三点麻电输送机
	功率1. 5KW
	台
	1
	

	2
	放血烫毛自动线
	
	米
	440
	

	3
	胴体提升输送机
	电机功率 2.2KW
	台
	2
	

	4
	沥血槽
	304不锈钢，14mx1.00mx0.5m
	个
	2
	

	5
	自动洗猪机
	功率1. 1KW×2
	台
	2
	

	6
	自动运河烫毛装置
	
	个
	2
	

	7
	卸猪器
	
	个
	2
	

	8
	卸猪导向槽
	304不锈钢
	个
	2
	

	9
	烫毛打毛连接槽
	304不锈钢
	个
	2
	

	10
	牲猪螺旋式双级刮毛机（一级）
	兴业
	台
	2
	

	11
	牲猪螺旋式双级刮毛机（二级）
	兴业
	台
	2
	

	12
	凉水池
	6mx1. 8mx0. 65m
	个
	2
	

	13
	提升机
	
	台
	4
	

	14
	胴体分配器
	
	个
	2
	

	15
	立式解剖输送机
	电机功率 1.5KW
	台
	2
	

	16
	胴体导向装置
	
	套
	2
	

	17
	带式劈半锯
	进口
	台
	2
	

	18
	全自动劈半机器人
	300头／小时
	台
	2
	

	19
	PLC控制系统
	
	套
	2
	

	20
	同步检验线
	
	米
	100
	

	21
	同步线涨紧装置
	
	套
	2
	

	22
	同步线驱动装置
	功率3KW
	套
	2
	

	23
	猪毛吹送装置
	配约40米DN160不锈钢管
	套
	1
	

	24
	胃容物吹送装置
	配约40米DN160不锈钢管
	套
	1
	

	二、分割肉主要生产设备

	1
	二分体下降机
	/
	台
	1
	

	2
	二分体输送线
	/
	台
	1
	

	3
	前段输送线
	/
	台
	1
	

	4
	中段输送线
	/
	台
	1
	

	5
	后段输送线
	/
	台
	1
	

	6
	三段锯
	/
	台
	1
	

	7
	分割案台
	/
	台
	1
	

	8
	金属探测仪
	/
	台
	1
	

	9
	包装案台
	/
	台
	1
	

	10
	筐、盘清洗装置
	/
	台
	1
	

	11
	色带打码机
	/
	台
	1
	

	三、贮运设备

	1
	冷藏车
	15~20t
	台
	2
	

	2
	叉车
	5t
	台
	10
	

	3
	毛猪运输车
	/
	台
	20
	

	四、公用设备

	1
	冷库系统
	/
	套
	1
	

	2
	检验检疫系统
	/
	套
	2
	

	3
	燃气锅炉
	2t/h
	台
	1
	

	4
	燃气锅炉
	1t/h
	台
	1
	1备1用

	5
	冷链配送车辆
	2t
	台
	4
	

	6
	无害化处理设施
	破碎锅
	1t/h
	套
	1
	

	
	
	蒸煮锅
	
	
	
	

	
	
	压榨脱脂锅
	
	
	
	

	
	
	干燥锅
	
	
	
	


3.1.5 公用工程

（1）给水系统

项目用水由市政供水管网供给，供水能力能够满足项目的用水要求，并能保证安全供水。供水量为203850t/a。

（2）排水系统

厂区排水系统为雨、污分流，生产区地面雨水及辅助生产区地面初期雨水经厂区雨水管网排入自建污水处理站集水池处理，辅助生产区其他雨水排入自建污水处理站二沉池处理。项目废水经厂区污水处理站处理后，COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等满足凤台县污水处理厂纳管限值，接入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理。

（3）供电

项目用电由市政电网供应，并经厂区变配电设施进行供电，可满足本项目用电。

（4）消防

项目消防按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定实施。

（5）供热

项目热源由场区燃气锅炉提供，燃气采用新奥燃气提供的管道燃气，锅炉为2t/h。

（6）制冷

本项目冷库及屠宰车间制冷采用R507为制冷剂，设计高压压力为2.5Mpa，高温侧设计温度为150℃，低温设计温度为-38℃。制冷系统分为-8℃蒸发温度（0℃高温系统，副产品预冷间等）、-35℃（-25℃低温系统，速冻间等）以及-28℃（低温库）。
①0℃高温系统选用2台HSK6451-50氟螺杆并联制冷压缩机，设计R507重填在-8℃/+35℃工况下，制冷量为192.8kw，轴功率63.6kw，电机功率75kw；选用2台CXVB-113蒸发冷凝器，标准排热量685kw，轴流风机功率2.2kw。

②-25℃低温系统选用2台HSK8571-160氟螺杆并联制冷压缩机，在-35℃/+35℃工况下，制冷量为302kw，轴功率208.6kw，电机功率240kw；选用2台CXVB-23蒸发冷凝器，标准排热量1436kw，轴流风机功率7.5kw。

③低温库选用R507撬块并联机组，型号为3-125HP+5-4NSL-30HP，在-28℃/+35℃工况下，制冷量为636kw，轴功率357.7kw，电机功率3*93.75kw；配套贮液器1台，容积为2m3，用于贮存R507液；选用1台CXVB-430蒸发冷凝器，标准排热量2442kw，轴流风机功率7.5kw。

④车间内配套吊顶式冷风机，其中屠宰车间内的副产品预冷间配套冷风机规格为35-200-310，制冷量35kw，设置台数为2台；副产品速冻间配套冷风机规格为60-450-16/8，制冷量60kw，设置台数为4台；屠宰预冷间冷风机规格为63-350-48，制冷量63kw，设置台数为2台；屠宰速冻间冷风机规格为80-615-16/8，制冷量80kw，设置台数为2台；冷库内设置12组GDP-182钢顶排管。
（7） 消毒

项目待宰圈等采用漂白粉（次氯酸钙）、片碱等作为消毒剂，厂区漂白粉最大储存周期为3个月，最大储存量为1.0吨；片碱最大储存周期为6个月，最大储存量为0.25吨，消毒剂均采用漂白粉（次氯酸钙）及片碱。

厂区的各工序消毒方式如下：
①进入厂区的毛猪等通过车间在东北角的毛猪进出口进入厂区，运输车辆在消毒池内进行消毒。
②待宰圈消毒采用车间内的喷淋设施，定期喷洒次消毒剂溶液进行消毒。
③屠宰车间、屠宰操作工具定期采用消毒剂溶液进行消毒擦拭冲洗处理。
④生猪屠宰车间更衣室设置消毒洗手池，进出口设置人员鞋靴消毒池。

（8）绿化

项目在厂区道路两侧、车间周围空地以及厂区的厂界均加以绿化，在厂区北侧的污水处理站等区域进行重点绿化，适当地种植一些园林花卉，以达到美化环境、净化空气的目的。

3.1.6 总平面布置

项目建设地点位于徽省淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内（污水处理厂东北处），项目规划用地面积28439.2 m2（42.66亩）。为了充分合理地利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，项目由北至南分为配套设备区、屠宰加工区、预留厂房区，具体布置规划如下：

（1）总体布局

项目厂区总平面布置总体分为生产区、生产辅助区和预留厂区，产品与生猪、废弃物在厂内不共用通道，生产区和生产辅助区采用绿化带隔断；项目东北侧为毛猪主入口、东侧出入口为成品物流主入口；机动交通依靠厂区环道，人行依靠内轴，安全可靠。生产区各车间的布局与设施按照生产工艺流程和卫生要求，屠宰车间内清洁区与非清洁区严格分开。
（2）分区布局
①屠宰加工区：位于场区中北部，集中设置，项目区东北部设置毛猪的物料进口，进入后就近进入屠宰加工生产，屠宰加工的白条肉于项目区东部的产品物流出口输出场区，功能分区明确，避免了毛猪等输入场区对办公的影响；同时项目区产生的恶臭气体等均位于办公、展示区的侧风向，避免了对办公等人员活动产生影响。

②配套设备区：位于项目区北部，位于项目区主导风向的侧风向，主要建设车辆清洗间、消防水池、污水处理站等，竖向布置为场区最低位置处，便于污水的收集，并避免噪声对生活区、办公区产生干扰。

③预留车间区：位于场区南部，布设车间预留作为后期加工车间等使用，与项目屠宰区位于不同区域，便于生产的管理；同时项目中南部的东侧设置了冷库贮存区，靠近屠宰加工区，减少了物料的无效运输。

综上，项目总体布局合理。
3.2 工程分析

3.2.1施工期工程分析

3.2.1.1施工期工艺流程
项目施工期工艺流程及产污环节见图3.2-1。

[image: image12.png]G N G N G. N N

' H 4 4
sare - ure - enTe - eawe - Teow
v v v v

Ww. s W, S W, S s




图3.2-1  施工期工艺流程及产污环节图

施工期环境影响主要有：

①施工中车辆运输过程中产生的扬尘；

②施工过程产生的废水，主要是施工废水和生活污水；

③施工垃圾主要是施工产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾；

④施工时产生的空气动力性噪声和机械噪声。

3.2.1.2施工期污染源分析

1、废气污染源分析

施工阶段的大气污染物主要为基础工程及主体工程施工阶段产生的扬尘及施工机械排放的尾气。

项目施工过程中，建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。据对施工现场的调查，扬尘污染一般来源于以下几方面：

（1）土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的扬尘；

（2）建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

（3）搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；

（4）施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。

2、废水污染源分析

项目施工期，主要是施工作业废水，以及施工人员生活污水。施工期间，施工作业人员约50人，生活用水以50L/人·d计，施工期按220d计，施工人员生活污水产生量QS按下式计算：


[image: image13.wmf]1000

i

i

s

q

V

K

Q

×

×

=


式中：QS——废水产生量，t/d；

qi——每人每天生活废水产生量，（取qi=50L）；

Vi——施工人数，人；

K——废水产生系数，一般为0.80。

则施工期施工人员生活用水量为550t，生活污水排放总量440t；主要污染物COD浓度300mg/L、BOD5浓度180mg/L、氨氮浓度30mg/L。生活污水经自建临时化粪池预处理后接入市政污水管网。
项目施工期间各种工具清洗产生的清洗废水量较小，根据项目规模估算，工具清洗废水产生量约为1.5t/d。项目施工工具清洗频率较少，水量较小，清洗废水采用沉淀池收集沉淀后回用于洒水抑尘等，不外排。

3、噪声污染源分析

施工噪声主要噪声源来自施工机械和运输车辆的噪声，施工机械产生的噪声无规律性，噪声影响面比较广，此外厂内建构筑施工，包括场地平整、基础开挖、结构施工和设备安装等工程也会产生噪声，经工程调查，确定工程施工期的产噪设备噪声级见表3.2-1。

表3.2-1  施工期主要噪声源强

	机械设备
	距声源（m）
	声级[dB(A)]

	液压挖掘机
	10
	78～86

	轮式装载机
	10
	85～91

	推土机
	10
	80～85

	混凝土输送泵
	10
	84～90

	商砼搅拌车
	10
	82～84

	混凝土振捣器
	10
	75～84

	空压机
	10
	83～88


4、固体废物分析

施工期产生的固体废物主要包括施工人员的生活垃圾，施工废渣土，及废弃的各种建筑装饰材料等建筑垃圾。

（1）生活垃圾

在项目的建设施工期，施工人员约为50人次/天，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg计算，则建设施工期生活垃圾产生量为5.5t。生活垃圾主要成分为：烂菜叶、残剩食物、塑料饭盒和塑料袋、碎玻璃、废金属、果皮核屑等。由环卫部门统一收集处理。
（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要为废弃建筑材料，主要成份为：废弃的土沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。项目施工期建筑垃圾产生量约为10t。需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行处置。

5、生态影响分析
施工期工程施工对生态环境的影响表现为：工程占地造成区域土地利用格局的变化，对土地资源的影响；施工占地区域的植被破坏，导致对陆生动、植物的影响；工程施工扰动地表导致原地貌的破坏并造成水土流失。
（1）土地利用影响
施工期间工程占地会改变原有土地使用功能，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地面积增加，开挖造成的土体扰动使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响土壤的原有使用用途及植被的生长发育等，对原有土地利用形式产生一定影响。
（2）陆生动植物影响
施工期间施工人员的活动和机械噪声、区域内自然植被的破坏等将会使施工区及周围一定范围内陆生动物的活动和栖息产生一定影响，引起陆生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化。
（3）水土流失
项目建设造成水土流失的影响主要为路面开挖对原地面植被造成了扰动和破坏，易诱发水土流失；弃土和材料的堆放受雨水冲刷影响等。土石方在强降雨的情况下会形成一定的水土流失。在施工过程中，因为机械碾压、人为践踏、施工材料、器具的随意堆放以及施工管理的松懈等原因将可能造成工程建设场地内土地的扰动和损坏。因此，施工期造成的水土流失主要为管网建设等对地表的开挖、扰动，使表层植被受到破坏，失去固土防冲的能力造成的水土流失，以及弃土和建筑材料的临时堆放受雨水冲刷引起的流失。
施工期造成的水土流失主要为施工过程，由于土石方开挖和移除植被造成土壤松动和地表裸露，失去固土防冲的能力，造成施工扰动范围内的水土流失以及弃土和建筑材料的临时堆放受雨水冲刷引起的流失。但造成的影响是临时性的，待工程结束对其进行恢复后影响将随之消失。

3.2.2运营期工程分析

3.2.2.1运营期工艺流程

1、生猪屠宰加工工艺流程简述及产污环节：

检验检疫：项目运营后不配套运输车辆，由社会运猪车将生猪运入厂区内，在运输过程中会产生一定的车辆尾气及运输交通噪声；运输车辆经厂区入口的消毒池进行消毒处理（消毒池位于厂区东北角的毛猪出入口西侧，消毒池尺寸为10m×4.5m×0.3m，消毒剂采用漂白粉及片碱，消毒池内定期补水，不外排）；首先对生猪进行各项指标的检验检疫，发现病猪或死猪，一律剔除，确保生猪原料的安全可靠；运输车辆在卸猪完毕后在厂区的洗车区进行冲洗、清理等。

此工序将会产生S1病死猪、N1猪叫声和车辆冲洗废水。

待宰：检验检疫合格的生猪统一放置在厂区待宰区，受外伤的生猪送入急宰间急宰，生猪急宰工序及产污环节与正常屠宰工艺基本相同，其余合格的生猪经过磅后送入待宰圈断食待宰；生猪屠宰前断食静养12h以上，以使畜体代谢恢复正常，排出积蓄在体内的代谢产物，提高肉品质量，宰前3h停止喂水，待宰圈内采用及时清扫，圈内定期冲洗。屠宰前需对生猪进行喷洗淋浴，水温20℃为宜，这样可以保证放血效果。同时待宰圈内设置喷淋系统，在夏季温度较高的情况下，采用水喷淋降温，喷淋用水中根据需要添加以次氯酸钙为主要成分的消毒剂等。

此工序将会产生S2猪粪、W1清洗废水、G1恶臭、N2猪叫声。

电晕：项目采用三点式自动电击晕法，电脑程序控制击晕过程，可有效降低猪在屠宰过程的应激反应，控制pH值，以提高产品质量。

刺杀、沥血：击晕后的生猪，刺杀后立即用铁链拴住，放在平板输送机上，进入放血槽放血。

此工序将会产生副产品：猪血。

自动清洗：刺杀沥血后的生猪，经自动洗猪机进行初步清洗，减少后期浸烫中的猪血等杂质。

此工序将会产生：W2清洗废水。

浸烫：经洗猪机后的猪体通过架空轨道输送至后续的浸烫工段，本项目设置生产线分别配套不同的浸烫设备，其中1#屠宰线经普通烫池，2#全自动设备线通过欧式运河烫，采用蒸汽供热对其浸烫，浸烫时间和温度均由电脑控制，一般控制水温为53℃，浸烫时间为3~5min。

此工序将会产生G2恶臭、W3浸烫废水。

刨毛：浸烫后在刮毛机中进行刮毛，项目采用全自动设备线采用螺旋式刨毛机，同步进行清洗将猪体上的毛清洗干净，猪毛利用压缩空气系统送至猪毛收集罐内。刨毛后的猪胴体在输送带上自然晾干，经抛光清洗机进行二次清洗。

此工序将会产生副产品：猪毛，W4清洗废水、N3机械噪声。

前处理：清洗干净后的胴体经割尾开肛后进入屠宰加工前处理工段。

①割尾开肛：刀将猪的尾巴割去，同时用刀刺入肛门外围，雕成圆形。

②开胸：自放血口沿胸部正中线挑开胸骨，沿腹部正中线自上而下剖开。

③取白内脏：取出猪肠、肚等白内脏器官，将白内脏放入到落地式同步卫检盘中。

④旋毛虫检疫：检查猪肉内的旋毛虫，一般先用肉眼观察，当发现在膈肌纤维(膈肌脚是旋毛虫幼虫寄生最多的地方)间有细小的白点时，再取样做压片镜检，此过程中产生不合格内脏 S3。

⑤取红内脏：取出心、肝、肺等，将红内脏挂入悬挂式红脏同步卫检线的卫检钩上。

⑥内脏检疫：白内脏及红内脏由检疫人员按《肉品卫生检验试行规程》对内脏进行同步检验。此过程中产生的病内脏S3送至病死畜暂存间暂存。

⑦自动劈半、胴体检验：项目对猪胴体进行劈半处理，劈半后的二分胴体进行胴体检疫及复检， 此过程中产生的病胴体S4送至病死畜暂存间暂存。

⑧取肾、去三腺、撕板油、修整：劈半后对带皮工艺的猪胴体进行切进行取肾、去三腺（（甲状腺、肾上腺和病变淋巴结）、撕板油处理，然后进行修整。

⑨高压冲淋：修整后的胴体进行高压冲洗，洗净的胴体经称重后输送至下一工序。

此工序将会产生副产品：猪尾、红脏、白脏、肾脏、板油等，W5清洗废水、N4机械噪声、S3不合格内脏、S4病胴体。

快速冷却：为减少排酸时间，减少胴体的细菌繁殖，保证肉品的质量，降低肉体的干耗，特别是夏季温度高经过快速预冷的胴体能有效减少猪肉出水的发生，项目设置有快速冷却间，对经屠宰车间屠宰洗净的猪胴体进行快速冷却，经快速冷却后胴体进入排酸间排酸，快速冷却间室内温度控制在7-10℃左右。

冷却排酸：肉类排酸是现代肉品学及营养学所提供的一种肉类后成熟工艺。项目生猪被宰杀后，动物肌肉组织转化成可食用的肉要经历一定的变化，包括肉的僵直、解僵和成熟等一系列过程。动物死后机体内因生化作用产生乳酸，若不及时经过充分的冷却处理，则积聚在肌肉组织中的乳酸会损害肉的品质。项目排酸间严格控制在 0-4℃的冷藏条件下，使屠宰后的动物胴体迅速冷却，肉类中的酶发生反应，将部分蛋白质分解成氨基酸，从而减少有害物质的生成，提高胴体肉质。
白条发货：项目屠宰车间产出的猪白条部分做为产品直接外售，白条批发可分为热白条和冷鲜白条批发，热白条指屠宰后的猪胴体在称重后直接批发，冷鲜白条指猪胴体经过预冷却或排酸后进行批发。

分割：冷却排酸后的胴体在分割车间内（8~12℃）根据需要进行进一步的分割加工，猪胴体按照胸、腹、臀三段进行大块分割，然后去除颈排、胸排等猪骨，加工后产品运送至冷库贮存待用或包装外售。

本项目油脂、血液、毛等回收率分别为 95%，98%，95%，其中血液和油脂回收作为产品外售，毛作为副产品外售。

生猪屠宰加工工艺就产污环节见图3.2-2。

表3.2-2 项目生猪屠宰主要污染工序一览表

	类别
	产污代码
	污染物
	产污工序

	废气
	G1
	氨、硫化氢、臭气浓度
	待宰

	
	G2
	氨、硫化氢、臭气浓度
	刺杀、沥血

	
	G3
	氨、硫化氢、臭气浓度
	浸烫

	
	G4
	氨、硫化氢、臭气浓度
	开胸

	废水
	W1
	COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TN、TP等
	待宰

	
	W2
	
	放血

	
	W3
	
	浸烫

	
	W4
	
	刮毛

	
	W5
	
	前处理

	
	W6
	
	车辆清洗

	固废
	S1
	病、死猪
	检验检疫

	
	S2
	猪粪
	待宰

	
	S3
	病内脏
	内脏检验

	
	S4
	病胴体
	胴体检验

	
	S5
	三腺
	去三腺

	噪声
	N1
	猪叫声
	检验检疫

	
	N2
	猪叫声
	待宰

	
	N3
	刨毛机噪声
	刨毛



[image: image14.emf]外购毛猪

检验检疫

待宰

S

1

、

N

1

S

2

、

N

2

、

W

1

、

G

1

电晕

刺杀 、 沥血

猪血

自动清洗

W

2

浸烫

刨毛 、 清洗

割尾开肛

开胸

取白内脏

G

3

、

W

3

猪毛

W

4

、

N

3

猪尾

旋毛虫检验

白内脏

取红内脏 红内脏

内脏检验

S

3

自动劈半 胴体检验

S

4

取肾

去三腺

肾脏

撕板油 板油

修整

高压冲淋

W

5

蒸汽

快速冷却

冷却排酸

热白条

冷白条

分割

白条肉

急宰

S

5

G

2

G

4


图3.2-2 生猪屠宰加工工艺及产污环节图

2、病死畜类无害化处理工艺

根据《生猪屠宰管理条例》（2021 年修订）第二章第十一条的规定：生猪定点屠宰厂（场）应当具备有病害生猪及生猪产品无害化处理设施或者无害化处理委托 协议。

本项目运输进入厂区的生猪等经检疫，其中不合格的直接转运至隔离圈内，在厂区内进行无害化处理。根据有病害生猪及生猪产品无害化处理的相关部门规定，由地方统一设置的地点机构进行有病害生猪及生猪产品无害化处理。由于凤台县境内暂无统一设置的有病害生猪及生猪产品无害化处理机构。本项目拟自建无害化处理设施，采用高温法进行处理。

项目拟建设1套高温畜禽无害化处理一体机，集破碎、蒸煮灭菌、压榨脱脂、干燥于一体。采用分批蒸煮、连续压榨脱脂干燥工艺。工作温度为130℃，压力为0.3MPa，灭菌作业时间为1小时，灭菌快速彻底，处理能力约为1t/批次，采用电加热。高温化制机在料装满后关闭罐口，进行加热升压灭菌，罐内温度达到130-140℃后，保持压力30分钟，进行物理脱脂，将物料含油率降至10-12%，得到肉骨粉和油脂肉骨粉通过螺旋输送机进入冷却系统，将物料的温度降至室温±5℃，然后物料进入粉碎系统，粉碎后物料通过自动称重包装系统，包装入库。


[image: image15.emf]破碎机

病死畜禽 、 不合

格病肉 、 不可食

用内脏等

化制

烘干机

电加热

加热

缓存仓

沉淀滤油

螺旋

输送

油类

骨类

肉类

螺旋

粉碎机

螺旋

榨油机

油脂

骨肉粉

W

3-1

G

3-1


图3.2-3 无害化处理工艺及产污环节图

3.2.2.2 物料平衡及蒸气平衡
1、物料平衡
本项目年屠宰生猪30 万头，主产品为白条肉，副产品为头、蹄、可食用内脏、猪毛等。按一头生猪毛重 110kg 计算，主产品占生猪的74.73%，副产品约占生猪的20.80%（其中头、蹄约 12.02%，猪血约2.58%，猪毛约 1.20%，可食用内脏约 5.0%），粪便及肠胃内容物约占2.0%，不可食用内脏（主要是甲状腺、肾上腺、淋巴腺等三腺）2.25%，不合格病肉、病死猪约占 0.2%，另外屠宰过程中因用水清洗时导致部分肉渣、骨碎等物料进入废水的量约占 0.02%。生猪屠宰过程物料平衡情况见下表 3.4-3。

表3.2-3 生猪屠宰物料平衡一览表

	投入
	产出
	备注

	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）
	

	生猪
	33000
	白条肉
	20295
	主产品

	
	
	分割肉
	4365.9
	

	
	
	头、蹄
	3966.6
	副产品

	
	
	猪血
	851.4
	

	
	
	猪毛
	396
	

	
	
	可用内脏
	1650
	

	
	
	不可用内脏
	742.5
	高温无害化处置

	
	
	粪便及内容物
	660
	外运作为有机肥使用

	
	
	进入废水碎肉
	6.6
	外售水产养殖户作为饲料

	
	
	病死猪、不合格病肉
	66
	收集后高温无害化处置

	合计
	33000
	合计
	33000
	


2、无害化物料平衡
项目运营期的不可用内脏、病死猪以及不合格病肉等采用厂区自建的高温无害化处理装置进行处理，通过高温化制回收油脂、肉骨粉等，物料平衡详见下表。
表3.2-3 生猪屠宰物料平衡一览表

	投入
	产出
	备注

	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）
	

	不可食内脏
	742.5
	无害化油脂
	18.11
	

	病死猪
	66
	无害化肉骨粉
	102.63
	

	
	
	废水
	687.23
	

	
	
	产生废气
	0.53
	

	合计
	808.5
	合计
	808.5
	


3、蒸汽平衡
项目运营中屠宰车间浸烫采用天然气锅炉供给蒸汽，项目无害处处理高温化制采用电加热，不采用锅炉蒸汽。项目运营过程中的浸烫蒸汽进入自动式运河烫毛装置，蒸汽进入物料，形成冷凝水进入项目浸烫废水W3中。

[image: image16.emf]天然气锅炉

运河烫毛装置

软水

16.0

图例

蒸汽流向

16.0

16.0

浸烫废水


图3.2-4  项目蒸汽平衡图（单位：t/d）
3.2.2.3 运营期污染源分析

（1）大气污染物产生量分析

项目运营中产生的大气污染物主要有待宰区、屠宰车间、洗车间及污水处理站产生的恶臭气体、锅炉废气以及食堂油烟等。

1）恶臭

①待宰区恶臭

项目生猪屠宰设有待宰圈，生猪在待宰区内停留12小时，待宰区的恶臭主要来自猪的粪便，这些粪便会产生氨、硫化氢等恶臭有害物质，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。

查阅《恶臭环境科学词典》（北京大学出版社，1993年1月第1版）P163表1可知，畜禽粪的成分如表3.2-4。

表3.2-4 畜禽粪的化学成分

	成分
	干燥重量
	灰分
	粗蛋白质
	粗纤维素
	脂肪
	N
	P

	含量g/kg
	170
	30
	55
	30
	8
	5.4
	5.9

	成分
	Ca
	Mg
	K
	Mn
	Zn
	Cu
	S

	含量g/kg
	8.3
	1.3
	0.7
	0.04
	0.31
	0.24
	0.5


由上表可知，每千克牲畜粪（湿）中含氮5.4g、硫0.5g；本评价折算成氨及硫化氢分别为6.56g/kg-粪便、0.53g/kg-粪便。根据《畜禽粪含氮臭气成分的排放及其影响因素》（艾应伟、范志金、毛达如、张福锁，农业环境与发展，2001年第1期，P40~43污染与防治），畜禽粪氨挥发量与其全氮含量的百分比为0.467~12.034%。本评价以及时清运的条件下，按照猪粪8%挥发产生计算待宰区恶臭产生情况。

本项目生猪在待宰圈中产生的粪便约为1.6kg/头，粪便产生量为1.33t/d、480t/a。经计算，生猪待宰圈产生的恶臭废气G1中NH3产生量为0.0292kg/d，H2S产生量为0.0024kg/h。

表3.2-5 屠宰车间恶臭污染物排放源强  单位：kg/h

	污染源
	NH3源强（kg/h）
	H2S源强（kg/h）

	生猪待宰圈
	0.0292
	0.0003


本项目生猪待宰圈内及时清运粪便，定期清洗。项目待宰圈设置为单独车间，车间出入口设置隔断密闭，整个车间内待宰圈为连通开放形式，项目计划在待宰区上方布置通风管道抽引，形成待宰圈内车间负压收集恶臭气体。项目待宰圈面积为965.49m2，高度为5m，设计换气次数按照6次/h计，本项目待宰圈内配套风机风量经计算约为28964.7 m3/h，项目设计配套风机风量为30000 m3/h，进行负压引风，接入待宰区配套的1#废气处理设施进行处理。生猪待宰圈有组织废气收集效率约为90%，有组织废气产生量NH3为0.2267t/a、H2S为0.0183t/a；无组织废气产生量NH3为0.0252t/a、H2S为0.0020t/a。配套废气治理设施采用生物过滤除臭塔处理工艺，设计风量为30000m3/h，处理效率约为90%，经20m高DA001高空排放，排放量NH3为0.0227t/a、0.0026kg/h，H2S为0.0018t/a、0.0002kg/h（待宰圈工作时间为360d/a、24h/d，合计约为8640h），排放浓度NH3为0.09mg/m3，H2S为0.01mg/m3。

②屠宰间恶臭

屠宰加工车间内许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积有大量冷热水，所以空气湿度很高。室温各处相差悬殊，车间内浸烫区温度最高，而冷却间的温度又很低。由于工作场所很大，而且通常又无隔墙，因而空气流动量相当大。生猪和血、胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，并扩散至整个厂区及周围地区。如果有血、肉、骨或脂肪而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。

本次环评参照《肉联厂对周围大气的污染及其卫生防护距离分析》（辛峰，蒋蓉芳，赵金镯等，环境与职业医学，2012年1月，第29卷第1期）中实测数据确定本项目恶臭污染物源强。根据该文献可知，安徽某肉联厂日屠宰量为6500头，屠宰时采用电击击晕生猪、羊，全封闭、机械化和流水线屠宰，全自动切割屠宰该项目污水及残留物经全封闭管道进入污水处理站处理达标后排放，收猪，羊广场与赶猪，羊通道均设有自动喷水装置。根据污染物排放特征，该文献于2010年5月25～2011年1月13日分4次（1次/季度）测定该肉联厂无组织恶臭污染物排放源强，监测结果见表3.2-6。

表3.2-6 无组织恶臭污染物排放源强  单位：kg/h

	采样时间
	无组织恶臭污染物排放源强

	
	NH3
	H2S

	2010年5月25～27日
	0.505～1.134
	0.004～0.046

	2010年8月24～26日
	1.005～2.182
	0.014～0.020

	2010年11月25～27日
	0.376～0.696
	0.005～0.011

	2011年1月11～13日
	0.245～0.813
	0.005～0.087


根据监测结果可知，该肉联厂无组织恶臭污染物NH3、H2S排放源强分别介于0.245～2.182kg/h、0.004～0.087kg/h 之间，平均排放源强为0.87kg/h、0.024kg/h。

根据项目设计，本项目年屠宰生猪量为30万头（日屠宰约为833头），生猪屠宰时采用电击致昏、机械化刨毛及劈半，项目污水经自建污水处理站处理。根据类比，本项目屠宰车间的恶臭废气产生源强详见下表。

表3.2-7 屠宰车间恶臭污染物排放源强  单位：kg/h

	污染源
	NH3源强（kg/h）
	H2S源强（kg/h）
	备注

	猪屠宰车间
	0.1115
	0.0031
	/


为减轻恶臭对外环境的不利影响，同时也为了防止场内恶臭气积聚过多对操作工人及牲畜的健康带来危害，生猪屠宰间在放血槽、浸烫区及开膛区等处等做点位集气罩收集方式，在内脏处理间、猪血收集间等做独立区域全室负压收集的方式；屠宰车间放血槽、浸烫区及开膛区设置集气罩合计为3个，每个吸风口规格为 0.8m×0.8m，风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算，计算公式为：
Q=K(a+b)×h×V0×3600

式中：Q—集气罩集气风量，单位为m3/h；
K—安全系数1.4；
（a+b）—集气罩长宽，单位为m；
h—罩口至污染源的距离，单位为m，本项目约1.0m；
V0—污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.5m/s。
经计算，屠宰车间内3个吸风口合计风量为27216 m3/h，车间内的废气经集气风管收集后送2#生物过滤除臭塔（车间设计风量为30000m3/h，车间内废气可以有效收集，收集效率为90%，处理效率为90%）处理后经20m高DA002排气筒排放。生猪屠宰车间有织废气收集效率约为80%，有组织废气产生量NH3为0.3212t/a、H2S为0.0089t/a；无组织废气产生量NH3为0.0642t/a、H2S为0.0018t/a。2#废气处理设施废气排放量NH3为0.0257t/a、0.0089kg/h，H2S为0.0007t/a、0.0002kg/h，排放浓度NH3为0.30mg/m3，H2S为0.01mg/m3。

③污水处理站恶臭

项目污水处理站恶臭气体主要来自格栅池、污泥浓缩等工序产生氨气、硫化氢等具有臭味的气体。项目拟对污水处理站产生的污泥及时清理；加强污水处理站周边卫生，定时清扫、冲刷，喷洒除臭剂，同时加强厂区绿化，种植高大乔木隔离带，减轻臭味厂区外扩散。

项目污水处理站恶臭污染物源强参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。根据进出水浓度、设计规模可计算出NH3和H2S的量。本项目污水处理站BOD5进水浓度为756mg/L，出水浓度为123mg/L，处理BOD5的量为127.11t/a。因此本项目污水处理站NH3的产生量约为0.3941t/a，H2S的产生量为0.0153t/a。

为减少污水处理站恶臭气体对厂区及周边环境的影响，应将水处理中的格栅渠、隔油初沉池、气浮机、厌氧池等加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，收集后经生物过滤除臭塔处理后经20m高排气筒DA003排放。有组织收集效率约为90%，则有组织废气产生量NH3为0.3547t/a、H2S为0.0137t/a；无组织废气产生量NH3为0.0394t/a、H2S为0.0015t/a。

经计算，配套生物过滤除臭塔风机风量为5000m3/h，生物过滤除臭装置处理效率取90%，则NH3排放量0.0355t/a，排放速率为0.0040kg/h，排放浓度为0.81mg/m3；H2S排放量0.0014t/a，排放速率为0.0002kg/h，排放浓度为0.03mg/m3。

④洗车间恶臭
项目运营期进入厂区的生猪运输车辆需经清洗后离厂，在车辆清洗过程中因车辆沾染的运输中产生的猪粪便等，这些粪便会产生氨、硫化氢等恶臭有害物质，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加。车辆清洗过程中产生的猪粪便等及时进行清运，不在洗车间内暂存，产生的废气量较小；洗车间内采用定期喷洒消毒剂及天然提取物除臭剂，通过加强管理和过程控制，降低舍内有害气体浓度，对周边环境的影响较小。
2）锅炉废气

项目生猪屠宰浸烫等均采用配套的1台2t/h的燃气锅炉（备用锅炉为1t/h）供热，采用低氮燃烧技术。项目配套的2t/h的燃气锅炉满负荷运行情况下消耗的燃气约为140m3/h-150m3/h，平均运行负荷约为80%，日均运行时间约为6h，全年燃气消耗量约为25.92万m3。SO2和NOX排放系数参照“第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册”中：4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册产污系数表-燃气工业锅炉，烟尘排放系数参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃1000立方米天然气排放烟尘0.14kg。锅炉产物系数如下表。

表3.2-8  天然气产排污系数表

	产品

名称
	原料

名称
	工艺

名称
	规模

等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	蒸汽/热水/其它
	天然气
	室燃炉
	所有

规模
	工业废气量
	标立方米/万立方米-原料
	107753

	
	
	
	
	二氧化硫
	千克/万立方米-原料
	0.02S①

	
	
	
	
	氮氧化物
	千克/万立方米-原料

（低氮燃烧-国内领先）
	6.97

	
	
	
	
	烟尘
	千克/万立方米-原料
	1.4


注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，本项目天然气中含硫量（S）为100 mg/m3，则S=100。

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，设置引风机风量为3000m3/h，根据产污系数的相关参数，天然气燃烧的污染物产排情况见下表。

表3.2-9 燃烧废气产生及排放状况一览表

	污染源
	污染物
	废气量

m3/h
	产生情况
	治理

措施
	排放情况

	
	
	
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	浓度mg/m3
	速率

kg/h
	排放量

t/a

	锅炉

废气
	SO2
	3000
	0.0180 
	0.0518
	低氮燃烧+8m

排气筒
	6.00
	0.0180 
	0.0518

	
	NOx
	
	0.0627
	0.1807
	
	20.91
	0.0627
	0.1807

	
	烟尘
	
	0.0126
	0.0363
	
	4.20
	0.0126
	0.0363


由上表数据可知，本项目燃气锅炉排放废气烟尘、SO2均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉特别排放限值20mg/m3和50mg/m3的要求，NOx满足《安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气〔2020〕2号）中氮氧化物排放浓度不高于50 mg/m3的限值要求。锅炉燃烧废气可做到达标排放，对周边的大气环境影响较小。

3）无害化处理废气

项目生猪屠宰中的病死猪/不合格病肉以及屠宰中产生的淋巴组织、坏死组织等不可食内脏等，通过自建一套高温无害化处理装置进行处理，处理量合计约为808.5t/a，采用的无害化处理装置处理规模为1t/h，主要通过破碎、分批蒸煮、连续压榨脱脂干燥工艺，无害化处理中采用项目的电升温供热，产生的废气主要为恶臭气体氨。根据“第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册”中：0539其他畜牧专业及辅助性活动（畜禽尸体化制）系数手册，产生的废气经冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置进行处理，工业废气量产生量为6623m3/t-原料、NH3产生量约为638g/ t-原料；参照“第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册”中：135屠宰及肉类加工行业系数手册中干肉品炸制的产污系数，无害化处理装置中的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为200g/t-产品，本项目无害化处理中的油脂产品为48.51t/a。

根据计算，本项目高温化制中的废气产生量约为535万m3/a，NH3产生量约0.5158t/a，产生速率约为0.6380kg/h、产生浓度约为96.33mg/m3；非甲烷总烃的产生量约0.0097t/a，产生速率约为0.0120kg/h、产生浓度约为0.03mg/m3；NH3、非甲烷总烃经冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置处理，处理效率约为90%，则NH3排放量约为0.0516t/a、排放速率约为0.0012kg/h、排放浓度约为0.003mg/m3，非甲烷总烃排放量约为0.0010t/a、排放速率约为0.0012kg/h、排放浓度约为0.003mg/m3；化制产生的废气经15m排气筒DA005高空排放。

4）食堂油烟

本项目食堂厨房拟设有 2 个炉头，集气罩投影面积约为 1:1，可折算为 2 个基准炉头。每天为员工提供 3 餐次，根据同类炉头烟气排放情况，厨房年工作365 天，每天工作时间约合6 小时，每个基准炉头3000m3/h 烟气量。食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，产生油烟气。经类比调查计算，目前人均日食用油用量约为 30g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，平均为 3%。项目运营期提供125人的工作餐，则由此可估算得出员工食堂厨房油烟产生量约为 0.0411t/a，产生速率为0.0187kg/h，产生浓度为3.13mg/m3。该部分油烟废气采用油烟净化器将油烟集中处理后，经专用烟道引至楼顶排放，油烟净化器对油烟处理效率按 75%计算，食堂油烟的排放速率为0.0047kg/h，排放浓度为0.78mg/m3。

项目各类废气产生、治理及排放情况分别见表3.2-10、3.2-11。

表3.2-10 项目有组织废气产生、治理及排放情况一览表
	污染源
	风机风量m3/h
	污染物名称
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	排放源参数
	排气筒

编号
	处理

效率

	
	
	
	浓度mg/m3
	速率

kg/h
	产生量

t/a
	
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	排放量

t/a
	高度

m
	直径

m
	温度

℃
	
	

	生猪待宰区
	30000
	NH3
	0.97 
	0.0292 
	0.2267 
	生物过滤除臭塔+20m排气筒DA001
	0.09 
	0.0026 
	0.0227 
	20
	1.0
	20
	DA001
	90%

	
	
	H2S
	0.08 
	0.0024 
	0.0183 
	
	0.01 
	0.0002 
	0.0018 
	
	
	
	
	

	生猪屠宰车间
	30000
	NH3
	3.72 
	0.1115 
	0.2570 
	生物过滤除臭塔+20m排气筒DA002
	0.30
	0.0089 
	0.0257 
	20
	1.2
	20
	DA002
	90%

	
	
	H2S
	0.10
	0.0031 
	0.0071 
	
	0.01 
	0.0002 
	0.0007 
	
	
	
	
	

	污水处理站
	5000
	NH3
	8.10
	0.0405
	0.3547
	生物过滤除臭塔+20m排气筒DA003
	0.81
	0.0040
	0.0355
	20
	0.5
	20
	DA003
	90%

	
	
	H2S
	0.31
	0.0016
	0.0137
	
	0.03
	0.0002
	0.0014
	
	
	
	
	

	锅炉

废气
	3000
	SO2
	6.00
	0.0180 
	0.0518
	低氮燃烧+10m排气筒DA004
	6.00
	0.0180 
	0.0518
	10
	0.3
	80
	DA004
	/

	
	
	NOx
	20.91
	0.0627
	0.1807
	
	20.91
	0.0627
	0.1807
	
	
	
	
	

	
	
	颗粒物
	4.20
	0.0126
	0.0363
	
	4.20
	0.0126
	0.0363
	
	
	
	
	

	高温

化制
	6623
	NH3
	96.33
	0.6380
	0.5158
	冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附+20m排气筒DA005
	9.63
	0.0638
	0.0516
	20
	0.4
	20
	DA005
	85%

	
	
	NMHC
	0.03
	0.0120
	0.0097
	
	0.003
	0.0012
	0.0010
	
	
	
	
	90%


表3.2-11  项目无组织废气排放情况表

	序号
	污染物名称
	产生环节
	面源面积

（m×m）
	面源高度

（m）
	产生速率

（kg/h）
	产生量

（t/a）

	1
	NH3
	生猪待宰区及屠宰间
	122×34
	9.2
	0.0104
	0.0894 

	
	H2S
	
	
	
	0.0004 
	0.0038 

	2
	NH3
	污水处理站
	14.9×38
	2.0
	0.0045 
	0.0394

	
	H2S
	
	
	
	0.0002
	0.0015 


注：本项目屠宰车间以每工作日8小时计，待宰区、污水处理站以每工作日24小时计，职工食堂以每工作日6小时计。

（2）水污染物产生情况分析

①生活用水及生活污水产生情况
生活用水主要是职工生活、办公用水，项目厂区提供食堂、宿舍。根据《安徽省行业有用水定额》（GB34/T679-204），职工生活用水按80L/人·d计，项目职工总数为125人，年工作360天，则项目用水量为10t/d、3600t/a；污水产生量按照用水量的80%计算，则产生的生活污水量为8t/d，2880t/a；生活污水经厂区化粪池、隔油池预处理后接入市政污水管网。生活污水中含有的主要污染物包括COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油等。

项目屠宰车间设置职工更衣淋浴房，屠宰车间员工数约为30人，职工淋浴用水按 0.04m3/d·人计算，则职工淋浴用水量为1.2 m3/d、432t/a；污水产生量按照用水量的80%计算，则产生的生活污水量为0.96t/d，345.6t/a；废水中含有的主要污染物包括COD、NH3-N、SS、BOD5等。职工淋浴位于生产区内，产生的淋浴废水等接入厂区污水管网，进入自建污水处理站处理。

②屠宰用水及废水
项目设计年屠宰30万头生猪，项目屠宰过程用水包括待宰圈冲洗、禽畜清洗工序等，屠宰车间内浸烫、脱毛、胴体清洗、内脏清洗、屠宰设备及车间地面冲洗用水。

冲洗用水主要包含待宰圈冲洗、屠宰设备及车间地面冲洗，根据建设单位提供资料，待宰圈冲洗主要通过待宰圈上方设置的喷淋头，喷淋头设计流量约为3t/h，冬季在屠宰前进行一次冲洗；夏季根据待宰圈内温度，一般每天冲洗2~3次。屠宰设备及地面冲洗采用屠宰车间内的生产设备冲洗系统供水，在每班屠宰结束后进行一次冲洗，屠宰车间的清洗用水设备流量为35m3/d，每次生产结束后冲洗时间约为0.5h，冲洗水总用量约为2.19m3/d。

屠宰废水主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等。而本项目屠宰生产线选用机械化程度较高的生产工艺，即浸烫、脱毛、拔小毛、掏肉脏、预冷等工序采用机械化。上挂、屠宰、分割等工序采用人工操作，整体生产过程中自动化程度较高。针对这类用水参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表3 单位屠宰动物废水产生量以及参考《第二次全国污染源普查手册》-135 屠宰及肉类加工行业系数手册提供的产污系数进行核算，项目屠宰过程用排水情况如下：

表3.2-12  项目屠宰用水及排水情况一览表    

	屠宰

项目
	屠宰规模
	用水

定额
	用水情况
	产污

系数
	排水情况

	
	日屠

宰量
	年屠

宰量
	
	日用水量(t)
	年用水量(t)
	
	排水
系数
	日排水量(t)
	年排水量(t)

	生猪(头)
	833
	300000
	0.59

t/头
	495.37
	178333.33
	0.9
	0.535

t/头
	445.83
	160500


生猪屠宰废水水质参照《第二次全国污染源普查手册》-135 屠宰及肉类加工行业系数手册中产污系数，其中COD产生系数为1080克/头、氨氮为35克/头、总氮68克/头、总磷10克/头。BOD5、动植物油及SS产污系数参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表3中BOD5废水浓度范围750~1000mg/L，本次环评取900 mg/L；动植物油废水浓度范围20~200mg/L，本次环评取180 mg/L；SS废水浓度范围750~1000mg/L，本次环评取900 mg/L。

③分割肉用水及废水
本项目生猪屠宰后，约有20%的白条需进行分割加工，分割肉的产能为4365.90t/a。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），有分割肉、化制等工序的企业每加工 1t 原料猪肉可增加排水量 2m3，分割肉加工用水为24.26t/d、8731.80t/a。同时根据《第二次全国污染源普查手册》-135 屠宰及肉类加工行业系数手册排水约为1.59t/t产品，排水量为19.2t/d、6941.78t/a。
废水中污染物产生系数参照《第二次全国污染源普查手册》-135 屠宰及肉类加工行业系数手册中COD为402g/t-产品、氨氮为15 g/t-产品、总氮31 g/t-产品、总磷3.7 g/t-产品。BOD5、动植物油及SS产污系数参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表4中BOD5废水浓度范围500~1000mg/L，本次环评取800 mg/L；动植物油废水浓度范围30~100mg/L，本次环评取80 mg/L；SS废水浓度范围500~1000mg/L，本次环评取800 mg/L。

④车辆冲洗消毒用水及废水
项目每天运送生猪的汽车都要进行冲洗消毒，去除车辆遗留下的恶臭及污垢，并对车间进行消毒处理，以保证食品安全。车辆包括厂区自有运输车，也包括非自有运输车，每次运输后的车辆均需进行冲洗。车辆冲洗消毒用水量为10t/d，3600t/a（其中部分采用锅炉软水制备产生的高盐水5.33t/d、1920t/a，新鲜水用量为4.67 t/d、1920t/a），废水产生系数按90%计算，则车辆冲洗消毒废水排放量为9t/a，3240t/d，车辆冲洗消毒废水进入厂区污水处理站处理。车辆冲洗消毒废水主要污染物包括COD、BOD5、SS、NH3-N等。

⑤锅炉用水

本项目供热采用2t/h的燃气锅炉供给，蒸煮等工序采用蒸汽直接加热，本次评价按照产生蒸汽全部消耗计算，蒸汽产生量约为2th、16t/d、5760t/a。锅炉用水时需要使用软水，制软水工艺为离子交换树脂法，制备率为 75%，由此可推算得出，锅炉时所需软水量为 16t/d、5760t/a；软水制备时所需的自来水量为 21.33m3/d、7680m3/a，产生的浓水量为5.33m3/d、1920m3/a，该部分浓水主要为含盐量较高的清净下水，经收集后回用于运输车辆冲洗等。

⑥消毒及降温用水

项目生猪入口处设置消毒池，对出入的车辆进行消毒，同时本项目的生猪待宰圈在生猪断食期内，采用消毒剂、抑臭剂喷洒，降低车间内的臭气等。项目消毒及抑臭等配比用水约为2.0t/d、720t/a，全部消耗。

⑦生物过滤除臭塔补水及废水
本项目待宰圈、屠宰车间、污水处理站等恶臭废气经收集后，通过配套的生物过滤除臭塔进行除臭，各生物过滤除臭塔需定期补充用水；项目配套高温无害化处理一体机冷凝等需定期补水；合计定期补充量约为0.5t/d、180t/a，均日常损耗，不外排。

⑧无害化处理废水
根据“第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册”中：0539其他畜牧专业及辅助性活动（畜禽尸体化制）系数手册，废水产生系数详见下表。

表3.2-13  无害化废水产生情况一览表

	污染物指标
	系数单位
	产污系数
	无害化处理量(t/a)
	污染物产生量(t/a)

	废水量
	t/t-原料
	0.85
	808.5
	687.23

	COD
	g/t-原料
	6000
	808.5
	4.85

	氨氮
	g/t-原料
	510
	808.5
	0.41


本项目无害化处理产生的废水量约为687.23t/a，主要污染物为COD、氨氮。
⑨厂区雨水
由于项目位于淮河西岸，为减少项目的可能产生的散落物料进入地表水体，本项目生产区厂区地面雨水采用截流处理，接入自建污水处理站处理；辅助生产区路面雨水分质接入自建污水处理站处理。
生产区雨水：项目屠宰生产区位于厂区北侧，为了减少生产厂区生猪运输、物料转运产生的跑冒滴漏可能产生的散落物料进入地表水体，拟对生产厂区5#车间及以北区域的涉及生猪运输、生猪等运输区域的地面雨水全部收集处理，收集地面雨水区的总占地面积为1.04hm2，凤台县年平均降雨量为914.8mm，该区的年雨水总量为9513.92m3/a、26.43m3/d；本次环评对可能产生的最大日降雨量按照暴雨强度进行核算，暴雨雨水计算采用以下公式：

q=1675.35（1+0.902lgP）/（t+7.39）0.68
式中： q：设计暴雨强度（L/S·hm2）； 

P：重现期，一般取0.5~5，本次环评取2； 

t：降雨历时，取30min； 

计算 q=181.53L/S·hm2 

雨水流量计算公式：

Q=αFqT

Q：雨水排放量； 

α：平均径流系数，本项目取 0.7； 

F：汇水面积（hm2），按生产区占地面积1.04hm2 计； 

T：收水时间，15min。

按照淮南市暴雨强度公式计算，项目暴雨期间的生产区15min的最大降雨量为118.94m3，该区雨水经厂区雨水管网收集，接入厂区自建污水处理站的集水池内，经污水处理站进行处理。
辅助生产区雨水：项目辅助生产区由于人员活动等，可能导致路面初期雨水中携带部分污染物，本项目拟对辅助生产区初期雨水进行收集接入自建污水处理站集水池进行处理，其他雨水经分流后接入自建污水处理站二沉池进行处理。辅助生产区总占地为1.80hm2，按照淮南市暴雨雨水计算公式，15min的初期雨水最大量约为205.86m3，全年按照15次计，年收集处理的初期雨水量约为3087.89m3，平均为8.58 m3/d，该部分初期雨水经厂区管网接入厂区自建污水处理站的集水池进行处理。辅助生产区的除初期雨水外的其他雨水经雨水截止阀控制，接入自建污水处理站的二沉池，经沉淀处理后接入市政污水管网进行处理，收集辅助生产区的总占地面积为1.80hm2，凤台县年平均降雨量为914.8mm，该区的年雨水总量为16466.40m3/a，除去接入集水池的初期雨水3087.89 m3/a外，接入二沉池的部分雨水量为13378.51m3/a，该部分雨水中主要可能存在的污染物为SS等，经二沉池处理后接入市政污水管网，经凤台县污水处理厂处理后排放。
综上，本项目运营期接入自建污水处理站处理的雨水包含全部厂区的雨水，总量为25980.32m3/a，平均为72.16m3/d；其中接入集水池的雨水量为12601.81 m3/a，平均为35.01m3/d；接入二沉池的雨水量为13378.51m3/a，平均为37.16 m3/d；项目建成后厂区的雨水全部经污水处理站处理后接入市政污水管网。
⑩绿化用水

本项目绿地率为6.82%，绿化面积约为1939.55m2，根据《安徽省行业用水定额》的绿化用水标准为0.5m³/m2·a，则绿化用水量为2.66t/d、969.78t/a，此部分水挥发或进入土壤。

综上，本项目排水量为557.15t/d、200574.93t/a，其中生产废水排水量约为476.98 t/d、171714.61t/a，生活污水排水量约为8t/d、2880t/a，厂区雨水72.16t/d、25980.32t/a。
项目废水中生活污水经隔油池、化粪池处理，接入自建污水处理站；项目生产废水、厂区雨水经自建污水处理站处理后，接入市政污水管网。自建污水处理站规模为800t/d，采用 “格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”工艺，经处理的废水中的pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、TP、TN等均满足凤台县污水处理厂纳管限值，接入市政污水管网。
项目运营期的水平衡总图见图3.2-5，废水水质详见表3.2-14。


[image: image17.emf]1.2

员工办公生活

10

损耗 ：

2.0

8

21.33

566.25

屠宰职工淋浴

损耗 ：

0.24

0.96

生猪屠宰

495.37

损耗 ：

49.54

445.83

软水制备 锅炉用水

16

4.67

车辆冲洗

损耗 ：

2

5.33

隔油池 、 化粪池

9

8

污水处理站

凤台县污水

处理厂

分割肉

24.26

损耗 ：

4.98

19.28

新鲜水

无害化处理

2.0

消毒 、 抑臭配比用水

损耗 ：

2.0

0.5

生物除臭塔

损耗 ：

0.5

2.66

绿化用水

损耗 ：

2.66

1.91

557.15

其他

雨水

辅助生产

区雨水

生产厂区

全部雨水

初期雨水池

接入二沉池

8.58

初期

雨水

26.43

37.16

接入

集水池


图3.2-5 项目运营期水平衡图    单位：t/d

表3.2-14  项目废水水量及水质情况一览表

	废水类型
	废水量

(t/a)
	产生情况
	污染物

	
	
	
	COD
	BOD
	SS
	NH3-N
	动植物油
	TN
	TP
	粪大肠杆菌

	生

产

及
生
活
废

水
	生猪

屠宰
	160500
	产生浓度(mg/L)
	2019 
	900 
	900 
	65 
	180 
	127 
	19 
	30000 

	
	
	
	产生量(t/a)
	324.00 
	144.45 
	144.45 
	10.50 
	28.89 
	20.40 
	3.00 
	4.815E+12

	
	冲洗

废水
	3240
	产生浓度(mg/L)
	450
	300
	350
	40
	30
	100
	8
	30000

	
	
	
	产生量(t/a)
	1.46 
	0.97 
	1.13 
	0.13 
	0.10 
	0.32 
	0.03 
	9.72E+07

	
	职工

淋浴
	345.6
	产生浓度(mg/L)
	380
	400
	200
	80
	80
	100
	8
	3000

	
	
	
	产生量(t/a)
	0.13 
	0.14
	0.07 
	0.03 
	0.03 
	0.03 
	0.003 
	1.04 E+9

	
	分割肉
	6941.78
	产生浓度(mg/L)
	253 
	800
	800
	9 
	80
	20 
	2.3270 
	20000

	
	
	
	产生量(t/a)
	1.76 
	5.55 
	5.55 
	0.07 
	0.56 
	0.14 
	0.02 
	1.39E+11

	
	无害化处理
	687.23
	产生浓度(mg/L)
	7059 
	　
	　
	600 
	
	
	
	

	
	
	
	产生量(t/a)
	4.85
	　
	　
	0.41
	
	
	
	

	
	生活

办公
	2880
	产生浓度(mg/L)
	350
	200
	220
	30
	30
	
	
	

	
	
	
	产生量(t/a)
	1.01 
	0.58 
	0.63 
	0.09 
	0.09 
	
	
	

	
	厂区
雨水
	25980.32
	产生浓度(mg/L)
	60
	
	400
	
	
	
	
	

	
	
	
	产生量(t/a)
	1.56
	
	10.39
	
	
	
	
	

	
	混合

废水
	200574.93
	产生浓度(mg/L)
	1669
	756
	809
	56
	148
	104
	15
	24704

	
	
	
	产生量(t/a)
	334.76
	151.69
	162.23
	11.22
	29.66
	20.89
	3.04
	4.95E+12

	
	
	治理措施
	经自建污水处理站处理后接入市政污水管网

	
	
	200610.79
	排放浓度(mg/L)
	270
	123
	75
	19
	13
	30
	2
	247

	
	
	
	排放量(t/a)
	54.23
	24.57
	15.14
	3.89
	2.64
	6.11
	0.44
	4.95E+10

	
	
	
	消减量(t/a)
	280.53
	127.12
	147.09
	7.33
	27.01
	14.78
	2.61
	4.91E+12

	
	
	
	日排放量（t/d）
	0.15
	0.07
	0.04
	0.01
	0.01
	0.02
	0.001
	1.38E+08

	
	
	
	排放量kg/t（活屠重）
	1.64
	0.74
	0.46
	0.12
	0.08
	0.19
	0.013
	1.50E+06

	
	
	
	单位产品基准排水量（m3/头）
	0.58

	注：其中厂区收集雨水为25980.32t/a，生产废水及生活污水排放总量为174630.47t/a


由上表可知，项目运营后的生活污水、生产废水、厂区雨水经收集，通过自建污水处理站处理后，排放的废水中COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等因子均满足凤台县污水处理厂接管标准，接入凤台县污水处理厂进行处理后达标排放。项目排放废水中单位产品基准排水量为0.58m3/头，满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）单位产品基准排水量0.6m3/头的限制要求；排放废水中COD排放总量为1.64kg/t（活屠重）、BOD5排放总量为0.74 kg/t（活屠重）、SS排放总量为0.46 kg/t（活屠重）、动植物油排放总量为0.08 kg/t（活屠重）。
（3）噪声污染源分析

本项目运营期的高噪声源主要有生猪鸣叫声、空压机、屠宰及分割生产线、制冷压缩机、冷却水泵、鼓风机、引风机和各类水泵等，设备声源值在 70~90dB(A)，除制冷压缩机等少数声源在室外，其它均在车间内部。声源经过减振、隔声、消声等降噪措施处理后，车间外声源值低于 75dB(A)。本项目高噪声设备治理及排放情况见下表 3.2-15。

表3.2-15  主要室内噪声源的噪声强度（dB(A)）

	序号
	建筑物
名称
	声源
名称
	型号
	声源源强
声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A
	建筑物外距离

	1
	待宰圈
	生猪
	/
	85
	室内隔声
	12
	136
	1.0
	1
	85
	0：00

~24:00
	15
	70
	1

	2
	屠宰
车间
	生猪屠宰线
	/
	90
	选用低噪设备、隔声、减振
	45
	136
	2.0
	1
	90
	
	15
	75
	1

	3
	
	水泵
	/
	90
	
	45
	136
	2.0
	0.5
	90
	
	15
	75
	1

	4
	
	空压机
	/
	90
	
	45
	136
	2.0
	0.5
	90
	
	15
	75
	1

	5
	锅炉
车间
	锅炉
	/
	90
	
	30
	185
	1.0
	1
	90
	
	15
	75
	1

	6
	
	水泵
	/
	90
	
	30
	185
	1.0
	1
	90
	
	15
	75
	1

	7
	冷库
	冷库压缩机
	/
	90
	
	30
	80
	1.0
	1
	90
	
	15
	75
	1


表3.2-16  主要室外噪声源的噪声强度（dB(A)）

	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
/dB(A
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	通风机
	/
	70
	30
	0.8
	85
	选用低噪设备
	0:00~24:00

	2
	水泵
	/
	80
	40
	0.2
	75
	选用低噪设备
	

	3
	交通噪声
	/
	/
	/
	/
	75
	限速禁鸣
	


（4）固体废物

1）一般工业固体废物

①病死猪及不合格病肉

项目生产过程中严格执行查证验物制度，凡屠宰畜禽必须持有有效的检疫证明才能入场待宰，可有效控制场内病、死畜禽/不合格病肉的产生量。参考同类项目统计分析，本项目运营期生猪屠宰量为30万头/a，活屠重按照生猪 110kg/头计算，生猪屠宰中的病死猪/不合格病肉产生量按 2‰计，运行期产生的病死畜禽及不合格病肉中生猪屠宰产生66t/a。

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789 号）指出：“为防治动物传染病而需要收集和处置的废物”被列入《国家危险废物名录》中，编号为 900-001-01。但病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目。依据《病死及病害动物无害化处理技术规范》的相关内容：染疫畜禽及染疫畜禽排泄物，染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。本项目病死畜禽/不合格病肉无害化处理工艺拟采取高温无害化处理法，为《病死及病害动物无害化处理技术规范》推荐方法，符合条例要求。

因此，本项目病死猪/不合格病肉不按照危险废物进行管理。

②屠宰残余物

项目屠宰过程中会产生包括不可食用内脏（非病变的）、肠胃内容物（含待宰圈内产生的粪便）等屠宰残余物，项目的屠宰残余物日产日清，不在厂区内贮存，具体的分析如下：

待宰圈粪便：生猪在待宰圈中产生的粪便约为1.6kg/头，粪便产生量为1.33t/d、480t/a，经收集后外运至淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用。
胃肠内容物：屠宰过程中在肠胃清洗过程中会清掏出少量的未消化食物或粪便等，根据物料平衡分析可知，该部分肠胃内容物中生猪屠宰产生量约为660t/a，经收集后与待宰区收集的粪便一并外运至淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用。

不可食内脏：项目屠宰过程中去三腺等产生的淋巴组织、坏死组织等不可食内脏等，均属于不可食用的内脏组织，但不属于病变部分，生猪屠宰产生量742.5t/a，通过自建的高温无害化处理一体机进行处理。

③栅渣

项目屠宰加工中部分碎肉、毛等随废水进入污水处理站，在格栅中被截留，根据物料衡算，进入格栅间的碎肉等约为6.6t/a，统一清运外售给淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用。

④污泥

本项目自建污水处理站将产生一定量的污泥。项目污水站污泥进入污泥浓缩池浓缩，再用浓缩污泥泵送到脱水机进行脱水，故污泥含水率可以达到 80%。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010），不同处理工艺产生的剩余污泥量（DS/BOD5）不同，一般可按 0.3-0.5kg/kg 设计。本项目取值 0.4kg/kg DS/BOD5。根据工程分析， 项目去除的 BOD5的量为 127.12t/a，则项目产生的绝干污泥量约为50.85t/a，清理出来的污泥含水率按 80%计算，则湿污泥量约为254.24 t/a，该部分污泥经外运至淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用。

⑤无害化处理固废

根据建设单位提供有关无害化消毒技术指标，项目近期选用高温无害化处理一体机进行处理，处理后的动物尸体消毒后减量至原总量的 15%左右，其中油脂约为15%、肉骨等约为85%；本项目无害化处置量约为808.5t/a，高温处理后的油脂产生量约为18.11t/a、肉骨粉等产生约为102.63t/a。经无害化处理后的油脂及肉骨按照一般性工业固体废物交由相关单位进行回收作资源化利用，其中油脂出售给肥皂等加工企业，肉骨粉外售饲料加工企业利用。
⑥废包装袋
项目运营期使用的消毒剂主要为漂白粉、片碱等，污水处理药剂主要为PAC、PAM以及除磷剂等，均采用袋装，产生的废弃包装袋量约为520个，单个重量约为0.5kg，合计产生量约为0.26t，经分类收集后外售综合利用。

2）危险固体废物

①废在线试剂：本项目污水处理站设置在线设备，在线设备在运行过程中会产生一定的废在线试剂等，产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），该废在线试剂属于“HW49 其他废物”中的“900-047-49 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”，本项目在维修车间设置危险固废间进行暂存，委托有处理资质的单位进行处置。

②废活性炭：本项目近期配套的高温无害化处理一体机恶臭废气采用冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附处理，废气处理装置平均活性炭装填量约为1.0t，平均3个月更换一次，废活性炭产生量约为5.329t/a。属于危险废物，危废编号为HW49（其他废物，非特定行业），危废代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），集中收集暂存于危废暂存房内，委托有处理资质的单位进行处置。

3）生活垃圾

项目劳动定员125人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目产生的生活垃圾为22.81t/a。生活垃圾由环卫部门定期清运，日产日清。

表3.2-17  项目固体废物产生情况表  单位：t/a

	序号
	名称
	固废性质
	产生量（t/a）
	处理处置情况

	1
	病死猪及不合格病肉
	一般工业固体废物
	66
	送至厂区内高温无害化处理一体机，无害化处理

	2
	屠宰残余物
	待宰圈粪便
	一般工业固体废物
	480
	外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用

	3
	
	胃肠内容物
	一般工业固体废物
	660
	

	4
	
	不可食内脏
	一般工业固体废物
	742.5
	送至厂区内高温无害化处理一体机，无害化处理

	5
	污水处理站栅渣
	一般工业固体废物
	6.6
	外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用

	6
	污泥
	一般工业固体废物
	254.24
	外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用

	7
	废包装袋
	一般工业固体废物
	0.26
	分类收集，外售综合利用

	8
	废在线试剂
	危险固体废物

HW49

900-047-49
	0.3
	暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置

	9
	废活性炭
	危险固体废物

HW49

900-041-49
	5.329
	暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置

	10
	无害化油脂
	一般工业固体废物
	18.11
	出售给肥皂等加工企业利用

	11
	无害化肉骨粉
	一般工业固体废物
	102.63
	出售给饲料加工企业利用

	12
	生活垃圾
	/
	22.81
	环卫部门定期清运处置


（5）非正常工况污染物分析

非正常排污主要是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时的排污及设备检修、开停车等情况下的排污。

1）非正常排放

①工艺设备达不到设计规定指标情况下的排污

本项目采用的生产工艺较为成熟可靠，根据国内同类装置运行多年的经验证明，生产装置设备和管道基本上是安全可靠的。由工艺设备达不到设计要求而出现的排污风险相对较小。

②临时开停车及设备检修

在生产过程中，由于停水、停电或某一设备发生故障，可导致整套装置临时停产，待故障排除后，恢复正常生产。生产装置每半年检修一次，年检时装置首先要停车，各工艺装置、容器及设备在进行检查、维修和保养后，再开工生产。

对于上述两种情况，生产装置内的物料首先要退出，并储存在相应的原料区内，等生产恢复正常再用于生产。

③环保设施达不到设计规定指标情况下的排污

污水处理站处理效率达不到设计要求时产生的超标废水。项目污水处理站出水水质达不到标准要求时，企业应立即停止宰杀，将未处理的废水排入调节池，对污水处理站进行检修，检修合格并出水排放达到标准要求时再进行生产。

本项目非正常工况主要考虑项目生产过程中，当污染治理设施损坏，废气未经 处理直接排放，处理效率直接下降至0%，导致废气非正常排放。本项目废气处理措施出现上述非正常排放情况时，废气污染物短时间内（以1h考虑）非正常排放情况见下表。

表3.2-18  非正常工况废气污染物排放情况一览表
	非正常排放源
	污染物
	排放速率（kg/h）
	事故原因
	处理效率

	DA001
	NH3
	0.0292
	风机故障或除臭塔损坏
	0%

	
	H2S
	0.0024
	
	

	DA002
	NH3
	0.1115
	
	

	
	H2S
	0.0031
	
	

	DA003
	NH3
	0.0405
	
	

	
	H2S
	0.0016
	
	

	DA004
	SO2
	0.0180
	
	

	
	NOx
	0.0627
	
	

	
	颗粒物
	0.0126
	
	

	DA005
	NH3
	0.6380
	
	

	
	NMHC
	0.0120
	
	


（2）停电事故

项目用电引自市政供电中心供电，正常不会存在停电现象。当发生停电事故时，企业应当立即停产，并将废水储存在事故池内。

3.3 清洁生产分析
《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”； 《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条明确规定：新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 

因此，清洁生产分析是基于对生产全过程废物减量化、资源化、无害化的技术、措施或案例分析。其评价对象着重在生产过程，而非生产末端进行治理。

3.3.1原材料及产品的清洁性分析

本项目的屠宰生猪来自专业良种繁育养殖合作社和指定周边农户饲养，饲养规范，其所饲养的猪都是按照农业部有关“无公害食品-猪肉”等的饲养标准饲养。除此之外，本项目建立“公司+农户”的经营模式，通过公司与养殖户签订长期协议，提供质量标准、推荐优质品种。本项目通过对生猪生产过程的有效控制，使项目产品的原料达到了无公害标准，保证了生猪的质量，保证了产品质量，属于清洁原料。猪肉及猪肉产品按照《鲜、冻片猪肉国家标准》（GB9959.1-2001）、《鲜（冻）畜、禽产品》（GB2707-2016）、《食品中污染物限量》（GB2762-2005）执行，严格保证产品质量。

3.3.2生产工艺及设备的清洁性分析

本项目生产方法采用机械化、连续化和自动化，以提高生产效率和卫生标准。主要生产设备采用成熟工艺设备，装备水平达到国内领先水平，提高了生产的自动化控制水平。本项目工艺流程做到清洁区和非清洁区分开，防止产品交叉污染。屠宰车间屠宰工艺采用流水作业线方案。

本项目采用天然气锅炉，属于清洁能源，同时配套了低氮燃烧器，降低了燃烧废气排放。

3.3.3污染物达标排放分析

项目废水经预处理后排入市政污水处理厂，单位产品基准排水量为0.58t/头，低于《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）中的单位产品基准排水量排放限值，可以做到达标排放；排放废水中COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等满足凤台县污水处理厂接管标准；废气经收集后通过“生物过滤除臭”工艺进行处置，大大降低了恶臭气体的排放量。设置了一般固废和危险废物暂存库，固体废物均可得到合理处置。

3.3.4环境管理

公司制定各类环境管理的相关规章、制度和措施。对企业职工开展经常性的培训工作；刚进厂的人员首先要进行技能和安全教育，考核合格后方可上岗；在岗职工每年都必须安排一定时间进行再教育，不断提高技术水平。对重点岗位员工开展环境保护、清洁生产等技术培训，增强员工的环境保护意识和工作能力，使能胜任他们所担负的工作，提高企业环境保护和清洁生产水平，减少环境风险；建立环境管理体系并通过认证，开展清洁生产审核等，满足企业持续健康发展要求。
3.3.5小结

从以上的分析可知，本项目的原辅材料及能源、产品、生产工艺及设备、资源综合利用、污染控制、环境管理等指标符合国内清洁生产等有关标准和规范要求。因此，本项目符合清洁生产要求。

建议企业应按清洁生产标准开展清洁生产审核工作，提高资源的综合利用率，提高清洁生产水平。

4 环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理环境

凤台县位于淮河中游，淮北平原南缘，地处北纬32度至33度，东经116度至117度之间。凤台临淮河，辖西淝河，县域呈东南、西北斜形，南北长50公里，东西宽约42公里，面积1100平方公里。
凤台县地势平坦，除淮河水上交通较为发达外，淮阜铁路横贯境内东西，凤台、桂集、张集三站镶嵌其间，京九重站阜阳站仅距百公里。有合徐高速、界阜蚌高速和合淮阜高速可利用，距合肥骆岗机场百余公里。
本项目位于淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内，本项目地理位置图见附图1。

4.1.2地形地貌

凤台县域呈东南、西北斜形展布，跨越淮河，淮河以北地势平坦，总体地势呈西北东南向倾斜，海拔20～24m，相对高差4～5m。淮河以南为淮南八公山脉的北端，地形起伏较大，最高峰为八公山脉北段的韭菜山，海拔128.1m。山的西侧为山前斜坡地，向淮河倾斜，宽约500～1500m，坡度10°左右，海拔40～75m。
凤台县地处淮北平原与江淮丘陵交界地带，以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河以南属于江淮波状平原的北部丘陵波状平原亚区。按照地貌形态和成因特征，凤台县可划分为低丘和平原两大地貌类型。
凤台县属淮河台彻，长期受下降运动控制，地面大部分被第四系覆盖，仅淮河南岸大山镇、凤台林场、县城西部刘集乡一带，出露元古界和古生界地层；构造形迹以断裂构造为主，且多隐伏于第四系之下；尚塘断裂带东西走向，向北倾斜，倾角70°，为刘府断裂带的组成部分，县境长15km，西自利辛县入境，北延蒙城县境内；桂集向斜，为淮南复式向斜之一部，以桂集为中心，向东西至县界，境内长30km，大部分为第四系覆盖；丁集背斜是潘集背斜向西北延伸部分，境内长14km左右，西北走向，轴部在西北部倾斜。
[image: image18.png]FF u = @ @ (3
ke g
1 o |
i ,
wmn
* 0
omts B
one e
o
oRg
- onks .
= REE 5 o o
o &7}
Loy,
I,
% % ¥ 2 IEY %
30 ERIE .
g o |
& K S
g
Cen
Q
EY A,
: 0
E SR T -
B oW £
R o h ’
le| e - - n
[ waman .
[ wamzenci 7] sese e T
[ mamecio
fof [] umsscro .
»
(S 7] msies )
[ wewmnncng Lo7) mumaan
[ wensen an 2] ases
wEERAR o
[e] omn [&] nsrer
[o] russ [ nasos
i
Lo -
g 10kn




图4.1-1  凤台县地貌及第四纪地质图
4.1.3气象特征

凤台县属暖温半湿润季风区，气候温和，日照充足，雨量适中，四季分明。根据凤台县气象站气象资料统计：多年平均气温15.2℃，极端最高气温41.4℃（59年9月24日），极端最低气温-21.7℃（69年1月31日）。年平均降雨量914.8 mm，最大1657.8mm（1991年），最小475.0 mm（2001年），日最大降水量320.4mm，小时最大降水量75.3 mm。降水多集中在6、7、8三个月，约占全年降雨量的51%。年平均蒸发量（水面）1653.6mm，最大2112.3mm（66 年），最小1232.1 mm（2003年）。蒸发量大于降水量。

[image: image19.png]= i 2
T

F80 30

FG0 20

F40 10+

Loag O

{mn)
250
200
1504

100+

1l

H

0
i | 1

11

3

i

Zz

6
T 5

LEEKE

2ERE

358

4B E





图4.1-2  凤台县多年气象要素变化图
春夏两季多东南风、东风，秋季多东南、东北风，冬季多东北、西北风。平均风速3.3 m/s，最大风速22 m/s。
年初霜期在11月上旬，终霜期为次年4 月中旬，无霜期191～238天。初雪一般在 11月上旬，终雪在次年3月中旬，雪期72～127天，最长138天，最短36天，最长连续降雪6天，一日最大降雪量22.2 mm，日最大雪深27 cm。冻结及解冻无定期，一般夜冻日解。冻结深度4～12cm，最大冻结深度12 cm。
4.1.4水文概况

1、地表水
凤台县地处淮河中游，是冷暖空气交汇频繁地区，气候温和，雨量适中。四季分明，夏冬长，春秋短，光照充足，受季风影响明显。降水年际变化较大，季节分配不均，酿成局部洪涝干旱。无霜期较长，4至9月份东南风和西南风较多。凤台县境内河湖众多，水资源丰富。其中：河流主要有淮河、永幸河、西淝河、茨淮新河、港河、架河、黑河、泥河；湖泊主要有焦岗湖、姬沟湖、花家湖、城北湖。
淮河：淮河流域西起桐柏山和伏牛山，南以大别山和江淮丘陵与长江流域分界，北 以黄河南堤和沂蒙山与黄河流域分界。淮河流域由淮河与泗、沂、沭河两大水系 组成，流域面积29万km2，其中淮河水系为21万km2，泗、沂、沭河水系为8 万 km2。淮河是我国五大水系之一，发源于河南省桐柏山北麓，流经河南、安徽至江苏扬州三江营入长江。历史上淮河是一条独流入海的河流，公元1194年黄河第四次决堤南泛夺淮，至1855年黄河改道北经山东利津入海的661年间，黄河挟带的大量泥沙淤塞了淮河入海尾闾，逐使淮河改道经三河、高宝湖穿运河至三江营流入长江。淮河干流全长1000km，总落差200m，平均比降0.2‰。豫皖两省交界的洪河口以上为上游，长360km，落差177m，比降0.5‰，流域面积3万km2；洪河口至洪泽湖三河闸为中游，长490km，原有落差16m，自三河闸控制后，平均比降0.027‰，流域面积16万km2；洪泽湖以下为下游，流域面积3万km2，入江水道长150km，平均比降0.036‰。淮河干流安徽段上自阜南县洪河口，下至明光市洪山头，全长430km，上承河南大量迅猛来水，下受洪泽湖顶托，中间有天然三峡(峡山口、荆山峡、浮山峡)阻水。平水河槽宽一般为260~320m，平均深3~6m；洪水河槽宽度，蚌埠上下一般约1000~1250m，峡山口仅400m，平均深度6.5~7.5m。 淮河干流安徽段地势平缓，蓄水能力差，汛期河水暴涨，易泛滥成灾，干旱时期则河流断流。1949年~2005年，安徽省淮河流域水灾面积在1000万亩以上的有 10 多年，灾旱面积在1000万亩以上的也有10多年。淮河淮南段居淮河中游，是全市工农业生产河人民生活的主要水源。淮河在 淮南境内的主要支流有济河、西淝河、东淝河、岗河、架河、泥河、连云港河、 永新河、茨淮新河、窑河。淮南市境内的淮河从凤台以下分为南北分支，至平圩电厂处汇合。凤台经开区下游约60km处建有蚌埠节制闸，用以控制淮河的水位、 流量及槽蓄水量。淮河在淮南境内长76.13km，河道宽一般400m左右，枯水期河 道宽250~300m，丰水期河道宽 400~800m，净水域面积 21.5km2。建闸后，最低水位15.13m，年平均流量813m³/s。淮河干流淮南段，90%保证率的多年平均流量300m³/s，多年最枯月平均流量20m³/s，近10年最枯月平均流量53.7m³/s，平均含沙量0.581kg/m³。最大流速2.22m/s，一般流速 0.7~1.0m/s。淮河淮南段还是淮南市排污的主要纳污水域，沿岸共分布有17个排污口，其中有5个排污口在凤台县境内，属淮南市区河段的有12个主要排污口分布于该河段的南岸边。淮河凤台段全长32.6km。最高水位（1954 年）25.38m，最大流量12780m3/s，最小流量10.6m3/s，可利用水资源1.5亿m3。
架河：架河为淮河二级支流，架河全长29.5km，凤台境内长27km，流域面积188km2，上游河宽10~20m，下游河宽400m，戴家湖是架河的旁侧湖泊。
2、地下水
淮南市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮河沿岸的河漫滩和一级阶地。淮南境内，淮河北岸至焦岗湖区、淮河一级支流西淝河－花家湖下游区域、淮河及其一级支流东淝河－瓦埠湖两岸、淮河北岸至高皇乡以南区域均为富水区，淮河南岸洛河与姚家湾以西的地下水呈带状分布在两区，含水层较厚，水量较大。淮南市区中深层地下水源区主要开采 QII 第 2 组冲积中细砂含水层，地下水补给源为基岩裂隙、地下暗河补给。 淮南市区冲积、洪程、残坡积粘土中的浅层地下水系土中上部滞水，属潜层水。这类地下水埋深一般0.5~1.5m，区域分布、埋藏条件、水量变化无一定规律，主要靠大气降水补给，水位、水量、水质直接受地表水影响，极易受地表径流、 农田污灌污养和废水污染源侵袭。
据安徽省农田供水水文地质勘探资料表明，县属新生界时期缓慢不均匀下降带，由于黄泛的影响和不均衡堆积的结果形成西北高于东南的微倾斜平原。地下水的流向基本上与现代地形倾斜一致，含水组为裂隙含水层组成，由于层间隔水管的作用，形成深层承压地下水。地下水埋深1.5至3 m，局部不到1 m，地下水资源丰富，水质较好，多为重碳酸钙型和局部重碳酸铁钠型，矿化度为0.5 g/L左右，均属淡水，宜人畜饮用及灌溉。西淝河、永幸新河两岸属富水区，埋深2 m左右。单井出水量20-25m3/h。0至40 m浅水储量为1.4亿m3。中层埋深40至100 m，储量为59亿m3。

4.1.6地质
淮南市在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带(即华北地台豫淮褶皱带)东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪一第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、风阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，成为煤炭资源良好的生成条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪一第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。项目建设用地形比较平坦，北部略高，南部沿淮河略低，场地标高在20~23米之间。在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带(即华北地台豫淮褶皱带)东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。根据中国地震烈度区划图和相关资料，本项目场地的地震基本烈度为VI度，抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。

4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1 大气环境质量现状评价

4.2.1.1 基本污染物环境质量现状数据

1、基本污染物
项目位于安徽省淮南市凤台县，区域环境质量评价采用淮南市生态环境局《2024年淮南市环境质量状况公报》中相关统计结果，项目所在区域空气质量现状评价见下表。
表4.2-1 项目所在区域空气质量现状评价结果一览表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	11.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	19
	40
	47.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	65
	70
	92.9
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	40
	35
	114.3
	不达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	800
	4000
	20
	达标

	O3
	第90百分位数日最大8h平均质量浓度
	160
	160
	100
	达标


由表可以看出本项目区域环境空气质量现状PM2.5不能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准，超标率为14.3%。本项目所在区域环境空气质量属于不达标区。

为加强大气污染防治工作，持续改善环境空气质量，淮南市重点实施以下工作：对标先进制定规范：对标长三角地区，制定淮南市建设工程扬尘污染防治“十达标”措施，明确施工扬尘管控的具体标准和要求，从工地围挡、物料覆盖、洒水降尘等多方面规范施工行为，有效减少扬尘污染。建立协同工作机制：建立空气质量联席会商、重点区域监督帮扶、快速联动反应等一系列机制，通过定期会商分析空气质量状况，针对重点区域开展精准监督帮扶，对突发污染问题快速响应处置，全年发布建议2411 条，帮扶县区100 余次，推动解决问题1393 个。制定全过程管理办法：在全省率先制定《淮南市农村黑臭水体治理全过程监督管理办法》，规范“排查识别、成因分析、系统治理、项目管理、长效管控、责任追究”的全过程，为农村黑臭水体治理提供系统性指导，确保治理工作有序推进。出台多领域协同政策：联合多部门出台金融、税务、交通等领域支持减污降碳协同创新政策。如《金融支持淮南市减污降碳协同创新试点工作的指导意见》，创新推出“绿色贷”和“转型贷”；出台“绿色税务标签”，为符合条件企业给予税收减免优惠3.69 亿元；出台《淮南市交通运输领域减污降碳协同创新实施方案》，优化交通运输结构，使铁、水运输量占比分别高出全省平均水平6.74 和5.76 个百分点。
4.2.1.2 特征污染物现状监测及评价

1、监测点布设

按本区域主导风向，考虑区域功能，布设3个大气监测点，大气监测点位置详见表4.2-2。

表4.2-2   大气监测点位一览表

	点位

编号
	点位

名称
	相对拟建

项目位置
	距离

（m）
	监测时间

	1
	上风向200米
	上风向
	200
	2024年1月20日~26月

	2
	项目所在地
	-
	-
	

	3
	下风向300米
	下风向
	300
	


[image: image112.png]


[image: image113.png]


[image: image114.jpg]R & B I X R K8 BN K

(=278 RS
— RITH

i AR 5

- AR

B ks ;,_/ ,‘




[image: image20.png]



图4.2-1 大气补充监测点位图

2、监测项目

本次大气环境现状监测项目为氨、硫化氢及臭气浓度，同时监测记录监测期间气象资料。

3、监测方法

表4.2-3   大气监测分析方法一览表

	项目名称
	分析方法
	检出限

	H2S
	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003年）
	0.001mg/m3

	NH3
	HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
	0.01mg/m3

	臭气浓度
	GB/T 14675-93空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
	10（无量纲）


4、监测时间及频次

本次环评委托淮南市宜青环境检测有限公司于2024年1月20日至1月26日进行了连续7天采样，其中小时平均浓度监测时间为02、08、14、20时。

5、监测结果

本次环境空气现状监测期间气象条件见下表。

表4.2-4   大气监测期间气象参数一览表

	采样日期
	气压
（hPa）
	气温
（℃）
	风向
	风速
（m/s）
	天气状况

	2024年01月20日
	1027~1028
	-3.4~-2.7
	西北
	1.5~1.8
	多云

	2024年01月21日
	1037~1038
	-4.1~-3.0
	北
	0.0~1.5
	阴

	2024年01月22日
	1036~1037
	-4.4~3.0
	北
	1.8~2.2
	多云

	2024年01月23日
	1032~1033
	-3.6~-0.9
	西北
	1.7~1.9
	晴

	2024年01月24日
	1029~1030
	-3.6~-2.6
	西北
	1.7~2.0
	多云

	2024年01月25日
	1026~1027
	1.6~2.7
	西南
	2.0~2.3
	晴

	2024年01月26日
	1025~1026
	1.5~2.6
	西南
	2.0~2.3
	晴


本次监测结果详见表4.2-5~4.2-6。

表4.2-5   氨监测结果（单位：mg/m3）

	检测

点位
	采样

时间
	01月20日
	01月21日
	01月22日
	01月23日
	01月24日
	01月25日
	01月26日

	项目地上风向200m
	02:00
	0.01L
	0.01L
	0.01
	0.01
	0.01L
	0.01L
	0.01

	
	08:00
	0.01
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01
	0.01L

	
	14:00
	0.01
	0.01
	0.01L
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	
	20:00
	0.01L
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01

	项目地
	02:00
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	
	08:00
	0.01
	0.03
	0.01
	0.01
	0.03
	0.02
	0.02

	
	14:00
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.01
	0.02

	
	20:00
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02

	项目地下风向300m
	02:00
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.04
	0.03
	0.02

	
	08:00
	0.03
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	0.03
	0.03

	
	14:00
	0.03
	0.02
	0.04
	0.03
	0.03
	0.04
	0.04

	
	20:00
	0.04
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03

	备注
	＜—表示该指标检测结果低于方法检出限


表4.2-6   硫化氢监测结果（单位：mg/m3）

	检测

点位
	采样

时间
	01月20日
	01月21日
	01月22日
	01月23日
	01月24日
	01月25日
	01月26日

	项目地上风向200m
	02:00
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002

	
	08:00
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002

	
	14:00
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002

	
	20:00
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002

	项目地
	02:00
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002

	
	08:00
	0.003
	0.002
	0.003
	0.003
	0.003
	0.002
	0.002

	
	14:00
	0.002
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	
	20:00
	0.002
	0.002
	0.003
	0.003
	0.003
	0.002
	0.003

	项目地下风向300m
	02:00
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.003
	0.002
	0.003

	
	08:00
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002

	
	14:00
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002

	
	20:00
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002

	备注
	＜—表示该指标检测结果低于方法检出限


表4.2-7   臭气浓度监测结果

	检测

点位
	采样

时间
	01月20日
	01月21日
	01月22日
	01月23日
	01月24日
	01月25日
	01月26日

	项目地上风向200m
	02:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	08:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	14:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	20:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	项目地
	02:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	08:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	14:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	20:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	项目地下风向300m
	02:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	08:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	14:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	
	20:00
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10

	备注
	＜—表示该指标检测结果低于方法检出限


项目区特征因子非甲烷总烃引用《安徽凤台经济开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》监测结果，监测点位位于凤台县经济开发区综合园管委会新楼，监测因子为非甲烷总烃。
表4.2-8监测点位及监测因子一览表

	监测点位
	监测因子
	相对厂界方位
	相对厂界距离/m
	浓度范围（mg/m3）

	凤台县经济开发区综合园管委会新楼
	非甲烷总烃
	SE
	3500
	0.37~0.53


6、补充监测评价

（1）评价方法

本次环境空气质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下：

[image: image21.wmf]i

i

oi

C

I

C

=


式中：Ii —i污染物的单因子污染指数；

      Ci —i污染物的实测浓度，mg/Nm3；

      COi —i污染物的评价标准，mg/Nm3。

当Ii≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。

（2）评价结果

表4.2-9  大气监测评价结果一览表（µg/m3）

	监测点位
	污染物
	平均

时间
	评价标准

（µg/m3）
	浓度范围

（µg/m3）
	最大浓度占标率
	超标率

%
	达标情况

	G1
	H2S
	小时平均浓度
	10
	2~3
	0.3
	/
	达标

	
	NH3
	
	200
	10L~10
	0.05
	/
	达标

	G2
	H2S
	
	10
	2~3
	0.3
	/
	达标

	
	NH3
	
	200
	10~30
	0.15
	/
	达标

	G3
	H2S
	
	10
	2~3
	0.3
	/
	达标

	
	NH3
	
	200
	20 ~40
	0.2
	/
	达标

	/
	NMHC
	
	2000
	370~530
	0.265
	/
	达标


根据以上评价结果可知，区域内各点位的氨及硫化氢均满足相应的质量标准要求；臭气浓度监测结果表明项目区臭气浓度本底值较低。

4.2.2 地表水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。

1、环境质量公报数据

本项目采用淮南市生态环境局公开发布的《2024年淮南市环境质量状况公报》数据，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，IV类水质比例8.3%，总体水质状况优。

8个国控断面中优良水质比例为87.5%，IV类水质比例12.5%，水质总体状况良好;11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。
河流:全市辖区内淮河干流水质状况为优，永幸河和丁家沟水质状况为优，西河、东淝河、架河、泥河、万小河、瓦西干渠、陡涧河和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。其中黄圩和丁家沟河口断面水质均有所好转(II类→I类)，五里闸(II类→Ш类)和西淝河闸下(I类→Ⅲ类)水质均有所下降，其他断面水质保持稳定。
2、近三年统计数据

根据淮南市生态环境局发布的水环境质量月报数据，架河近三年的水质情况统计如下：

表4.2-10   主管部门发布地表水水环境状况信息统计一览表

	年份
	水质

管理

目标
	水质

代表

断面
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12
	小计

	
	
	
	水质类别
	是

否

达

标
	水质类别
	是

否

达

标
	水

质

类

别
	是

否

达

标
	水

质

类

别
	是

否

达

标
	水质类别
	是

否

达

标
	水

质

类

别
	是

否

达

标
	水

质

类

别
	是

否

达

标
	水

质

类

别
	是

否

达

标
	水

质

类

别
	是

否

达

标
	水

质

类

别
	是

否

达

标
	水质

类别
	是否

达标
	水质

类别
	是否达标
	监测

次数
	达标

次数
	达

标

率

	2023
	Ⅲ
	架河入淮口
	Ⅳ
	不达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅳ
	不达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	11
	11
	92%

	2024
	
	
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅳ
	不达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	11
	11
	92%

	2025
	
	
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	Ⅲ
	达标
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	100%


根据统计数据可知，架河入淮口断面总体水质较好，近三年年存在超标现象，主要是由于降水较少，河流流量较小，藻类等繁殖造成；但随着相关水污染防治措施的实施，水质情况良好。

3、补充监测数据

（1）监测结果
本次环评为了调查项目区所在的河流的水质情况，引用位于本项目西北侧3.2km处的《凤台县新港综合码头疏港公路项目环境影响报告书》中的监测数据，该项目相关的水体为架河，监测点位位于本项目西北侧3.2km处，监测结果如下：
表4.2-11   架河地表水监测一览表   单位：mg/L（pH无量纲）

	检测断面
	采样

日期
	pH
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	石油类
	BOD5

	W1（架河）
	2023.3.24
	6.7（9.3℃）
	15
	0.542
	0.04
	0.84
	<0.01
	2.4

	
	2023.3.25
	6.8（9.5℃）
	18
	0.587
	0.05
	0.98
	<0.01
	2.9

	
	2023.3.26
	6.7（12.3℃）
	16
	0.602
	0.04
	0.91
	<0.01
	2.1


（2）地表水监测评价

①评价方法

采用单因子标准指数法，单因子指数法的计算公式为：

[image: image22.wmf]ij

ij

i

C

S

C

=


pH值标准指数计算公式为：


[image: image23.wmf]sd

j

pH

pH

pH

S

j

-

-

=

0

.

7

0

.

7

         (
[image: image24.wmf]pH

≤7.0时)

[image: image25.wmf]7.0

7.0

j

j

pH

su

pH

S

pH

-

=

-

         (
[image: image26.wmf]pH

＞7.0时)

式中： Sij ———— i因子在j断面的单项标准指数；

       Cij———— i因子在j断面的浓度(mg/L)；

       Ci ———— i因子的评价标准限值(mg/L)；

SpHj———— pH在j断面的标准指数；

pHj———— 在j断面的pH值；

pHsd ————pH的评价标准下限值；

pHsu ————pH的评价标准上限值。

②评价结果
表4.2-12   监测结果评价一览表
	监测断面
	采样日期
	pH
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮
	石油类
	BOD5

	W1（架河）
	2023.3.24
	0.3
	0.75
	0.542
	0.2
	0.84
	0.2
	0.6

	
	2023.3.25
	0.2
	0.9
	0.587
	0.25
	0.98
	0.2
	0.725

	
	2023.3.26
	0.3
	0.8
	0.602
	0.2
	0.91
	0.2
	0.525


监测结果表明，监测期间架河水环境质量较好，各项指标监测结果均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

4.2.3土壤环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（生态环境部公告，公告2018 年第38号）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，项目行业类别为其他行业，为了了解区域土壤环境质量现状，本次环评对区域的土壤环境质量进行了监测。
1、监测点位

本次环评监测监测点位位于项目区内，布设3个土壤监测点，监测点位置详见下表。
表4.2-13   大气监测点位一览表

	点位

编号
	点位名称
	监测深度
	监测因子
	监测频率

	1
	项目区内T1
	0~0.2m
	pH、铜、镍、铅、镉、砷、汞、六价铬、挥发性有机物（27种）、半挥发性有机物（11种）
	1次/天，
监测2天

	2
	项目区内T2
	0~0.2m
	
	

	3
	项目区内T3
	0~0.2m
	
	


[image: image27.png]



图4.2-2 土壤监测点位图

2、监测因子

监测基础45项因子：铅、镉、汞、砷、镍、铬（六价）、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、二氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚并〔1，2，3-c，d〕芘、萘），记录采样位置经纬度信息、采样深度等信息。
3、监测时间

2024年1月31日~2024年2月1日，监测2天，每天监测一次。

4、监测结果
表4.2-14   土壤监测结果一览表
	项目名称
	单位
	采样结果
	标准值

（GB36600-2018）

	
	
	01.31
	02.01
	

	
	
	T1
	T2
	T3
	T1
	T2
	T3
	

	pH
	无量纲
	6.11
	6.87
	6.62
	6.15
	6.97
	6.54
	/

	重

金

属
	铜
	mg/kg
	23
	21
	17
	22
	21
	19
	18000

	
	砷
	mg/kg
	0.513
	0.714
	0.930
	0.614
	0.757
	0.861
	60

	
	汞
	mg/kg
	0.129
	0.090
	0.068
	0.113
	0.094
	0.063
	38

	
	镉
	mg/kg
	0.37
	0.41
	0.29
	0.39
	0.38
	0.24
	60

	
	铅
	mg/kg
	26
	30
	28
	30
	37
	41
	800

	
	镍
	mg/kg
	44
	51
	48
	40
	53
	43
	900

	
	铬（六价）
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5.7

	挥

发

性

有

机

物
	氯甲烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	37

	
	氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.43

	
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	66

	
	二氯甲烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	616

	
	反式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	54

	
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	9

	
	顺式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	596

	
	氯仿
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.9

	
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	840

	
	四氯化碳
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8

	
	苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	4

	
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	9

	
	三氯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8

	
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	5

	
	甲苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1200

	
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.8

	
	四氯乙烯
	mg/kg
	0.024
	0.013
	0.007
	0.013
	0.024
	0.024
	53

	
	氯苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	270

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	10

	
	乙苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	28

	
	间，对-二甲苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	570

	
	邻-二甲苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	640

	
	苯乙烯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1290

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	6.8

	
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.5

	
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	20

	
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	560

	半

挥

发

性

有

机

物
	苯胺
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	260

	
	2-氯酚
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	2256

	
	硝基苯
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	76

	
	萘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	70

	
	苯并(a)蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15

	
	䓛
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1293

	
	苯并(b)荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15

	
	苯并(k)荧蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	151

	
	苯并(a)芘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5

	
	茚并(1,2,3-cd)芘
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	15

	
	二苯并(a,h)蒽
	mg/kg
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	1.5


由监测结果可知，项目区所有因子的现状监测结果均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤污染风险筛选值，区域土壤环境质量较好。

4.2.4声环境质量现状评价

1、噪声监测布点

为了解区域内的噪声背景，本次声环境质量现状监测共布设4个监测点位，具体点位设置见下表。

表4.2-15 噪声监测布点一览表

	编 号
	监 测 点 位 置
	布 点 理 由

	1#
	项目区东场界
	场界现状噪声

	2#
	项目区南场界
	场界现状噪声

	3#
	项目区西场界
	场界现状噪声

	4#
	项目区北场界
	场界现状噪声


[image: image28.png]



图4.2-3 噪声监测点位图

2、监测时间、频率

本次监测时间为2024年1月31日~2月1日，测量分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～06:00）进行，每个测点在规定时间中的昼间和夜间各测二次。测量方法按环境噪声监测技术规范规定进行，噪声测量值为A声级，用等效连续A声级Leq作为评价量，并在交通噪声监测中同时监测车流量。噪声测量仪器为精度在II级以上的声级计或环境噪声自动监测仪，其性能符合《声级计电声性能及测试方法》（GB3875—83）之规定，在测量前需进行仪器校准。测量在无雨、风力小于四级（〈5.5m/s〉条件下测量,测量时传声器加风罩。

3、监测方法

依据《声环境质量标准》(GB3096—2008)有关规定执行。

4、监测结果及评价

评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，监测结果及评价结果详见下表。

表4.2-16 噪声监测结果一览表

	测点

编号
	测点

名称
	监测时间
	监测结果
	是否达标

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	厂界东
	2024.01.31
	54
	45
	达标
	达标

	2
	厂界南
	
	53
	43
	达标
	达标

	3
	厂界西
	
	55
	45
	达标
	达标

	4
	厂界北
	
	51
	42
	达标
	达标

	1
	厂界东
	2024.02.01
	56
	45
	达标
	达标

	2
	厂界南
	
	53
	43
	达标
	达标

	3
	厂界西
	
	55
	42
	达标
	达标

	4
	厂界北
	
	53
	42
	达标
	达标


由监测结果可知项目区各场界声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求。

4.2.5 地下水环境质量现状调查与评价

1、监测点布设

为了调查区域地下水环境质量现状，本次评价在区域布设了3个监测点，具体监测点位详见表4.2-17。

表4.2-17   地下水监测点位一览表

	序号
	监测点位置
	监测项目
	备注

	1
	项目区1#
	水质
	

	2
	项目区2#
	水质
	

	3
	项目区3#
	水质
	


[image: image29.png]



图4.2-4 地下水监测点位图

2、监测项目

本次地下水环境现状监测项目为pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸根（以N计）、硫酸根、氟离子、氯离子、碳酸根、碳酸氢根、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、钙、镁、钾、钠、菌落总数、总大肠菌群等23项指标。

3、监测方法

表4.2-18  地下水监测方法一览表

	项目名称
	分析方法
	检出限

	pH
	水质 pH 值的测定电极法 HJ1147-2020
	0.1
（无量纲）

	NH3-N
	HJ535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	0.025mg/L

	总硬度
	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分： 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023
	1.0mg/L

	溶解性总固体
	
	—

	高锰酸盐指数
	水质 高锰酸盐指数的测定GB11892- 1989
	0.5mg/L

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009
	0.025mg/L

	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法 GB7493- 1987
	0.003mg/L

	硝酸根（以N计）
	水质无机阴离子(F- 、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42- ）的测定 离子色谱法HJ84-2016
	0.004mg/L

	硫酸根
	
	0.018mg/L

	氟离子
	
	0.006mg/L

	氯离子
	
	0.007mg/L

	碳酸根
	地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法DZ/T0064.49-2021
	5mg/L

	碳酸氢根
	
	5mg/L

	铬（六价）
	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分： 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023二苯碳酰二肼分光光度法
	0.004mg/L

	铅
	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分： 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023无火焰原子吸收分光光度法
	2.5μg/L

	镉
	
	0.5μg/L

	铁
	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分： 金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023火焰原子吸收分光光度法
	0.08mg/L

	锰
	
	0.03mg/L


4、监测时间及频次

本次环评委托安徽澳林检测技术有限公司于2024年1月31日至2月1日进行了连续2天采样。

5、监测结果

表4.2-19 地下水监测结果一览表   单位：mg/L（pH无量纲）

	项目名称
	采样日期
	检测结果（mg/L）

	
	
	1#
	2#
	3#

	pH（无量纲）
	2024.01.31
	7.7[水温：10.6℃]
	7.9[水温：10.9℃]
	7.8[水温：10.3℃]

	
	2024.02.01
	7.6[水温：10.8℃]
	7.8[水温：10.6℃]
	7.7[水温：10.9℃]

	总硬度
	2024.01.31
	240
	237
	249

	
	2024.02.01
	245
	239
	248

	溶解性总固体
	2024.01.31
	599
	542
	684

	
	2024.02.01
	611
	533
	682

	高锰酸盐指数
	2024.01.31
	1.1
	1.0
	1.0

	
	2024.02.01
	1.2
	1.0
	1.0

	氨氮
	2024.01.31
	0.494
	0.439
	0.334

	
	2024.02.01
	0.482
	0.425
	0.361

	亚硝酸盐氮
	2024.01.31
	0.016
	0.014
	0.013

	
	2024.02.01
	0.016
	0.014
	0.014

	硝酸根（以N计）
	2024.01.31
	0.040
	0.020
	0.022

	
	2024.02.01
	0.027
	0.024
	0.020

	硫酸根
	2024.01.31
	42.3
	42.7
	43.5

	
	2024.02.01
	42.8
	43.9
	42.9

	氟离子
	2024.01.31
	0.588
	0.623
	0.625

	
	2024.02.01
	0.640
	0.635
	0.636

	氯离子
	2024.01.31
	152
	150
	151

	
	2024.02.01
	151
	158
	152

	碳酸根
	2024.01.31
	5L
	5L
	5L

	
	2024.02.01
	5L
	5L
	5L

	碳酸氢根
	2024.01.31
	443
	460
	449

	
	2024.02.01
	434
	437
	454

	铬（六价）
	2024.01.31
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	2024.02.01
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	铅(μg/L)
	2024.01.31
	6.8
	5.8
	2.7

	
	2024.02.01
	3.1
	2.5L
	2.5L

	镉(μg/L)
	2024.01.31
	2.3
	2.3
	2.1

	
	2024.02.01
	2.4
	2.1
	2.0

	铁
	2024.01.31
	0.22
	0.08L
	0.08L

	
	2024.02.01
	0.21
	0.08L
	0.08L

	锰
	2024.01.31
	0.04
	0.04
	0.05

	
	2024.02.01
	0.04
	0.05
	0.04

	钙
	2024.01.31
	60.0
	57.7
	55.0

	
	2024.02.01
	61.0
	59.7
	54.3

	镁
	2024.01.31
	14.2
	15.3
	14.4

	
	2024.02.01
	15.0
	13.4
	14.1

	钾
	2024.01.31
	1.14
	0.92
	0.97

	
	2024.02.01
	0.86
	0.91
	0.95

	钠
	2024.01.31
	72.8
	85.8
	75.6

	
	2024.02.01
	85.7
	75.9
	73.4

	菌落总数(CFU/mL)
	2024.01.31
	47
	62
	53

	
	2024.02.01
	41
	46
	58

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	2024.01.31
	2L
	2L
	2L

	
	2024.02.01
	2L
	2L
	2L

	备注
	“L”表示低于检出限


6、地下水监测评价

（1）评价方法

评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。评价方法采用单因子标准指数法，其标准指数计算公式：

[image: image30.jpg]



式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

      Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/l；

      Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/l；

对于评价标准为区间值的水质因子（如PH值），其标准指数计算公式：

[image: image31.jpg]PH <1

PH =71





式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH的监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；
pHsd—标准中pH的下限值；

（2）评价结果

表4.2-20  地下水监测评价一览表

	项目名称
	采样日期
	检测结果（mg/L）

	
	
	1#
	2#
	3#

	pH（无量纲）
	2024.01.31
	0.6
	0.7
	0.65

	
	2024.02.01
	0.55
	0.65
	0.6

	总硬度
	2024.01.31
	0.53
	0.53
	0.55

	
	2024.02.01
	0.54
	0.53
	0.55

	溶解性总固体
	2024.01.31
	0.60
	0.54
	0.68

	
	2024.02.01
	0.61
	0.53
	0.68

	高锰酸盐指数
	2024.01.31
	0.37
	0.33
	0.33

	
	2024.02.01
	0.40
	0.33
	0.33

	氨氮
	2024.01.31
	0.99
	0.88
	0.67

	
	2024.02.01
	0.96
	0.85
	0.72

	亚硝酸盐氮
	2024.01.31
	0.02
	0.01
	0.01

	
	2024.02.01
	0.02
	0.01
	0.01

	硝酸根（以N计）
	2024.01.31
	0.00
	0.00
	0.00

	
	2024.02.01
	0.00
	0.00
	0.00

	硫酸根
	2024.01.31
	0.17
	0.17
	0.17

	
	2024.02.01
	0.17
	0.18
	0.17

	氟离子
	2024.01.31
	0.59
	0.62
	0.63

	
	2024.02.01
	0.64
	0.64
	0.64

	氯离子
	2024.01.31
	0.61
	0.60
	0.60

	
	2024.02.01
	0.60
	0.63
	0.61

	铬（六价）
	2024.01.31
	0
	0
	0

	
	2024.02.01
	0
	0
	0

	铅(μg/L)
	2024.01.31
	0.68
	0.58
	0.27

	
	2024.02.01
	0.31
	0
	0

	镉(μg/L)
	2024.01.31
	0.46
	0.46
	0.42

	
	2024.02.01
	0.48
	0.42
	0.40

	铁
	2024.01.31
	0.73
	0
	0

	
	2024.02.01
	0.70
	0
	0

	锰
	2024.01.31
	0.40
	0.40
	0.50

	
	2024.02.01
	0.40
	0.50
	0.40

	菌落总数(CFU/mL)
	2024.01.31
	0.47
	0.62
	0.53

	
	2024.02.01
	0.41
	0.46
	0.58

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	2024.01.31
	0
	0
	0

	
	2024.02.01
	0
	0
	0

	备注
	“L”表示低于检出限


评价结果表明，监测期间各监测点监测结果均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。

4.2.6生态环境现状调查及评价
1、生态功能定位
根据《安徽省生态功能区划》，本项目位于I 3-3淮南农业与城镇生态功能区。该生态功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及风阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇，面积2098 km2，该生态功能区是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。
[image: image32.jpg]ZHEESERIE

] —ax
[ —8K
] =4x
[ AR ERESK

TR R RAL R L £ STER

11-1 552 PR SRR LSRR

[1-2 ms LA f

ER

11-3 RWER MAHR L SHERPESHRER

114 A2 FRFIER U LA RER
11-5 MRKE FRERLERHER
12 L FRR L S HE R
12-1 BB 8 TR BAER L £ A REE
12-2 SRBB 8 FRBAER L £ AN RER
12-3 ifedb F AR R AR L ESHHER
13 AR TR S RUESHAR
13-1 B AR HOK T B A R THRE R,
132

13-3 EAR L SERESHEE
13-4 BHGRE S HBR Y A BPRER
13-5 #e3

DL R SR
1 RFER MR U DR
U1-1 ERMKEBROR L AR

T RER S L £ SR
LIS RS LRiTER i 30510 i
-1
T1-2 RO B LMk RS 5k L RIS AR
o2

012
12 TSRS EMRIUESTR -1
112-13T; °s W2-2 EEEHE U ERA LIS EHRE
12-2iT#4 5 1123 RAEURIRIP Sk £ RIS LA IRER )
13 RAFFERUESEE V BB EB SR
031 BT RFAKFIR SR AR VIRTERESE \\‘« nﬁ .’Qf iy
113-2 HH0E ERTRRY &R V1 BRI AR LSS TR - 5
113-3 REFERBRPSRUESHRE IV1-1 K BIULIR LB R b 4 A T RE R V12 RiEREERLS AT RIFESDRE
114 MHZBRUSHALSTR N1-2 LI BBk £RH SEMRP EBHEE V2 RU-RE LR EBTR
[4-1 TRHUH 2R 3D FE B 55 SRR M A AT E R V2 TR RORI 5 T AR T K ;;—; RERBRRRIA SRULES R
14-2 .. N2-1 - +
114-3 AT RBR U EFDRE V2-2 RE-RRHTIR & SR PE SRR V23 RU-RE U RRS X LB R SHARER ESHRE
T14~4 HOBMIE T RE IV3 BT RS RR A SRR E TR V2-4 BRI R RIAE £ SRR E S TR
115 AL R BTE B R Y ST V3-1 MEMRFEFR & ANRE V3 FRIL L #RRA SR
05-1 MEBTEDERHBRLESIRE V32 - BRUHRE SR V31 BRAULHALRIBESHIER
152 V33 BRERRY SRGRPETHRE V32 5

6-1 REEESTHEER X E
89




图4.2-5安徽省生态功能区划图
根据现场调查，项目场地现状长满杂草，基地区域内陆生草本植物以狗尾巴草、车前草、白茅等为优势种，无高大树木，无国家重点保护野生植物。评价区内没有国家重点保护野生动物及其栖息地分布的纪录。鸟类和兽类是本区动物主要种类，种类、数量相对较多，按照鸟类不同季节的留侯情况，鸟类多为夏候鸟，为本区鸟类的基本种群。哺乳类动物中，兽类以啮齿动物占优势，其中小家鼠数量较多，为优势种群，此外有青蛙等动物。

2、淮河长吻鮠国家级水产种质资源保护区生态环境现状
（1）保护区概况
与本项目相关的生态环境保护目标为淮河长吻鮠国家级水产种质资源保护区，淮南长吻鮠（淮王鱼）国家级水产种质资源保护区位于安徽省淮南市凤台县境内，该保护区于2011年12月由原农业部公告第1684号文批准成立（农业部第五批公告），总面积 1000 公顷，其中核心区面积 300 公顷，实验区面积 700 公顷，保护区位于安徽省淮南市凤台县李冲回族乡茅仙洞下至淮南市潘集区平圩镇淮河大桥段的淮河水域，全长 30 公里。
淮河长吻鮠(淮王鱼)国家级水产种质资源保护区核心区水域长度为 10 公里，面积 300 公顷，核心区特别保护期为每年4月1日—6月30日（其中峡山口全年禁止捕捞），2020年1月1日开始保护区全年禁捕。范围包括淮河西岸李冲回族乡石湾村耕地下（116°44′30″E，32°37′39″N）、峡山口西岸（116°41′46″E，32°40′25″N）、西淝河入淮口（116°41′25″E，32°41′17″N）、谢郢村下淮河北岸（116°42′05″E，32°42′05″N）、凤台淮河大桥西端（116°43′29″E，32°42′22″N）、凤台淮河大桥东端（116°43′49″E，32°42′24″N）、魏台孜淮河南岸（116°43′30″E，32°41′25″N）、峡山口东岸半个山（116°41′48″E，32°41′35″N），茅仙洞下淮河东岸（116°44′45″E，32°37′30″N）9个拐点顺序连线所围的水域。

实验区水域总长度为20公里，水域面积700公顷，范围由凤台淮河大桥西端（116°43′29″E，32°42′22″N）、三里湾（116°43′56″E，32°44′45″N）、曹岗村下（116°50′37″E，32°41′40″N）、下六坊东北角对岸（116°54′53″E，32°40′00″N）、平圩淮河大桥北端（116°55′50″E，32°40′35″N）、平圩淮河大桥南端（116°55′52″E，32°40′25″N）、石头埠耿皇村淮河南岸（116°53′55″E，32°37′50″N）八公山孔集下皮叉路（116°49′10″E，32°41′55″N），凤台大山镇下淮河分叉口（116°45′30″E，32°43′20″N）凤台淮河大桥东端（116°43′49″E，32°42′24″N）10个点范围内的水域（不包括上六坊、下六坊行蓄洪区土地）。主要保护对象是长吻鮠、瓦氏黄颡鱼，其他保护物种包括细尾鮠、黄颡鱼、鲤、长春鳊等鱼类。

[image: image33.png]



图4.2-6 项目与淮河长吻鮠国家级水产种质资源保护区的位置关系图
根据保护区的相关规划要求，核心区特别保护期为每年 4 月 1 日~6 月 30 日（其中峡山口全年禁止捕捞），此时期正值保护对象的繁殖期，幼鱼生长期等生长繁育关键时期，对其加以重点保护，未经农业部或省（自治区、直辖市）人民政府渔业行政主管部门批准，区内禁止从事任何可能损害或影响保护对象及其生存环境的活动。本次规划园区邻近的淮河干流水域为实验区，不涉及保护区的核心区。根据保护区的相关规划要求，实验区内在农业部或省（自治区、直辖市）人民政府渔业行政主管部门的统一规划和指导下，可有计划地开展以恢复资源和修复水域生态环境为主要目的水生生物资源增殖、科学研究和适度捕捞活动。
（2）保护区资源概况
保护区在安徽中北部地区具有典型性和代表性。保护区生物多样性较为丰富，种类繁多，水生生态系统结构完整。保护区浮游植物多为常见种，其种类和数量因各水域环境条件不同而有差异，根据2020~2022年调查结果，共鉴定出浮游植物8门75属170种（包括变种和变型），以绿藻门、硅藻门和蓝藻门居多。主要优势种为假鱼腥藻属、梅尼小环藻、尖尾蓝隐藻和丝藻等。共鉴定出浮游动物4门105属种（包括变种和变型），以原生动物和轮虫居多。主要优势种为王氏似铃壳虫、螺形龟甲轮虫和针簇多肢轮虫等。共采集到大型底栖动物3门7纲11目20科69属（种）。分析显示，环节动物门有22属（种），均占底栖动物总属（种）类的31.88%；软体动物门有24属（种），占底栖动物属（种）类的34.78%；节肢动物门有23属（种），占底栖动物属（种）类的33.33%。优势种共有8属（种），主要以软体动物门-瓣鳃纲-真瓣鳃目-蚬科-河蚬、环节动物门-寡毛纲-颤蚓目-颤蚓科-水丝蚓属和软体动物门-腹足纲-中腹足目-田螺科-环棱螺属为主。
（3）生态现状调查
根据中国水产科学研究院淡水渔业研究中心编制的《淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区总体规划（2023-2032年）》，保护区生态环境情况如下。
1）浮游植物群落现状
①浮游植物物种组成
保护区共鉴定出7门57种（属）（包括变种和变型）。从藻类组成上看，绿藻门物种数最多，为25种（属），占浮游植物总种数的43.9%；硅藻门15种（属），占26.3%；蓝藻门8种（属），占14.0%；隐藻门和裸藻门均为3种（属），各占5.3%；甲藻门2种（属），占3.5%；金藻门1种（属），占1.8%。
繁殖期：共鉴定出浮游植物6门35种（属）（包括变种和变型）。从物种组成上看，绿藻门物种数最多，共14种（属），占浮游植物总物种数的40.0%；其次为硅藻门，共10种（属），占28.6%；蓝藻门7种（属），占20.0%；裸藻门2种（属），占5.7%；隐藻门和甲藻门均1种（属），各占2.9%。

索饵期：共鉴定出浮游植物7门42种（属）（包括变种和变型）。从物种组成上看，绿藻门物种数最多，共20种（属），占浮游植物总物种数的47.6%；其次为硅藻门，共10种（属），占23.8%；蓝藻门5种（属），占11.9%；隐藻门3种，占7.1%；甲藻门2种（属），占4.8%；金藻门和裸藻门均1种（属），各占2.4%。
②浮游植物群落优势种
淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物的优势种共3种（属），分别为微囊藻属（Microcystis sp.）、假鱼腥藻属（Pseudanabaena sp.）和梅尼小环藻（Cyclotella meneghiniana），其优势度分别为0.511、0.065和0.073。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物的优势种共2种（属），分别为微囊藻属和假鱼腥藻属，其优势度分别为0.716和0.126。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物的优势种共6种（属），分别为微囊藻属、细小平裂藻、针杆藻属（Synedra sp.）、梅尼小环藻、啮蚀隐藻（Cryptomonas erosa）、衣藻属（Chlamydomonas sp.），优势度为0.035、0.116、0.039、0.215、0.027和0.021。
③浮游植物现存量
资源密度：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物资源密度变幅为1.92×106-9.08×106 cells./L，均值为4.07×106 cells./L。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物资源密度变幅为2.31×106-9.08×106 cells./L，均值为5.69×106 cells./L。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物资源密度变幅为1.92×106-2.96×106 cells./L，均值为2.44×106 cells./L。

生物量：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物生物量变幅为0.33-1.28 mg/L，均值为0.95 mg/L。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物生物量变幅为0.33-1.11 mg/L，均值为0.72 mg/L。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物生物量变幅为1.10-1.28 mg/L，均值为1.19 mg/L。
④游植物群落多样性
淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物香农多样性指数为2.11，均匀度指数为0.52，丰富度指数为3.11，优势度指数为0.71。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物香农多样性指数为1.21，均匀度指数为0.34，丰富度指数为1.96，优势度指数为0.47。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物香农多样性指数为2.81，均匀度指数为0.76，丰富度指数为2.42，优势度指数为0.89。
2）浮游动物群落现状
①浮游动物物种组成
淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区共鉴定出浮游动物13属21种（属）（包括变种和变型）。

从物种组成上看，轮虫类物种数最多，共8种（属），占浮游动物总种数的38.1%；原生动物6种（属），占28.6%；桡足类4种（属），占19.1%；枝角类3种，占14.3%。

繁殖期：共鉴定出浮游动物共17种（属）（包括变种和变型）。从物种组成上看，原生动物和轮虫类物种数最多，均5种（属），各占浮游动物总种数的29.4%；其次为枝角类4种（属），占23.5%；枝角类3种，占17.6%。

索饵期：共鉴定出浮游动物11种（属）（包括变种和变型）。从物种组成上看，轮虫类物种数最多，共5种（属），占浮游动物总种数的45.5%；桡足类3种（属），占27.3%；枝角类2种，占18.2%；原生动物为1种，占9.1%。
②浮游动物群落优势种
淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物优势种共3种，分别为江苏似铃壳虫（Tintinnopsis kiangsuensis）、螺形龟甲轮虫（Keratella cochlearis）和针簇多肢轮虫（Polyarthra trigla），优势度分别为0.034、0.028和0.051。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物优势种共4种，分别为江苏似铃壳虫、螺形龟甲轮虫、针簇多肢轮虫和等刺异尾轮虫（Trichocerca similis），优势度分别为0.123、0.020、0.020和0.020。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物优势种共4种（属），分别为王氏拟铃壳虫（Tintinnopsis wangi）、螺形龟甲轮虫、针簇多肢轮虫和轮虫属（Rotifera sp2），优势度分别为0.051、0.038、0.102和0.051。
③资源密度

淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物资源密度变幅为27-323 ind./L，均值为195 ind./L。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物资源密度变幅为111-323 ind./L，均值为217 ind./L。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物资源密度变幅为27-321 ind./L，均值为174 ind./L。

生物量：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物生物量变幅为0.0046-0.36 mg/L，均值为0.19 mg/L。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物生物量变幅为0.13-0.25 mg/L，均值为0.19 mg/L。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游植物生物量变幅为0.0046-0.36 mg/L，均值为0.18 mg/L。
④浮游动物群落多样性
淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物香农多样性指数为2.43，均匀度指数为0.80，丰富度指数为2.58，优势度指数为0.89。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物香农多样性指数为2.23，均匀度指数为0.79，丰富度指数为2.23，优势度指数为0.87。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区浮游动物香农多样性指数为1.69，均匀度指数为0.70，丰富度指数为1.44，优势度指数为0.79。
3）底栖动物群落现状
①底栖动物物种组成

淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区共鉴定出底栖动物环节动物门（Annelida）、节肢动物门（Arthropoda）和软体动物门（Mollusca）3门5纲5目6科12种（属）。

从物种组成上看，环节动物门2纲2目2科5种（属），占底栖动物总物种数的41.7%；节肢动物门1纲1目1科4种（属），占比为33.3%；软体动物门2纲2目3科3种（属），占比为25.0%。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区共鉴定出底栖动物环节动物门、节肢动物门和软体动物门3门3纲3目4科6种（属）。从物种组成上看，环节动物门1纲1目1科3种（属），占底栖动物总物种数的50.0%；软体动物门1纲1目2科2种（属），占33.3%；节肢动物门1纲1目1科1种（属），占16.7%。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区共鉴定出底栖动物环节动物门、节肢动物门和软体动物门3门5纲5目6科11种（属）。从物种组成上看，环节动物门共2纲2目2科4种（属），占底栖动物总物种数的36.4%；节肢动物门1纲1目1科4种（属），占36.4%；软体动物门2纲2目3科3种（属），占27.3%。

②底栖动物群落优势种

淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物优势种共4种（属），分别为苏氏尾鰓蚓（Branchiura sowerbyi）、环棱螺属一种（Bellamya sp.）、多足摇蚊属一种（Polypedilum sp.）和齿斑摇蚊属一种（Stictochironomus sp.），优势度分别为0.027、0.401、0.036和0.023。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物优势种共2种（属），分别为环棱螺属一种和齿斑摇蚊属一种，优势度分别为0.219和0.104。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物优势种共3种（属），分别为苏氏尾鰓蚓、环棱螺属一种和多足摇蚊属一种，优势度分别为0.038、0.527和0.086。

③底栖动物现存量

资源密度：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物密度密度变幅为47-313 ind./m2，均值为172 ind./m2。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物资源密度变幅为47-60 ind./m2，均值为53 ind./m2。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物资源密度变幅为267-313 ind./m2，均值为290 ind./m2。

生物量：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物生物量变幅为0.31-483.03 g/m2，均值为240.57 g/m2。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物生物量变幅为0.31-82.86 g/m2，均值为41.59 g/m2。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物生物量变幅为396.07-483.03 g/m2，均值为439.55 g/m2。

④底栖动物群落多样性

淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物香农多样性指数为1.47，均匀度指数为0.59，丰富度指数为1.44，优势度指数为0.61。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物香农多样性指数为1.42，均匀度指数为0.79，丰富度指数为0.87，优势度指数为0.70。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区底栖动物香农多样性指数为1.36，均匀度指数为0.57，丰富度指数为1.34，优势度指数为0.57。
4）渔业资源现状
①物种组成

淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区共采集鱼类31种，甲壳类2种，隶属于6目7科26属。

繁殖期：共采集鱼类31种，甲壳类2种，隶属于6目7科26属；

索饵期：共采集鱼类21种，甲壳类1种，隶属于6目6科21属。

②群落结构

淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区鲤形目的物种数和重量占优势地位，分别占总量的75.8%和84.7%；尾数占优势地位的为十足目，为68.8%。

繁殖期：保护区鲤形目的物种数和重量占优势地位，分别占总量的75.8%和75.3%；十足目尾数占优势地位，占总量的68.1%。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区鲤形目的物种数和重量占优势地位，分别占77.3%和95.4%，十足目的尾数占优势地位，占72.5%。

③ 群落优势种

淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区生态优势度IRI指数大于1000的优势种共计4个，依次为日本沼虾、鲫、刀鲚和鳊等；IRI指数介于100至1000之间的常见种共计10个。

繁殖期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区生态优势度IRI指大于1000的优势种共计4个，依次为日本沼虾、鲫、刀鲚和鳊等；IRI指数介于100至1000之间的常见种共计11个。

索饵期：淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区生态优势度IRI指数大于1000的优势种共计4个，依次为日本沼虾、鲫、鳙和鲢等；IRI指数介于100至1000之间的常见种共计8个。

④群落多样性

淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区Shannon多样性指数（H'）为1.63；Margalef丰富度指数（R）为3.57；Pielou均匀度指数（E）为0.47；Simpson优势度指数（E）为0.63。

繁殖期：基于数量统计，淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区Shannon多样性指数（H'）为1.66；Margalef丰富度指数（R）为3.64；Pielou均匀度指数（E）为0.47；Simpson优势度指数（D）为0.65。

索饵期：基于数量统计，淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区Shannon多样性指数（H'）为1.23；Margalef丰富度指数（R）为2.92；Pielou均匀度指数（E）为0.40；Simpson优势度指数（D）为0.46。
5）重点保护水生野生动物
对照《国家重点保护水生野生动物名录（2021版）》和《安徽省重点保护野生动物名录》， 2022年淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区未采集到国家级和安徽省省级重点保护水生野生动物。
6）外来物种
2022年淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区未采集外来物种。
7）主要保护物种
淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区主要保护对象为长吻鮠、瓦氏黄颡鱼。
长吻鮠（Leiocassis longirostris）隶属于鲶形目，鲿科，鮠属。别名鮰鱼，江团，肥沱，肥王鱼。是中国特有的名贵经济鱼类之一。体延长，前部粗短，后部侧扁。头略大，后部隆起，不被皮膜所盖；上枕骨棘粗糙，裸露。吻颇尖且突出，锥形。口下位，呈弧形。唇肥厚。上颌突出于下颌。眼小，侧上位，眼缘不游离，被以皮膜。眼间隔宽，隆起。鼻须位于后鼻孔前缘，后端达眼前缘。鳃孔大。鳃盖膜不与鳃峡相连。鳃耙细小。体光滑无鳞。背鳍短，骨质硬刺前缘光滑，后缘具锯齿；其硬刺长于胸鳍硬刺，起点位于胸鳍后端之垂直上方。脂鳍短，基部位于背鳍基后端至尾鳍基中央偏后。臀鳍起点位于脂鳍起点之后，至尾鳍基的距离与至胸鳍后端几相等。胸鳍侧下位，硬刺后缘有锯齿。腹鳍小，起点位于背鳍基后端之垂直下方稍后，距胸鳍基后端大于距臀鳍起点。肛门约位臀鳍起点至腹鳍基后端的中点。尾鳍深分叉，上、下叶等长，末端稍钝。体粉红色，背部暗灰，腹部色浅。头及体侧具不规则的紫灰色斑块。各鳍灰黄色。常在水流较缓、水深且石块多的河湾水域里生活。白天多潜伏于水底或石缝内，夜间外出寻食。觅食时也在水体的中、下层活动；冬季多在干流深水处多砾石的夹缝中越冬。主要以水生昆虫及其幼虫、甲壳类、小型软体动物和小型鱼类为食。分布于中国东部的辽河、淮河、长江、闽江至珠江等水系及朝鲜西部，以长江水系为主。
瓦氏黄颡鱼（Pelteobagrus vachelli）隶属于鲶形目鲿科黄颡鱼属，又称硬角黄腊丁、郎丝、江颡等。体延长，前部略圆，后部侧扁，尾柄略细长；头略短而纵扁，头顶有皮膜覆盖；口较小，下位，略呈弧形；背鳍位前，骨质硬刺前缘光滑，后缘具弱锯齿，长于胸鳍硬刺，起点距吻端小于距脂鳍起点；胸鳍侧下位，硬刺前缘光滑，后缘具强锯齿，后伸不达腹鳍；尾鳍深分叉，上、下叶末端圆钝，等长。活体背部灰褐色，体侧灰黄色，腹部浅黄；各鳍暗色，边缘略带灰黑色；尾鳍下叶边缘灰黑色。雄鱼一般比雌鱼大。主要分布于中国长江流域的干支流以及与长江相通的湖泊水体中。喜栖息于静水缓流中，营底栖生活。白天喜栖息于江河水体底层，夜间则游到水体浅滩觅食，对生态环境的适应能力较强。喜欢在弱光条件下集群摄食和活动。杂食性偏肉食性，主要摄食枝角类、桡足类、摇蚊幼虫、水蚯蚓、螺蛳、小虾、小鱼、鱼卵、苦菜叶、马来眼子菜叶、聚草叶、植物须根和腐屑。三龄全部性成熟。繁殖季节为5月下旬至6月下旬，绝对怀卵量为1248—12417粒。受精卵呈圆球形，浅油黄色，沉性，卵膜透明且黏性较强，常沉于或黏附在水生植物茎须等物体上发育。
2022年监测期间，在保护区内通过其他捕获方式捕获长吻鮠5尾，总重4230 g。全长变幅为34-53 cm，均值为44.4 cm，体重变幅为370-1500 g，均值为846 g。据从淮南市农业综合行政执法支队了解，淮河淮南段渔民经常在保护区外捕获长吻鮠和瓦氏黄颡鱼。
5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响评价

5.1.1 施工期大气环境影响分析

项目施工期对大气环境影响最为显著的为施工扬尘，由于施工范围大，影响也较为明显。施工扬尘主要来自以下几个方面：

①土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的扬尘；

②建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

③搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；

④施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。

（1）车辆行驶扬尘

施工扬尘的影响范围与施工现场面积、施工管理水平、施工机械化程度和施工活动频率以及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

[image: image34.wmf]75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

=

P

W

v

Q


式中：Q——汽车行使的扬尘，kg/km·辆；

      V——汽车速度，km/h；

      W——汽车载重量，t；

      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆10吨卡车通过一段路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表5.1-1  不同车速和地面清洁程度下汽车扬尘量 单位：kg/辆·km

	     车速(km/hr)
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	1

	5
	0.05
	0.09
	0.12
	0.14
	0.17
	0.29

	10
	0.10
	0.17
	0.23
	0.29
	0.34
	0.57

	15
	0.15
	0.26
	0.35
	0.43
	0.51
	0.86

	25
	0.26
	0.43
	0.58
	0.72
	0.85
	1.44


由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

（2）风力扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放。在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1 (V50- V0 )3 e-1.023W
其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

      V50——距地面50m 处风速，m/s；

      V0——起尘风速，m/s；

      W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-2。

表5.1-2  不同粒径的沉降速度

	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


本项目的扬尘主要表现在项目建设区域的工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。

施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘会夹带大量的病原菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。此外，粉尘飘落在各种建筑物和树木树叶上，将会影响景观。

大气污染源粉尘，在施工中会在近距离内形成局部污染。根据类比调查，一般情况下，运输道路在正常气象条件下产生的扬尘所影响的范围在100m 以内，物料露天堆放和搅拌作业扬尘影响范围在50m~150m。运输车辆往来造成的地面扬尘、砂石料的装卸扬尘，其污染程度主要取决于风力因素。施工过程中，施工运输车辆行驶产生的扬尘，约占施工扬尘总量的60%，其扬尘量与道路路面及车辆行驶速度有关，随风速的增加，扬尘造成的污染程度和范围也将随之增强和扩大。
施工单位应合理安排施工运输作业，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，与交通管理部门协调，采取相应措施，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放，减小项目土建施工期产生的扬尘影响。根据现场勘查，项目周边500m范围内均无居民点、学校等敏感目标，故扬尘对周边环境影响较小。

本环评建议采纳如下污染防范措施：

①对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；行驶线路尽量避开居民区和城区。

②避免在大风天气下进行施工作业。

③在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，并对施工道路进行硬化处理，防止二次扬尘。

④对建筑垃圾及弃渣及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

⑤施工场地适时喷水加湿，在施工场地清理阶段，做到先洒水、后清扫。

5.1.2 施工期水环境影响分析

项目在施工期内所产生的泥沙、施工人员的生活污水及施工废水会随着施工场地的排水沟、地表径流进入附近的水体中，会对水体环境造成一定的影响。因此，必须要做好施工期废水的防治措施，避免施工废水对周水体水质产生影响。

（1）施工废水对水环境的影响

本项目使用商品混凝土，现场不设置混凝土搅拌。项目基础处理过程渗出水所含污染物浓度很低，收集后可回用做施工用水。

施工现场使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备在清洗维修过程中也会产生一定量的废水，其主要污染物为石油类和悬浮物，如不加处理直接排放将会对近水体水质产生影响。

施工期的废水严禁直接排入周边水域等水体，同时需要采取在这些水体和施工场地之间设立隔挡物，因施工废水中主要污染物为SS和石油类，可在施工场地建立临时隔油池和沉砂池，尽可能回用沉淀后的废水。

（2）施工生活污水

施工期施工人员生活用水量为550t，生活污水排放总量440t；主要污染物COD浓度300mg/L、BOD5浓度180mg/L、氨氮浓度30mg/L。生活污水临时化粪池处理后接入市政污水管网。
施工工地污水如不注意搞好导流、排放，一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，在污水进入地表水体后，其挟带的沙土可能会发生淤积、堵塞，影响水体，因而施工期必须采取相应的污水防治措施：

①施工期间生活污水、粪便污水经过化粪池处理。

②施工机械和车辆进行检修和清洗必须定时定点进行。清洗污水尽量循环利用，需外排时应进行隔渣、沉淀处理。

③施工场地内污水要做到有组织排放，不可随意排放，造成水土流失。

④建议建设单位对场地周边的堤围进行加固和防渗漏处理，防止在暴雨期间的地表径流和场地积水漫入排洪渠及周边水域。

综上所述，施工期生产废水和生活污水达标排放后，废水中的污染物含量很少，对周围水环境的影响不大，且随施工期结束而结束。

5.1.3施工期噪声环境影响分析

（1）施工噪声源强

施工期的噪声影响是短期的，施工期噪声主要为机械噪声，施工机械噪声见表5.1-3所示。

表5.1-3  主要施工机械设备噪声源强

	机械设备
	声级[dB(A)]
	机械设备
	声级[dB(A)]

	电锯、电刨
	100
	挖掘机
	90

	振捣棒
	87
	钻空机
	100

	切割机
	90
	推土机
	100

	振荡器
	95
	电钻
	95

	钻桩机
	100
	卷扬机
	80


在施工中往往是多台施工机械设备同时运行，这样设备产生的噪声便会叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。根据表5.1-5，施工机械噪声值最高为电锯、电刨等，达100dB(A)，机械噪声均在80dB(A)以上。从上述各噪声源特征值表可以看出，项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，项目对施工场界噪声达标以及施工期噪声对周围敏感目标影响分析评价。

（2）噪声影响计算

施工机械噪声影响预测可采用点声源扩散模型：

[image: image35.wmf])

lg(

20

1

2

1

2

r

r

L

L

-

=

 （r2>r1）

式中：L1、L2——分别为距声源r1、r2处的等效A 声级，dB(A)；

r1、r2——为接受点距源的距离（m）。

噪声随距离增加而衰减的量ΔL见表5.1-4。

表5.1-4  施工机械噪声衰减距离

	序号
	机械
	声级dB（A）

	
	
	10m
	20m
	40m
	50m
	100m
	150m
	200m
	300m

	1
	电锯
	80
	73.98
	67.96
	66.02
	60
	56.48
	53.98
	50.46

	2
	钻空机
	80
	73.98
	67.96
	66.02
	60
	56.48
	53.98
	50.46

	3
	钻桩机
	80
	73.98
	67.96
	66.02
	60
	56.48
	53.98
	50.46


由表可知，施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，离声源设备10～100m的距离仍可能超标。白天施工时，如不进行打桩作业，机械超标范围在100m内，也即在距离施工工地100m范围内的受体将受到施工噪声较明显的影响；若有打桩作业，打桩噪声超标范围达300m。

为保证施工期对周边居民的影响，必须采取以下措施，严格管理：

①合理安排作业时间：施工方应合理安排施工时间，钻孔、切割等强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（22:00～8:00）和中午（12:00～14:00）施工噪声扰民。

②材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

③尽量采用低噪声施工设备或带隔声、消声的设备，比如以液压工具代替气压工具。

④加强施工人员的管理和教育，对施工地设置掩蔽物，在高噪声设备周围设置隔声屏障。

⑤加强运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量与行车密度，建材等的运输尽量在白天进行，控制汽车鸣笛。

采取上述措施后，施工期间的场界噪声可以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。

5.1.4 施工期固体废物影响分析

建设项目施工期间固体废物有二：一是建筑垃圾，例如：包装袋、包装箱、碎木块等，二是生活垃圾。施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等，若不采取有效措施，随意堆放，可能造成腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局域大气环境，同时含有COD、BOD5和大肠杆菌等污染物还对周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员身体健康。因此，施工过程中采取生活垃圾定点堆放、及时收集到指定垃圾箱内，由环卫部门集中处置，避免二次污染。

施工期建筑垃圾以无机废物为主，包括施工下脚料，例如：弃土、废砖瓦、混凝土块、钢筋、木料、塑料、玻璃、电料等，还包括少量有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本不溶解，若处置不当，将影响景观环境，必须分类收集、回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运送到市政建筑垃圾填埋场处置。

生活垃圾按0.5kg/d·人计，施工人员按50个工人计，生活垃圾产生量25kg/d，应集中收集，委托当地环卫部门统一处置。

为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1）施工单位必须向有关部门提出申请，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。

（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

（3）选择弃土场不应占用农田，也不要靠近江河和水库，最好选择在山坳或低洼地带；弃土场的上游要设置导流沟。

5.1.5 施工期生态影响分析

1、对土地利用的影响
本工程施工期将导致2.84hm2的土地变为屠宰加工用地，根据现场踏勘，目前工程占地区主要为耕地，耕地减少对区域农业生产有一定不利影响。但项目占地面积较少，几乎不会对评价区土地利用产生影响。其占用耕地区域采用占补平衡和征地补偿的方式进行补偿。本项目的占地对土地利用的影响较小，不会改变项目区域的整体土地利用类型。
2、对植被的影响分析

(1)对自然植被的影响

在本项目的拟建区域内原生自然植被稀少，主要分布在沟渠边、田埂上和村庄闲散地，自然植被主要以草本植物(常见的有狗尾巴草、牛筋草、野蔷薇等)和灌木。根据现场调查，项目占地范围内无国家和省级重点保护植物和古树名木分布，因此不会对区域重点保护植物和古树名木造成不利影响。项目建设将造成评价区的各类自然植被永久消失，对当地自然生态系统造成一定影响。但影响面积十分有限，而且评价区内的这些自然植被均为受人为干扰后的次生植被，比起同类或该地区原生植被，其中的生物多样性已经明显降低，它们所能产生的生态功能也大大减弱了。因此，项目建设对项目区自然植被的影响不大，由此造成的生态影响也小。

(2)对人工植被的影响工程建设要永久占用部分人工植被的土地，包括耕地(水田、旱地)等，上述植被由于本身是非自然植被，因此，此部分土地的占用，对评价区的生态环境及生物多样性没有大的影响。另外，这部分非自然植被均与当地居民的生产生活密切相关，工程的永久占用会造成一定的经济损失，但通过占地补偿，不会对当地社会经济和居民生活造成大的影啊。
(3)对植物多样性的影响

经调查，本项目占地范围内主要为农田生态系统。评价区受影响的主要有粮食作物(水稻、小麦、玉米等)、草本植物(狗尾巴草、牛筋草、野蔷薇等)和少量灌木等。由于这些物种的数量很多，且在当地广泛分布，也不属于保护植物，本项目区域植被类型组成与周边区域非常类似，因此，施工占地造成的这些个体的消失，不会影响评价区的生物多样性，更不会导致这些物种的灭绝。因此，工程建设不会对项目建设区域植物的物种多样性造成实质性影响。

因此，项目建设所造成的野生植物的影响是局部的，较小的，对区域生态环境不存在制约影响。
3、对动物的影响分析

(1)对两栖爬行动物的影响分析

项目施工机械作业过程中会对工程占地范围内的两栖、爬行类动物的生境产生破坏，甚至会对个体造成伤害，导致其受伤等。施工期间机械、车辆所产生的噪声、灯光和振动会惊扰到项目区域范围内警惕性较高的两栖类、爬行类动物，使其远离影响区域或对这些动物的生存和繁殖造成不利影响。两栖类、爬行类动物由于其自身的生活习性，对水有一定的依赖性，施工人员产生的生活污水、施工车辆排放的含油废水等如果不妥善处理直接排放，会对项目区域范围内的两栖、爬行动物生境造成一定程度的污染，造成其产生疾病或死亡。

施工人员进驻施工现场进行施工作业会带来一定程度的人为扰动，迫使施工区域内的两栖、爬行类动物远离原来的栖息地，并会对栖息地环境造成一定程度的破坏。若管理不当，施工人员对其进行捕杀也会造成一定的种群数量损失，由于施工范围不大，且施工期的影响是暂时的，随着施工期的结束，其影响也会随之消失。

项目评价区域范围内生境相似，工程占地面积不大且占地范围内的生境没有唯一性，受到占地影响而丧失部分栖息地的两栖、爬行类动物可以从项目区域周边找到合适的替代生境，因此项目施工建设不会对评价区内的两栖、爬行类动物的种类组成、种群数量造成显著影响。

因此项目施工期对两栖、爬行类动物的影响是短暂的、可恢复的。
(2)对哺乳类动物的影响分析

根据生态调查，评价范围内的野生哺乳动物相对较少，多为小型或中型、适应农田环境的动物，主要有鼠类、鼬科动物、兔类、蝙蝠等，无国家级重点保护哺乳动物。项目区常见哺乳动物主要为小型的兽类，啮齿目的种类较多，小型兽类的栖息、繁殖环境包括灌丛、农田、房舍等，这些生境在项目周边广泛分布，施工可能会对占地范围内的栖息、繁殖的个体造成影响，但是不会威胁上述物种在所在区域的多样性及种群的繁衍。
另外，建设单位应严格按照施工规范组织施工，禁止施工人员在施工间进行猎杀和诱捕等活动。再者，由于鼠、免等小型哺乳类动物长期与人类接触，其适应能力已经得到了进化，对人类活动的影响已基本适应，加之动物均具备较强的活动能力，其领地意识并不是特别强烈，因此施工及施工人员活动对其造成的扰动不会影响其种群及物种数量，对当地生态平衡也不会产生影响。还有，施工活动是暂时的，随着施工的结束，施工扰动将会停止，对区域野生动物产生的扰动也基本趋于消失。

综上，施工建设对哺乳类动物的影响较小，是可以接受的。
4、对鸟类的影响分析

本期项目施工期对鸟类影响最大的是栖息地遭到破坏。施工期对土地资源的占用，导致士地利用方式发生改变，自然植被、农业植被遭到破坏，进而改变了占地范围内原有的生态环境，鸟类栖息地遭到破坏，鸟类失去了植被保护，食物和饮水缺乏，使得原来生活在这里的鸟类离开该区域，导致该区域内的鸟类种类下降，鸟类数量降低，占地范围不再适宜鸟类栖息、生活和繁殖。

另一方面，施工建设期人为活动和各种施工机械产生的噪声、灯光，不仅会直接驱赶鸟类，还会降低鸟类的繁殖率。相关研究表明，鸟类的繁殖率与声源距离呈负相关，距离越近，繁殖率越低，直至1km外才衰减趋于零。另外施工车辆噪声，人员活动声等也会给鸟类生活带来一定的干扰。
项目区域的鸟类多为常见鸟，大部分鸟类为与人类伴生的鸟类，常栖息于农田、居民点和田野附近，场址处主要有大片农田和部分其他居民点，施工人员活动及施工机械、车辆的噪声的影响会迫使其迁往周边其他相似生境。因此，只要施工过程不有意伤害鸟类，由建设施工对当地鸟类群落及栖息地造成的影响应可接受。

综上可知，本项目的建设区域，人员活动历史较长，无特殊物种生存，且受影响地段亦非特殊的生态敏感区和动物的典型栖息地，所以项目施工期对鸟类影响较小，不会改变项目区的鸟类生态环境。
5、水土流失影响
本项目在建设施工过程中，由于扰动和破坏了原地貌，加剧了建设区水土流失，如果不采取水土保持措施，将对项目及周边的水土资源及生态环境带来不利影响，其可能的危害主要有:

①平原地区的水蚀风险：尽管本项目区域地形平坦，但大面积的裸露地表在强降雨下仍会发生面蚀和细沟侵蚀(片状流失)，累积起来的总量不可小。尤其是在厂区大面积硬化区域施工前，地表土方的平整和夯实阶段，土壤暴露面积大。

②风蚀风险：平坦开阔的地域也使得高闫村在干燥季节或风力较大时，面临一定的风蚀风险，裸露的细颗粒土壤会随风迁移，形成扬尘。

③泥沙淤积与水系污染：水土流失产生的泥沙会直接或间接进入河流、沟渠和池塘，导致水体浑浊，淤积河道，降低水利设施的过水能力和蓄水能力，破坏水生生态系统。泥沙中携带的污染物(如燃料、润滑油、建筑材料中的化学物质等)还会进一步污染水质。

从水土保持角度分析，本工程在施工过程中将会造成新增水土流失，对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过采取合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失，不存在水土保持方面的制约因素。
5.2 运营期环境影响预测与评价

5.2.1运营期大气环境影响分析

5.2.1.1项目区气象资料
1、气象概况
项目采用凤台气象站（58212）资料，气象站位于安徽省淮南市凤台县，地理坐标为东经116.7642度，北纬32.7147度，测点海拔高度23米。凤台气象站距本项目约31.35km，距离小于12km，满足导则气象资料的使用条件。以下资料根据2003-2022年气象数据统计分析，所使用气象资料满足导则要求。
2、气候特征
气候特征统计所采用的地面气象资料来自凤台气象站的 20 年（2003~2022 年）的观测记录。凤台县位于暖温带南缘，属暖温带半湿润季风气候。季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中。由于凤台县南临淮河，而淮河以南属北亚热带湿润季风气候，因此凤台县及周边地区气候具有以暖温带向北亚热带渐变的过渡带气候特征，主要气候特征统计见下表。
表5.2-1 凤台气象站近 20 年（2003-2022）主要气候特征统计表
	统计项目
	统计值
	极值出现时间
	极值

	多年平均气温（℃）
	16.33
	
	

	累年极端最高气温（℃）
	37.62
	2006/06/20
	39.1

	累年极端最低气温（℃）
	-7.3
	2016/01/24
	-10.8

	多年平均气压（hPa）
	1013.55
	
	

	多年平均水汽压（hPa）
	15.42
	
	

	多年平均相对湿度（%）
	71.78
	
	

	多年平均降雨量（mm）
	987.34
	2007/07/08
	265.3

	灾害天气统计
	多年平均沙暴日数（d）
	0.3
	
	

	
	多年平均雷暴日数（d）
	23.7
	
	

	
	多年平均冰雹日数（d）
	0.05
	
	

	
	多年平均大风日数（d）
	1.95
	
	

	多年实测极大风速（m/s）
	18.9
	2009/06/14
	27.0NNE

	多年平均风速（m/s）
	2.27
	
	

	多年主导风向、风向频率（%）
	E13.79
	
	

	多年静风频率（风速<=0.2m/s）（%）
	4.17
	
	


3、气温
凤台气象站 7 月气温最高（28.2℃），1 月气温最低（2.53℃），近 20 年极端最高气温出现在2006/06/20（39.1℃），近20年极端最低气温出现在2016年1月24日（-10.8℃）。凤台气象站距的月平均气温变化见下表。
表5.2-2 凤台气象站 2003-2022 年平均气温、湿度、降水的月变化
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度℃
	2.53
	5.37
	10.83
	16.76
	22.22
	26.29
	28.2
	27.53
	23.06
	17.58
	11.23
	4.52


4、风速
根据凤台气象站近 20 年的气象统计资料分析，凤台气象站 3 月平均风速最大，为2.66m/s，9 月风最小，为 1.95m/s。凤台气象站近 20 年的月平均风速见下表。
表5.2-3 凤台气象站月平均风速月变化 单位：m/s
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速
	2.19
	2.51
	2.66
	2.53
	2.44
	2.37
	2.22
	2.15
	1.95
	1.91
	2.13
	2.10


5、风向、风频
根据凤台气象站近 20 年的气象统计资料分析，凤台气象站主要风向为 E、ENE、ESE 占 32.44%，其中以 E 为主风向，占到全年 13.80%左右。凤台气象站距近 20 年资料分析的风向频率统计见下表。
表5.2-4  多年平均风速月变化 单位：m/s
	风向
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年平均

	N
	5.75
	4.94
	4.47
	4.9
	3.98
	3.15
	3.71
	5.96
	5.42
	5.47
	5.67
	5.57
	4.91

	NNE
	5.44
	5.01
	4.42
	4.42
	3.95
	3.36
	3.89
	4.93
	5.21
	5.75
	5.51
	4.93
	4.74

	NE
	7.38
	6.58
	6.34
	6.16
	5.42
	4.75
	5.58
	7.04
	7.7
	7.21
	6.18
	5.93
	6.25

	ENE
	10.88
	11.39
	10.74
	9.09
	8.79
	8.45
	9.63
	12.92
	13.21
	11.62
	10.26
	9.11
	10.51

	E
	13.89
	15.18
	14.45
	12.92
	12.67
	14.37
	12.8
	14.56
	15.85
	14.87
	12.78
	11.25
	13.8

	ESE
	7.56
	8.77
	9.27
	9.02
	8.78
	10.38
	7.41
	6.2
	8
	7.82
	7.85
	6.46
	8.13

	SE
	5.17
	6.56
	7.22
	6.82
	7.16
	10.99
	8.08
	4.77
	5.15
	6.2
	6
	5.89
	6.67

	SSE
	3.57
	4.33
	5.28
	5.45
	5.84
	7.32
	7.97
	4.56
	3.35
	4.05
	4.33
	4.17
	5.02

	S
	4.75
	4.99
	5.62
	5.95
	6.25
	6.85
	8.28
	5.88
	3.73
	4.18
	4.49
	4.68
	5.47

	SSW
	4.29
	4.8
	5.5
	6.02
	6.61
	6.11
	7.37
	5.4
	3.43
	3.8
	4.13
	5.23
	5.22

	SW
	4.37
	4.22
	4.53
	4.75
	6.25
	5.03
	4.99
	3.75
	3.07
	3.31
	4.35
	4.75
	4.45

	WSW
	4.27
	3.71
	3.84
	3.75
	4.95
	3.9
	3.83
	3.21
	2.82
	2.88
	3.91
	4.41
	3.78

	W
	3.84
	3.35
	3.15
	3.21
	3.55
	3.01
	3.38
	2.91
	3
	2.89
	3.62
	4.63
	3.38

	WNW
	4.67
	3.81
	3.81
	4.23
	4.25
	3.13
	3.6
	4. 12
	4.75
	4.22
	4.75
	5.54
	4.24

	NW
	4.76
	4.23
	4.18
	4.67
	3.85
	2.97
	2.8
	4.66
	4.98
	4.42
	5.29
	5.84
	4.39

	NNW
	5.39
	4.6
	4.13
	5.35
	4.28
	3.08
	3.52
	5.66
	5.55
	4.76
	5.79
	6.43
	4.87

	C
	4.16
	3.67
	3.17
	3.53
	3.44
	3.34
	3.11
	3.58
	4.98
	6.64
	5.23
	5.26
	4.17


[image: image36.png]



图5.2-1 凤台气象站年风向玫瑰图（注：静风频率 4.17%）
[image: image37.png]N N N
N E N E E
E E
S SE S SE S SE
S S S
—H, §#R4. 16% —H, B IR3. 67% =H, #IR3.17%
N N N
N E N E E
E E
S SE S SE S SE
S S S
| JUH, #RX3.53% CHA. BRI 44% NH, BR3.34%
N N N
N E N E E
E
S SE S SE S SE
S S S
| BH. B3 11% J\H, B R3.58% | JLH, ##X4.98%
N N N
N E N E E
E E
S SE S SE S SE
S S S
1A, #IXe6. 64% +—H, #X5. 23% +—H. #IX5. 26%





图5.2-2  凤台气象站各月风向玫瑰图
5.2.1.2运营期大气环境影响分析

项目运营期废气排放情况见下表5.2-5、5.2-6。

表5.2-5 项目有组织废气排放情况一览表

	序号
	排放源
	污染物名称
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	排放量

t/a
	执行标准

	1
	食堂
	食堂油烟
	0.78
	0.0047
	0.0102
	2.0mg/m3

	2
	生猪待宰区（DA001）
	NH3
	0.09 
	0.0026 
	0.0227 
	4.9kg/h

	
	
	H2S
	0.01 
	0.0002 
	0.0018 
	0.33kg/h

	2
	生猪屠宰车间（DA002）
	NH3
	0.30
	0.0089 
	0.0257 
	4.9kg/h

	
	
	H2S
	0.01 
	0.0002 
	0.0007 
	0.33kg/h

	5
	污水处理站（DA003）
	NH3
	0.81
	0.0040
	0.0355
	4.9kg/h

	
	
	H2S
	0.03
	0.0002
	0.0014
	0.33kg/h

	6
	锅炉废气（DA004）
	SO2
	6.00
	0.0180 
	0.0518
	50 mg/m3

	
	
	NOx
	20.91
	0.0627
	0.1807
	50 mg/m3

	
	
	颗粒物
	4.20
	0.0126
	0.0363
	20 mg/m3

	7
	高温化制废气（DA005）
	NH3
	9.63
	0.0638
	0.0516
	4.9kg/h

	
	
	NMHC
	0.003
	0.0012
	0.0010
	120mg/m3


表5.2-6 项目无组织废气排放情况一览表

	序号
	排放源
	污染物名称
	排放量

（t/a）
	排放速率（kg/h）
	执行标准（mg/m3）

	1
	生猪待宰屠宰车间
	NH3
	0.0894 
	0.0311 
	1.5

	
	
	H2S
	0.0038 
	0.0013 
	0.06

	2
	污水处理站
	NH3
	0.0394
	0.0045 
	1.5

	
	
	H2S
	0.0015 
	0.0002
	0.06


（1）预测模式

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image38.wmf]%

100

´

=

Coi

Ci

Pi


[image: image39.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image40.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image41.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）预测因子

通过初步工程分析，选择NH3、H2S作为估算模式预测因子。

表5.2-7  污染物评价标准

	污染物名称
	功能区
	取值时间
	标准值(μg/m3)
	标准来源

	NH3
	二类区
	1h平均
	200
	《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D

	H2S
	二类区
	1h平均
	10
	

	PM10
	二类区
	24h平均
	300
	（GB3095-2012）

	SO2
	二类区
	1h平均
	500
	

	NOx
	二类区
	1h平均
	200
	

	NMHC
	二类区
	1h平均
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》


（3）预测模式的选取

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式进行预测。

（4）污染源强参数

项目估算模式参数表，见表5.2-8。

表5.2-8 估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	63.3万人

	最高环境温度/℃
	39.1

	最低环境温度/℃
	-10.8

	土地利用类型
	采用生态环境部环境工程评估中心AERSURFACE系统土地利用数据

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	        是      否    

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	           否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表5.2-9 项目点源废气源强参数一览表

	编号
	名称
	排气筒底部

中心坐标
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度（℃）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X坐标m
	Y坐标
m
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S
	PM10
	SO2
	NOX
	NMHC

	DA001
	生猪待宰区
	17
	102
	22.50
	20
	1.0
	11.39
	20
	5760
	连续
	0.0026
	0.0002
	/
	/
	/
	

	DA002
	生猪屠宰车间
	61
	104
	22.50
	20
	1.2
	10.54
	20
	2880
	连续
	0.0089
	0.0002
	/
	/
	/
	

	DA003
	污水处理站
	55
	125
	22.80
	20
	0.5
	15.18
	20
	8760
	连续
	0.0040
	0.0002
	/
	/
	/
	

	DA004
	锅炉房
	40
	127
	22.80
	10
	0.3
	20.32
	80
	8760
	连续
	/
	/
	0.0126
	0.0180
	0.0627
	

	DA005
	高温化制
	25
	129
	22.80
	20
	0.4
	15.71
	20
	809
	连续
	0.0638
	/
	/
	/
	/
	0.0012


表5.2-10 项目面源废气源强参数一览表

	编号
	名称
	面源起始点坐标（m）
	面源海拔高度（m）
	面源长度(m)
	面源宽度(m)
	与正北向夹角(°)
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	MA001
	生猪待宰及屠宰区
	116.7192
	32.7358
	30
	122
	34
	90
	7.2
	8760
	连续
	0.0104
	0.0004

	MA002
	污水处理站
	116.7196
	32.7360
	22.80
	38
	14.9
	80
	5.0
	8760
	连续
	0.0045
	0.0002


（5）预测结果分析

本次评价大气预测采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A中推荐模式中的估算模式，使用AERSCREEN模型，项目预测结果如下表。

表5.2-11 生猪待宰间恶臭预测结果一览表

	距离中心下风向

距离D(m)
	H2S
	NH3

	
	浓度C(μg/m³)
	占标率(%)
	浓度C(μg/m³)
	占标率(%)

	50.0
	0.0218
	0.2179
	0.2833
	0.1416

	100.0
	0.0474
	0.4736
	0.6157
	0.3079

	200.0
	0.0381
	0.3811
	0.4954
	0.2477

	300.0
	0.0270
	0.2696
	0.3505
	0.1753

	400.0
	0.0199
	0.1992
	0.2590
	0.1295

	500.0
	0.0154
	0.1540
	0.2001
	0.1001

	600.0
	0.0123
	0.1235
	0.1605
	0.0803

	700.0
	0.0102
	0.1017
	0.1321
	0.0661

	800.0
	0.0086
	0.0858
	0.1116
	0.0558

	900.0
	0.0074
	0.0738
	0.0960
	0.0480

	1000.0
	0.0064
	0.0644
	0.0837
	0.0418

	1200.0
	0.0051
	0.0505
	0.0657
	0.0328

	1400.0
	0.0041
	0.0411
	0.0535
	0.0267

	1600.0
	0.0034
	0.0343
	0.0446
	0.0223

	1800.0
	0.0029
	0.0292
	0.0380
	0.0190

	2000.0
	0.0025
	0.0253
	0.0329
	0.0164

	2500.0
	0.0019
	0.0186
	0.0241
	0.0121

	下风向最大浓度
	0.0474
	0.4741
	0.6163
	0.3082

	下风向最大浓度出现距离
	103.0
	103.0
	103.0
	103.0

	浓度占标准限值10%

时距源强距离D10%（m）
	/


表5.2-12 生猪屠宰间恶臭预测结果一览表

	距离中心下风向

距离D(m)
	H2S
	NH3

	
	浓度C(μg/m³)
	占标率(%)
	浓度C(μg/m³)
	占标率(%)

	50.0
	0.0219
	0.2192
	0.9755
	0.4878

	100.0
	0.0472
	0.4721
	2.1010
	1.0505

	200.0
	0.0380
	0.3801
	1.6915
	0.8457

	300.0
	0.0270
	0.2703
	1.2027
	0.6014

	400.0
	0.0199
	0.1992
	0.8866
	0.4433

	500.0
	0.0154
	0.1540
	0.6852
	0.3426

	600.0
	0.0123
	0.1235
	0.5494
	0.2747

	700.0
	0.0102
	0.1019
	0.4534
	0.2267

	800.0
	0.0086
	0.0860
	0.3825
	0.1912

	900.0
	0.0074
	0.0738
	0.3282
	0.1641

	1000.0
	0.0064
	0.0643
	0.2863
	0.1431

	1200.0
	0.0051
	0.0505
	0.2249
	0.1125

	1400.0
	0.0041
	0.0411
	0.1830
	0.0915

	1600.0
	0.0034
	0.0343
	0.1528
	0.0764

	1800.0
	0.0029
	0.0292
	0.1301
	0.0650

	2000.0
	0.0025
	0.0253
	0.1126
	0.0563

	2500.0
	0.0019
	0.0186
	0.0826
	0.0413

	下风向最大浓度
	0.0472
	0.4723
	2.1016
	1.0508

	下风向最大浓度出现距离
	101.0
	101.0
	101.0
	101.0

	浓度占标准限值10%

时距源强距离D10%（m）
	/


表5.2-13 污水处理站恶臭预测结果一览表

	距离中心下风向

距离D(m)
	H2S
	NH3

	
	浓度C(μg/m³)
	占标率(%)
	浓度C(μg/m³)
	占标率(%)

	50.0
	0.0219
	0.2192
	0.4384
	0.2192

	100.0
	0.0472
	0.4721
	0.9443
	0.4721

	200.0
	0.0380
	0.3801
	0.7601
	0.3801

	300.0
	0.0270
	0.2703
	0.5406
	0.2703

	400.0
	0.0199
	0.1992
	0.3985
	0.1992

	500.0
	0.0154
	0.1540
	0.3079
	0.1540

	600.0
	0.0123
	0.1235
	0.2469
	0.1235

	700.0
	0.0102
	0.1019
	0.2038
	0.1019

	800.0
	0.0086
	0.0860
	0.1719
	0.0860

	900.0
	0.0074
	0.0737
	0.1475
	0.0737

	1000.0
	0.0064
	0.0643
	0.1287
	0.0643

	1200.0
	0.0051
	0.0505
	0.1011
	0.0505

	1400.0
	0.0041
	0.0411
	0.0823
	0.0411

	1600.0
	0.0034
	0.0343
	0.0687
	0.0343

	1800.0
	0.0029
	0.0292
	0.0585
	0.0292

	2000.0
	0.0025
	0.0253
	0.0506
	0.0253

	2500.0
	0.0019
	0.0186
	0.0371
	0.0186

	下风向最大浓度
	0.0472
	0.4723
	0.9445
	0.4723

	下风向最大浓度出现距离
	102.0
	102.0
	102.0
	102.0

	浓度占标准限值10%

时距源强距离D10%（m）
	/


表5.2-14 锅炉废气预测结果一览表

	距离中心下风向

距离D(m)
	PM10
	SO2
	NOx

	
	浓度C

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度C

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度C

(μg/m³)
	占标率

(%)

	50.0
	0.5565
	0.0618
	0.7950
	0.1590
	2.7692
	1.1077

	100.0
	0.5055
	0.0562
	0.7221
	0.1444
	2.5154
	1.0061

	200.0
	0.4105
	0.0456
	0.5864
	0.1173
	2.0425
	0.8170

	300.0
	0.4636
	0.0515
	0.6623
	0.1325
	2.3071
	0.9228

	400.0
	0.4533
	0.0504
	0.6475
	0.1295
	2.2555
	0.9022

	500.0
	0.4124
	0.0458
	0.5892
	0.1178
	2.0524
	0.8210

	600.0
	0.3685
	0.0409
	0.5264
	0.1053
	1.8337
	0.7335

	700.0
	0.3304
	0.0367
	0.4719
	0.0944
	1.6439
	0.6576

	800.0
	0.2971
	0.0330
	0.4244
	0.0849
	1.4783
	0.5913

	900.0
	0.2684
	0.0298
	0.3834
	0.0767
	1.3355
	0.5342

	1000.0
	0.2430
	0.0270
	0.3471
	0.0694
	1.2091
	0.4836

	1200.0
	0.2044
	0.0227
	0.2920
	0.0584
	1.0172
	0.4069

	1400.0
	0.1747
	0.0194
	0.2495
	0.0499
	0.8691
	0.3477

	1600.0
	0.1524
	0.0169
	0.2177
	0.0435
	0.7582
	0.3033

	1800.0
	0.1338
	0.0149
	0.1911
	0.0382
	0.6657
	0.2663

	2000.0
	0.1178
	0.0131
	0.1683
	0.0337
	0.5864
	0.2346

	2500.0
	0.0916
	0.0102
	0.1308
	0.0262
	0.4556
	0.1823

	下风向最大浓度
	0.5625
	0.0625
	0.8036
	0.1607
	2.7993
	1.1197

	下风向最大浓度出现距离
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0

	浓度占标准限值10%

时距源强距离D10%（m）
	/


表5.2-15高温化制系统氨预测结果一览表

	距离中心下风向距离D(m)
	NH3
	NMHC

	
	浓度C

(μg/m³)
	占标率

(%)
	浓度C

(μg/m³)
	占标率

(%)

	50.0
	6.9504
	3.4752
	0.1307
	0.0065

	100.0
	15.1060
	7.5530
	0.2841
	0.0142

	200.0
	12.1540
	6.0770
	0.2286
	0.0114

	300.0
	8.5990
	4.2995
	0.1617
	0.0081

	400.0
	6.3546
	3.1773
	0.1195
	0.0060

	500.0
	4.9099
	2.4550
	0.0923
	0.0046

	600.0
	3.9382
	1.9691
	0.0741
	0.0037

	700.0
	3.2415
	1.6207
	0.0610
	0.0030

	800.0
	2.7372
	1.3686
	0.0515
	0.0026

	900.0
	2.3547
	1.1773
	0.0443
	0.0022

	1000.0
	2.0526
	1.0263
	0.0386
	0.0019

	1200.0
	1.6112
	0.8056
	0.0303
	0.0015

	1400.0
	1.3116
	0.6558
	0.0247
	0.0012

	1600.0
	1.0948
	0.5474
	0.0206
	0.0010

	1800.0
	0.9323
	0.4662
	0.0175
	0.0009

	2000.0
	0.8067
	0.4034
	0.0152
	0.0008

	2500.0
	0.5919
	0.2960
	0.0111
	0.0006

	下风向最大浓度
	15.1210
	7.5605
	0.2844
	0.0142

	下风向最大浓度出现距离
	103.0
	103.0
	103.0
	103.0

	浓度占标准限值10%

时距源强距离D10%（m）
	/


表5.2-16 面源估算模型计算结果

	序号
	污染源
	污染物
	下风向最大质量浓度Ci(μg/m3)
	占标率

（%）
	出现距离（m）
	标准值Coi(µg/m3)

	1
	生猪待宰及屠宰区
	NH3
	11.5466
	5.7733
	66
	200

	
	
	H2S
	0.4441
	4.4410
	
	10

	2
	污水处理站
	NH3
	17.9707
	8.9854
	25
	200

	
	
	H2S
	0.7987
	7.9870
	
	10


根据上表结果看出，本项目大气污染源排放的污染物经估算模式预测，Pmax为8.9854%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据，见下表：

表5.2-17  评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（6）废气污染物排放量核算

根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见下表。

表5.2-18 大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度(mg/m3)
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	NH3
	0.09 
	0.0026 
	0.0227 

	2
	
	H2S
	0.01 
	0.0002 
	0.0018 

	3
	DA002
	NH3
	0.30
	0.0089 
	0.0257 

	4
	
	H2S
	0.01 
	0.0002 
	0.0007 

	5
	DA003
	NH3
	0.81
	0.0040
	0.0355

	6
	
	H2S
	0.03
	0.0002
	0.0014

	7
	DA004
	颗粒物
	4.20
	0.0126
	0.0363

	8
	
	SO2
	6.00
	0.0180 
	0.0518

	9
	
	NO2
	20.91
	0.0627
	0.1807

	10
	DA005
	NH3
	9.63
	0.0638
	0.0516

	11
	
	NMHC
	0.003
	0.0012
	0.0010

	有组织排放总计
	NH3
	0.1355

	
	H2S
	0.0039

	
	颗粒物
	0.0363

	
	SO2
	0.0518

	
	NO2
	0.1807

	
	NMHC
	0.0010


表5.2-19  大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防

治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	

	1
	MA001
	生猪待宰区及生猪屠宰车间
	NH3
	待宰车间密闭，及时清运粪便，负压吸风，喷洒抑臭剂；屠宰车间车间密闭，及时清运，负压吸风，喷洒抑臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新、扩、改建项目厂界标准值
	1.5
	0.0894

	
	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0038

	2
	MA002
	污水处理站
	NH3
	处理单元负压收集，四周设置绿化
	
	1.5
	0.0394

	
	
	
	H2S
	
	
	0.06
	0.0015 

	无组织排放总计
	NH3
	0.1288

	
	H2S
	0.0053


表5.2-20 大气污染物排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	0.2643

	2
	H2S
	0.0092

	3
	颗粒物
	0.0363

	4
	SO2
	0.0518

	5
	NO2
	0.1807

	6
	NMHC
	0.0010


（7）大气环境影响评价自查表

表5.2-21 建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km(
	边长=5 km□

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a(

	
	评价因子
	基本污染物(SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3)

其他污染物(NH3、H2S)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准 □
	附录D (
	其他标准 □

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区(

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源 (
本项目非正常排放源 (
现有污染源 □
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与
评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型□
	其他
□

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长 = 5 km □

	
	预测因子
	预测因子(      )
	包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 □

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	[image: image43.png]Crnm



最大占标率≤100%□
	[image: image45.png]Crnm



最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	[image: image47.png]Crnm



最大占标率≤10%□
	[image: image49.png]Crnm



最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	[image: image51.png]Crnm



最大占标率≤30%□
	[image: image53.png]Crnm



最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度
贡献值
	非正常持续时长
（  ）h
	[image: image55.png]Cozn



占标率≤100% □
	[image: image57.png]Cozn



占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	[image: image59.png]


达标 □
	[image: image61.png]


不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k ＞-20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（NH3、H2S、颗粒物、SO2、NOx）
	有组织废气监测 (    
无组织废气监测 (
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（--）
	监测点位数（--）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受 (       不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（ ）厂界最远（ ）m

	
	污染源年排放量t/a
	SO2：（0.0518）t/a
	NOx：（0.1807）t/a
	颗粒物：（0.0363）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项


（8）环境防护距离的设置

①大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境防护距离要求，“对项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

本项目营运期间无组织排放的 NH3、H2S 厂界浓度均满足大气污染物厂界浓度限值，其厂界外污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此，本项目无需设置大气环境防护距离

②卫生防护距离的设置

工业企业卫生防护距离标准是一项涉及建设规划、工业建设总平面布置、环境卫生、卫生工程的综合性标准，其目的是保证国家重点工业企业项目投产后产生的污染物不影响居住区人群身体健康。卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。
根据《农业农村部：“关于调整屠宰项目选址卫生防护距离建议的回复”的回复》：原卫生部和国家标准委2012年发布了《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分:屠宰及肉类加工业》（GB18078.1—2012），标准规定了屠宰及肉类加工生产企业与敏感区之间所需卫生防护距离。根据国务院《深化标准化工作改革方案》“整合精简强制性标准”的要求以及国务院办公厅《强制性标准整合精简工作方案》，国家标准委于2017年3月23日发布公告将该标准转化为推荐性国家标准，不再强制执行。2018年，国家卫生健康委启动了卫生防护距离系列标准整合修订工作，将包括《农副食品加工工业卫生防护距离 第1部分:屠宰及肉类加工业》（GB18078.1—2012）在内的29项卫生防护距离标准整合修订为《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》，标准规定了产生大气有害物质无组织排放的各行业建设项目的卫生防护距离计算方法及确定依据。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对氨（NH3）、硫化氢（H2S）的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算：

[image: image62.wmf]D

C

m

c

L

r

BL

A

C

Q

05

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。
计算参数见表5.2-22。

表5.2-22 卫生防护距离计算系数表

	卫生防护距离初值计算系数
	工业企业所在地区近5年平均风速/(m/s)
	卫生防护距离L（m）

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业大气污染源构成类别

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	<2
	400
	400
	400*
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2-4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	>4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	110

	B
	<2
	0.01*
	0.015
	0.015

	
	>2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	<2
	1.85*
	1.79
	1.79

	
	>2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	<2
	0.78*
	0.78
	0.57

	
	>2
	0.84
	0.84
	0.76


注：*为本项目计算取值。

注：工业企业大气污染源构成分为三类：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。
表5.2-23 卫生防护距离计算结果

	污染源

位置
	污染物名称
	Qc
（kg/h）
	Cm

（mg/m3）
	A
	B
	C
	D
	卫生防护距离（m）

	
	
	
	
	
	
	
	
	L计
	L

	生猪待宰及屠宰区
	NH3
	0.0311 
	0.2
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	5.240
	100

	
	H2S
	0.0013 
	0.01
	
	
	
	
	4.235
	

	污水处理站
	NH3
	0.0045 
	0.2
	
	
	
	
	1.717
	100

	
	H2S
	0.0002
	0.01
	
	
	
	
	1.492
	


根据无组织排放的污染物计算以及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），无组织排放多种有害气体的工业企业，当两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算得卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。全厂卫生防护距离以生猪待宰圈屠宰车间以及污水处理区边界执行100m形成的包络线。

综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，同时为了降低项目建设可能导致的对周边环境的影响，进一步减少可能因本项目无组织排放废气导致的不利影响，本次环评确定项目环境防护距离以厂界执行300m形成的包络线，并要求在卫生防护距离包络线内不得有长期居住的居民，也不得规划新建医院、学校、居住小区等敏感目标。根据现场调查，项目300m环境防护距离内无居民点等敏感目标，现状存在西侧1户养殖场及西南侧的污水处理厂，满足环境防护距离的要求。
5.2.1.3其他废气环境影响分析

1、食堂油烟
本项目食堂设置2个灶头，每天工作时间约合6小时，每个基准炉头3000m3/h 烟气量。项目运营期提供125人的工作餐，则由此可估算得出员工食堂厨房油烟产生量约为0.0411t/a，产生速率为0.0187kg/h，产生浓度为3.13mg/m3。该部分油烟废气采用油烟净化器将油烟集中处理后，经专用烟道引至楼顶排放，油烟净化器对油烟处理效率按 75%计算，食堂油烟的排放速率为0.0047kg/h，排放浓度为0.78mg/m3，项目油烟排放对周边环境影响很小。

2、运输车辆尾气
项目运营过程中的生猪由社会车辆负责运输至厂区，在车辆运行过程中会产生一定的车辆尾气以及生猪散发的恶臭等。由于项目车辆运输一般在夜间且避让集中的住宅区等，车辆运输对周边敏感点影响较小。

5.2.2 运营期水环境影响分析

5.2.2.1 营运期正常工况下地表水环境影响分析

1、项目排水方案

项目排水采用雨污分流体制，生产区地面雨水及辅助生产区地面初期雨水排入自建污水处理站集水池进行处理，辅助生产区地面其他雨水排入自建污水处理站二沉池进行处理；生产废水、员工生活污水及厂区雨水产生总量为557.15t/d、200574.93t/a，其中生活污水为8m3/d，经隔油池、化粪池预处理后，接入自建污水处理站；生产废水为476.98 m3/d，厂区雨水72.16m3/d、25980.32m3/a，经自建污水处理站处理后，废水中COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等满足凤台县污水处理厂纳管限值，接入市政污水管网；经市政污水管网接入凤台县污水处理厂处理。

2、评价等级及范围的确定

对照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，见下表。 
表5.2-24  水环境影响建设环境评价等级判定

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/(m3/d)水污染物当量数W/(无量纲)

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜60000

	三级B
	间接排放
	-

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目运营期废水均接入市政污水管网，进入市政污水处理厂处理，因此，项目评价等级属于三级B。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，评价内容为：

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

②依托污水处理设施的环境可行性评价。

3、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

项目废水包括屠宰废水、分割肉废水、车辆冲洗废水、生活污水及厂区收集雨水，总废水量为557.15m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油等。

1 污水处理站规模有效性分析

本项目运营期生产废水为476.98t/d，生活污水为8 t/d，接入自建污水处理站的雨水平均为72.16 t/d，合计约为557.15t/d；本项目自建污水处理站规模为800 t/d，约为日处理废水最大量的1.44倍，污水处理站规模满足处理需要；根据气象资料，凤台县日最大降雨量约为320.4mm，经计算日最大接入自建污水处理站的雨水量为9131.40 m3，需进入污水处理站集水池的水量为3538.02 m3，接入后续二沉池的水量为5593.38 m3；其中接入二沉池的雨水经沉淀后可直接排入市政污水管网；本项目为了充分处理厂区的雨水，自建污水处理站集水池设置规模为4000 m3，可充分收集日产生的最大降雨，在发生暴雨的情况下停止产生废水的生产单元，直到集水池收集的雨水、污水等处理完毕后再进行生产。
②处理工艺有效性分析

项目自建污水处理站采用“格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”工艺，对照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）表7的屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行性技术参照表，本项目处理废水为综合废水，排放方式为间接排放，可行技术与本项目对照如下：

表5.2-25  污水处理工艺有效性对照表

	序号
	HJ 860.3—2018
	本项目情况
	符合性

	1
	预处理：粗（细）格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。
	预处理工艺采用格栅+超微过滤+隔油初沉+气浮
	符合

	2
	生化法处理：

活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺。
	生化处理采用厌氧+缺氧+好氧
	符合

	3
	除磷处理：化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷。
	采用生物除磷，在厌氧区兼性菌通过发酵作用将溶解性BOD转化为乙酸盐等低分子挥发性有机物（VFAs），在厌氧压抑条件下，聚磷菌（PAOs）吸收了这些或来自原污水的VFAs将其运送到细胞内，同化成胞内碳能源储存物（PHB/PHV），所需能量来源于细胞内聚磷（Poly-P）的水解及细胞内糖的酵解，并导致磷酸盐的释放。进入好氧状态后，这些专性好氧的聚磷菌活力得到恢复并以聚磷的形式捕积超过生长需要的磷量，通过PHB/PHV的氧化分解产生能量用于磷的吸收和聚磷的合成，能量以聚磷酸高能键的形式存储，磷酸盐从液相中去除，产生的富磷污泥，通过剩余污泥排放使磷从系统中去除。
	符合


由上表可知，本项目自建污水处理站的污水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）表7中的可行性技术，项目污水处理工艺可行。

4、依托污水处理设施的环境可行性评价

（1）接管可行性分析
本项目位于凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内（污水处理厂东北处），项目区南侧为建成的凤台县污水处理厂，属于污水处理厂的接管范围内，项目废水可接入凤台县污水处理厂；项目区生产废水等经厂区东侧东环路污水管网接入凤台县污水处理厂。
（2）污水处理能力分析
①处理规模的可行性
目前，凤台县污水处理厂运转基本正常，污水处理厂已满负荷运行。根据凤台县住房和城乡建设局出具的接管证明，本项目所在区域在凤台县污水处理厂服务范围内，项目废水项目运营期新增污水量为557.15m3/d，排水量占凤台县污水处理厂的1.04%，相对污水处理厂总量较小，项目废水可接管进入凤台县污水处理厂。同时根据凤台县住房和城乡建设局《凤台县屠宰场项目环评相关问题的说明》：为了尽快解决超负荷运行问题，推进了凤台县境内的首创污水处理厂改扩建项目，首创污水处理厂设计日处理规模为2.0万立方米/日，目前已投产运行1.0万立方米/日，且实际日处理水量较低，日处理规模约为500m3；凤台县启动了首创污水处理厂改扩建项目前期工作，补齐县域污水处理厂设施短板，通过风流转输、源头管控的综合措施，彻底解决凤台县污水处理厂超负荷运行问题。待首创污水处理厂改扩建项目建成后，凤台县污水处理厂及首创污水处理厂总处理规模约为7.0万立方米/日。
项目建成后废水量约557.15t/d，由于处理工艺“格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”工艺，主体处理工艺为生化处理工艺，污水排放受工艺限制，不会产生较大的冲击性排放，废水排放一般较连续，占凤台县污水处理厂及首创污水处理厂设计7.0万立方米/日规模的比例为0.74%，不会对处理规模造成冲击；凤台县污水处理厂及首创污水处理厂现状总处理量为5.95万立方米/日，剩余处理余量为1.05万立方米/日， 可满足本项目废水量557.15t/d的要求，且依据凤台县住房和城乡建设局《凤台县屠宰场项目环评相关问题的说明》，在首创污水处理厂改扩建项目投入运行前，西商屠宰厂确保不投入运营。
2 工艺及接管标准上的可行性分析
建设项目产生的生活污水，经化粪池、隔油池预处理，与生产废水、厂区雨水经自建污水处理站处理，废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油等，均为常规污染因子，经处理的废水中COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等满足凤台县污水处理厂纳管限值，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对凤台县污水处理厂的处理造成冲击，因此项目废水接管排入凤台县污水处理厂集中处理可行。
综上，本项目的废水可做到达标排放，对周边的水环境影响较小。

5、废水污染物排放信息

①废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下：

表5.2-26  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生产废水、厂区雨水
	CODBOD5、NH3-N、SS、动植物油、磷酸盐
	市政污水管网
	连续
	TW001
	生产废水污水处理站
	格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉
	DW001
	(是

□否
	(企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放

	2
	生活污水
	CODBOD5、NH3-N、SS、动植物油
	市政污水管网
	连续
	TW002
	生活污水预处理
	隔油池+化粪池+自建污水处理站
	
	□是

□否
	□企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放


②废水排放口基本情况：

表5.2-27 废水间接排放口基本情况

	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	116.7199
	32.7360
	20.06
	进入城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	/
	凤台县污水处理厂
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5(8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.5


③废水污染物排放执行标准表

表5.2-28 废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	pH
	凤台县污水处理厂纳管限值
	6.0~8.5

	2
	
	COD
	
	340

	3
	
	BOD5
	
	170

	4
	
	SS
	
	202

	5
	
	TP
	
	3

	6
	
	TN
	
	42

	7
	
	NH3-N
	
	35

	8
	
	动植物油
	
	20


④废水污染物排放信息表

表5.2-29  废水污染物排放信息表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（t/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	pH
	6.0~8.0
	/
	/

	2
	
	COD
	270
	0.15
	54.23

	3
	
	BOD5
	123
	0.74
	24.57

	4
	
	SS
	75
	0.04
	15.14

	5
	
	动植物油
	13
	0.01
	2.64

	6
	
	NH3-N
	19
	0.01
	3.89

	7
	
	TP
	2
	0.001
	0.44

	8
	
	TN
	30
	0.02
	6.11

	全厂排放口合计
	pH
	/

	
	COD
	54.23

	
	BOD5
	24.57

	
	SS
	15.14

	
	动植物油
	2.64

	
	NH3-N
	3.89

	
	TP
	0.44

	
	TN
	6.11


⑤地表水环境影响评价自查表

表5.2-30 地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型(；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放(；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他(
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B(
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（/）
	监测断面或点位个数（/）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	评价因子
	（pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标(；不达标□水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标(；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价□流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区(
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□正常工况□；非正常工况□污染控制和减缓措施方案□区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□导则推荐模式□：其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□

满足水环境保护目标水域水环境质量要求□

水环境控制单元或断面水质达标□

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域水环境质量改善目标要求□

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（COD、NH3-N）
	（COD：54.23；

NH3-N：3.89）
	（COD：270；

NH3-N：19）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测
	手动(；自动(；无监测□

	
	
	监测点位
	（/）
	（污水处理站总排口）

	
	
	监测因子
	（/）
	（流量、pH、COD、氨氮、TP、TN、SS、BOD5、动植物油、大肠菌群数）

	
	污染物排放清单
	COD：54.23t/a、NH3-N：3.89t/a

	评价结论
	可以接受(；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


5.2.2.2 营运期非正常工况下地表水环境影响分析

项目污水处理设备若因机械设施或电力等故障而造成污水处理设备不能正常运行时，产生的废水不能及时处理，但不能让废水直接外排，避免事故排放导致环境问题，因此必须修建应急事故池。

为减轻事故排放对周边地表水体的污染，应避免出现事故排放，防治设施失效，造成污水管网堵塞，影响排水系统的畅通，要求污水处理设施加强日常的运行管理，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题，则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。

一旦废水处理设备非正常运行时，可能会使处理出水水质不合格，应采取如下防范措施：事故或非正常工况排水时，本项目废水处理系统中设有1个事故池，污水处理站出水泵送回事故池内贮存，满足污水处理站事故时的应急需求。当污水处理设施出现故障时，立即关闭废水总排放口闸门，严禁不达标废水外排。同时关闭调节池的出入口，立即抢修设备，一般情况，2小时内设备抢修好，恢复正常运行；如项目污水处理站故障在2小时内未能恢复正常运行，则相应产生废水的生产屠宰、肉类加工等工序需立即停止生产，相关产生废水的生产环节需待污水处理站恢复正常后方可恢复生产。
在事故排水情况下废水排入事故池，经处理达标后正常排放，使废水在非正常工况下具有一定的缓冲能力。

5.2.3 运营期声环境影响分析

5.2.3.1 噪声源强

本项目产噪设备主要为生猪宰前叫声、刮毛机、剥皮机和各类风机等设备噪声，设备噪声源强在75~95dB之间。建设项目噪声源见表5.2-31。

表5.2-31  项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物
名称
	声源
名称
	型号
	声源源强
声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A
	建筑物外距离

	1
	待宰圈
	生猪
	/
	85
	室内隔声
	30
	146
	1.0
	1
	85
	0：00

~24:00
	15
	70
	1

	2
	屠宰
车间
	生猪屠宰线
	/
	90
	选用低噪设备、隔声、减振
	45
	136
	2.0
	1
	90
	
	15
	75
	1

	3
	
	水泵
	/
	90
	
	45
	136
	2.0
	0.5
	90
	
	15
	75
	1

	4
	
	空压机
	/
	90
	
	45
	136
	2.0
	0.5
	90
	
	15
	75
	1

	5
	锅炉
车间
	锅炉
	/
	90
	
	30
	180
	1.0
	1
	90
	
	15
	75
	1

	6
	
	水泵
	/
	90
	
	30
	182
	1.0
	1
	90
	
	15
	75
	1

	7
	冷库
	冷库压缩机
	/
	90
	
	30
	80
	1.0
	1
	90
	
	15
	75
	1


表5.2-32  项目噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
/dB(A
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	通风机
	/
	70
	30
	0.8
	85
	选用低噪设备
	0:00~24:00

	2
	水泵
	/
	80
	40
	0.2
	75
	选用低噪设备
	

	3
	交通噪声
	/
	/
	/
	/
	75
	限速禁鸣
	


5.2.3.2 噪声评价等级

1、评价等级与预测范围

根据《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4 2021)中相关规定，确定本次声环境评价工作等级为二级，评价范围为项目厂界外200m 范围内。

2、评价内容

厂界噪声的预测，给出厂界噪声的最大值及位置；以及本项目厂界外200m范围内的噪声敏感点。

5.2.3.3 噪声预测

根据声源的特征和所在位置，应用相应的计算模式计算各声源对各预测点（即噪声现状测点）产生的影响值，叠加现状值后作为本项目建成后的声环境影响预测结果。

5.2.3.4预测模式

根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源。噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。
依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，对项目运行后的厂界噪声变化情况进行分析。本项目干湿分离机等设备布置在室内，采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法；项目水泵、风机等布置在室外，采用室外声源声功率级计算方法。
[image: image63.png]g f—————<





声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处 （或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按近似求出：
[image: image64.png]IL
_Lpl_(
TL+6!




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：
[image: image65.png]4
Lp,:LW+101g[ 0 +7J

4z’ R




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； 

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中 心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； 

R——房间常数； R S ( ( ( ( / 1( (，S 为房间内表面面积，m 2 ；α 为平均吸声系数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

[image: image66.png]L, ()= 101g(210"“ ]

=




式中： Lpli (T ( ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

 Lp1ij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； 

N ——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image67.png](T
)= (TL, +6)

Ly




式中：  L p2 i ( T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； 

L p1i ( T ( ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: image68.png]Lw=Lp(T)+10lgS




式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； 

S——透声面积，m2。 

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。室外声源处于半自由声场情况下，且声源可看作是位于地面上的，则:
[image: image69.png]Ly(r)=Lw-20lg(r)-8




式中：r点声源到受声点的距离，m。
倍频带声压级和A声级转换：
[image: image70.png]La =10 1071 Caral)




运行设备到厂界噪声叠加按照下式计算:
[image: image71.png]L, =10g (Zno‘”‘* *Z' 1074




式中： Leqg --建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Lai室外i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；
t-等效室外声源在T时间内j声源工作时间，s;
ti-室外声源在T时间内i声源工作时间，s；
T--用于计算等效声级的时间，s
5、项目采取的噪声控制措施

（1）在高噪声设备机器底面安装垫木或者橡胶减振垫，用地脚螺栓固定，减小设备运行时的振动和振动引起的噪声。

（2）改进机械设计以降低噪声，如改进设备的结构和形状，在设备选型时选用低噪声设备等。

（3）强化生产管理，加强设备维护保养，维持设备处于良好的运转状态，避免设备运转不正常时噪声增大。

（4）在总图布置上采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，将高噪声设备布置在厂区中心区域。
（5）厂区北侧为污物处置区，布置有污水处理站、洗车间以及无害处处置等，配套有风机等高噪声设备，企业通过对污水处理站曝气等风机设置在密闭的处置操作间内等进行隔声，北侧设置实体围墙，并种植绿化等进行隔声。
5.2.3.4预测结果
预测结果详见下表5.2-33。

表5.2-33  厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A）

	预测点
	贡献值dB（A）
	标准值dB（A）
	达标判断

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界
	49.5
	49.5
	60
	50
	达标
	达标

	南厂界
	48.0
	48.0
	60
	50
	达标
	达标

	西厂界
	49.4
	49.4
	60
	50
	达标
	达标

	北厂界
	49.9
	49.9
	60
	50
	达标
	达标


由上表可见，项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对外环境的影响不大。

5.2.4 运营期固体废物环境影响分析

1、固废产生种类
本项目固废污染物包括一般固废（病死猪及不合格病肉、屠宰残余物、污水处理站栅渣、污泥、无害化油脂及肉骨、废弃包装物）、危险废物（废在线试剂、废活性炭）和生活垃圾。

2、固体废物处置措施
本项目的各固废分类收集，其中病死猪及不合格病肉、不可食内脏等在厂区内通过高温无害化处理后外售综合利用，屠宰残余物中待宰圈粪便、胃肠内容物、污水处理站栅渣及污泥外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用，无害化油脂及肉骨粉外售综合利用，废包装袋等外售综合利用。危险废物中废在线试剂、废活性炭在危废间暂存，定期委托有资质单位处置。职工日常生活产生的生活垃圾暂存于垃圾收集点，委托当地的环卫部门统一清运处理。本项目运营期间，固体废物产生及处置情况详见下表：

表5.2-34 运营期固废产生及排放情况一览表

	序号
	固废名称
	废物

类别
	主要成分
	形态
	产生量

（t/a）
	处置方式

	1
	生活垃圾
	/
	纸屑、垃圾等
	固态
	22.81
	设置生活垃圾桶，生活垃圾分类袋装收集后，委托市政环卫部门每日统一清运处置。

	2
	病死猪及不合格病肉
	一般

固废
	动物尸体、骨肉
	固态
	66
	厂区内高温无害化处理一体机，无害化处理

	3
	屠宰残余物
	一般

固废
	待宰圈粪便
	固态
	480
	日产日清，外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用

	
	
	
	胃肠内容物
	固态
	660
	

	
	
	
	不可食内脏
	固态
	742.5
	送至厂区内高温无害化处理一体机，无害化处理

	4
	污水处理站栅渣
	一般

固废
	骨肉等
	固态
	6.6
	日产日清，外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用

	5
	污泥
	一般

固废
	污泥、水
	固液混合态
	254.24
	外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用

	6
	废包装袋
	一般

固废
	包装袋
	固态
	0.26
	外售综合利用

	7
	无害化残余物
	一般

固废
	无害化油脂
	固液混合态
	18.11
	外售肥皂等加工企业利用

	
	
	一般

固废
	无害化肉骨粉
	固态
	102.63
	外售饲料加工企业使用

	8
	废在线试剂
	危险

废物
	试剂
	固液混合态
	0.3
	暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置

	9
	废活性炭
	危废

废物
	活性炭
	固态
	5.329
	暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置


3、危险废物贮存场所要求及环境影响分析

本项目危险废物情况详见下表。

表5.2-35  项目危废情况一览表

	序号
	危废

名称
	危废类别、代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害

成分
	产废

周期
	危险

特性
	污染防治措施

	1
	废活性炭
	HW49

900-041-49
	5.329
	废气处理
	固态
	活性炭
	病毒、恶臭
	1年
	T/In
	集中收集暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期进行清运处置。

	2
	废在线试剂
	HW49

900-047-49
	0.3
	污水处理站
	固液混合态
	废试剂
	酸、碱等
	1年
	T/C/I/R
	集中收集暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期进行清运处置。


（1）危废暂存间选址情况

厂内拟建一座50m2的危废暂存间，位于厂区西北侧的无害化车间内，用于项目产生的危废暂存。区域地质结构稳定，周边无集中的居民点等。因此，项目的危险废物暂存间选址合理。

（2）危险废物暂存间容量分析

本项目运营期间固态危险废物在危险废物库内分开存放，各类危险废物定期委托处置，不在厂内长时间存放，本项目危险废物暂存间设计面积约为50m2，满足暂存容纳项目产生的危险固废容量的需要。

表5.2-36 项目建成后危废贮存设施贮存能力一览表

	序号
	危废名称
	形态
	产生量（t/a）
	贮存区域
	贮存方式
	贮存期限

	1
	废活性炭
	固态
	5.329
	危废暂存间分类、分区存放
	桶装
	12个月

	1
	废在线试剂
	固液混合态
	0.3
	危废暂存间分类、分区存放
	桶装
	12个月


根据危废暂存间内危废产生量及贮存期限，采用危废专用袋或桶贮存，考虑危废分区间隔，厂内危废仓库可满足贮存要求。

（3）危废暂存间相关要求

项目危险废物暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，规范建设和维护使用，做到防雨、防风、防晒、防渗漏。具体要求如下：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；

②用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

③贮存场所地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；

④所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；

⑤应设计堵截泄露的裙脚或收集泄露液体的边沟，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

⑥厂内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物记录和货单在危险废物暂存间应继续保留三年；

⑦必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑧危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志。

（4）危废运输过程要求

根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》、原国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向淮南市凤台县生态环境分局申请领取联单。转移前三日内报告移出地生态环境行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

②危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

③危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

④危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送淮南市凤台县生态环境分局。

联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。生态环境行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。

⑤废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

⑥处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑧一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

综上所述，落实本评价提出的各项措施后，本项目固废处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。企业只要及时、合理对危废进行安全处置，并对一般固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固废不会对周围环境造成不利影响。
5.2.5地下水环境影响分析

5.2.5.1地下水评价等级判定

本项目地下水环境影响评价等级判定，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定。具体判定过程如下：

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N 轻工”中的“98、屠宰”中编制报告书类项目，为Ⅲ类建设项目。

项目区域周围无生活供水水源地、水资源保护区及水环境相关的敏感区。项目位置地下水环境敏感程度分级为不敏感。

因此，本项目评价等级为三级。

三级评价要求包括：

（1）了解调查评价区和场地环境水文地质条件；

（2）基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状；

（3）采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价；

（4）提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

5.2.5.2水文地质概况

1、地形地貌

项目位于淮南市凤台县凤凰镇境内，总体地势呈西北东南向倾斜，海拔21～23m。

2、区域地层

评价区域地层主要发育有奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系、第三系、第四系。新生界以来本区一直处于构造沉降带，形成了加厚的松散沉积物覆盖全区，沉积物厚度受古地形、沉降差异和新构造运动的控制，变化较大，厚度 50～450m，平均厚度 300m。

3、项目区地层岩性

（1）奥陶系（O）

主要发育下马家沟组（O1m），言行顶部为石灰岩、厚层状硅质石灰岩，局部夹泥质条带；底部为褐黄、灰色中厚层白云岩，岩溶发育。厚度 374m。
（2）石炭系（C）

主要发育上统太原组（C3t），言行为深灰色石灰岩与中细粒砂岩、泥岩互层，其中灰岩约为11～13层，单层厚度一般小于10m，岩溶不发育（仅在断层破碎带局部岩溶较发育），间夹薄煤3层。厚度122m，与下伏奥陶系为假整合接触。

（3）二叠系（P）

自下而上主要发育山西组、下石盒子组、上石盒子组和石千峰组。厚度1019m。①山西组（P1s）：由灰色砂岩、泥岩和煤层组成，为二叠系第一含煤层，含1、3两层可采煤层，是区内主要含煤地层之一。平均厚度85m，与下伏石炭系为整合接触。②下石盒子组（P1x）：岩性主要为中粗砂岩和煤层，为二叠系第二含煤段，与下伏的山西组地层为整合接触。③上石盒子组（P2s）：岩性主要为中细砂岩、泥岩、砂质页岩和煤层组成，为二叠系第三到第七含煤段，平均厚度540m。④石千峰组（P2sh）：为一套杂色非含煤地层，岩性为灰白色中粒石英砂岩、紫红色石英粉砂岩、中细砂岩、含砾砂岩，底部以灰白或浅红色含砾中粗砂岩。平均厚度264m，与下伏的二叠系地层整合接触。
（4）三叠系（T）

主要发育下统和尚沟组（T1hs），为陆相红色岩层，岩性主要为棕红色、紫褐色砂岩、粉砂岩，局部含砾。厚度大于 150m，与下伏二叠系地层为整合接触。

（5）第三系（N）

主要发育上新统明化镇组（N2m），隐伏于第四系之下。岩性上部为紫红色、灰绿色粘土，含铁锰质结核和钙质结核，下部为泥质粉砂岩夹灰白色泥灰岩。厚度大于 290m。

（6）第四系（Q）

第三系地层有下更新统太和组、中更新统临泉组、上更新统颍上组及全新统蚌埠组，厚度约 150m。主要岩性为粘土、粉质粘土、粉砂和中细砂。自下而上分述如下：

太和组（Q1）：岩性下部主要由土黄色、棕红色、灰绿色粘土、粉质粘土组成，中间夹粉砂和粉细沙薄层；中上部主要由黄色、浅灰色中、细沙、粉砂组成，间夹薄层粘土。为河床－河漫滩相沉积。厚度 60～70m，埋深45～150m。
临泉组（Q2）：下部主要由灰黄色、棕红色厚层状粘土及粉质粘土组成，中间夹粉砂和粉细沙薄层。中部主要由灰黄色、浅灰色中、细沙、中细砂和粉砂组成。上部为棕红色粘土。为冲积－冲洪积，厚度 10～30m。

颍上组（Q3）：大部分地表出露。下部主要由棕黄色粉细沙、粉砂组成。上部主要由黑灰色、灰黄色、棕黄色粘土及粉质粘土组成。为冲积－冲洪积，厚度15～60m。

蚌埠组（Q4）：主要分布在现代河流河床和河漫滩地带，由棕黄色、灰黄色粉质粘土和粉砂组成，局部夹粉砂薄层。厚度2～15m。
4、区域水文地质概况

区内的地形地貌、地层分布和岩性特征，决定了地下水的类型和水文地质特征。依据地下水的赋存条件和含水介质的特征，区域地下水可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水三种类型。
1）含水层富水性

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水赋存于新生界松散岩类地层中，广布全区，是区内主要开采的地下水类型。松散岩类由于洪积、湖积和冲积交互作用的结果，使之结构复杂，砂层和黏土相间沉积，构成较复杂的含水层组。松散岩类孔隙水按埋藏条件进一步分为浅层孔隙水、中深层孔隙水、深层孔隙水。

①浅层孔隙水

含水层组由第四系上新统、全新统地层组成，岩性以粉细砂为主，含水层顶板埋深7.0－12.0m，底板埋深15—30m，砂层累计厚度8—12m。含水层顶板之上为厚6-7m的粉质粘土，致使浅层含水层地下水水力性质为潜水－微承压水，渗透系数 0.2－5.0m/d，单井涌水量一般为500－1000m³/d。水化学类型以HCO3－Ca、HCO3－Ca·Na型和HCO3－Ca·Mg 型为主，水温一般在16.5－19℃，矿化度一般小于1g/L。天然状态下粉质粘土中地下水水位与下伏微承压含水层水位一致，埋深一般在 2.0－4.0m。浅层孔隙水与下部中深层孔隙水之间有一层厚度在 1.331.18m 的粘土层，平均厚度 13.98m，隔水性能较好，称为上部隔水层组。但其厚度变化较大，由东向西逐渐变薄。

②中深层孔隙水

中深层孔隙水含水层组由第四系下、中更新统地层组成，含水层顶板埋深约为 45－50m，底板埋深约为 50－100m，岩性为细砂、含砾中粗砂等，地下水水力性质为承压水，渗透系数 1.38—4.65m/d。天然状态下地下水水位埋深一般在2.0—4.0m，单井涌水量一般为 500－3000m³/d。水化学类型以 HCO3－Ca·Na 型为主，水温一般在 18－21℃，矿化度一般在 1.07－2.3g/L。中深层孔隙水含水层组与下部深层孔隙水之间有一层厚度在 3.5－55.53m的粘土层，平均厚度 35.80m，隔水性能较好，岩性主要为浅灰绿色黏土及砂质黏土，较致密，分布比较稳定，称为下部隔水层组。是中深层和深层孔隙水之间的良好隔水层。
中深层孔隙水水量丰富，水质相对较好，是城镇生产、生活主要供水水源。受开采影响，在凤台城区、顾桥矿、丁集矿周围形成了一定范围的开采降落漏斗，漏斗中心水位埋深在 10—14m 左右，地下水流向变为有四周向漏斗中心流动，水力坡度为 1/1000 左右。

③深层孔隙水

深层孔隙水含水层组为第三系上新统地层组成，含水层顶板埋深约为 150m以下，底板埋深最大为 400m，含水层岩性以灰绿色中粗砂、细砂和棕黄色砂砾层为主。地下水水力性质为承压水，渗透系数 0.2－2.5m/d。天然状态下地下水水位埋深一般在 2.0－4.0m，单井涌水量一般为 500－1200m³/d。水化学类型以 Cl－Na 型为主，水温一般在 23－26℃，矿化度一般在 2.2－2.5g/L。区域内深层孔隙水基本未被开发利用，水动力场和水化学场基本处于初始状态。
2）碎屑岩孔隙裂隙水

含水岩组主要由二叠、三叠系的泥岩粉砂岩、砂砾岩等碎屑岩煤系地层组成，埋藏于巨厚的新生界松散层之下，深度 120－450m。地下水赋存于风化的空袭、裂隙和构造裂隙中，富水性受岩性和孔隙、裂隙发育程度控制，单井涌水量一般小于 100m³/d，水温一般在,24℃左右，矿化度一般在 3.0－4.5g/L，水化学类型以Cl－Na 型、Cl·HCO3－Na 型为主。

碎屑岩孔隙裂隙水与其下伏的岩溶水之间存在较厚的隔水层，在五断层等影响因素情况下，不发生直接的水力联系；与其上覆的深层孔隙水能发生一定的水力联系。

（3）碳酸盐岩裂隙岩溶水

含水岩组主要由奥陶系马家沟组石灰岩和石炭系太原组石灰岩等组成，地下水主要赋存碳酸盐岩裂隙、溶隙中，埋藏于巨厚的碎屑岩类煤系地层中。根据煤田勘探资料，石炭系太原组石灰岩含水层累计厚度 41－54m，中上部多为薄层灰岩，仅底部灰岩较厚，约 15m，地下水具承压性质，水位标高一般在+26－+28m，单位涌水量一般为 0.12－0.191L/s·m，渗透系数 0.009－0.30m/d。水化学类型以 Cl·HCO3－Na 型和 Cl—Na 型为主，水温一般在 32－36℃，矿化度一般小于 2.3－2.65g/L。
奥陶系马家沟组石灰岩含水层累计厚度 85—150m，上部为浅灰、褐灰色白云岩，中部为浅灰、灰色含白云质灰岩与褐灰色豹皮状白云质灰岩互层，下部灰色厚层含白云质灰岩，地下水具承压性质，水位标高一般在+25m 左右，单位涌水量一般为 0.2001l/s·m，渗透系数 0.035m/d。水化学类型以 Cl·SO4—Na 型为主，水温一般在 44℃左右，矿化度一般小于 2.866g/L。
5、包气带岩性特征
参照工程地质勘察报告报告，用地范围内包气带主要为杂填土与砂质粉土（Mb＞1m，渗透系数5.79×10-4~1.16×10-3cm/s。一旦出现防渗层破坏或者管道污水破裂，出现渗漏，如果发现不及时，处理不完善，会对泄露点周边区域范围内的地下水环境造成不利影响。
参照《环境影响评价技术导则地下水环境》中包气带防污性能分级，项目拟建厂区包气带土层分布均大于1m，渗透系数均大于10-7cm/s，小于10-4cm/s。所以，项目拟建厂区包气带天然防渗性能为中等。

5.2.5.3地下水环境影响分析

（1）污染源分析

建设项目对地下可能造成污染的物质主要为：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油；建设项目在营运期可能的污染来自待宰区、屠宰车间和污水处理区。

项目废水对浅层地下水造成影响的环节主要包括：
①生产装置区生产废水外渗，污染地下水。

②污水处理系统各储水池、污水管渠，可能渗漏污染地下水。

③厂区内管道、阀门及污水处理系统管道不严密，致使污水外渗。

④废水收集管网设计不当，废水无法妥善收集，污染地下水。

⑤固体废物贮存区（包括一般固体废物和危险废物）如无防渗措施或防渗不到位，可能发生地下水污染。

⑥事故状态下污染废水、消防污水外溢污染地下水。

（2）环境影响分析

①对地下水量的影响

评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，由于项目的建设不透水地表面积将增大，地下水涵养量也较现状有所变化。但同时，区域形成一定面积的人工绿地，人工的绿化洒水会增加绿化区地下水的涵养量，因此，项目的建设对地下水量不会有太大的影响。

②对地下水质的影响

项目废水的收集与排放全都通过管道，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。部分废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，下渗废水对地下水水质有一定的影响。

项目屠宰车间、待宰间和生活污水通过防渗管道和设施，不直接和地表水联系，不会通过地表水和地下水的水力联系进入地下水从而引起地下水水质的变化。即项目运营后，项目废水对周围地下水水质产生影响的概率较小，不会改变区域地下水的现状使用功能。建设单位通过采取防渗措施，建立和完善雨污水的收集、排放和暂存系统，尤其要加强生产管理和环保管理，从而尽最大限度减轻对地下水环境的影响。

（3）地下水污染防治措施

为预防项目运营过程中对地下水造成污染影响，环评建议采取以下措施：

①本项目在工程设计时均采用防渗或防漏效果很好的装置设备，装置区内排水管道均采用密封、防渗的材料，生产车间的地面、地基，厂区道路路基、排水管道、雨排设施等做好防渗防腐措施，并保证高质量的施工安装和对设备、管道的及时维修。

②对污水处理站各构筑物、化粪池等采用钢筋砼结构，厚度不小于15cm，全池涂环氧树脂防腐防渗，厚度不小于5mm，确保渗透系数≤10-10cm/s，以确保各废水前处理池的防渗处理到位。

③项目区内外污水管道均采用耐腐蚀管材，对污水管道加强防腐、防渗处理。

④项目其它区域（除绿化用地之外）全部进行混凝土硬化处理，实现厂区不见黄土，降低污水直接渗入地下的风险。

⑤固废暂存场所均进行地面硬化，加强防渗措施。危险废物暂存房设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，地面与裙脚要用坚固、防渗、防腐的材料建造。

⑥设置消防事故水池，其容积不小于最大一次设计消防水量，并综合考虑接纳物料、消防水及污水量，防止火灾等事故产生的废水无序排放。

⑦提高水循环利用率，减少废水排放和污染物排放量是防止和减轻地下水污染的根本途径。

此外还要加强管理，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程。综上所述，项目场地包气带防污性能中等，且本项目产生的废水经处理后达标排放， 故项目产生的废水不会对地下水水质产生影响。

（4）地下水监测管理措施
建设单位应组织专业人员定期对地下水水质进行跟踪监测，以掌握厂区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响周围地下水环境。

监测布点：沿地下水流向，在地下水下游污水处理站北侧厂界处设1处污染监测井；

监测井结构：普通机井，水层至潜水层即可；

取样要求：尽量取浅层地下水；

监测项目：每年监测1次；

监测单位：当企业不具备检测能力时，应委托有资质单位进行检测。

（5）地下水应急预案和应急处置
①应急预案

在制定全厂安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。地下水应急预案应包括以下内容。

A.应急预案的日常协调和指挥机构；

B.相关部门应急预案中的职责和分工；

C.地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；

D.特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

E.特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

②应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

A.当确定发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知附近地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

B.组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人员和财产的影响。

C.当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，对污染区地下水进行人工抽采形成地下水降落漏斗，控制污染区地下水流畅，防止污染物扩散，并抽取已污染的地下水送污水处理厂处理。

D.对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

E.必要时应请求社会应急力量协助处理。

（5）其它地下水污染预防措施

①地面防渗为控制地下水污染的最重要措施，建设单位应严格按照相关的技术规范做好地面防渗，保证防渗层的完整性，做到防渗膜出现破损及时修补。

②对污水输送管网铺设区、厂区排水区域进行严格防渗，防治滴漏等现象发生。

③项目运行后，应开展场地及附近地区的地下水动态监测工作，对地下水水位、水质进行定时监测，以防建设项目对地下水造成污染。

5.2.5.4非正常工况下地下水影响预测与评价
事故状况下，假定项目污水收集池发生破裂，导致废水下渗，而废水中主要污染物为COD，废水中的污染物将会对区域地下水环境质量造成不利影响。
1、模拟区范围

依据导则要求，在划定评价区范围时已将评价范围考虑成一个较为独立的单元，数值模拟范围与评价范围一致。考虑项目厂址所在地区地形地貌、水文地质特征和拟建项目潜在的地下水污染源的分布情况，确定模拟区范围为以项目厂区为中心，面积约6km2的区域。
2、模拟预测因子与评价标准
本项目选取COD作为模拟因子，模拟污染物在地下水中的迁移距离及范围。评价依据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，耗氧量(CODMN法)满足Ⅲ类标准的浓度值为：≤3.0mg/L、≤1.0mg/L；模拟污染物扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，只分析在地下水动力作用下，污染物的弥散分布。根据预测结果，评价污染源的污染范围，其污染后的浓度值是否超标，做出能否满足地下水环境质量标准要求的结论。
3、水文地质概念模型
在水文地质条件分析的基础上，根据工作目的，对含水层结构、边界条件、地下水流动特征、地下水源汇项进行分析和概化，建立水文地质概念模型，为建立数值模型提供依据。根据地下水污染特征和当地的水文地质条件，确定评价区域的各含水层均接受大气降水的补给，其径流方向与地形特征基本一致。
（1）水文地质结构模型

模型将模拟地面以下10m内的浅层地下水的渗流场分布及污染物迁移，为体现前文描述的不同渗透性岩土体，将模型在垂向上分为3层。结合现场试验并参考《专门水文地质学》进行取值。
（2）边界条件概化

侧向边界：北侧边界距离厂区约1km；西侧边界距离厂区约1km，东侧边界距离厂区约1km，基本垂直地形等高线，定为流线边界；南侧边界距离厂区约2km，定为边界。
垂向边界：在垂向上，潜水含水层自由水面作为水流模型上边界，通过该边界潜水与系统外发生垂向上的水量交换，如大气降水入渗补给、蒸发排泄；以前第四系基岩作为模型的下边界，为相对不透水岩层。

（3）源汇项处理

由水文地质条件可知，模拟区地下水的主要补给项为大气降雨入渗；地下水的主要排泄项为自然蒸发和向地表径流排泄。
4、数学模型

(1)水流模型 通过概化得到的非均质各向异性等效连续介质模型，地下水非稳定运动数学模型为：
[image: image72.png]H o 0H 8. 0H o

(K.&) .9,‘ ,ghgw,;)ﬂ_a; (,,2)eQL>0
H(x,,2,t)= Hy(%,5,2) (x5.2)eQt=0
Heyzn)= H,-(x yym (5,3,2)€T,t >0
e ‘Z{H(, s # 52t (5 5,2)€ Tyt >0




式中：H-地下水水头(m)；Kx ，Ky ，Kz-各向异性主渗透系数(m/d)；-含水层储水率(1/m)；Γ1-模拟区域第一类边界；Γ2-模拟区域第二类边界；-含水层初始水头(m)；-第一类边界条件边界水头(m)；-第二类边界单位面积过水断面补给流量(m2/d)；Ɛ-源汇项强度(包括开采强度等)(1/d)；Ω-渗流区域。
(2)溶质运移模型

溶质运移控制方程为：
[image: image73.png]2@y, -we-sec-2pT




式中：R- 阻滞系数； [image: image74.jpg]


 -介质密度； [image: image75.jpg]


 -介质孔隙度； [image: image76.jpg]


 -地下水中组分质量浓度； [image: image77.jpg]


 - 介质骨架吸附的溶质质量浓度；t-时间； [image: image78.jpg]


 -水动力弥散系数张量； [image: image79.jpg]


 -地下水渗流速度；W-水流的源和汇； c. -源中组分的质量浓度； λ1 -溶解相一级反应速率；λ2-吸附相反应速率
①初始条件

初始条件是指在初始时刻 t=0 时研究区域Ω内各点上的浓度分布。
[image: image80.png]Clx,y,2z,8) = Colx,y,2) t=0,(x,y,)EQ




式中：[image: image81.jpg]Col(x,y,2)



 -研究区内已知浓度分布。
②边界条件通常是指在研究区域的边界线上溶质浓度或浓度通量的变化情况。通常以第一类边界条件为常见。

在边界Γ1处，溶质浓度已知为[image: image82.png]Flxy.2.t),



则边界条件称为已知浓度边界或称第一类边界，可表示为
[image: image83.png](x5, 2,0) = f(x,9,2,t) (x,5,2) €T,





对于边界流速比较大的已知浓度的入渗问题，可以表达为这类边界条件。
边界Γ2处，已知浓度梯度，称为第二类边界，即：
[image: image84.png](x,7,2) €T,




式中：q是已知函数，ni是方向余弦，当多孔介质的外界为隔水、隔溶质的不透水岩体时，通过边界的流量与溶质通量都为0。此时q=0。
弥散参数是建立地下水溶质运移模型中最难以确定的系数之一。弥散系数与孔隙的平均流速呈线性关系，其比值为弥散度，在模型中流速是自动计算的，溶质运移模型需要给定纵向弥散度，横向弥散度为纵向弥散度的十分之一。本次评价纵向弥散度根据前人的研究成果和一些类似水文地质条件的模拟结果确定，纵向弥散度5m，横向弥散度为0.5m。

5、预测结果

进行地下水水流模拟及识别校验后，基于水流数值模型，在ProblemSettings选用Flow and Mass Transport 模块，模拟 COD渗漏源浓度为1983mg/L，连续渗漏90天情况下，20年内COD的污染情况，并截取了100天、1000天、10年和20年天后COD污染物浓度分布等值线图。
事故状况下地下水影响预测结果汇总见下表。

表5.2-37  污水处理工艺有效性对照表

	时间
	污染羽范围（m2）
	最大迁移距离（m）
	污染羽范围内污染物最大浓度(mg/L)

	100d
	50.41
	9.86
	1562

	1000d
	162.32
	18.24
	563

	10a
	286.24
	20.47
	78

	20a
	393.15
	22.58
	31


由模拟可知，废水COD下渗会对下游的地下水水质造成一定影响，随着时间的推移，在地下水对流作用的影响下，污染物影响范围逐渐增大，影响距离不断增长。在地下水弥散作用的影响下，污染物不断向四周迁移，污染羽范围内污染物浓度逐渐降低。

由于项目厂区包气带为渗透系数较低的粉质粘土，地下水水力梯度较小，污染物的迁移也较慢。在预测的较长时间内，即渗漏事故发生20年后，COD影响范围为393.15m2，最远影响距离为22.58m，影响范围未超出厂界，故不会对周围的地下水及地表水造成明显的不利影响。

5.2.5.5小结

本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，建设单位在确保加强环境管理及设备维护，并严格执行本次环评提出的分区防渗、监测管理、制定应急预案等措施的前提下，可有效控制厂区内废水污染物下渗现象，避免因污水与地下水发生水力联系而污染地下水。因此，项目建设对区域地下水环境产生的影响较小。

5.2.6土壤环境影响分析

5.2.6.1 评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（生态环境部公告，公告2018 年第38号）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，项目行业类别为其他行业，确定项目土壤环境影响评价项目类别为IV类。同时参照注2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。
本项目属于C1351牧畜屠宰，属于IV类项目，总占地规模为2.84 hm2，属于小型（＜5 hm2），项目周边500m范围内存在耕地等，确定环境敏感程度为敏感，参照Ⅲ类项目判定项目评价等级为三级。

5.2.6.2 区域土壤资料调查

1、土壤调查范围
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018），建设项目(除线性工程外)土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考表5.2-38确定。

表5.2-38 土壤现状调查范围
[image: image85.png]EAIE

S ] S
Skm 715 [ Py
* ke [P
AR ok P4

& - 2 —
R 02k il
AR Lkan 514

24

e

0.05km iHi[H K





本项目评价等级为三级、影响类型为污染影响型，故其现状评价范围确定为厂区以及厂区占地范围外50m的范围内。

2、区域土壤资料调查
根据“国家土壤信息服务平台”的数据，项目区域内共有1种土壤类型，具体见表5.2-39。

表5.2-39 区域土壤类型
	序号
	土壤类型
	备注

	1
	灰潮土
	


3、区域土壤利用情况
根据调查，项目区属于城市未建设区域，本项目用地为规划工业用地。
5.2.6.3土壤环境影响评价

土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后通过环境要素间的物质交换造成土壤污染。通常造成土壤污染的途径有：

（1）污染物随大气传输而迁移、扩散；

（2）污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移；

（3）污染物通过灌溉在土壤中累积；

（4）固体废弃物受自然降水淋溶作用，转移或渗入土壤；

（5）固体废弃物受风力作用产生转移。

根据工程分析，本项目对土壤的环境影响途径主要为垂直入渗，影响因子识别如下：
表5.2-402.2.030























































































































 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程
/节点
	污染途径
	全部污染物指标a
	特征因子
	备注b

	污水管网
	污水收集
	垂直入渗
	pH、COD、氨氮、TP、TN、SS、BOD5、动植物油、大肠菌群数等
	COD、氨氮
	事故

	自建污水处理站
	污水处理
	垂直入渗
	
	COD、氨氮
	事故

	a：根据工程分析填写
b：应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；设计大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。


项目正常情况下废水不接触到区域的土壤，不会对土壤造成明显影响；拟建项目运营期产生的废在线试剂、废活性炭、污水处理站污泥和生活垃圾等均得到了妥善处置，不外排，因此不会受到雨水淋溶或风力作用而进入外环境；同时对项目污水处理各单元建构筑物均采取了防腐、防渗措施，可有效的防止废水渗透到地下污染土壤。本项目的建设基本不会对土壤产生较明显的影响。

表5.2-41 
土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影

响

识

别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地□；未利用地□
	

	
	占地规模
	（ 2.84）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗(；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	pH、COD、氨氮、TP、TN、SS、BOD5、动植物油、大肠菌群数等
	

	
	特征因子
	COD、氨氮
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	I类□；II类(；III类□；IV类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级(
	

	现状调查内容
	资料收集
	a) □；b) □；c) □；d) □
	

	
	理化特性
	/
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	

	
	
	表层样点数
	3
	0
	0-20cm
	

	
	
	柱状样点数
	0
	0
	/
	

	
	现状监测因子
	GB36600-2018中的45项指标
	

	现状评价
	评价因子
	GB36600-2018中的45项指标
	

	
	评价标准
	GB15618□；GB36600(；表D.1□；表D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第二类用地筛选值。
	

	影响预测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（）

影响程度（）
	

	
	预测结论
	达标结论：a) (；b) □；c) □；

不达标结论：a) □；b) □
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制(；过程防控(；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	/
	/
	/
	/
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	本项目的建设基本不会对土壤产生较明显的影响。
	


5.2.7 生态环境影响分析

项目位于淮安市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内（污水处理厂东北处），用地属于工业用地。项目建设过程中占地使微区域地表状态及场地地表植被发生改变，对区域生态造成不同程度影响。主要表现在以下几个方面：
(1)厂区施工需进行挖方、填方等活动，会对附近原生地貌和植被造成一定程度破坏，降低覆盖度，可能形成裸露疏松表土，导致土壤侵蚀；施工弃土、弃渣及建筑垃圾等，如果不进行必要防护，可能会影响植被生长，加剧土壤侵蚀与水土流失，导致生产力下降和生物量损失。

(2)施工临时占地将改变原有土地利用方式，使部分植被和土壤遭到短期破坏，导致生产力下降和生物量损失，但具有可逆性。

(3)施工期间，施工人员出入、运输车辆的来往、施工机械的运行会对施工场地周边动物觅食、迁徙等产生干扰，有可能限制其活动区域、觅食范围、栖息空间等。

(4)施工期旱季容易产生少量扬尘，可能会对附近农作物产生轻微影响。
项目建成后的生态保护措施主要为：项目区内大部分场地进行硬化，厂址四周增加绿化隔离带，种植植被，以当地适宜树种为主，可防止恶臭等气体扩散，改善环境，美化场区。项目通过建设绿化，进行绿化补偿；对临时施工占地，施工结束后及时恢复原有土地功能。
项目完工后，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施实施后逐渐消失，并且随着时间推移各项措施的水土保持功能日益得到发挥，生态环境将逐步得到恢复和改善，水土流失量逐渐减小直至达到新的稳定状态。
（1）对植被的影响

项目建设区域内无国家重点保护野生植物物种的分布，该区域内植被的直接经济价值并不高，因此该区域内植被的间接价值，如调节气候，涵养水土等可以通过原位、异地进行一定程度补偿。因此项目实施造成的生态效益损失是局部的，可接受的，对区域生态环境不存在制约，不会对整个地区的植被生态形成威胁。
（2）对野生动植物的影响

根据现场调查可知，项目建设区域内动物种类较少，项目实施后，区域内动物物种多样性将降低，区内植被单一，地形变得平坦，一些动物失去其赖以生存的生境，栖息地的丧失，造成动物迁往别处，但项目的实施不会使动物种群数量受到大的影响，也不会使区域分布的某一物种的灭绝。因此项目的实施对动物的影响较小。

项目区域内没有珍稀濒危动植物，无文物古迹，项目的建设对自然景观的影响，仅存在于地表形态的改变，是在人为活动下，有计划地对自然景观的改造。项目的绿地景观建设，将使得项目区的自然景观由无序状态演替为较为有序的景观状态，不会影响整个生态系统的稳定性。
（3）对淮河长吻鮠国家级水产种质资源保护区的影响
本项目运营期的生产废水、生活污水、厂区雨水等经收集，进入自建污水处理站进行处理，经处理的废水满足COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等满足凤台县污水处理厂接管标准，接入凤台县污水处理厂进行处理后达标排放。
项目位于凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内，位于淮河长吻鮠国家级水产种质资源保护区的核心区下游，处于淮河长吻鮠国家级水产种质资源保护区实验区的西侧。为了降低项目运营过程中可能因厂区雨水等沾染猪粪等污染物，排入市政雨水管网，进入架河和淮河，对下游的淮河长吻鮠国家级水产种质资源保护区实验区产生影响，项目运营期生产区地面雨水及辅助生产区地面初期雨水等均接入自建污水处理站集水池进行处理，辅助生产区地面其他雨水等均接入自建污水处理站二沉池进行处理，经处理后接入凤台县污水处理厂，减少了运营期可能造成的对下游的淮河长吻鮠国家级水产种质资源保护区的影响。

综上，项目在建成运营后，通过生产废水、生活污水、厂区雨水分类收集，经自建污水处理站处理后接入市政污水管网，隔断了项目运营期与周边水系的水力联系，建设对周边生态影响较小。

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期污染控制措施

6.1.1 大气环境防治措施

建设项目扬尘是建设期的重要污染因素。施工期应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

采取配置工地滞尘防护网、设置围档，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘。在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染。在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。

企业应严格施工期扬尘监管，施工工地要做到施工工地周边 100%围挡，出入车辆100%冲洗，拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场地面 100%硬化，物料堆放100%覆盖，建筑工地100%安装喷淋设施，确保施工现场扬尘治理工作 100%达标。
表6.1-1 本项目施工工地“六个百分之百”要求
	工作标准
	工作要求

	六个百分之百
	施工工地周边100%围挡
	改造施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式彩钢围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏

	
	物料堆放100%覆盖
	施工现场装修材料、装修设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，专门设置集中堆放建筑垃圾的场地，及时清运；不能按时完成清运的，应及时覆盖。

	
	出入车辆100%冲洗
	施工现场的出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。

	
	施工现场地面100%硬化
	施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土等材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞。每天洒水次数不少于6次。

	
	工地100%湿法作业
	租赁建筑改造拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。

	
	渣土车辆100%密闭运输
	进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苦布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。

	其他要求
	1、施工现场主要出入口应设置整齐明显的“八牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、卫生须知牌、环保标志牌、施工扬尘管控监督牌和现场平面布置图）；
2、内墙粉刷应使用水性涂料。


6.1.2 废水环境保护措施

（1）对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放。施工期生活污水经污水经临时化粪池处理后接入市政污水管网，对水体环境影响较小。

（2）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷堵塞附近排水管道，污染附近水体。

（3）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁乱排、乱流。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用。

（4）工程施工期间，运输车辆尤其是渣土车等应设置淋洗场地，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效地除油沉淀池，将机械冲洗等含油废水进行收集、沉淀、除油处理达标后回用。在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防渗隔漏措施。

（5）施工期间雨季可造成部分水土流失，管理不当可能使泥沙流入水体，因此在施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，距下水道保持一定距离，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，防止其成为地面水的二次污染源；建议在施工工地设置多个沉淀池，一方面可以使泥浆水得到沉淀，另一方面还可以收集一定量雨水用作冲洗车辆、场地洒水等。

6.1.3 噪声污染防治措施

施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声。

施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），采用低噪声施工机器和先进工艺进行施工，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，除必须连续作业的工序外，晚上不得施工。如必须施工则需报当地环境保护局同意并公示后方可进行，日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。在中考、高考等特殊时期间对产生环境噪声污染的建筑施工作业时间和区域做出限制性规定，并提前7天向社会进行公告。

根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条）。

项目施工期若不实施任何噪声保护措施，将不可避免的对项目区声环境带来一定的影响，故要求如下：

（1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

（2）对本项目的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备布置在地块中部，以远离厂界。

（3）从控制声源和噪声传播途径以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。

①选择低噪声的机械设备。对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等必须及时予以关闭；一切动力机械设备都必须经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

②将各种噪声比较大的机械设备远离厂界，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，建议在施工场地四周建立临时性隔声屏障，这样可以减少对项目周围等声环境的影响。

③加强施工场地内车辆管理，禁止鸣笛。

经采取上述相应措施后，项目施工期产生的噪声对外环境产生的影响在可控范围之内。

6.1.4 固体废物控制措施

（1）建筑垃圾处置

①施工前弃土处置申报：施工期产生建筑垃圾、工程渣土的建设单位或施工单位，应当向地方城关部门申报手续；工程开工前应向相关部门申报，获得批准后进行处置。回填工程基坑、洼地等需要受纳渣土的，受纳单位或个人应当到管理部门申办手续，由城管局按规划和建设需要统一调剂。

②施工过程中弃土有效控制：施工单位应当配备管理人员，对渣土垃圾的处置实施现场管理。建设或施工单位应持城管局核发的处置证向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土的托运手续。运输车辆在运输建筑垃圾、工程渣土时应随车携带由城管局核发的乘运手续和准运证，接受城管局、公安交警和交通部门的检查，并按照规定的运输路线、时间行驶和市城管局指定的地点倾倒。不得倒入河道和居民生活垃圾容器，施工中不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其他杂物。

（2）施工人员生活垃圾处置

①施工场地设置垃圾桶，定点收集生活垃圾；
②配备保洁人员，及时清扫施工场地内生活垃圾；
③委托环卫部门及时清运处理；
④加强对施工人员教育，养成不乱扔废弃物的良好习惯。
6.1.5 生态环境保护措施

1、精心保护地表植被，对施工限界内的植物、草皮、树木等做到尽力维护，尽可能将铲除的草皮养护好用于地表防护。同时对施工废弃物和生活垃圾集中运至指定垃圾处理场进行处理，严防逸散，对动植物造成损害。

2、加强对大气质量的保护力度，在运输易飞扬物料时用篷布覆盖严密。配备专用洒水车、对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少扬尘。

3、坚持环境保护工作与设计、施工统筹规划，同步运作。

合理安排施工顺序与时间，合理规划施工用地，减少对环境的影响，环保与施工同步，恢复措施紧跟，施工中保护施工界外的地表植被和排水沟渠，施工后及时平整清理、恢复植物，完善排水系统、清除垃圾。

6.2 运营期废气污染防治措施及可行性分析

项目运营期废气主要为待宰圈、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体，锅炉产生的燃烧废气以及食堂的油烟废气。

6.2.1 恶臭废气污染防治措施分析

1、恶臭气体产生单元分析

项目运营期的恶臭气体主要为生猪待宰圈、生猪屠宰车间以及污水处理站产生的恶臭气体。主要恶臭污染物有 NH3、H2S，为常温气体，具有易挥发、刺激性气味。

2、恶臭治理措施

项目恶臭气体来源复杂，无组织排放面源广泛。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，只有采取综合除臭措施，采取源头控制、过程管控、末端治理的方式。
恶臭防治措施主要包括管理方面措施和技术方面的措施。

（1）源头控制

①加强通风、及时清除粪便、增加清粪频次

通过查阅资料，当温度高时恶臭气体浓度高，生猪待宰圈猪粪在1~2 周后发酵较快，粪便暴露的发酵率高。

建设单位拟对待宰区以及洗车间及时清洗、清运粪便，保持日产日清，车间设有强制通风机，夏季喷淋降温，待宰区内设有排风扇，加速粪便干燥。上述措施可有效减小粪便发酵产生的恶臭污染物。

②强化场区冲洗、消毒措施

屠宰车间内通过增加通风次数、及时清洗清运，喷洒天然提取物除臭剂，抑制车间内的恶臭气体产生；屠宰加工中产生的内容物等、屠宰残余物采用及时分装，残余物使用带盖收集桶、运输过程采用密闭设备，减少恶臭气体的产生。

③加强厂区绿化

A、在场界四周设置高3米的绿色隔离带，可种树 2～3 排，并加高场区围墙， 并种植芳香的木本植物。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果， 还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、栀子树、桑树、女贞、泡桐、樟树、夹竹桃、紫薇、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

B、在办公区、职工生活区有足够的绿化，场地空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区恶臭气体对周围环境的影响。

（2）过程控制

①加强项目的运营管理，待宰圈内夏季采用喷淋水泵、自然通风相结合的方式进行猪舍内部温度控制，定期喷洒消毒剂及天然提取物除臭剂。降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染；

②加强生产管理，对工作人员强化知识培训，提高操作人员操作技能，及时对屠宰车间内产生的胃内容物等分类收集及清运；

③场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，宜种植具有吸附恶臭功能的绿色植物，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

（3）终端控制

生猪待宰圈产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价要求夏季高温天气在生猪待宰圈附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质，同时加强绿化，可有效减少对环境的影响。必要时采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥场、垃圾焚烧场、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺)等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，借此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，借此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。

各恶臭产生单元产生的恶臭气体，经负压收集，采用生物过滤除臭塔进行处理后高空排放。

3、除臭方式比选

目前用于臭气处理的方法主要有化学洗涤法、物理吸附法、离子法、植物提取液喷淋除臭法、生物法。以下对不同臭气处理方法进行对比分析。

（1）化学洗涤法

此法是利用臭气中的某些物质与药液产生中和反应的特性，如利用呈碱性的苛性钠和次氯酸钠溶液，去除臭气中硫化氢等酸性物质，它必须配备较多的附属设施，如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等，运转管理较复杂，而且与药液不反应的臭气较难去除，效率较低。现使用最为成熟和广泛的工业设备是填料塔，特别是逆流填料塔。填料塔是一种筒体内装有环形、波纹形、空心球形等形状的填料，吸收剂自塔顶向下喷淋于填料上，气体沿填料间隙上升，通过气液接触使有害物质被吸收的净化设备。

该处理方法优点是：通过选用不同的溶液和溶剂，可吸收不同的有害气体，应用范围广。对于废气流量大、成分比较简单的气体效果明显。

该处理方法缺点是：净化效率不高，吸收液排放会造成二次污染，需要进行处理。设备运行需定期投药剂，运行费用高。

（2）物理吸附法

由于固定表面上存在着分子引力或化学键力，能吸附分子并使其浓集在固定表面上的现象叫吸附。其中固定物质为吸附剂，被吸附的物质为吸附质。常用的吸附剂有：活性炭、沸石分子筛、活性氧化铝等。

该处理方法优点是：可吸收不同的有害气体，应用范围最广。对于废气成分比较复杂的气体效果明显，恶臭分子去除率高。

该处理方法缺点是：由于设备运行时吸附剂会饱和，需定期更换吸附剂，运行费用高。

（3）离子法

离子氧是氧的高能态存在形式。离子氧可由氧分子（O2）吸收放电的能量生成。高浓度的离子氧可生成氧群团。离子氧和离子氧群团具有极强的氧化能力和分解能力。其氧化能力是氧气的上千倍，可以将氨、硫化氢、硫醇类、VOCs等和其他产生恶臭异味的污染物在常温常压下迅速氧化。

该处理方法优点是：占地面积小，无二次污染，运行费用低。

该处理方法缺点是：去除率低，适用于小气量的场所。

（4）植物提取液喷淋除臭法

利用植物提取液中含有反应活性很高的功能团，如生物碱，萜类化合物，具有香味，经过提取、复配，雾化形成气态分布在废气中，在气态分子表面，形成极大的表面能，该表面能可吸附废气中的臭气分子，并与臭气分子发生分解、聚合、取代、置换、加成和氧化反应等作用，促使臭气分子改变原有分子结构，使之脱臭。反应的最终产物为无害无臭的分子，如氮气、水等。

该处理方法优点是：占地面积小，无二次污染，建设费用小。

该处理方法缺点是：需连续喷淋，植物提取液需定期添加，运行费用高。

（5）生物法

利用微生物的代谢活动降解VOCs和恶臭物质，使之氧化为最终产物，从而达到无臭化、无害化的目的。生物法治理技术包括：土壤法、生物滤池等，其中以生物滤池最为成熟，应用最广。

该处理方法优点是：有效去除低浓度硫化氢、氨、VOCs等污染物，除臭效果好，无二次污染，运行费用低。

该处理方法缺点是：运行管理较为严格。

通过分析本项目的实际情况，本项目的废气属于大气量低浓度的气体，离子法主要针对小气量情况，设备为多组并联或串连，不适用，因此排除离子法；植物提取液喷淋法处理效果一般，运行费用很高，因此排除植物提取液喷淋法；物理吸附法能解决以上气体的治理，因本项目气体量较大，如采用物理吸附法将运行费用较高，不经济；生物法适于大气量低浓度的气体进行处理，处理气体的范围广，处理效率高，且运行成本低，且不会产生二次污染，因此是适合的。

综上所述，通过比选，确定本项目废气处理方案为：
①待宰圈、屠宰车间以及污水处理站恶臭气体采取生物法，采用生物过滤除臭塔；

②高温化制废气采用物理吸附法，采用冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置。
本次工程的废气治理方案合理，经济可行。

4、恶臭废气治理可行性分析

（1）废气收集措施可行性

结合厂区各区域的规划情况，针对待宰圈，由于不能完全封闭，在待宰圈出入口处设置软帘隔断，采取整室负压换气收集方式进行恶臭废气收集，待宰圈平均2个圈舍配套建设1个吸风口，每个吸风口规格为 0.3m×0.3m，气体流速取值 1.3m/s；根据《废气处理工程技术手册》计算单个吸风口的风量约为463.32 m3/h，尽可能减少猪舍恶臭气体的无组织排放，待宰间恶臭废气收集效率约为 90%。

生猪屠宰车间拟设置成一个密闭、负压车间，工作时间为常闭状态，换气次数按6 次/小时设计，然后采取整室换气的方式进行恶臭废气收集，生猪屠宰间在放血槽、浸烫区及开膛区处等做点位集气罩收集方式，收集效率较高，可达到 80%。

（2）废气治理措施可行性

本项目屠宰车间、待宰圈等产生的恶臭气体采用生物过滤除臭塔进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中恶臭治理设施中过滤的可行技术；对照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 》（HJ860.3-2018），本项目待宰圈废气、屠宰车间废气采用生物过滤除臭塔进行处理，符合HJ860.3-2018中表3中的集中收集恶臭气体经处理（喷淋、生物除臭、活性碳吸附、UV 高效光解除臭等）后经排气筒排放，属于HJ860.3-2018中的可行技术。

高温化制恶臭气及非甲烷总烃废气采用冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 》（HJ860.3-2018），项目无害化处理废气符合HJ860.3-2018中表3中集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放，属于HJ860.3-2018中的可行技术。

[image: image86.png]EaSHE

IAARHER

RS

EVPRIE

v

BUPIAN,

HESE





图6.2-1  生产恶臭废气生物过滤塔除臭工艺图

[image: image87.png]AMEMBAN





图6.2-2  生物过滤除臭塔除臭原理图
①除臭原理
“生物除臭”的实质是以废气作为营养物被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是微生物的相互协调的过程，变焦复杂，它由物理、化学、物理化学一集生物化学反应所组成。
生物除臭系统核心为高效生物滤池、有利于生物附着和生长的复合填料和微生物优势菌种。在适宜的环境条件下，滤池中的微生物在填料表面形成生物膜，利用废气中无机和有机物作为生物菌种生存的碳源和能源，通过降解异味物质维持其生命活动，将异味物质分解为水、二氧化碳和矿物质等无臭物，达到净化废臭气体的目的。

生物净化过程的发生是依靠吸收和吸附双重作用将气态异味物质转移到液相生物膜表面，进行微生物氧化、降解和转化异味物质的过程。吸附是因为生物滤池的填料具有巨大的比表面积和极其完善的微生物群落系统，对于水溶解性不好的有机物的降解尤为有效；吸收则主要针对水溶性物质。对于吸收式生物作用的历程一般认为由以下三步：

①废臭气体首先与水（液相）接触，由于气相和液相的浓度差以及异味物质在液相的溶解性能，使得异味物质从气相进入液相（或液膜内）；

②进入液相或固体表面生物层（或液膜）的异味物质被微生物吸收；

③进入微生物细胞的异味物质在微生物代谢过程中作为能源和营养物质被分解、转化成无害、简单物质，在转化过程中产生能量，为滤池中的微生物的生长与繁殖提供能源，使废臭气体物质的转化持续进行。

生物法废气净化技术主要是利用自然界细菌和微生物对臭气的消化和降解过程来自然除臭的方法，并辅助一些其他化学方式。将收集到的废气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体（填料），气味物质先被填料吸收，然后被填料上的微生物氧化分解，将恶臭物质吸附吸收后转化为无毒害的 CO2、H2O 等简单无机物，完成废气的除臭过程。

本项目除臭系统设计参数详见下表。

表6.2-1  项目除臭系统参数一览表

	序号
	设备名称
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	恶臭气体治理设施

	1.1
	生猪待宰圈治理设施

	1.1.1
	生物过滤除臭设备
	处理风量：30000m3/h

填料停留时间：20秒
	套
	1
	

	1.1.2
	离心风机
	风量：32000m3/h

全压：3500pa

功率：36kw

整机采用变频控制、防震垫，进风阀采用弹性接头
	台
	2
	

	1.1.3
	循环水泵
	流量20m3/h

扬程：21.0m

功率：7.5kw
	台
	2
	一备

一用

	1.2
	生猪屠宰车间

	1.2.1
	生物过滤除臭设备
	处理风量：30000m3/h

填料停留时间：20秒
	套
	1
	

	1.2.2
	离心风机
	风量：30000m3/h

全压：3500pa

功率：75kw

整机采用变频控制、防震垫，进风阀采用弹性接头
	台
	2
	

	1.2.3
	循环水泵
	流量40m3/h

扬程：21.0m

功率：7.5kw
	台
	2
	一备

一用

	1.3
	污水处理站

	1.3.1
	生物过滤除臭设备
	处理风量：5000m3/h

填料停留时间：20秒
	套
	1
	

	1.3.2
	离心风机
	风量：5000m3/h

全压：2000pa

功率：15kw

整机采用变频控制、防震垫，进风阀采用弹性接头
	台
	2
	一备

一用

	2
	喷淋循环系统
	材质：PVC
	套
	3
	

	3
	PLC自动控制柜
	不锈钢304 柜体，厚度1.5mm。

配触摸屏(≥10 寸)

变频器：ABB

PLC:西门子
	套
	3
	

	1.4
	高温无害化处理设施

	1.4.1
	冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置
	处理风量：6000m3/h

活性炭装填量：1.0t
	套
	1
	


5、无组织恶臭废气治理可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 》（HJ860.3-2018），本项目无组织恶臭废气治理措施对照如下。

表6.2-2  HJ860.3-2018排污单位恶臭无组织排放控制要求对照一览表

	废气产污环节
	无组织排放控制要求
	本项目采取
	符合性

	宰前准备的待宰圈
	及时清洗、清运粪便；集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放
	（1）本项目待宰区单独设施，待宰圈采用密闭车间，负压收集；

（2）定期喷洒除臭剂；

（3）及时清洗、清运粪便；

（4）生猪待宰圈配套生物过滤除臭处理及排气筒DA001排放。
	符合

	屠宰车间的刺杀放血、煺毛或剥皮、开膛解体等
	增加通风次数、及时清洗清运；集中收集气体经处理后经排气筒排放
	（1）屠宰车间采用负压，通风次数不低于6次/h；

（2）生产的产品、屠宰残余物及时清运，残余物分类桶装清运；

（3）生猪屠宰车间废气经生物过滤除臭处理及排气筒DA002排放。
	符合

	制冷系统
	定期加强制冷系统密封检查和检测、及时更换老化阀门和管道
	（1）建设气体泄漏报警系统；

（2）定期检查，及时更换老化阀门和管道。
	符合

	厂内综合污水处理站
	产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）处理后经排气筒排放
	（1）污水处理站四周设置绿化；

（2）格栅、调节池、污泥池等加盖；

（3）集中收集恶臭废气经生物过滤除臭塔处理后通过DA003排放。
	符合


6.2.2 锅炉废气污染防治措施分析

项目拟安装 1台 2t/h 燃气锅炉（备用锅炉为1t/h），锅炉采用天然气作原料，燃烧废气采用烟气再循环（EGR）低氮技术，项目燃烧废气经 1 根 10m 高排气筒高空排放。

1、技术可行性分析

大气中存在的氮氧化物有 NO、NO2、N2O、N2O3等；天然气在燃烧时产生的氮氧化物有 NO、NO2等，通常把二者统称为氮氧化物（NOX）。天然气在燃烧过程中生成的 NOX，通常是通过如下两种途径生成的：

（1）燃烧时空气中所含氮气与氧气在高温状态下生成 NO，称为温度 NOX。

（2）燃气中所含各种氮氧化物的一部分在燃烧时氧化生成 NO，称为燃料NOX。

项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术，烟气中NOX排放浓度可小于50mg/m3，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）要求。
6.2.3生猪运输车辆防治措施
由于项目生猪为社会车辆负责运输，为了降低项目在运营过程中可能产生的影响，本次环评要求建设单位对外来的运输车辆进行运行管理：
1、制定外来社会运输车辆的运输路线，尽量避免周边的集中住宅区等环境敏感区，降低运输车辆的噪声及运输中生猪散发的恶臭气体对环境敏感点的影响；运输车辆应尽量远离架河、淮河等自然水体，降低可能因车辆事故造成的环境风险。
2、加强汽车运输管理，运输车辆必须做到各项运营运输手续完备，物料公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆，厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）。
3、加强监督管理并结合门禁系统、车载远程监控等，建立一体化监控体系，保障运输车辆能达标排放。
4、运输车辆应集中规范清洗，严禁直接利用周边的河水对车辆进行清洗；严格执行防疫制度，对进入厂区的车辆在卸猪完毕后进入厂区的洗车间进行消毒清洗，确保车辆清洗废水不外排。
5、加强运输车辆的限速禁鸣宣传，保证汽车文明、安全、中速行驶。临近道路附近敏感目标的路段，应限速行驶。
6.2.4食堂油烟防治措施
食堂运行时会产生一定量的油烟，餐饮油烟的成份比较复杂，主要是食用油在高温下的挥发物、食用油及食品的氧化、裂解、水解形成的醛类、酮类、链烷类、链烯类和多环芳烃等有毒物质。一般颗粒大小10μm，具有粘着力强、不易溶于水、极性小等特性。油烟净化技术与一般工业废气净化技术有所不同，常用方法有机械过滤法、喷淋洗涤法和复合静电法。

（1）机械过滤法：用滤料过滤油烟是最基本的方法，但油污附着在滤料上以后导致阻力增大，静化效果变差，往往采用多级处理以解决此问题。

（2）喷淋洗涤法：利用添加洗涤剂的吸收剂对油烟进行喷淋吸收，但此种方法会产生二次污染，泵、风机、喷头、下水管道等设备易腐蚀，寿命短。频繁添加洗涤剂导致日常维护工作量很大。

（3）复合静电法：利用高压电极之间形成电场，将油烟电离，带电油烟粒子被电极捕获，但是电极清理要求专业的维护管理人员。

本项目使用天然气为燃料，项目天然气使用量较小，且液化石油气燃烧时产生的污染物较少，对环境影响甚微。根据厂区的规模，本工程采用天然气灶，基准灶头数为2个，规模为小型。本评价推荐采用复合静电型油烟净化器，复合静电型油烟净化器采用静电净化和机械净化的双重作用，具有高效收尘，不同粒径的烟尘粒子，净化效率高，根据不同的场所净化处理，采用不同的模块化净化或采用单元可用分体抽屉式结构净化，易安装、维护、清洗特别方便。当检修门被打开时，高压电源即自动切断，使用安全可靠。静电电源控制系统具有过电压、过电流、短路自动保护装置，设备运行稳定。灶头油烟经过油网及排风管道，由进风口被导流板再经过金属过滤网油烟被阻挡均分流进入电场极板，在静电高压电场作用下，油烟颗粒被荷电，带荷电油粒，通过静电高压电场时向收集电极板聚集，从油烟气中被分离，微小的油气微粒在自身重力作用下附到集体的油盘上通过排油阀门排出。为最大限度的减轻油烟对周围环境的影响，油烟净化器排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物。

6.2.5非正常排放控制措施

本项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效果降低时，以及不正常开停废气处理设施废气排放浓度出现超标的情况，建设单位拟采取以下防治措施：

（1）提高设备自动控制水平，尽量采用自动监控、报警装置；

（2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

（3）开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置。

（4）停车过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置。

（5）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。

（6）加强对活性炭吸附、生物过滤除臭装置等的管理和维修，及时更换活性炭等，确保废气处理装置的正常运行。

（7）在生产试运行和正式投产后一定时间内，对大气污染控制设施进行环保验收，及时调整和更换有关工艺及设备。

6.3 运营期废水污染防治措施及可行性分析

项目运营期废水主要为员工生活污水、生猪屠宰加工废水、冲洗废水、职工淋浴废水、分割肉加工废水以及厂区雨水等。生活区的生活污水产生量为8t/d，经隔油池、化粪池预处理后，接入自建污水处理站；生产综合废水经厂区自建污水处理站处理，COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等满足凤台县污水处理厂纳管限值，接入市政污水管网，经凤台县污水处理厂处理。

6.3.1屠宰废水的特点

根据项目特点及工程分析可知，屠宰生产过程中产生的废水污染物特点为：可生化性较好，水质混浊，易腐易臭，高COD，并含有大量浮渣、毛发。具体如下：

（1）排水不均匀。屠宰厂的废水量在一天内变化幅度较大，一般集中在生产时间的10h之内排放，其中春夏季约为夜间2: 00点至凌晨6：00、秋冬季为22：00点至凌晨6：00，且各生产工段水质、水量波动较大。

（2）浮渣、毛量大。经预处理回收后，废水中仍含有大量的浮渣和细小毛发，很容易堵塞管道、泵、曝气器等设施；因此预处理是该废水处理工程的关键之一。

（3）色度高。虽然建设单位对猪血进行了回收，但仍然有一部分血液进入废水，增加了污染物水质指标如COD等的含量，使废水呈血红色。血水中的肌红、血红蛋白中与血色素相连接的蛋白质在有氧的情况下，失去了抗氧化能力，易生褐变，容易导致出水颜色发黄。

（4）含有泥砂性物质。冲洗地面、宰前冲洗及内脏处理工段废水中含有泥砂性物质。

（5）有机物含量高。废水中含有大量蛋白质、脂肪和碳水化合物，使屠宰加工废水表现出较高的污染指标，COD、BOD、悬浮物、氨氮等较高。

（6）生化性好。废水中含有足够的N、P等营养物，可为微生物提供生长和繁殖的条件。

（7）一般不含重金属及有毒化学物质。

6.3.2自建污水处理站情况

1、设计规模

本项目运营期生产废水为476.98t/d，生活污水为8 t/d，接入自建污水处理站的雨水平均为72.16 t/d，合计约为557.15t/d；本项目自建污水处理站规模为800 t/d，约为日处理废水最大量的1.44倍，污水处理站规模满足处理需要。

2、设计工艺

项目生产综合废水污水处理站采用工艺为：格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉，处理后废水中COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等满足凤台县污水处理厂纳管限值，接入市政污水管网。
本项目废水处理工艺见图6.3-1。


[image: image88.emf]生产综合废水

格栅渠 栅渣外运

集水池

超微过滤机 毛发等外运

隔油初沉池

废油脂外运

调节池

气浮机

PAC/PAM

厌氧池

缺氧池

好氧池

二沉池

除磷剂

鼓风

出水池

污泥池

硝化液

回流

污泥

回流

剩余污泥

排水渠

（ 在线监测 ）

叠螺脱水

污泥外运

上清液

回流

初期雨水池

生产区雨水

辅助生产区

初期雨水

辅助生产区

其他雨水


图6.3-1 项目运营期废水处理工艺流程图

3、废水处理工艺流程简介

（1）格栅

屠宰废水由车间排出后首先进入格栅渠，利用机械格栅设置在污水处理站（集水池）前端，去除截留污水中内脏、碎肉、 塑料纤维等大块物质。安装在污水处理厂的前端，用以截留阻隔废水中的大块悬浮固体、漂浮物、纤维和固 体颗粒物质等，以避免堵塞后续管道和设备，保证后续处理工序正常有效运行。

（2）集水池

汇集、储存和均衡废水的水质水量。由于污水站来水标高比较低，为了提高后续池体的可利用 容积，建设集水池，收集来水，作为提升井，一般设置为全地下结构。 集水池内设置潜水搅拌机、提升泵和液位控制装置等设备；同时本项目集水池在暴雨期间兼作为生产区等雨水收集暂存池使用。
（3）超微过滤机

超微过滤机是利用设备上微孔过滤的一种机械过滤方法。主要用于屠宰行业和豆制品行业污水处理的预处理，可以去除污水中 85%的悬浮物质，为污水后道工序的处理大大降低了负荷。

超微过滤机适用于把污水中存在的微小悬浮物质，主要是废水中的悬浮物质等更大限度地分离出来，以达到液体净化排放达标的目的。超微过滤机与其它过滤方法的根本区别在于所采用的过滤介质。这种滤网材质很特别网丝很细但不容易断丝，而且不吸附有机物质，所以清网非常容易，在污水通过滤网时，本身对滤网也起到了反冲洗作用。更换滤网非常方便，可以根据过滤介质的粒径，随时更换不同孔径的滤网，这种滤网相对地在低的水力阻力下，具有较高的流速特性，使截留下来的悬浮物大小总是比这些滤网上的微孔小，能拦截 0.5mm 及以上的悬浮物大量拦截从水中捞出。

（4）隔油初沉池

初沉池是利用重力沉降原理来去除污水中悬浮固体，这里主要是去除无机颗粒和部分有机物，去除废水中的石油类污染物。

初沉池沉淀时间为 1～2.5 小时，表面水力负荷 1.2～2.0m3/(m2·h),有效水深一般采用 2～4 米。本项目采用平流式沉淀池，内部含刮吸泥机、污泥泵和加药系统等设备。

（5）调节池

调节池的作用是：提高对有机物负荷的缓冲能力，防止生物处理系负荷的急剧变化，以减小中和作用中的化学品用量；防止高浓度有毒物质进入生物处理系统；调节池内设置潜水搅拌机、提升泵和液位控制装置等设备。

（6）气浮机

在正常运行情况下，此设备在停机状态；在进水水质超标、运行效果不稳定状态下，开启气浮机进行应急措施使用，保证污水站的稳定达标。

气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微杂质借其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮装置。

（7）厌氧池（水解酸化池）

水解（酸化）池是把厌氧生物反应控制在厌氧生物反应四个阶段中的第二个阶段完成之前，不进入第三个阶段。其优点是:不需要密闭池体，不需在搅拌， 不需要三项分离器。水解池可以改善原水生化性，从而减少反应时间和处理的能耗。本项目中同时起到生物除磷的功能。

（8）缺氧池

缺氧池（DO<=0.5mg/L），池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为 N₂ 而释放。

缺氧池有水解反应，在脱氮工艺中，其 pH 值升高。在脱氮工艺中，主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分 BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。缺氧池内设置潜水搅拌机。

（9）好氧池

好氧池是活性污泥反应池，是活性污泥工艺系统的核心部分，活性污泥工艺系统的净化效果，在很大程度上取决于好氧池是否能正常发挥。其作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物，去除污染物。控制好含氧量这样才能使微生物具有最大效益的进行有氧呼吸，进行正常硝化反应，达到有效去除氮磷的目的。好氧设置风机、曝气系统，硝化液回流泵等设备。

（10）二沉池

二沉池设置于曝气池之后，是活性污泥系统的重要组成部分，作用是通过泥水分离沉淀生产清洁出水；提供浓缩和回流的活性污泥；根据水量、水质的变化暂时贮存活性污泥。其工作效果直接影响系统的出水水质和回流污泥浓度。二沉池内设置刮吸泥机、污泥泵等设备。

（11）污泥储存池

污泥消解储存池主要作用是储存污水处理系统中产生的剩余污泥，并将剩余污泥进行厌氧消化，从而使污泥得到稳定处理。

（12）污泥脱水系统

本项目采用叠螺式进行污泥脱水，可确保污泥脱水后含水率达到80%以下。

项目自建污水处理站采用“格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”工艺，对照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）表7的屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行性技术参照表，本项目处理废水为综合废水，排放方式为间接排放，可行技术与本项目对照如下：

表6.3-1 污水处理工艺有效性对照表

	序号
	HJ 860.3—2018
	本项目情况
	符合性

	1
	预处理：粗（细）格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。
	预处理工艺采用格栅+超微过滤+隔油初沉+气浮
	符合

	2
	生化法处理：

活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺。
	生化处理采用厌氧+缺氧+好氧
	符合

	3
	除磷处理：化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷。
	采用二沉池中添加除磷剂，属于化学除磷
	符合


由上表可知，本项目自建污水处理站的污水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）表7中的可行性技术，项目污水处理工艺有效。

3、处理效率及达标可行性分析

本项目污水处理站各处理单元处理效率参考《污水气浮处理工程技术规范》（HJ2007-2010）、《废水污染控制技术手册》等污水处理工程技术规范及其他已投入运行的屠宰废水污水处理工程的相关数据。

项目污水处理站各单元预测处理效率见表6.3-2。

表6.3-2 污水处理站各单元预测处理效率一览表

	项目
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油
	TN
	TP

	格栅
	进水
（mg/L）
	1669 
	756 
	809 
	56 
	148 
	104 
	15 

	
	出水
（mg/L）
	1669 
	756 
	647 
	56 
	148 
	104 
	15 

	
	去除率%
	0%
	0%
	20%
	0%
	0%
	0%
	0%

	超微过滤
	进水
（mg/L）
	1669 
	756 
	647 
	56 
	148 
	104 
	15 

	
	出水
（mg/L）
	1669 
	756 
	129 
	56 
	133 
	104 
	15 

	
	去除率%
	0%
	0%
	80%
	0%
	10%
	0%
	0%

	隔油初沉池
	进水
（mg/L）
	1669 
	756 
	129 
	56 
	133 
	104 
	15 

	
	出水
（mg/L）
	1669 
	756 
	129 
	56 
	40 
	104 
	15 

	
	去除率%
	0%
	0%
	0%
	0%
	70%
	0%
	0%

	调节池
	进水
（mg/L）
	1669 
	756 
	129 
	56 
	40 
	104 
	15 

	
	出水
（mg/L）
	1669 
	756 
	116 
	56 
	40 
	104 
	15 

	
	去除率%
	0%
	0%
	10%
	0%
	0%
	0%
	0%

	气浮池
	进水
（mg/L）
	1669 
	756 
	116 
	56 
	40 
	104 
	15 

	
	出水
（mg/L）
	1502 
	681 
	105 
	50 
	24 
	94 
	14 

	
	去除率%
	10%
	10%
	10%
	10%
	40%
	10%
	10%

	厌氧池
	进水
（mg/L）
	1502 
	681 
	105 
	50 
	24 
	94 
	14 

	
	出水
（mg/L）
	901 
	408 
	94 
	35 
	24 
	61 
	7 

	
	去除率%
	40%
	40%
	10%
	30%
	0%
	35%
	50%

	A/O
	进水
（mg/L）
	901 
	408 
	94 
	35 
	24 
	61 
	7 

	
	出水
（mg/L）
	270 
	123 
	94 
	19 
	13 
	30 
	5 

	
	去除率%
	70%
	70%
	0%
	45%
	45%
	50%
	20%

	二沉池
	进水
（mg/L）
	270 
	123 
	94 
	19 
	13 
	30 
	5 

	
	出水
（mg/L）
	270 
	123 
	75 
	19 
	13 
	30 
	2 

	
	去除率%
	0%
	0%
	20%
	0%
	0%
	0%
	60%

	排放浓度（mg/L）
	270 
	123 
	75 
	19 
	13 
	30 
	2 

	执行标准
	340
	170
	202
	35
	20
	42
	3


由上表数据可知，经自建污水处理站处理后的废水COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油满足凤台县污水处理厂接管标准，接入凤台县污水处理厂进行处理后达标排放。排放废水中单位产品基准排水量为0.58m3/头，满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）单位产品基准排水量0.6m3/头的限制要求。
6.3.3依托市政污水处理厂概况

1、污水处理厂概况

本项目生活污水及生产废水均接入市政污水管网，经凤台县污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

凤台县污水处理厂于2015年建设，安徽凤台县污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良氧化沟生物处理，其设计规模为2.5万立方米/日，先期日处理规模达到2.5万立方米/日，项目投资近15774.51万元；于2016年建设了凤台县污水处理厂二期及中水回用工程，总投资：15774.51万元，建设内容主要包括：①建设污水处理厂二期工程，占地3.22hm2，污水处理规模2.5×104m3/d，新增污水处理、深度处理、污泥处理、电气、自控等建构筑物；②建设配套污水管网43.39km，主要服务范围为凤凰湖新区；③中水回用工程建设，中水回用于绿化工程。污水处理工艺：采用改良氧化沟生物处理工艺；深度处理采用絮凝过滤工艺；污泥处理采用改性机械脱水干化工艺；废水经凤台县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）中的一级标准的A标准后排入架河。
首创污水处理厂（凤台经济开发区凤凰湖园区污水处理厂）位于凤台经济开发区凤凰产业园规划临河路、规划安四路与规划滨河大道所围地块内，设计处理规模20000m3 /d，采用“预处理（粗格栅+细格栅+旋流沉砂+混凝沉淀+水解酸化）工艺+生物处理（五段式 Bardenpho 生物池）+深度处理工艺（活性炭吸附+高效沉淀+反硝化深床滤池+臭氧催化氧化（预留））+次氯酸钠消毒”组合式污水处理工艺路线，出水水质为pH6~9、COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、TP≤0.4mg/L、氨氮≤5mg/L、TN≤10mg/L、氟化物≤2mg/L。
2、接管水质要求

本项目废水经处理后COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、动植物油等满足凤台县污水处理厂接管标准，满足接管标准要求。

3、接管衔接性

凤台县污水处理厂总处理规模为5.0万立方米/日，其中部分经中水回用工程处理后接入潘集电厂等中水回用，部分经厂区铺设的管网排入架河；现状凤台县污水处理厂已超负荷运行，根据凤台县住房和城乡建设局《凤台县屠宰场项目环评相关问题的说明》：为了尽快解决超负荷运行问题，推进了凤台县境内的首创污水处理厂改扩建项目，首创污水处理厂设计日处理规模为2.0万立方米/日，目前已投产运行1.0万立方米/日，且实际日处理水量较低，日处理规模约为500m3；凤台县启动了首创污水处理厂改扩建项目前期工作，补齐县域污水处理厂设施短板，通过分流转输、源头管控的综合措施，彻底解决凤台县污水处理厂超负荷运行问题；分流区域为首创污水处理厂所在的凤台县西北区域，具体为东至安置大道、南至滨河大道及十里沟西岸路、北至大兴集路及桥北路、西至栖凤路。待首创污水处理厂改扩建项目建成后，凤台县污水处理厂及首创污水处理厂总处理规模约为7.0万立方米/日。

[image: image89]
图6.3-2 首创污水处理厂分流区域示意图图
处理能力衔接：项目建成后废水量约557.15t/d，由于处理工艺“格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”工艺，主体处理工艺为生化处理工艺，污水排放受工艺限制，不会产生较大的冲击性排放，废水排放一般较连续，占凤台县污水处理厂及首创污水处理厂设计7.0万立方米/日规模的比例为0.74%，不会对处理规模造成冲击；凤台县污水处理厂及首创污水处理厂现状总处理量为5.95万立方米/日，剩余处理余量为1.05万立方米/日， 可满足本项目废水量557.15t/d的要求，且依据凤台县住房和城乡建设局《凤台县屠宰场项目环评相关问题的说明》，在首创污水处理厂改扩建项目投入运行前，西商屠宰厂确保不投入运营。
综上，本项目废水接入凤台县污水处理厂是可行的。

6.3.4厂区雨水收集措施可行性分析
1、雨水收集必要性分析
为了降低项目运营期产生的雨水排放对可能对架河及淮河水质的影响。项目运营期拟对厂区雨水进行收集，经自建污水处理站处理后接入凤台县污水处理厂进行处理达标后排放。
2、雨水收集治理措施
项目运营期厂区主要分为生产区和生产辅助区，产品与生猪、废弃物在厂内不共用通道；本次拟在生产区及生产辅助区之间设置高度为30cm的实体隔断，隔断生产区和辅助生产区的雨水；拟对生产区全部雨水进行收集，接入自建污水处理站处理；辅助生产区对初期雨水进行收集，初期雨水接入自建污水处理站集水池处理，其他雨水接入自建污水处理站二沉池处理，经处理的雨水接入市政污水管网。
（1）生产区雨水
生产区位于项目北侧，以5#厂房为主要生产功能区，北侧布置洗车间、无害化处理车间以及污水处理站等，项目东北侧为毛猪主入口、东侧出入口为成品物流主入口，在生猪转运过程中可能产生猪粪等滴落地面产生污染。拟对生产厂区5#车间及以北区域的涉及生猪运输、物料运输区域的地面雨水全部收集处理，收集地面雨水区的总占地面积为1.04hm2，凤台县年平均降雨量为914.8mm，该区的年雨水总量为9513.92m3/a、26.43m3/d；按照淮南市暴雨强度公式计算，项目暴雨期间的生产区最大降雨量为118.94m3，该区雨水经生产厂区管网收集，接入厂区自建污水处理站的集水池内进行处理。
（2）辅助生产区雨水
项目运营期生产辅助区主要为人员活动，不涉及生产，不会造成猪粪等物料低落地面，且生产区和辅助生产区中间设置实体围墙隔断，不会因物料洒落等造成地面雨水产生污染，但为了降低可能的人员活动对地面产生的影响，导致初期雨水中携带污染物，对辅助生产区的初期雨水进行收集处理，其他雨水接入市政雨水管网排放；同时项目运营期废气污染物主要为氨、硫化氢及臭气浓度等，无重金属等污染物。
拟对辅助生产区初期雨水进行收集，收集初期雨水区的总占地面积为1.80hm2，按照淮南市暴雨雨水计算公式，15min的初期雨水最大量约为205.86m3，全年按照15次计，年收集处理的初期雨水量约为3087.89m3，平均为8.58 m3/d，该部分初期雨水经管网接入自建污水处理站的集水池内进行处理；辅助生产区的除初期雨水外的其他雨水经雨水截止阀控制，接入自建污水处理站的二沉池，经沉淀处理后接入市政污水管网进行处理，收集辅助生产区的总占地面积为1.80hm2，凤台县年平均降雨量为914.8mm，该区的年雨水总量为16466.40m3/a，除去接入集水池的初期雨水3087.89 m3/a外，接入二沉池的部分雨水量为13378.51m3/a，该部分雨水中主要可能存在的污染物为SS等，经二沉池处理后接入市政污水管网，经凤台县污水处理厂处理后排放。

[image: image90.emf]辅助

生产区

生产区

生产区

雨水管网

地面径流

雨水管网

初期雨水

市政

污水管网

凤台县污水

处理厂

初期雨水外

雨水

初期雨水池

初期雨水

转接阀

集水池 二沉池

自建污水处理站


图6.3-3 项目运营期雨水处理工艺流程图
[image: image91.png]IR





图6.3-4 项目运营期雨水汇水分区图
[image: image92.png]=
EABSKERE 10500
) R
- FikHpks
- E@EAkHKE





图6.3-5 项目运营期雨水排水管网
综上，本项目生产区运营期全部雨水以不直接排放，接入自建污水处理站处理达标后接入市政污水管网，项目区雨水排放不会对项目区所在的架河和淮河水质产生影响。

6.4 噪声污染防治措施分析

本项目噪声设备主要为各类屠宰加工设备、风机、水泵等。为了降低噪声，需采取以下措施：

（1）设备选型：选择低噪声设备。刮毛机、剥皮机等工艺设备选用满足标准的低噪声、低振动设备，除选择比较好的设备外一般还需要采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪。

（2）风机、水泵的综合降噪措施。除选择低噪设备外，在安装上注意到风机水泵本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，主排风管在风气出口要配置消声器，排风管道进出口加柔性软接头。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，以降低风机噪声对周围环境的影响。

（3）建筑物隔声：本项目所有生产设备均在车间内，污水处站风机等设备均封闭在操作间内，因此噪声源均封闭在室内，车间隔声窗的隔声量大于25分贝。
（4）合理布局：将噪声设备尽量布置在厂区北侧，远离办公生活区域，厂区屠宰及待宰间均布置于厂区北部和中部，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。

（5）项目在厂区内部、项目边界等处尽可能加强绿化，合理配置绿化植物，四周种植树木花草，可有效降低噪声强度。

（6）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

项目生产噪声采取多种处理方式联合降噪，利用减震、隔声等措施进行处理后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边声环境质量影响较小。

6.5 固体废物污染防治措施及可行性分析

6.5.1  固废处置原则
对固体废物的污染防治，管理是关键。目前，国际上公认的对固体废物的环境管理原则有两项，即“三化”（减量化、资源化、无害化）原则和全过程管理原则，很多具体的管理原则措施都源于这两条基本原则。

（1）最大限度的消除固体废物对环境的污染压力，不对环境噪声二次污染。分清一般工业固废和危险废物，分别进行合理的处理、处置。

（2）综合利用，资源尽量回收和利用。

（3）采用成熟的技术，保证操作的安全。

6.5.2  固废管理体系
项目运行后，建立固废管理系统，对固废实施全过程管理。产生的一般固废要分类收集、堆放，危废的贮存场所要防止雨水冲刷、杜绝泄漏等。


[image: image93.emf]固废产生

减量化

循环利用

分类收集 贮存 处置

图6.5-1 固废管理体系图

具体管理撑血如下：

1、控制固废的产生环节，加强管理和工艺改革，最大限度的减少废物的产生量，同时加强废物的回收及循环利用。

2、将不同产生环节产生的废物统一分类收集起来，一般固废运送至一般固废间，作为专用的临时贮存场所，以便下一步进行处理；危险废物运送至危废暂存间暂存，委托有资质单位进行处置。
①一般工业固体废物

a.对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

b.加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。

按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，企业不能利用，且不属危险废物的工业固体废物，必须按照国家环保主管部门规定：建设贮存或者处置设施。

本项目应按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置贮存场所。按照通常做法，首先进行分类，然后对可再次利用的固废进行综合利用，严禁乱堆乱放和随便倾倒。
②危险废物
a.对危险固废堆场区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2 的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；

b.对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施；

c.加强固废管理，危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理；

d.严格落实危险废物转移台账管理，做到每一笔危险废物的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

3、贮存管理：对固废进行处置前在厂区内暂存应进行严格的控制，将一般固废和危险固废分类存放，以便采取不同的方式进行安全处置。

6.5.3固废暂存场所设置合理性分析

本项目建设一座约 100m2的一般固废间以及一座约 50m2的危废暂存间，其中一般固废间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置贮存场所；危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定建设，并做好防风、防雨淋、防晒、防渗等“四防”污染防治措施，在该情况下，项目危险废物对环境影响较小。

1、一般固废暂存间
①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。

③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

④应设计渗滤液集排水设施。

⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。

⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

2、危废暂存间

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

（1）危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（2）危险废物的堆放

①基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集 25 年一遇的暴雨 24 小时降水量。

⑨危险废物堆要防风、防雨、防晒。

⑩产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑪不相容的危险废物不能堆放在一起。

（3）运输过程的污染防治措施

危险废物运输中应做到以下几点：

a.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

b.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

c.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

d.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

通过该系列措施后对危险废物的运输是可行的。

（4）委托利用或者处置的污染防治措施

建设项目危险废物委托有资质单位安全处置，不自行处置，在项目建设试运行过程中须履行相应的环保“三同时”手续，及时签订危废协议并向环境主管部门备案，及时将生产过程中产生的危废进行无害化委托处理，通过该系列措施后对危险废物的处置是可行的。

项目产生的固体废物经以上方法处理后，对周围环境造成的影响较小。

6.5.4 污泥等处置方式
1、污泥等处置方式及要求
污水处理站产生的固体废物主要有：格栅渠的沉渣和剩余污泥，均外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用。其中剩余污泥对环境产生的影响最大。污水处理过程中，约有90%的致病微生物和寄生虫卵浓缩在污泥里，致病微生物及寄生虫卵没有得到有效杀灭，污泥中的有害物质也会日积月累慢慢地向地下渗透。因此，若在对污泥脱水后的滤液、脱水污泥的堆放、脱水污泥的运输等方面处置不当，均会对环境造成影响。

为此，本环评要求建设项目在剩余污泥处理上应做到：

①污泥脱水后的滤液、脱水机的冲洗水，须返回污水处理系统。

②一般固废堆放场应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

(GB 18599-2020)，做好地面硬化、防渗处理。污泥堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内，同时构筑堤、坝、挡土墙等设施，避免渗渗液四处流淌污染环境。

③污泥堆放场的渗滤液应送回污水处理系统进行处理。

④脱水后的剩余污泥含水率约80%，在微生物的作用下散发出恶臭气味，污泥经简短自然晾晒后应尽快送到填埋场填埋处置，减轻对环境的影响。本项目采用叠螺脱水机，具有脱水效果好、占地面积小、操作管理简单、能耗低、环境卫生条件好、设备费用低的优点，处理后的剩余污泥含水率稳定达到80%以下。

⑤建立污泥管理台账和转移联单制度。污泥管理台账应详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向淮南市凤台县生态环境分局报告。运输脱水污泥的车辆应采取密闭措施，防止污泥散落及散发出的恶臭对沿途环境造成污染。

⑥在污泥堆放场应设置环境保护图形标志。

2、处置可行性分析
本项目屠宰残余物（待宰圈粪便、胃肠内容物）、污水处理站栅渣、污泥等均外运至淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用（处置协议详见附件）。
（1）规模衔接可行性分析
淮南市智农有机肥有限公司粪污处理中心建设项目位于凤台县新集镇前靳村，建设有机肥生产线一条，年利用畜禽粪便2万t、秸秆1万t，生产有机肥约1.5万t。
本项目产生的屠宰残余物（待宰圈粪便、胃肠内容物）、污水处理站栅渣、污泥等合计约为1400.84 t/a，占淮南市智农有机肥有限公司粪污处理中心建设项目的7.00%，淮南市智农有机肥有限公司具有足够的富余量处理本项目产生固废。
（2）工艺可行性分析
淮南市智农有机肥有限公司粪污处理中心建设项目采用“预混+发酵+腐熟+陈化+破碎+造粒工艺生产有机肥，其中的原料主要为凤台产生养殖等产生的粪污以及秸秆等，生产原料基本与本项目的固废性质相同，生产工艺满足处理本项目的固废要求。
（3）时间可行性分析

淮南市智农有机肥有限公司粪污处理中心建设项目于2022年6月开展前期手续等，目前已投产，项目正式运行后产生固废委托淮南市智农有机肥有限公司处置场时间上衔接可行。
综上，本项目运营期的待宰圈粪便、胃肠内容物等固废委托淮南市智农有机肥有限公司处置从规模、工艺、时间上均合理可行。
6.6 土壤及地下水污染防治措施

（1）防渗分区
本项目应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中提出的防渗技术要求进行划分及确定：

防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染物控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分级分别参照下表进行相关等级确定，见下表6.6-1。

表6.6-1  地下水污染防渗分区参照表

	防渗区域
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	污染物防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机污染物
	

	
	强
	易
	
	


由以上防渗分区技术方法，按照项目总平面布置，厂区建筑物主要包括待宰区、屠宰车间、污水处理站以及附属建构物。

根据各厂区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区部分区域划分为重点防渗区和一般防渗区。

根据以上分区情况，对项目厂区防渗分区情况进行统计。

表6.6-2  地下水污染防渗分区参照表

	场区内建构筑物
	包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗分区
	防渗技术要求

	待宰圈
	中
	难
	其他类型
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）执行

	屠宰车间
	中
	难
	其他类型
	重点防渗区
	

	污水处理站
	中
	难
	其他类型
	重点防渗区
	

	危废暂存间
	中
	难
	其他类型
	重点防渗区
	

	污水管道
	中
	难
	其他类型
	重点防渗区
	

	初期雨水池
	中
	难
	其他类型
	重点防渗区
	


（2）分区防治措施

根据分析，本项目污染区分为重点防渗区和一般防渗区。

①项目重点污染区防渗措施：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位。—般包括污水处理站、屠宰车间、待宰区、危废暂存间等区域。防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。重点污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8(混凝土的抗渗等级能抵抗0.8MPa的静水压力而不渗水)，其厚度不宜小于150mm，防渗层性能应与6 m厚粘土层渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。

采用防水钢筋混凝土，混凝土渗透系数K≤1×10-11cm/s；壁厚≥250mm；池壁内表面刷水泥基防渗涂层或防水砂浆。

本项目重点污染防治区防渗设计要求见图6.6-1。

[image: image94.png]1203034

ALK b
L
e

Tee oo, L o

K HIE 4 R

(=1.0 mm)

K i 4
(2250 mm)

iR Lt

(30 SR YA




图6.6-1 本项目重点污染防治区防渗结构示意图

②一般污染防治区防治措施：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。—般污染物污染防治区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。一般污染防治区防止地下水污染层的防止地下水污染性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。

本项目对厂区办公、变配电所、道路采取水泥硬化防渗处理。在办公、变配电所建设防渗地坪，防渗层抗渗等级不应小于P6(混凝土的抗渗等级能抵抗0.6MPa的静水压力而不渗水)，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。

对厂区内其他非绿化用地要求采取相应的防渗措施。本项目一般区域防渗设计如图6.6-2所示。

[image: image95.png][HSRALLTE 100 mm, 578 ilis10

El
io
H
&

“
"
]
-





图6.6-2  一般污染防治区防渗结构示意图

（3）防渗防腐施工管理

混凝土地面在施工过程中加强质量控制管理，确保混凝土的抗渗性能、抗侵蚀性能。

铺砌地面先保证料石表面清洁，铺砌时注意料石间缝隙树脂胶泥的饱满；每一步工序严格按规范、设计施工，同时加强中间的检查验收，确保施工质量。在本项目投产后，加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况(如地面有气泡现象)。若发现问题、及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

（4）污泥脱水间和污泥堆场地下水和土壤污染防治措施

污泥脱水间和污泥堆场设在室内，防止雨水淋沥，在污泥堆放场所四周设置导流渠，避免渗滤液四处流淌污染环境。

在污泥堆放场界外30m以内不得破坏地层，即禁止在这一范围内打井及其它破坏地层的活动，以免污染物直接进入土壤和地下含水层。

污染区防渗措施必须坚持“三同时”的原则。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并经有关行政主管部门验收合格后，方可投入生产或者使用。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

6.7小结

综上所述，本项目废气、废水、固体废物、噪声以及土壤和地下水的污染防治措施比较完善。废气经处理后能够达标排放；外排废水能够稳定达标排放、确保接入市政污水管网；经过采取噪声防治措施后，本项目产生的噪声也不会对周围声环境及敏感点产生影响；固体废物均综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生不利影响；采取的防渗处理措施可防治可能对土壤及地下水产生的污染。项目拟采取的污染防治措施合理、可行。

7 环境风险评价

7.1 环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国环发【2005】152号）精神，本次环境风险评价拟按照“风险评价原则”的要求，通过分析入区项目中主要物料的危险性、毒性和储存使用量，确定评价等级，识别潜在危险，并就最大可信事故的概率和发生后果进行影响预测。本次环境风险评价着重评价事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。

7.2 环境风险评价程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价程序详见下图7.3-1。[image: image96.png]P T

—

DA I ISR B bR

I DA 490K

—— —
btk IR
e |

[ 1 -
T BT | R 1 RN | s || SR

P ) «----n

IR A A FTREYHOETR | [ATRER A S R
[ I I I

!}

I

I

I

I

:

]

KISE G T |
]

1T —— — :
I

I

I

I

]

I

]

I

RESS

SR PR B ZHE
L — T 7

S B A

'

HERRES - mm - -

)

VRO 4R 5 I





图7.2-1   环境风险评价工作程序图

7.3项目风险识别

（1）物质危险性识别

主要识别内容为原辅材料、燃料、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目为屠宰生产项目，项目生产过程中不涉及有毒、易燃、易爆等物质，全厂主要风险物质为制冷使用的R507以及污水处理设施消毒用的漂白粉（次氯酸钙）、片碱。

主要风险物质性质见下表7.3-1。

表7.3-1 物质主要性质一览表

	名称
	理化特性
	危险性
	毒性

	
	
	闪点
	自燃点（℃）
	爆炸极限（%Ⅴ）
	危险分类
	LD50、LC50
	毒性分级
	毒物危害分级

	R507
	主要成分为五氟乙烷（CAS:354-33-6）和三氟乙烷（CAS:420-46-2）的混合物，分子量约为98.9，沸点-46.75℃，液体相对密度（25℃）1.02，临界温度为70.62℃
	温常压下不燃，与空气混合经加压并接触强火源时，此品可燃；与活泼金属在特定的条件下可导致放热反应，直至爆炸。
	低毒。高浓度有麻醉作用。

	次氯酸钙
	白色粉末，具有类似氯气的臭味。溶解于水，其水溶液呈碱性。暴露于空气中，易吸收水分、二氧化碳而分解放出次氯酸和氯气，次氯酸随取出分解生成氯化氢和气态氧。易吸潮，性质极不稳定；日光、受热、酸度均使其变质而降低有效氯成分。与有机物、易燃液体混合能发热自燃，受高热会发生爆炸，有毒。
	本品助燃，具刺激性。对眼结膜及呼吸道有刺激性，可引起牙齿损害。皮肤接触可引起中至重度皮肤损害。
	/

	片碱
	化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、 沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等
	有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。
	/


（2）生产系统风险识别

本项目涉及危险化学品的生产单元主要为制冷系统及污水处理系统，操作过程中可能存在以下风险：

1）制冷剂R507使用过程中发生泄漏，可能导致中毒；

2）本项目漂白粉、片碱运输及使用中如发生泄漏，可能导致环境污染事故。

7.4风险等级判定

7.4.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1、危险物质数量及临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按照（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image97.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

¼

+

+

=

2

2

1

1

             (C.1)

式中：q1，q2，...，qn---每种危险物质的最大存在总量，t；

      Q1，Q2，...，Qn ---每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目制冷系统中贮液器、氟螺杆并联制冷压缩机、撬块并联机组以及排管中R507合计贮存量约为2.0t；消毒系统使用的次氯酸钙贮存量最大为1.0t，片碱最大贮存量为0.25t；项目锅炉燃烧的天然气为管道燃气供给，厂区不设置贮存罐等；危废暂存间贮存的主要危废为污水处理站废在线药剂以及废气治理过程中产生的废活性炭。本项目危险物质数量与临界量比值（Q）见表7.4-1。

表7.4-1 项目危险物质数量与临界量比值

	风险源
	风险物质
	最大暂存量（t）
	风险物质

临界量（t）
	Q值

	制冷系统
	R507
	2
	50
	0.04

	消毒剂
	次氯酸钙
	1.0
	50
	0.02

	消毒剂
	片碱
	0.25
	50
	0.005

	危废暂存间
	危险废物
	5.629
	50
	0.11258

	合计
	0.17758


注：经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），R507（五氟乙烷（CAS:354-33-6）和三氟乙烷（CAS:420-46-2））、次氯酸钙以及片碱均不属于附录B.1的环境风险物质，参照GB30000.18-2013，R507、次氯酸钙以及片碱均参照附录B.2中其他危险物质临界量中的健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量50t计。

综上，本项目Q=0.17758＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

7.4.2境风险评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感点确定环境风险潜势。按照风险评价工作等级进行评价。评价工作等级如下表。

表7.4-2  评价工作等级

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅵ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a  是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T169-2018）中评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析。
7.5 风险识别

生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。根据《环境影响评价技术导则总则》，本项目主要分析工程在实施过程中，由于自然或人为的原因造成的爆炸、火灾和泄漏等后果十分严重的会造成人身伤害或财产损失的风险事故。

本项目可能发生的风险设施主要为物料的泄露或者危险化学品的流失。

（1）贮运系统风险识别

本项目R507由供货厂家负责送货到厂。在运输、装卸过程中可能存在的风险事故为：

①最为严重但几率很小的是运输过程中因意外交通事故，化学品泄漏，造成水体、土壤环境污染；

②其次运输过程中因密闭不严等原因而造成泄漏，泄露R507进入外环境，污染环境等；

③因卸料等原因造成冲击较大，化学品泄露液进入外环境，污染环境，易燃气体遇见明火可能造成的火灾、爆炸事故等。生产车间使用危险化学品原料为R507，由于制冷机组内的R507循环使用，需补充时需要委托专用单位作业，厂区内部使用R507中，在冷库的制冷系统中设置R507设置贮液器1个，容积为2m3；屠宰车间内的制冷系统中不设置贮液器。
（2）生产装置风险识别

项目生产过程发生火灾爆炸等事故中主要原因为电器设备故障，陈旧导致。

R507使用过程中管网泄漏等故障，造成泄漏事故，及其次生的环境风险。

（3）废水污染治理设施的潜在风险

项目污水系统出现故障，污水进入厂区雨水管，或者事故情况下事故废水未能有效收集处理而直接排入雨水管网，会对区域地表水水质产生影响。污水处理站的设计规模应比实际废水量大，并设事故池，因此即使出现故障，废水的排放风险比较小。

7.6源项分析及结果分析

7.6.1事故概率分析

最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。本次评价主要将R507泄露作为本工程最大可信事故。

环境风险事故以毒物泄漏为主，即使产生中发生的燃烧爆炸，最终影响环境重大污染的，仍然是由燃烧爆炸引发的连锁泄漏事故或产生的伴生/次生事故。本项目潜在的环境风险为R507贮液器及制冷系统发生泄漏后对周边环境的影响，主要事故类型有三类，分别为毒性、火灾、爆炸，以及R507泄漏事故发生后处理泄漏事故所产生的废水等。

事故概率可以通过事故树分析，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。基于上述分析，以偏安全角度类比，本项目对环境造成重大影响的最大可信事故概率设定为1.0×10-5次/年。

7.6.2 最大可信事故分析结果

事故源识别和事故因素分析表明，项目环境风险将主要来自危险源的事故性泄漏，物料泄漏后将发生大气环境污染或遇明火燃爆，一旦事故发生，将可能给环境质量、生命和财产带来严重影响。

类比同类企业，拟建项目可能导致泄漏事故发生的主要原因有：

① 设计失误。如基础设计错误、选材不当、布置不合理、选用机械不合适、选用计测仪器不合适等。

② 设备原因。如加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料、施工和安装精度不高、选用的标准定型产品质量不合格、设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏、计测仪表未定期校验，造成计量不准、阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换、设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

③ 管理原因。如没有制定完善的安全操作规程、对安全漠不关心、已发现的问题不及时解决、没有严格执行监督检查制度、指挥错误，甚至违章指挥、让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误、检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备或部件，使设备带病运转等。

④ 人为原因。如误操作、擅自脱岗或发现异常现象不知如何处置等。

具体到本工程，R507发生泄漏的可能原因有：

① 罐体腐蚀破裂。

② 罐体焊缝开裂。

③ 罐体与缓冲罐接头密封损坏或螺丝松动。

④ 进料口阀门密封不严或螺丝松动。

在这些原因中，①、②项由于设备质量、焊缝质量造成设备开裂的情况，可以在安装设备前通过对设备质量的严格检查使其发生的可能性降至最小。③、④项均与设备相互连接处的密封有关，也是工艺装置在生产中最容易出现事故的方面。

由此，根据项目物质危险性识别、重大危险源识别，生产过程潜在风险识别，以及结合化工企业生产的事故统计，事故发生原因、概率、事故后果严重性等因素，确定项目最大可信事故为：

①贮液器进出口管线泄漏事故、挥发至大气环境。

②物料出口管线泄漏事故，挥发至大气环境。

7.6.3 泄漏事故源项分析

根据储罐事故统计，因腐蚀、焊接、外力撞击和操作失误所造成的储罐物料外泄事故大多数集中于储罐与进出料管道连接处，破损程度为接口口径的20%和100%。结合事故类比调查和项目事故防范设计措施，假设事故发生情况为储罐发生泄漏后通过报警（1min）、堵漏（2~5min）、喷淋（5~10min）等措施，可在15min 内控制泄漏并将泄漏物处理完毕，报告按照保守估计泄漏源强按30min的风险影响。报警通过高灵敏度报警仪（灵敏度根据给物质而定），报警信号及时输送至指挥中心，用事先配备的堵漏工具进行有效堵漏，同时快速收集已经泄漏的物质，减少其挥发量。
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录F 公式计算本项目最大可信事故源项。
液体泄漏速度采用柏努利方程计算：

[image: image98.wmf]gh

P

P

A

C

Q

d

2

ρ

)

(

2

ρ

0

0

+

=


式中：Q0——液体泄漏速度，kg/s；

 Cd——液体泄漏系数；

 A——裂口面积，m2；本次环评取值为0.01 m2；
ρ——液体的密度，kg/m3；本次环评取值为1.045 kg/m3；

p——容器内介质压力，Pa；本次环评取值为12000 Pa；

 Po——环境压力，Pa；本次环评取值为10100 Pa；

 g——重力加速度， m/s；本次环评取值为9.8 m/s；

 h——裂口之上液位高度，m。本次环评取值为0.3 m；

经计算，本项目R507漏速度是 0.37kg/s。
经类比分析，在大气稳定度不同情况下，影响范围不同，立即对人体造成伤害的距离在大气稳定级别 F，风速 1.5m/s 的情况下，最远距离达到 85.1m。本环评建议风险防护距离设为距风险源 100m，根据现场踏勘，项目危险源 100m 范围内没有居民、学校等环境敏感点，同时，今后规划时，在项目风险源的周围 100m不得建设敏感目标。

事故状态下的物料和消防废水均收集进入事故池，经预处理满足接管要求后排入污水管网，再经污水处理厂处理达标后排放。因此，本项目事故状态下的物料和消防污水均能得到有效收集和处理，对水环境影响较小。
7.7 环境风险防范措施

7.7.1 R507环境风险防范措施

(1)运输防范措施

①严格资质管理。该项目的制冷剂R507输送为汽车运输应严格按照国家危险化学品运输的有关规定进行管理，对承运单位资质、运输人员资质、货物装载、运输路线等严格把关，减少风险发生的因素。

② 做到定车定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品，运输前需对槽车可能出现泄漏的地方进行检查。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，并对人员进行安全教育，应急演练等，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。
担负长途运输制冷剂R507物品的车辆，途中不得停车住宿，如果运输途中因气候恶劣、运输工具严重故障等原因不能按《爆炸物品运输证》准许时间内到达目的地时，必须在准运时间内向途中所在地县（市、区）公安机关报告，由公安机关指定临时停靠点或暂存库，并凭《爆炸物品运输证》到当地公安机关签注延期证明。
③做好应急处置。在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在第一时间采取应急措施，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。
(2) 贮液器泄漏的防范措施
引起贮液器泄漏的原因主要有：罐体开裂，罐壁或底板腐蚀穿孔，储罐充装过量等。

①罐基础

保证罐基础质量应采取的措施有：采用桩基方法对地基进行处理、地基变形值应满足相关规范对地基的要求、制定罐基础施工监督计划、对充水实验过程罐基础沉降观察结果进行分析。

②罐体

本项目贮液器采用整体一次成型的碳钢储罐，无接缝、耐腐蚀、抗老化。选用密封性能好的阀门，阀门连接处采用可靠的密封垫片，以有效防止R507的泄漏。

③储罐泄漏的围堵措施

储罐一旦因本身质量、外界因素或人为因素发生泄漏后，泄漏的R507将向低处流动。有效的围堵可将泄漏的R507限制在一定的安全范围内，防止火灾事故的发生，同时也有利于溢出R507的收集。本项目贮液器设置围堰，且根据有关设计要求，围堰的有效容积不得小于最大储罐的容积(2m3)。本工程R507贮液器位于冷库北侧，贮液器设置围堰有效容积(5m×3m×0.3m=4.5m3)大于最大储罐的容积(2m3)，因此拟建项目R507贮液器围堰设计均能满足最大事故储存要求，贮液器最大储罐泄漏后R507不会溢出到围堰外。

 (3)工艺设计安全防范措施

拟建项目建设生产装置(设施)严格按照相关的法规、规范进行设计、施工，以确保安全生产。采用的主要安全防范措施如下：

①在工艺管道的安装设计中，全面考虑抗震、防震和管线振动、脆性破裂、温差应力破坏、失稳、高温蠕变破裂、腐蚀破裂及密封泄漏、静电等因素，并采取安全措施加以控制。具有火灾爆炸危险或压力设备、管道和贮罐按规定设计安全泄压装置。生产设备、管道的设计根据生产过程的特点和物料的性质选择合适的材料。设备和管道的设计、制造、安装和试压等符合国家标准和有关规范的要求，采购应保证质量，选用先进、可靠的产品。

②电气专业的设计严格按有关爆炸危险场所电气安全规定划分生产装置作业场所的火灾危险等级，并选用相应的电气设备和控制仪表，设计相应的防静电和防雷保护装置，接地电阻不大于100 欧姆。生产装置根据需要设计双电源，保证安全防护设施和安全检查仪表的用电。化工装置、设备、设施、储罐以及建(构)筑物，设计可靠的防雷保护装置。防雷设计符合国家标准。

③自控设计中设计安装安全自动控制系统和安全联锁报警装置。对重要参数设置越限报警系统，调节系统紧急状态下均可手动操作。

④选用密封性能好的阀门，输送管道采用焊接方式，法兰连接处采用可靠的密封垫片，以有效防止危险物料的泄漏，确保在正常运行状况下，危险物料得到安全控制。

7.7.2 次氯酸钙、片碱环境风险防范措施

项目次氯酸钙及片碱主要为消毒系统使用，消毒人员必须严守操作规程和安全措施，并定期巡视、检查次氯酸钙、片碱容器是否正常无损坏。次氯酸钙、片碱水溶液一旦泄漏，负责人员应立即打开贮存间进行通风，并用大量水对贮存间进行冲洗，冲洗水排入事故应急池；抢险救援人员必须穿戴好劳保用品，必须穿水鞋、戴浸塑手套，若雾气浓度大，必须使用空气呼吸器。

7.7.3 污水处理环境风险防范措施

对污水处理设施提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不间断，同时对关键设备如水泵、加药器等设备准备备用装置，一旦主用装置发生故障可迅速启动备用装置，如果主用备用设备同时发生故障，可将废水排入事故水池或立即关闭排放口设置的控制闸门，未经处理达标的废水严禁外排。

污水处理站的稳定运行与管网及处理设施的维护关系密切。应十分重视管网及处理设施的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄露污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

对于污水处理站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故及时进行维修。污水处理站的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防止措施为：

①污水处理站采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备选用性能可靠优质产品。

②选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

③加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

④严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配套流量、水质监测计。操作人员及时调整工艺参数，使设备处于最佳工况。如发生不正常现象，就需立即排查，及时消除隐患。

⑤建立安全操作规程，严格按规程操作，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

⑥加强运行管理和进出水的监测工作，排放口设置控制闸门，未经处理达标的额污水严禁外排。

⑦建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制定风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。

⑧配套建设事故应急池
项目在污水处理站设计及建设中设置废水事故应急池，一方面可以起到在污水处理站出水不能达标时作为暂存池使用，其未能达标的废水可以通过泵再回到污水处理站处理后达标排放；另一方面生产过程中一旦出现事故，其冲洗或消防废水可以临时排入其事故应急池，其废水可以逐渐送入污水处理站进行处理后达标排放。设置事故池的目的旨在不让事故情况下1小时消防废水、事故情况下物料泄漏量及事故情况下生产废水排入周围的水体或管网，起到暂时贮存的作用，通过污水处理站在厂区内逐渐处理掉其污染物，减轻对周围水体环境的污染。一旦发生事故，紧急关闭出水池连接排水渠的闸门，通过泵送将废水泵入事故应急池。

参照《水体污染防控紧急措施设计导则》(中石化)，事故池有效容积按下式确定：

V 总= (V1+ V2- V3)max + V4+ V5

注：(V1+ V2- V3)max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；本项目R507贮液器设置围堰，泄漏R507不进入事故应急池池，取值为0。
V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；根据《建筑防火设计规范》（GB50016-2014），本项目厂房消防室内消防设计水量为15L/s，消防延时按1h计，发生事故情况下室内消防水量为54m3；室外消防设计按25L/s，消防延时按1h计，则室外消防水量为90m3；合计约为144 m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目取值为0。
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；按照自建污水处理站事故12h计，进入事故应急池的废水量约为259.995 m3。
 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；生产区地面雨水接入自建污水处理站，不进入事故池；辅助生产区路面雨水汇入厂区初期雨水池暂存；因此本项目V5取值为0 m3。
表7.7-1 事故应急池计算结果一览表
	项目
	内容
	本项目取值

	V1
	收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量
	0

	V2
	发生事故的储罐或装置的消防水量
	144m3

	V3
	发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量
	0

	V4
	发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量
	259.995 m3

	V5
	发生事故时可能进入该收集系统的降雨量
	0m3

	V总
	事故池有效容积
	403.995 m3


综上，经计算，本项目所需事故池有效容积V总为403.995 m3，拟建项目设置的事故水池容积为500m3，因此可满足事故状态下产生的废水贮存的需要；项目事故池计划布设于污水处理站泵房的东侧区域内。
当出现最坏情况，污水处理站一用一备设备均出现故障、厂区发生火灾时，立即关闭废水总排放口闸门，严禁不达标废水外排。同时立即抢修设备，一般情况，2小时内设备抢修好，恢复正常运行；如项目污水处理站设备等故障在2小时内无法恢复正常，则厂区所有产生废水的生产工序均立即停产，待污水处理站恢复正常后方可恢复生产。
7.7.4 厂区废水风险防范措施

(一)事故废水收集 

拟建项目事故废水主要在屠宰车间、车辆清洗车间的四周设置废水收集沟，内表面采用环氧树脂防渗处理，用于生产区的地面或设备冲洗废水收集。

(二)事故废水防范

拟建项目一旦发生火灾爆炸事故或污水处理站运行事故，在火灾扑救过程中，会形成事故消防废水以及厂内雨水，依据三级防控原则，拟建项目对厂内事故废水防范措施如下。
（1）一级防控

危废暂存间、屠宰车间设置废水导流沟将收集到的废水经污水管网收集，最终收集至事故应急池；污水处理站发生事故情况下，关闭污水处理站总排口阀门，排放废水引入事故应急池；控制厂区雨水管网排放阀门，引入初期雨水池；待事故结束后接入自建污水处理站进行处理达标后排入市政污水管网。
（2）二级防控

项目配套建设1座500m3事故应急池，收集厂内事故废水、消防废水等，事故状态下关闭厂区污水管网出口阀门，将事故状态下污染物控制在厂内。打开事故应急池闸阀，将事故消防废水等收集至事故应急池，在极端情况下，亦可将事故消防废水收集至污水处理站集水池，确保事故状态下废水不会通过排出厂外。待事故应急解除后，针对收集到的事故废水，分批送入厂内污水处理站处理。
（3）三级防控

厂内事故池设有与外界隔绝的控制阀门，发生火灾事故时，打开事故池阀门，收集厂区内的事故废水。事故结束后，将事故废水分批泵送至污水处理站处理达标后排至凤台县污水处理厂，避免携带危险物质的污水进入外环境。


[image: image99.emf]一级防控

危废库

泄漏物料

导流沟 、收集池

厂区

生产废水

生产区雨水

消防废水

导流沟 、 污水管网

厂区

辅助生产

区降雨

雨水管网

事故池

污水处理站处理

泵入

二级防控

三级防控

凤台县污水处理厂

架河

泵

初期雨水池

污水处理站

事故时关闭

厂区总排口

污水处理站事故

时污水处理站废

水引入事故池


图7.7-1项目事故废水三级防控示意图
拟建项目在采取上述措施后，可确保项目的事故废水控制在厂区内，不经处理达标不外排，不会污染厂址附近地表水体。

7.8突发环境事件应急预案编制要求
本次项目实施后建设单位应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及时编制突发环境事件应急预案，主要内容应包括预案适用范围、突发环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理和演练等内容。

项目建成后，结合凤台县环境风险应急体系，将本项目环境风险应急系统纳入凤台县环境风险应急体系，结合分级响应程序，项目应急预案编制应与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序，将拟建项目环境风险防范措施纳入地方政府环境风险应急联动。
7.9 环境风险评价小结

本项目运营过程中主要的风险源为制冷系统中R507使用发生泄漏风险以及废水处理设施事故状态下的排污产生的风险及次氯酸钙、片碱水溶液泄露风险。通过严格落实本环评中提出的风险防范措施，风险程度可以降到最低，达到人群可以接受的水平。

表7.9-1  建设项目环境风险分析内容表

	建设项目名称
	淮南市西商食品加工有限公司凤台县生猪屠宰及食品加工项目（一期）

	建设地点
	(安徽)省
	(淮南)市
	()区
	（凤台）县
	( )园区

	地理坐标
	经度
	东经116.719614°
	纬度
	北纬32.735543°

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为制冷系统中使用的R507以及消毒过程中使用的次氯酸钙及片碱

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	R507泄漏发生大气环境污染事故；次氯酸钙、片碱水溶液泄漏进入污水处理系统；污水处理系统发生事故，造成污水不能处理达标。

	风险防范措施要求
	R507贮液器配套建设围堰及气体泄漏监测系统；厂区污水处理站建设事故应急池规模为500m3，出水口设置在线监测装置，出水水质实现实时监测，污水处理设施事故状态下，可将污水导入事故池中。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

无。


8 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是近年来环境影响评价的一项主要内容，设置的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价拟建项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现增加地区的建设项目、扩大生产、提高经济效益的同时不致于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

8.1 环境经济损益分析

与项目有关的环保措施包括：厂区雨污分流、清污分流管道系统建设、隔油池、化粪池以及自建污水处理站；生产废气治理设施及噪声污染控制措施；生产固废、生活垃圾暂存设施建设等。

本项目总投资30000万元，本次一期工程总投资约为12000万元，环保投资为871万元，占总投资的7.26%。其环保设施投资明细详见表8.1-1。

表8.1-1 项目环保设施投资明细表

	项目
	治理对象
	主要设施
	处理效果
	投资

（万元）

	废水
	厂区雨污分流，污污分流
	130

	
	生活污水
	隔油池、化粪池
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油满足凤台县污水处理厂纳管限值
	10

	
	厂区雨水
	生产区地面雨水、辅助生产区地面初期雨水（初期雨水池300m3）接入自建污水处理站集水池进行处理，辅助生产区地面其他雨水接入自建污水处理站二沉池进行处理
	
	30

	
	生产废水
	自建污水处理站规模为800t/d，处理工艺为“格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”，污水处理站出口设置在线监控设备
	
	400

	废气
	食堂油烟
	油烟净化器+油烟专用通道高空排放
	/
	10

	
	恶臭（氨、硫化氢）
	①生猪待宰圈密闭，定期喷洒消毒剂、除臭剂，负压吸风，经生物过滤除臭塔处理后通过20m排气筒DA001排放；

②生猪屠宰车间及时清运、定期清洗，负压吸风，经生物过滤除臭塔处理后通过20m排气筒DA002排放；

③污水处理站四周设置绿化，定期喷洒除臭剂，格栅等加盖，负压收集后通过生物过滤除臭塔处理，通过20m排气筒DA003高空排放。

④高温无害化处理废气经冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置处理，通过20m高排气筒DA005高空排放
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改建限值要求
	100

	
	锅炉废气
	采用天然气为燃料，配套低氮燃烧器，通过10m排气筒DA004排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉特别排放限值要求，NOx满足《安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气〔2020〕2号）中氮氧化物排放浓度不高于50 mg/m3的限值要求
	10

	噪声
	主要高噪声设备
	设备选型时尽量选用低噪声设备，将噪声较高的设备安装在车间中部，并安装减振底座，通过车间的隔声和安装减振底座等措施；加强建筑物隔声措施，对临近厂界一侧的车间门窗，安装隔声窗；加强绿化。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
	10

	固废
	一般固废
	设置一般工业固体废物暂存房100m2 
	10

	
	危险固废
	设置危险废物暂存间50m2
	10

	
	生活垃圾
	厂区设置垃圾桶
	1

	地下水
	生产车间等一般防渗区防渗系数＜10-7cm/s，污水处理站、危废间等重点防渗区防渗系数＜10-11cm/s
	50

	环境风险
	风险事故等
	制定详细的应急预案；污水处理站配套建设事故应急池，规模为500m3；R507贮液器设置围堰（有效容积为4.5m3）及气体泄漏监测系统。
	60

	绿化
	厂区绿化面积1939.55m2，绿化率6.82%
	40

	合计
	871


8.2 环保管理费用

环保管理费用包括环保设施综合运行费及环保日常费用，环保设施运行费用包括动力费、原材料费、折旧费、职工工资等。日常费用包括业务活动费、原辅材料消耗费用等。

根据企业预计运行状况可知，其环保运行费用见表8.2-1。

表8.2-1 本项目环保运行费用表

	费 用 类 别
	费用（万元/年）

	环保设施综合运行费
	动力费
	40

	
	原材料费
	10

	
	折旧费
	60

	
	人工管理费
	10

	合计
	120


8.3 环境经济损益分析

环境工程比例系数H2即环保建设投资与企业建设总投资的比例

费用效益比H2＝(Er/Zt)×100%

Er：采用环保措施的投资费用，万元；

Zt：企业基本建设总投资，万元。

项目一期投资12000万元，环保投资871万元，环保投资占项目总投资的7.26%，项目的环保投资比例是合适的。

8.4 环保投资效益分析

项目采取一系列环保措施后，废水达标排放，同时废气、噪声治理达标，固体废物得以回收利用或妥善处理，维持了厂区周围的现有环境质量，避免了因项目建设带来生态环境质量的破坏。

因目前国内对环保投资所获得效益的测算方法尚不成熟，有许多指标还无法直接货币化，因此本环评中对环保投资所获得的环境效益、经济效益及社会效益只进行定性的描述，不做定量计算。

本项目环保投资所获得的正面效益主要表现在以下几个方面：

（1）厂区污水处理设施对污水进行处理和综合利用，降低了废水排放量和水污染物排放浓度，使工厂排污达到总量控制要求，为保护地表水提供了保障。

（2）对生产废气（包括有组织及无组织）进行收集及处理，保护了员工的身体健康，预防污染事故和降低环境风险。

（3）隔声降噪措施的实施可改善区域声环境质量，降低噪声污染影响范围，做到厂界噪声达标排放。

（4）对固体废物进行综合利用，并进行合理处置，与国家相关法规要求相一致，可以实现废物资源化，并防止环境污染事件发生。

（5）绿化的实施可以吸收废气污染物、防止噪声污染，同时还可以美化环境。

8.5项目社会经济效益分析

（1）解决部分人员就业问题

本项目劳动人员125人，可解决当地部分待业人口就业，以促进社会安定，对国家、地区和企业都有着一定的意义。

（2）促进区域经济的发展

项目将充分发挥当地区位、能源、交通等优势，促进当地工业经济发展，带动服务业等产业的发展，对促进区域经济的发展起到积极作用。

9 环境管理与监测计划

环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。

9.1 环境管理

9.1.1 环境管理机构

根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。专职管理人员的主要职责是：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准；

（2）组织制定和修改企业的日常环境管理制度并负责监督执行；

（3）制定并组织实施企业环境保护规划和计划；

（4）开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方生态环境部门；

（5）检查企业环境保护设施的运行情况；

（6）做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账；

（7）落实企业污染物排放许可、加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查；

（8）组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。

建设单位拟委派专职环境管理人员，履行环境管理的职责，负责日常的环境管理、环境监测等工作，同时加强对管理人员的环保培训，不断提高环保意识和环境管理水平。
9.1.2施工期环境管理制度
（1）工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

（2）建设单位应设置安排公司安环部的环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。

（3）加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

（4）定时监测施工区域和附近地带大气中TSP及扬尘的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

（5）加强施工期的风险防范措施，制定并落实施工期的风险应急预案。

9.1.3运营期环境管理制度
企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、一般工业固体废物、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）报告制度

企业应定期向当地政府生态环境主管部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于生态环境主管部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业生产工艺发生重大改变等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地生态环境主管部门申报，并请有审批权限的生态环境部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向生态环境部门报告。

（5）污染治理设施的管理、监控制度

本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

（6）固体废物环境保护制度

①建设单位应通过“安徽省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

②明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求张贴标识。

（7）信息公开制度

本项目建成后，应建立健全环境信息公开制度，及时、完整、准确的按照《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）等法律法规及技术规范要求，向社会及时公开企业基本信息，企业环境管理信息，污染物产生、治理与排放信息，碳排放信息，生态环境应急信息，生态环境违法信息，年度临时环境信息依法披露情况等信息。

（8）环保奖惩制度

企业应加强宣传教育，提高员工的环境保护意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

9.2 环境监测计划

营运期建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。营运期监测主要包括污染源监测、环境质量监测以及突发事件应急监测。

1、污染源监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 》（HJ860.3-2018）以及《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），本项目污染源监测计划如下。

（1）废气排放监测

废气排放自行监测计划如下表。

表9.2-1  有组织废气监测方案

	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	DA001
	NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	DA002
	NH3、H2S、臭气浓度
	
	

	DA003
	NH3、H2S、臭气浓度
	
	

	DA004
	颗粒物、SO2、Nox
	1次/半年
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉特别排放限值要求，Nox满足《安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气〔2020〕2号）中氮氧化物排放浓度不高于50 mg/m3的限值要求

	DA005
	NH3
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	NMHC
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


表9.2-2  无组织废气监测方案

	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	项目厂界
	NH3、H2S、臭气浓度
	1次/半年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	非甲烷总烃
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


（2）废水排放监测

生产废水经自建污水处理厂处理后接入市政污水管网。废水监测计划如下：

表9.2-3  废水监测方案

	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	生产废水

总排放口
	流量、pH、COD、氨氮、TP、TN
	自动监测
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油等满足凤台县污水处理厂纳管限值，

	
	SS、BOD5、动植物油、大肠菌群数
	1次/季度
	


（3）噪声排放监测

噪声排放自行监测计划如下表。

表9.2-4  噪声监测方案

	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	厂界
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准


（4）地下水监测

项目地下水自行监测计划如下表。

表9.2-5  地下水监测计划
	监测点位
	监测目的
	监测因子
	监测频率

	厂区东北侧（地下水下游）
	监测厂区可能造成的地下水影响
	pH、COD、氨氮、动植物油等
	1次/年


以上监测频次为最低监测频次要求，如行业排污许可管理或地方生态环境主管部门有更加严格的监测频次要求，应从其要求。

2、环境质量监测

项目常规环境质量监测内容包括大气、地表水、地下水和土壤等，依照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》等（HJ964-2018）的要求，结合项目具体实际情况，本项目无需开展环境质量监测。

3、监测技术要求及档案管理

环境监测采样、分析方法、数据处理等技术要求均应遵循环境监测技术规范中有关环境要素监测技术规定的方法进行。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染，是企业做好环境保护工作职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理，为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

4、监测仪器配置

委托有资质第三方检测机构进行相关日常监测，厂区不另配置监测仪器。

9.3 排污口规范化管理

根据原国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）中规定：一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。因此，该项目必须要对其污染物排放口进行规范化管理。

各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管生态环境部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。项目建成后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台，污水排口规范建设。废水总排放口设置具备采样和流量测定条件的采样口，设在厂内或厂界外10米内，排气筒应设置人工采样平台和采样口。企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

在厂区的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境境保护图形符号见表10.3-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表10.3-2。

本项目排污口设置情况如下：
（1）废水排放口
项目厂区设置废水总排口1个，采用巴歇尔槽，配套设置废水排放标志，设置流量、pH、COD、氨氮、TP在线监控设备，便于废水采样。
（2）雨水排放口
项目运营期不设置雨水排放口，生产区雨水全部接入自建污水处理站集水池进行处理；生产辅助区初期雨水经初期雨水池接入自建污水处理站集水池进行处理，初期雨水外的雨水经控制阀接入自建污水处理站二沉池进行处理。
（3）废气排放口
项目设置废气排放口5个，配套设置废气排放标志，按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等文件设置便于采样监测的采样口。
（4）噪声
项目在高噪声设备和受影响的厂界设置醒目的标志牌。
（5）固体废物贮存场所

项目在生产过程中产生的一般固体废物临时贮存场所参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设；危险暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。
表9.3-1  本项目环境保护图形符号表

	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	[image: image100.png]



	[image: image101.png]



	污水排放口
	表示污水排放

	[image: image102.png]



	[image: image103.png]



	废气排放口
	表示废气排放

	[image: image104.png]



	[image: image105.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场所

	
	[image: image106.png]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场所

	[image: image107.png]



	[image: image108.png]



	噪声排放源
	表示噪声向环境排放


9.4 排污许可联动
根据安徽省生态环境厅于 2021 年 1 月 30 日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7 号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。
1、排污许可管理
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C1351牧畜屠宰，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）本项目属于《名录》第八项“农副食品加工业13”中“第13项---屠宰及肉类加工135”中“年屠宰生猪 10 万头及以上的，年屠宰肉牛 1 万头及以上的，年屠宰肉羊15 万头及以上的，年屠宰禽类 1000万只及以上的”，属于排污许可中“重点管理”。建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前进行排污许可申报，取得排污许可证。

2、建设项目排污许可申请与填发信息表
本项目属于排污许可重点管理，本项目环评与排污许可联动内容如下：

表9.4-1 建设项目排污许可申请基本信息表
	序号
	生产线名称
	生产线编号
	产品名称
	计量
单位
	生产
能力
	年生产时间（h）
	国民经济行业类别
	排污许可管理类别
	排污许可申请与核发技术规范
	备注

	1
	生猪屠宰生产线
	SCX001

~002
	白条猪肉
	t/a
	20295
	2880
	C1351牧畜屠宰
	重点
管理
	《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业 》（HJ860.3-2018）
	

	
	
	
	分割肉
	
	4365.9
	
	
	
	
	

	
	
	
	头、蹄
	
	3966.6
	
	
	
	
	

	
	
	
	猪血
	
	851.4
	
	
	
	
	

	
	
	
	可用内脏
	
	1650
	
	
	
	
	

	
	
	
	猪毛
	
	396
	
	
	
	
	


表9.4-2建设项目主要原辅材料及燃料信息表
	序号
	种类
	名称
	设计年使用量
	年最大
使用量
	计量单位
	有毒有害成分
	有毒有害成分占比（%）
	其他信息

	原料及辅料

	1
	原料
	生猪
	30
	30
	万头
	/
	/
	

	2
	辅料
	制冷剂R507
	0.1
	0.1
	t/a
	/
	/
	

	3
	
	消毒剂

（漂白粉）
	2.0
	2.0
	t/a
	次氯酸钙
	98
	

	4
	
	消毒剂

（片碱）
	0.5
	0.5
	t/a
	NaOH
	98
	

	5
	
	纯碱
	1.0
	1.0
	t/a
	/
	/
	

	6
	
	生物除臭剂
	3.0
	3.0
	t/a
	/
	/
	

	7
	
	PAC
	10
	10
	t/a
	/
	/
	

	8
	
	PAM
	2.0
	2.0
	t/a
	/
	/
	

	9
	
	除磷剂
	5.0
	5.0
	t/a
	/
	/
	

	燃料

	序号
	燃料名称
	设计年使用量
	年最大使用量
	计量单位
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	低位热值
	有毒有害物质
	有毒有害物质成分占比(%)
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	（（MJ/m³））
	
	
	

	/
	天然气
	25.92
	25.92
	万m3/a
	/
	0.010
	/
	/
	/
	/
	/


表9.4-3建设项目主要生产设施一览表
	序号
	生产线名称
	主要生产单元名称
	主要工艺名称
	生产设施名称
	生产设施编号
	设施参数
	其他设施信息
	备注

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息
	
	

	1
	生猪屠宰生产线
	宰前准备
	静养、待宰
	待宰圈
	MF0001
	待宰圈面积
	㎡
	965.49
	850头
	/
	/

	
	
	刺杀放血
	剌颈法
	集血槽
	MF0002
	容积
	m³
	60
	/
	/
	

	
	
	煺毛

或剥皮
	机械法煺毛或脱羽
	打毛设备
	MF0003
	处理能力
	头/h
	265
	/
	/
	

	
	
	
	
	浸烫池
	MF0004
	水温
	℃
	53
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	停留时间
	Min
	3~5
	/
	/
	/

	
	
	开膛解体
	半自动（全自动）劈半
	劈半设备
	MF0005
	电机功率
	W
	2300
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	
	刀片规格
	m
	0.46
	/
	/
	

	
	
	
	
	清洗设备
	MF0006
	流量
	m³/h
	10
	/
	/
	

	
	
	胴体整修
	手工法
	清洗设备
	MF0007
	流量
	m³/h
	10
	/
	/
	

	
	
	内脏处理
	手工法
	清洗设备
	MF0008
	流量
	m³/h
	10
	/
	/
	

	
	
	分割
	手工法
	清洗设备
	MF0009
	流量
	m³/h
	5
	/
	/
	

	2
	公用单元
	供热
	燃气锅炉
	MF0010
	蒸汽量
	m³/h
	2
	
	
	

	3
	
	制冷
	制冷压缩机
	MF0011
	冷煤种类
	/
	R507
	/
	/
	

	4
	
	
	
	
	储罐
	m³
	2
	
	
	

	5
	
	无害化处理
	化制设备
	MF0012
	处理能力
	t/h
	1
	
	
	

	6
	
	其他
	厂内综合污水处理站
	MF0013
	处理能力
	m³/d
	800
	
	
	


表9.4-4建设项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	主要

生产

单元

名称

（总

平图

中标

识）
	生产

设施

编号
	生产

设施

名称
	对应

产污

环节

名称

（工

艺流

程图

中标

识）
	污染

物种

类
	排放

形式
	设施参数
	有组织排放口

编号
	有组织排放口

名称
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	污染

治理

设施

编号
	污染治理

设施名称
	污染治理设施

工艺
	参

数

名

称
	设计

值
	计量

单位
	其他

污染

治理

设施

参数

信息
	是否

为可

行技

术
	污染

治理

设施

其他

信息
	
	
	
	
	

	1
	生猪屠宰线
	SCX001

~002
	待宰圈
	待宰
	NH3

H2S
	有组织
	TA001
	待宰恶臭废气
	生物过滤除臭
	风量
	30000
	m3/h
	/
	是
	/
	DA001
	待宰圈废气排放口
	是
	一般排放口
	/

	2
	生猪屠宰线
	SCX001

~002
	屠宰
	屠宰线
	NH3

H2S
	有组织
	TA002
	生猪屠宰恶臭废气
	生物过滤除臭
	风量
	30000
	m3/h
	/
	是
	/
	DA002
	生猪屠宰废气排放口
	是
	一般排放口
	

	3
	公用
	MF0013
	其他
	污水处理
	NH3

H2S
	有组织
	TA003
	生猪屠宰恶臭废气
	生物过滤除臭
	风量
	5000
	m3/h
	/
	是
	/
	DA003
	污水处理站废气排放口
	是
	一般排放口
	

	4
	公用
	MF0010
	供热
	燃气锅炉
	TSP
SO2
NOX
	有组织
	TA004
	锅炉废气
	低氮燃烧
	风量
	4000
	m3/h
	/
	是
	/
	DA004
	锅炉废气排放口
	是
	主要排放口
	

	5
	公用
	MF0012
	无害化处理
	化制设备
	NH3、NMHC
	有组织
	TA005
	化制恶臭废气
	冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附
	风量
	6623
	m3/h
	/
	是
	/
	DA005
	化制废气排放口
	是
	一般排放口
	


表9.4-5建设项目大气污染物有组织排放基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒参数
	国家或地方污染物排放标准
	年许可排放量(t/a)
	申请特殊排放浓度限值
	申请特殊时段许可排放量限值
	备注

	
	
	
	
	经度
	纬度
	高度

(m)
	出口内径(m)
	排气温度(℃)
	排气量(m3/h)
	标准名称
	浓度限值(mg/Nm3)
	速率限值(kg/h)
	
	
	
	

	1
	DA001
	待宰圈废气排放口
	NH3
	116.7193
	32.7357
	20
	1.0
	20
	30000
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	/
	4.9
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	
	
	/
	0.33
	/
	/
	/
	/

	2
	DA002
	生猪屠宰废气排放口
	NH3
	116.7196
	32.7358
	20
	1.2
	20
	30000
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	/
	4.9
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	
	
	/
	0.33
	/
	/
	/
	/

	3
	DA003
	污水处理站废气排放口
	NH3
	116.7197
	32.7360
	20
	0.4
	20
	5000
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	/
	4.9
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	
	
	/
	0.33
	/
	/
	/
	/

	4
	DA004
	锅炉废气排放口
	SO2
	116.7195
	32.7361
	10
	0.5
	20
	4000
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值标准及安徽省2020年大气污染防治重点工作任务要求
	50
	/
	0.0518
	/
	/
	　

	
	
	
	NOX
	
	
	
	
	
	
	
	50
	/
	0.1807
	/
	/
	　

	
	
	
	TSP
	
	
	
	
	
	
	
	20
	/
	0.0363
	/
	/
	　

	5
	DA005
	化制废气排放口
	NH3
	116.7193
	32.7361
	20
	0.3
	20
	6623
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	/
	4.9
	/
	/
	/
	　

	
	
	
	NMHC
	
	
	
	
	
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	120
	10
	/
	/
	/
	


表9.4-6建设项目大气污染物无组织排放表
	序号
	生产设施编号/ 无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	备注

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值

(mg/Nm3)
	
	

	1
	MF0001
	生猪待宰及屠宰区
	NH3
	待宰区单独设施，待宰圈采用密闭车间，负压收集；定期喷洒除臭剂；及时清洗、清运粪便；屠宰车间车间采用负压，通风次数不低于6次/h；生产的产品、屠宰残余物及时清运，残余物分类桶装清运。
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	1.5
	/
	/

	
	
	
	H2S
	
	
	0.06
	/
	/

	2
	MF0002
	污水处理站
	NH3
	污水处理站四周设置绿化；格栅、调节池、污泥池等加盖；
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
	1.5
	
	

	
	
	
	H2S
	
	
	0.06
	
	


表9.4-7 建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种 类
	污染防治设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律
	排放口编号
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型
	国家或地方污染物排放标准
	年排放许可量(t/a)
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施

其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值
	
	

	1
	生产废水
	COD
	TW001
	生产废水污水处理站
	格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉
	是
	/
	进入城市污水处理厂
	间接排放
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	DW001
	生产废水总排口
	是
	主要排放口
	凤台县污水处理厂接管标准
	340
	/
	/

	
	
	BOD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	170
	/
	/

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	202
	/
	/

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	/
	/

	
	
	TN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42
	/
	/

	
	
	TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	/
	/

	
	
	动植物油
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	/
	/


表9.4-8 建设项目废水直接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	水体名称
	受纳水体

功能目标
	经度
	纬度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表94-9 建设项目直接排放入河排污口信息表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	入河排污口
	其他信息

	
	
	
	水体名称
	编号
	批复文号
	

	
	
	
	
	
	
	


表9.4-10 建设项目雨水排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	水体名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表9.4-11 建设项目废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排水协议规

定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
	

	1
	DW001
	生产废水
总排口
	116.7199
	32.7360
	进入城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	/
	凤台县污水处理厂
	pH
	6~8.5
	6~9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	340
	50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	170
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	202
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	35
	5(8)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	60
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	3
	0.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	42
	15
	


表9.4-12 建设项目噪声排放信息表

	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	

	稳态噪声
	02：00~6：00
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	60
	50
	春夏季

	
	/
	22:00~06:00
	
	60
	50
	秋冬季

	频发噪声
	
	
	
	
	
	

	偶发噪声
	
	
	
	
	
	


表9.4-13 建设项目固体废物（一般固体废物和危险固体废物）排放信息表

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物种类
	固体废物类别
	固体废

物描述
	固体废物产生量

（t/a）
	处理方式
	处理去向
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	自行贮存量（t/a）
	自行利用（t/a）
	自行处置（t/a）
	转移量（t/a）
	排放量

（t/a）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托利用量
	委托处置量
	
	

	1
	屠宰
	病死猪及不合格病肉
	一般固废
	/
	/
	66
	厂区内高温无害化处理一体机，无害化处理
	
	
	66
	
	
	0
	

	2
	屠宰残余物
	待宰圈粪便
	一般固废
	
	
	480
	外运至周边有机肥厂堆肥综合利用
	
	
	
	480
	
	0
	

	3
	
	胃肠内容物
	一般固废
	
	
	660
	
	
	
	
	660
	
	0
	

	4
	
	不可食内脏
	一般固废
	
	
	742.5
	厂区内高温无害化处理一体机，无害化处理
	
	
	742.5
	
	
	0
	

	5
	污水处理站
	栅渣
	一般固废
	
	
	6.6
	外运周边的水产养殖公司作为水产养殖饲料使用
	
	
	6.6
	
	
	0
	

	6
	
	污泥
	一般固废
	
	
	254.24
	外运至周边的园林种植公司作为堆肥原料利用
	
	
	254.24
	
	
	0
	

	8
	
	废在线试剂
	危险固体废物
	
	
	0.3
	暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置
	
	
	
	
	0.3
	0
	

	9
	高温化制
	废活性炭
	危险固体废物
	
	
	5.329
	暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处
	
	
	
	
	5.329
	0
	

	10
	
	无害化油脂
	一般固废
	
	
	48.51
	出售给肥皂等加工企业利用
	
	
	48.51
	
	
	0
	

	11
	
	无害化肉骨粉
	一般固废
	
	
	274.89
	出售给饲料加工企业利用
	
	
	274.89
	
	
	0
	

	12
	生活办公
	生活垃圾
	/
	
	
	22.81
	环卫部门定期清运处置
	
	
	22.81
	
	
	0
	


表9.4-14建设项目自行监测及记录信息表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测

设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	其

他

信

息

	1
	废气
	DA001
	待宰圈废气排放口
	烟气流

速,烟气

温度,烟

气量
	NH3
	手工
	
	
	
	
	非连续采样至少 3个
	1次/半年
	HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
	

	
	
	
	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	
	
	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003年）
	

	2
	废气
	DA002
	生猪屠宰废气排放口
	烟气流

速,烟气

温度,烟

气量
	NH3
	手工
	
	
	
	
	非连续采样至少 3个
	1次/半年
	HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
	

	
	
	
	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	
	
	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003年）
	

	3
	废气
	DA003
	污水处理站废气排放口
	烟气流

速,烟气

温度,烟

气量
	NH3
	手工
	
	
	
	
	非连续采样至少 3个
	1次/半年
	HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
	

	
	
	
	
	
	H2S
	
	
	
	
	
	
	
	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2003年）
	

	4
	废气
	DA004
	锅炉废气排放口
	烟气流

速,烟气

温度,烟

气量
	SO2
	手工
	
	
	
	
	非连续采样至少 3个
	1次/半年
	
	

	
	
	
	
	
	NOX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TSP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	废气
	DA005
	化制废气排放口
	烟气流

速,烟气

温度,烟

气量
	NH3
	手工
	
	
	
	
	非连续采样至少 3个
	1次/半年
	HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法
	

	
	
	
	
	
	NMHC
	手工
	
	
	
	
	
	
	环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
	

	6
	废水
	DW001
	生产废水排放口
	流量、温度
	pH、COD、氨氮、TP、TN
	自动
	是
	
	污水处理站总排口
	是
	连续采样
	/
	
	

	
	
	
	
	
	BOD、SS、动植物油、
	手工
	
	
	污水处理站总排口
	
	
	1次/季度
	
	


9.5 污染物排放清单

本项目运营期污染物排放清单详见下表9.5-1。

表9.5-1  项目运营期污染物排放清单

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	运行参数
	排污口信息
	排放状况
	执行标准

	
	
	
	
	
	编号
	参数
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	

	有组织废气
	生猪待宰间
	NH3
	生物过滤除臭
	风量30000m3/h,收集效率90%，处理效率90%
	DA001
	高度20m；

内径1.0m；温度20℃
	0.09 
	0.0227 
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改建限值要求

	
	
	H2S
	
	
	
	
	0.01 
	0.0018 
	

	
	生猪屠宰车间
	NH3
	生物过滤除臭
	风量30000m3/h,收集效率90%，处理效率90%
	DA002
	高度20m；

内径1.2m；温度20℃
	0.22 
	0.0257 
	

	
	
	H2S
	
	
	
	
	0.01 
	0.0007 
	

	
	污水处理
	NH3
	生物过滤除臭
	风量5000m3/h，收集效率90%，处理效率90%
	DA003
	高度20m；

内径0.5m；温度20℃
	0.81
	0.0355
	

	
	
	H2S
	
	
	
	
	0.03
	0.0014
	

	
	锅炉废气
	SO2
	低氮燃烧
	风量3000m3/h
	DA004
	高度10m；

内径0.3m；温度20℃
	6.00
	0.0518
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉特别排放限值要求，NOx满足《安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知》中限值

	
	
	NOx
	
	
	
	
	20.91
	0.1807
	

	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	4.20
	0.0363
	

	
	无害化废气
	NH3
	冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置
	风量6000m3/h，NH3处理效率85%，NMHC处理效率90%
	DA005
	高度20m；

内径0.3m；温度20℃
	13.59
	0.0728
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改建限值要求

	
	
	NMHC
	
	
	
	
	0.003
	0.0010
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	无组织废气
	生猪待宰间及屠宰间
	NH3
	待宰圈密闭，定期喷洒消毒剂、除臭剂，负压吸风；及时清运、定期清洗
	MA001
	长度122m；

宽度34m；

排放高度7.2m
	/
	0.0894 
	H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新、扩、改建项目厂界标准值

	
	
	H2S
	
	
	
	/
	0.0038 
	

	
	污水处理站
	NH3
	四周设置绿化，定期喷洒除臭剂，格栅等加盖
	MA002
	长度38m；

宽度14.9m；

排放高度2m
	/
	0.0394
	

	
	
	H2S
	
	
	
	/
	0.0015 
	

	废水
	生产综合废水
	水量
	厂区雨污分流；生产综合废水（含生产废水、生活污水、全部雨水）经自建污水处理站，规模为800t/d，工艺为“格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”
	DW001
	接入市政污水管网
	/
	200574.93
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油等满足凤台县污水处理厂纳管限值

	
	
	COD
	
	
	
	287
	54.10
	

	
	
	BOD
	
	
	
	136
	24.57
	

	
	
	SS
	
	
	
	78
	14.64
	

	
	
	NH3-N
	
	
	
	21
	3.89
	

	
	
	动植

物油
	
	
	
	14
	2.64
	

	
	
	TN
	
	
	
	34
	6.11
	

	
	
	TP
	
	
	
	2
	0.44
	

	噪声
	生产噪声
	噪声
	低噪声设备、隔声、减振、距离衰减
	厂界噪声
	/
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准

	固废
	生活垃圾
	委托环卫部门处置
	/
	全部处理或无害化处置，零排放
	一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求；

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。

	
	病死猪及不合格病肉、不可食内脏
	厂区内高温无害化处理一体机，无害化处理
	
	
	

	
	待宰圈粪便、
胃肠内容物
	外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用
	
	
	

	
	污水处理站栅渣
	
	
	
	

	
	污水处理站污泥
	
	
	
	

	
	无害化油脂
	出售给肥皂等加工企业利用
	
	
	

	
	无害化骨肉粉
	出售给饲料加工企业利用
	
	
	

	
	废包装袋
	分类收集，外售综合利用
	
	
	

	
	废在线试剂、废活性炭
	分类收集暂存于危废暂存间暂存，委托有资质单位处置
	
	
	


9.6 总量控制
9.6.1总量控制目的

我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，建设项目的总量控制应以区域总量不突破为前提，通过对建设项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，提出合理可行的总量控制目标，为企业的排污总量指标申报和生态环境部门开展总量控制工作提供依据，以确保项目所在地的环境质量目标能得到实现，达到建设项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一，促进本区域经济的可持续发展。

9.6.2总量控制因子

根据国家生态环境部、安徽省生态环境厅要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为：

废水污染物总量指标：COD、氨氮。

废气污染物总量指标：烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物及VOCs。

本项目建成后废水经厂区预处理后，接入市政污水管网，经凤台县污水处理厂处理后排放；废水排放总量指标纳入凤台县污水处理厂指标，无需单独申请。

项目废气污染物主要为厂区的天然气燃烧产生的烟粉尘、SO2、NOX以及无害化处理中产生的VOCs（非甲烷总烃计），其中SO2排放量为0.068t/a，NOx 排放量 0.1394t/a，烟粉尘排放量为 0.028kg/a，VOCs为0.0010t/a。建议总量申请指标如下。
表9.6-1  总量控制建议
	环境要素
	污染因子
	排放量t/a
	总量控制建议t/a
	备注

	废水污染物
	COD
	54.10
	/
	接入市政管网

	
	氨氮
	3.89
	/
	

	废气污染物
	颗粒物
	0.0363
	0.0363
	天然气
锅炉

	
	二氧化硫
	0.0518
	0.0518
	

	
	氮氧化物
	0.1807
	0.1807
	

	
	VOCs
	0.0010
	0.0010
	无害处处理


根据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》《安徽省排污权储备和出让管理办法（试行）》《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》等文件要求，纳入排污权交易的总量控制污染物为SO2、NOx、COD、氨氮。根据文件要求“纳入实施范围的排污单位新改扩建项目和现有排污单位需要新增排污权的，在申请取得排污许可证前，应通过市场交易的方式有偿获取。”
本项目总量控制污染物COD、氨氮排放不需开展排污权交易工作。本项目总量控制污染物COD、氨氮总量控制指标纳入凤台县污水处理厂统一考虑，无需申请总量；SO2、NOx应按照市场交易的方式有偿获取。
9.7环境保护设施竣工验收管理

根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，环境污染治理设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，在工程完成后，应对环境保护设施进行验收，验收内容见“三同时”验收一览表9.7-1。

表9.7-1  项目环保验收“三同时”一览表

	类别
	治理对象
	措施内容
	验收标准
	落实时间

	废气治理
	生猪待宰圈
	猪待宰圈密闭，定期喷洒消毒剂、除臭剂，负压吸风，经生物过滤除臭塔处理后通过20m排气筒DA001排放
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准
	与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用

	
	生猪屠宰车间
	及时清运、定期清洗，负压吸风，经生物过滤除臭塔处理后通过20m排气筒DA002排放；
	
	

	
	污水处理站
	四周设置绿化，定期喷洒除臭剂，格栅等加盖，负压收集后通过生物过滤除臭塔处理，通过20m排气筒DA003高空排放。
	
	

	
	无害化处理车间
	无害化处理废气经冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置处理后，通过20m排气筒DA005高空排放。
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	

	
	锅炉废气
	天然气为燃料，配套低氮燃烧器，通过10m排气筒DA004排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉特别排放限值要求，NOx满足《安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气〔2020〕2号）中限值要求
	

	
	食堂
	油烟净化器处理+专用排烟管道
	/
	

	废水治理
	生产废水
	自建污水处理站规模为800t/d，处理工艺为“格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”；污水处理站出口设置流量、pH、COD、氨氮、TP在线监控设备。
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油满足凤台县污水处理厂纳管限值
	

	
	生活污水
	隔油池、化粪池
	
	

	
	厂区雨水
	生产区雨水接入自建污水处理站集水池进行处理；辅助生产区初期雨水设置初期雨水池（300m3），初期雨水泵入自建污水处理站进行处理，辅助生产区其他雨水接入自建污水处理站二沉池进行处理
	
	

	固废治理
	生活垃圾
	委托环卫部门处置
	全部妥善处置，对区域环境零排放
	

	
	一般工业固废
	设置一般工业固体废物暂存房100m2
	
	

	
	危险废物
	设置危险废物暂存间50m2
	
	

	噪声治理
	设备噪声
	选用低噪声设备、隔声、减振、距离衰减
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
	

	地下水及土壤
	生产车间等一般防渗区防渗系数＜10-7cm/s，污水处理站、危废间等重点防渗区防渗系数＜10-11cm/s；厂区设置一座地下水监测井。
	措施落实到位，有效防止地下水和土壤污染，有效降低环境风险
	

	环境风险
	制定详细的应急预案；污水处理站配套建设事故应急池，规模为500m3；R507贮液器设置围堰（有效容积为4.5m3）及气体泄漏监测系统。
	
	


10 环境影响评价结论

10.1 项目建设概况

淮南市西商食品加工有限公司凤台县生猪屠宰及食品加工项目（一期）位于安徽省淮南市凤台县凤凰镇芮集村、陈圩村境内（污水处理厂东北处），厂区中心地理坐标为东经116.719614°，北纬32.735543°。项目规划面积28439.2 m2（42.66亩），计容总面积为28984.7m2，总建筑面积为19740.m2，其中5#猪屠宰车间及待宰圈4944.25m2，4#冷库面积4032m2、6#洗车间及无害化车间244m2、1#~3#备用厂房19479.5m2、7#锅炉房140 m2、10#消防泵房25m2以及9#变配电房120m2，并配套建设给排水、污水处理、供配电、绿化等公用工程；容积率1.019，绿地率6.82%，建筑密度41.94%。项目建设2条机械化生猪屠宰生产线，建成后实现年屠宰生猪30万头的生产能力。

10.2 环境质量现状

（1）空气环境

项目区为大气环境不达标区，特征污染物为氨（NH3）和硫化氢（H2S）满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（H2.2-2018）表D.1中参考限值；非甲烷总烃现状满足《大气污染物综合排放标准详解》中参考值要求。
（2）地表水环境

项目区域地表水体架河入淮口断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。

（3）声环境

声环境现状评价结果表明，厂界四周声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）地下水环境

监测期间评价区域内地下水环境质量良好，各监测点监测结果均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。

（5）土壤环境
根据调查项目区所有因子的现状监测结果均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤污染风险筛选值，区域土壤环境质量较好。
10.3 污染物排放情况

10.3.1 废气污染物排放情况

（1）恶臭废气

生猪待宰圈废气经负压收集，通过生物过滤除臭塔处理，经过20m排气筒DA001排放；生猪屠宰车间废气经负压收集后，通过生物过滤除臭塔处理，经过20m排气筒DA002排放；污水处理站废气经加盖收集后，通过生物过滤除臭塔处理后，经过20m排气筒DA003排放；高温无害化处理废气经冷凝+喷淋洗涤+活性炭吸附装置处理，经过20m排气筒DA005排放；各排放废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改建限值及表2中相应限值要求；高温无害化处理废气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求。
（2）锅炉废气

项目锅炉采用天然气为燃料，采用低氮燃烧，排放废气经10m排气筒DA004排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃气锅炉特别排放限值要求，NOx满足《安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气〔2020〕2号）中限值要求。
（3）油烟

食堂油烟经油烟净化设施处理后，通过专用烟道达标排放。

10.3.2 废水污染物排放情况

项目生活污水经隔油池、化粪池处理；项目生产废水及厂区雨水经自建污水处理站处理，污水处理站规模为800t/d，处理工艺为“格栅+超微过滤+隔油初沉+调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+二沉”，污水处理站出口设置在线监控设备，排放废水中动植物油、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN满足凤台县污水处理厂纳管限值，接入市政污水管网。

10.3.3 噪声排放情况

项目经有效的降噪措施处理后各厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标排放。

10.3.4 固废污染物排放情况

项目生活垃圾委托环卫部门处置；病死猪及不合格病肉、不可食内脏由场区自建高温无害化处理；待宰圈粪便、肠胃内容物、污水处理站栅渣以及污水处理站产生的污泥经脱水后外运淮南市智农有机肥有限公司制作有机肥综合利用；废包装袋分类收集后外售综合利用；无害化处理产生的油脂出售给肥皂等加工企业，肉骨粉外售饲料加工企业利用；废在线试剂、废活性炭分类收集暂存于危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。

项目产生的一般工业固废、危险废物及生活垃圾等均能妥善处理处置。

10.4 主要环境影响

（1）施工期环境影响评价

项目施工期对环境产生的“三废”及噪声影响，均为可逆的、短期的，项目建成后影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中切实落好对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，使用施工期的负面环境影响得到有效控制。

（2）运营期环境影响评价

①废气

本项目建成后污染物最大地面浓度NH3为16.82μg/m3，占标率最大值为8.41%；污染物最大地面浓度H2S为0.7475μg/m3，占标率最大值为7.48%；各项污染物Pmax＜10%。对大气环境影响较小。

3 废水

项目废水主要为屠宰废水、车辆冲洗消毒废水及员工生活污水等。项目废水、厂区雨水经厂区自建污水处理站处理后达标排放，接入市政污水管网，对周边水环境影响较小。

③噪声

本项目生产设备选型均选用低噪声设备，高噪声设备主要为各种泵类、风机等，通过设置减震底座、设于车间内。距离衰减等措施处理后，对声环境影响不大。同时加强厂区绿化，进一步减少噪声对外环境的影响。

根据预测结果表明本项目实施后厂界噪声可以保证达标排放，对外界声环境影响较小。

④固废

项目生活垃圾、一般固废及危险废物均可做到无害化处置或综合利用，对外环境影响很小。在项目正常运营过程中，建设单位应对贮存的生产固废保证日产日清，及时清运并妥善处置，以减少该类固废在贮存过程中对周围环境产生的影响。

10.5 公众意见采纳情况

本次环评以网络公示和报纸公示相结合的方式，广泛征求意见。网络公示及报纸期间，均未收到反对意见。项目公示期间未收到群众的反对意见，公众对项目的建设是认可的。

建设单位应在建设过程中及运营后加强管理，应重视公众提出的意见和要求，力求解决好公众关心的各类环境问题，严格执行“三同时”制度，以取得当地人民政府和群众的支持，确保经济效益、环境效益和社会效益的协调发展。

10.6 环境风险

根据项目风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。本报告针对项目的工程特点，提出防范风险的工程措施、管理措施及风险应急预案，建设单位在认真落实本报告提出的各项防范措施的基础上，项目的环境风险是可以接受的。

10.7 环境经济损益分析

本项目采用国内较为先进的生产工艺和设备，各污染物可保证达标排放，采取的环境保护措施的污染防治措施，技术可行、经济合理。本项目总投资12000万元，其中环保投资871万元，占总投资的7.18%。项目建设为企业创造经济效益的同时，还可以上缴较高的地方财税，对于振兴地区经济，提高人民生活水平将做出较大贡献，同时又可增加了附近居民的就业机会，对社会也有贡献。

10.8 环境管理与监测计划

项目施工期及运营期应加强环境管理，设置环境管理机构，执行环境管理台账制度，严格按照总量控制指标执行，定期完成污染源监测计划及现状跟踪监测计划，并自觉向社会公开环保信息。

10.9 结论

项目建设符合国家产业政策要求，项目选址具有规划合理合法性。本项目废水、废气、固体废物和设备噪声的污染防治对策和措施切实可行，能够保证达标排放。风险防范措施可以有效防治环境风险事故的发生。达标排放的各类污染物对外部水环境、大气环境所构成的影响处于可接受范围，污染物的排放满足容量的限制要求，不改变所在地区的环境功能属性。

最后，本评价报告书认为，拟建项目符合国家产业政策、城市总体规划，运营期间应加强环境管理，认真落实环境保护措施，严格控制污染排放，确保环保设施正常运行，实现废气、污水、噪声稳定达标排放。项目采取相关环保措施后，环境污染可得到有效控制，对环境空气、地表水、声环境影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可控。在严格落实环评文件提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设是可行的。
项目所在地





项目所在地





监测点





图 例





监测点





图 例





监测点





图 例





监测点





图 例





项目所在地





项目所在地





实验区





核心区





图 例









_1234567893.vsd
破碎机


螺旋
榨油机


沉淀滤油


油类


油脂


螺旋
粉碎机


骨类
肉类


骨肉粉


W3-1


G3-1


病死畜禽、不合格病肉、不可食用内脏等

螺旋
输送

化制
烘干机


电加热

加热
缓存仓



_1234567898.unknown

_1831561680.vsd
1.2


员工办公生活


10


损耗：2.0


8


21.33


566.25


屠宰职工淋浴


损耗：0.24


0.96


生猪屠宰


495.37


损耗：49.54


445.83


软水制备


锅炉用水


16


4.67


车辆冲洗


损耗：2


5.33


隔油池、化粪池


9


8


污水处理站


凤台县污水
处理厂


分割肉


24.26


损耗：4.98


19.28


新鲜水


无害化处理


2.0


消毒、抑臭配比用水


损耗：2.0


0.5


生物除臭塔


损耗：0.5


2.66


绿化用水


损耗：2.66


1.91


557.15


其他雨水


辅助生产区雨水


生产厂区
全部雨水


初期雨水池


接入二沉池


8.58


初期雨水


26.43


37.16


接入
集水池



_1832136626.vsd
辅助
生产区


生产区


生产区
雨水管网


地面径流
雨水管网


集水池


初期雨水


市政
污水管网


凤台县污水处理厂


二沉池


自建污水处理站





初期雨水外
雨水


初期雨水池



_1832137472.vsd
�

一级防控


危废库


泄漏物料


导流沟、收集池


厂区


生产废水
生产区雨水
消防废水


导流沟、污水管网


厂区


辅助生产区降雨


雨水管网


事故池


污水处理站处理


泵入


二级防控


三级防控


凤台县污水处理厂


架河


泵



_1831638083.vsd
生产综合废水


格栅渠


栅渣外运


集水池


超微过滤机


毛发等外运


隔油初沉池


废油脂外运


调节池


气浮机


PAC/PAM


厌氧池


缺氧池


好氧池


二沉池


除磷剂


鼓风


出水池


污泥池


硝化液
回流


污泥
回流


剩余污泥


排水渠
（在线监测）


叠螺脱水


污泥外运


上清液回流


初期雨水池


生产区雨水


辅助生产区
初期雨水


辅助生产区其他雨水



_1234567900.vsd
固废产生


减量化


循环利用


分类收集


贮存


处置



_1234567901.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.vsd
天然气锅炉


运河烫毛装置


软水


16.0


图例


蒸汽流向


16.0


16.0


浸烫废水



_1234567891.unknown

_1234567892.vsd
外购毛猪


检验检疫


待宰


S1、N1


急宰


S2、N2、W1、G1


电晕


刺杀、沥血


猪血


自动清洗


W2


浸烫


刨毛、清洗


割尾开肛


开胸


取白内脏


猪毛


G3、W3


W4、N3


猪尾


旋毛虫检验


白内脏


取红内脏


红内脏


内脏检验


S3


自动劈半


胴体检验


S4


取肾


去三腺


肾脏


撕板油


板油


修整


高压冲淋


W5


蒸汽


快速冷却


冷却排酸


热白条


冷白条


分割


白条肉


S5


G2


G4



_1234567890.unknown

